## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1005450 | CIRCUITO 4-86 | Se encontró fusible 1207 abierto | 29/01/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1005887 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra Fusible abierto lado de línea de la conversion hacia pozos termales | 31/01/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1004833 | CIRCUITO 34-49 | f4-9401 abirto Hectro zarate | 23/01/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1005655 | CIRCUITO 34-41 | F8595 ABIERTOMilciades Patiño | 30/01/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1103 | CHIRIQUI
1005652 | CIRCUITO 34-41 | F57-5041 | 30/01/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1005146 | CIRCUITO 43-3 | Gerald Macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 26/01/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1004967 | CIRCUITO 43-5 | sin luz | 24/01/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1006557 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofacico F12991 abierto x contaminación polvo | 05/02/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1005370 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 28/01/2024 14:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1006524 | CTO 1 LOS POZOS | Porta fusible inactibo | 05/02/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1006496 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria quemando fusible ramal | 05/02/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1006528 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abre fusible | 05/02/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1006584 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió f 2789 | 06/02/2024 00:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1006483 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 31/01/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 837 | PANAMA OESTE
1005424 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del CTO 34-21 S/E San Antonio | 29/01/2024 03:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1006492 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 05/02/2024 10:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1006329 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 04/02/2024 03:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 970 | CENTRAL
1006582 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 05/02/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1006533 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 05/02/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1006352 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe trifasico abierto 12962 abierto fase calle abierto | 04/02/2024 04:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1006493 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos arrojan rama sobre secundario abierto tirandolo l suelo | 05/02/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1006522 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación polvo quema fusible de ramal | 05/02/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1006553 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 05/02/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1006118 | CIRCUITO 34-44 | Camión desconocido enganchó cable de tel y abre autop de tranformador | 02/02/2024 13:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1006510 | CIRCUITO 34-18 | Cliente corta árboles y caen sobre las líneas electricas | 05/02/2024 09:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1006116 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | asociado a l DCPM 97221 | 02/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1006395 | CIRCUITO 1A LA ARENA | aviso 4267341 | 04/02/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1006505 | CIRCUITO CEB-10 | Disparo circuito CEB-10 Sub Estación Centro Bancario | 05/02/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 51 | PANAMA METRO
1006354 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del ITC 7052 Rio Hato CTO 34-7B | 04/02/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 533 | PANAMA OESTE
1005051 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 25/01/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1005797 | CIRCUITO EHI01 | 4260847 | 30/01/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1418 | PANAMA OESTE
1006565 | CIRCUITO EHI01 | Quema rama monofásico | 05/02/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1006592 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró f monofásico abierto por tormenta rayo. | 05/02/2024 22:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 493 | PANAMA OESTE
1004823 | CIRCUITO 34-55 | F17281 abierto fase de lacalle | 23/01/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1006484 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 97119 | 05/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1005505 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 29/01/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1006377 | CIRCUITO 34-8B | Avisos 4267197 | 04/02/2024 09:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1004689 | SC01 (CT73-219) | Causa desconosida abierto fusible de TX de 25 cm matrícula 3475 | 22/01/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 321 | PANAMA METRO
1005984 | SC01 (CT48-4719) | CT48-1T-4719-4264079 | 01/02/2024 14:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 763 | CHIRIQUI
1004982 | SC01 (CT92-4809) | Se encuentra fusible de tx abierto se verifico el sector y no se encuentra nada | 24/01/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1006596 | SC01 (CT88-1701) | Culebra hizo contacto con enlace del TX | 05/02/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | AZUERO
1006135 | SC01 (CT209-1801) | CT209-1T-1801 | 02/02/2024 16:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1006106 | SC01 (CT18-1901) | Animal pájaro entra en contacto directo con para rayo del transformador | 02/02/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4151 | AZUERO
1006103 | SC01 (CT143-2421) | Fusible de transformardor quemado por fuertes vientos | 02/02/2024 10:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1006089 | SC01 (CT167-2421) | CT167-1T-2421- remp de tx aviso 4265171 | 02/02/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1650 | AZUERO
1006562 | SC01 (CTX2-2611) | Contaminación polvo provoca apertura de f de transformador de distribución | 05/02/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | AZUERO
1006591 | SC01 (CT258-2833) | Murciélagos ocasiona quemar tubo de expulsión del cortacircuitos | 06/02/2024 02:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1006535 | SC01 (CTX276-2540) | Fuertes vientos lanza rama sobre secundario abierto abre magne de trafo | 05/02/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1006600 | SC01 (CTX310-1724) | F vientos pegan lineas secundarias queman fusible de trafo | 05/02/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 750 | AZUERO
1006438 | SC01 (CTX458-46C7) | 4267464 | 04/02/2024 13:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1315 | CHIRIQUI
1006525 | SC01 (CTX92-2830C) | Se reviso yse procederá a realizar prueba | 05/02/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 458 | AZUERO
1006564 | SC01 (CTX193-2540) | Quemada pletina del X2 del transformador | 05/02/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 665 | AZUERO
1006576 | SC01 (CTX4332-307A) | Sin fluido eléctrico | 05/02/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
1004419 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se reviso la línea primaria no se encontró nada se cerró el f20345 a las 16;59 | 20/01/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1006539 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se habré f 17365 | 05/02/2024 15:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1005777 | CT27-2T-CEB15 THAIS DE POND B | Fusible abierto 10462 fase centro se reemplazo se normalizo | 31/01/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 203 | PANAMA METRO
1006368 | CTX13-1T-3406 CHORREARENOSA | Fusible de transformar a ierto a causa de la lluvia | 04/02/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1006286 | CT46-1T-2121 PME | Abierto F monofásico | 03/02/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1006495 | CTX352-1T-5708B BOYALA | sector sin luz | 04/02/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 703 | PANAMA OESTE
1006586 | CTX582-1T-2122 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 05/02/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1004332 | CTX302-1T-72109 OER QUEBRADA P | Se encontró f00218 abierto, se cerro | 19/01/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI