## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1006992 | SC01 (CT89-8349) | Ave paloma abre fusible del transformador convencional | 08/02/2024 11:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1006855 | SC01 (CTX18-1306) | sector sin luz | 07/02/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 625 | AZUERO
1006868 | CTX225-1T-1226 RESI. BENDICION | sector sin luz | 07/02/2024 15:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1006811 | CTX434-1T-2042 OER R. CLARO-CI | sector sin luz | 07/02/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1006834 | SC01 (CT75-2231) | sectoir sin luz | 07/02/2024 10:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1007032 | SC01 (CT139-2421) | Animal comadreja abre fusible de transformador | 08/02/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1007017 | SC01 (CTX46-2311) | Sector sin luz | 08/02/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1006863 | SC01 (CT279-2540) | Animal ardilla desactivo auto protegido de transformador | 07/02/2024 17:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1006800 | SC01 (CT73-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97022 | 07/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1006828 | SC01 (CT262-2833) | Fusible de transformardor abierto por ramas | 07/02/2024 10:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1006420 | CTX117-1T-333 BONANZA 94 | Animal ave en contacto con la línea primaria provocando apertura del f14105 | 04/02/2024 11:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 461 | PANAMA OESTE
1006957 | SC01 (CTX10-2918) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 07/02/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 882 | AZUERO
1006952 | CTX534-1T-3117 OER LOS LLANITO | sector sin luz | 08/02/2024 02:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 586 | PANAMA OESTE
1007034 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 97363 | 09/02/2024 03:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1006477 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 97265 | 05/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 261 | PANAMA METRO
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1006892 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 07/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1006900 | CIRCUITO 34-51 | Sector sin luz | 07/02/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 257 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1006164 | CIRCUITO 34-16 | Disparo del CTO 34-16 S/E Dolega | 01/02/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1442 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1006787 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido | 07/02/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 386 | CHIRIQUI
1006997 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 1503 Soloy | 08/02/2024 19:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
1006794 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 97258 | 07/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 309 | CHIRIQUI
1006325 | CIRCUITO 34-50 | Serpiente hace contacto con línea primaria y cabeza de poste quemando F8065 mono | 03/02/2024 23:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1007040 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosféricas en el area. | 09/02/2024 01:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1006772 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 97302 | 07/02/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1007035 | CIRCUITO 34-47 | Se encuentra abierto el f9309 se procede a revisar el sector | 09/02/2024 01:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006919 | CTO 1 CHITRE | Asociada al descargo 97278 | 08/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1006759 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8689 Salida de Pocri | 07/02/2024 02:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | AZUERO
1007023 | CTO 1 PESE | YA no estaba en campo el pajaro indica un cliente | 08/02/2024 19:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006441 | CTO 1 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4267706 | 04/02/2024 18:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1006818 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/02/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1126 | AZUERO
1006939 | CIRCUITO 34-23 | Contaminacion polvo quemo fusible d ramal monofasico | 08/02/2024 03:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | AZUERO
1006819 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 07/02/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1006941 | CIRCUITO P-1 | Falta de fluido | 08/02/2024 10:51:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1006882 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre fusible | 07/02/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 426 | PANAMA OESTE
1006801 | CIRCUITO 34-5 | De encuentra f 4428 abierto ramal monofásico causa tormenta rayo | 07/02/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1006401 | CIRCUITO 16-12 | Animal ave talingo choca línia primaria causando apertura del F4945 monofásico | 04/02/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1006786 | CIRCUITO 16-13 | SECTOR SIN FLUIDO | 07/02/2024 04:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1006912 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrio F monofásico | 07/02/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
1005945 | CIRCUITO 34-4 | Asociada al descargo 97217 | 01/02/2024 10:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
1006446 | CIRCUITO 15-24 | sin luz | 04/02/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 814 | PANAMA OESTE
1005934 | CIRCUITO 15-24 | Asociada al descargo 97209 | 01/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1006895 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió f4403 | 08/02/2024 00:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 75 | PANAMA OESTE
1006815 | CIRCUITO 17-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 07/02/2024 05:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1006963 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14457 Bajo Grande | 08/02/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 87 | PANAMA OESTE
1006745 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 97103 | 07/02/2024 00:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1006928 | CIRCUITO 15-17 | Necesita poda programar fuertes vientos ocasiones que las ramas toquen la línea | 08/02/2024 03:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1007030 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro CTO 34-21 | 09/02/2024 02:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1006785 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 97007 | 07/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | CENTRAL
1006671 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible monofasico abierto por contaminacion | 06/02/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1860 | CENTRAL
1006764 | CIRCUITO 34-33 | Sin luz | 06/02/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1225 | CENTRAL
1006883 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 07/02/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | CENTRAL
1006889 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 07/02/2024 21:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1007037 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico. | 09/02/2024 00:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | CENTRAL
1006905 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 07/02/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 885 | CENTRAL
1006833 | CIRCUITO 34-22 | Falta de fluido eléctrico | 07/02/2024 10:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | CENTRAL
1006753 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/02/2024 18:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1022 | CENTRAL
1006860 | CIRCUITO 13-42 | SECTOR SIN FLUIDO | 07/02/2024 14:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1006898 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 07/02/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 847 | CENTRAL
1007041 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 08/02/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 475 | CENTRAL
1006908 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 07/02/2024 22:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | CENTRAL
1007031 | CIRCUITO 29-1 | Se encuentra fusible de ramal trifasico abierto por contaminación | 08/02/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | CENTRAL
1007042 | CIRCUITO 34-31 | Contaminación polvo abre f 14164 una face del monte | 08/02/2024 23:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1006911 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin luz | 07/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 496 | CHIRIQUI
1006843 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 07/02/2024 11:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1007026 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 08/02/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1006319 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | se encontro abierto el F9191, aviso 4266826 | 03/02/2024 22:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1006932 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 97183 | 08/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 473 | PANAMA OESTE
1006583 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del CTO BUR2 S/E Burunga | 06/02/2024 02:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 134 | PANAMA OESTE
1006681 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz aviso 4269649 Francisco Ayala | 06/02/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1006835 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F2657 | 07/02/2024 10:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1006918 | CIRCUITO CEB-20 | Apertura de los CTX181-3T-CEB20 y CTX62-3T-CEB20 | 08/02/2024 08:02:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 358 | PANAMA METRO
1006773 | CT54-1T-2231 OCUPCHAT.DSKCO | sector sin luz | 07/02/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | AZUERO
1006814 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 97306 | 07/02/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 369 | PANAMA OESTE
1006790 | SC01 (CT55-4501) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97326 | 07/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1007012 | SC01 (CTX314-BUR1) | sector sin luz | 08/02/2024 13:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 538 | PANAMA OESTE
1006799 | CTX100-1T-1402 URB VILLAS PARK | Animal zorra saca fusible | 07/02/2024 02:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | AZUERO
1006983 | SC01 (CT68-3117) | Sector sin luz | 08/02/2024 07:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 538 | PANAMA OESTE
1006929 | CTX235-1T-3118 EDEMET S.A | sector sin luz | 07/02/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1318 | PANAMA OESTE
1006945 | CTX649-1T-3406 FRANCISCO JUSTI | sector sin luz | 08/02/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1006933 | SC01 (CT55-2042) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 93840 | 08/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1006807 | CTX432-1T-0802 JACINTA JUDITH | Contaminación polvo provoca apertura del ramal monofasico | 07/02/2024 00:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 666 | AZUERO
1006846 | CT46-1T-1901 LAS CRUCES | sector sin luz | 07/02/2024 13:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1006825 | SC01 (CTX237-1723) | sector sin luz | 07/02/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1006845 | CT282-1T-1724 MACARACAS TONOSI | sector sin luz | 07/02/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | AZUERO
1006817 | CTX990-1T-2122 OER LA VARITA | sector sin luz | 07/02/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1006832 | SC01 (CTX3212-3406) | Cantaminacion abre F trifásico de 6 T fase monte | 07/02/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 446 | PANAMA OESTE
1006272 | CTX149-1T-2536 HACIENDA LA LIB | Animal ave en contacto con línea primaria trifasico quemo fusible ramal | 03/02/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1007006 | SC01 (CTX145-0802) | Seencontró autoprotegidodesactivado por caída de árbol en el secundario abierto | 08/02/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO