## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1007880 | CIRCUITO 2-17 | Asociada al descargo 97397 | 15/02/2024 02:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 106 | PANAMA METRO
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1007775 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del monte y centro | 14/02/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1007653 | CIRCUITO 34-15 | 4278778 | 13/02/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1006357 | CIRCUITO 34-16 | Disparo del CTO 34-16 SE Valbuena | 04/02/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1007808 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 14/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1007896 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 14/02/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 484 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1007720 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 13/02/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1007744 | CTO 5 CHITRE | sin luz | 13/02/2024 23:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1007908 | CIRCUITO 34-29 | Asociada al descargo 97387 | 15/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1008007 | CIRCUITO 34-39 | Animal provocan apertura en el F5649 | 15/02/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
1007933 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asientos | 15/02/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1007867 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 14/02/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 983 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1007097 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC8697 Jardin Flor del Valle | 09/02/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | AZUERO
1007957 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 14/02/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1359 | AZUERO
1008066 | CIRCUITO 34-24 | 4280475 | 14/02/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2206 | AZUERO
1007830 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 5226 Macaracas | 14/02/2024 17:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | AZUERO
1007898 | CIRCUITO 34-35B | Ramas serca de la linea primaria | 14/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 692 | AZUERO
1007464 | CIRCUITO 34-35B | Fuertes vientos provoca que se abra fusible | 11/02/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2509 | AZUERO
1008069 | CIRCUITO 19-2 | Fuertes vientos provoca apertura del F3531 | 15/02/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 977 | PANAMA OESTE
1007664 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin fluido | 13/02/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1007869 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 14/02/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1246 | PANAMA OESTE
1007792 | CIRCUITO 17-18 | Ramas chocan con línea primaria | 14/02/2024 04:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 441 | PANAMA OESTE
1008026 | CIRCUITO 15-24 | sector sin luz | 15/02/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 571 | PANAMA OESTE
1007818 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14457 Bajo Grande | 14/02/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 74 | PANAMA OESTE
1007699 | CIRCUITO 34-3 | Ave asé contacto con línea primaria causando apertura de fusibles | 13/02/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 411 | PANAMA OESTE
1007948 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo | 15/02/2024 04:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 594 | PANAMA OESTE
1007771 | CIRCUITO 34-3 | Ramas a poca distancia de la línea principal. Con la brisa asé contacto | 14/02/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1007536 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde | 12/02/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1008008 | CIRCUITO 15-25 | sector sin luz | 15/02/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 601 | PANAMA OESTE
1007938 | CIRCUITO 15-17 | Disparo del ITC 2204 Entrada de la Laja | 15/02/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1007691 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 13/02/2024 15:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1007833 | CIRCUITO 34-21 | Árbol podrido se callo sobre linia de ramal monofasico abierto el fusible | 14/02/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | CENTRAL
1008070 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 16/02/2024 01:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
1007854 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró penca de árbol de coco sobre línea secundaria | 14/02/2024 15:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1007796 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana. | 14/02/2024 12:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1007593 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 12/02/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | CENTRAL
1007999 | CIRCUITO 34-20 | Sector sin luz | 15/02/2024 14:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
1007491 | CIRCUITO 34-20 | Disparo circuito 34-20 Sub Estación San Antonio | 12/02/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1007987 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 15/02/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | CENTRAL
1007689 | CIRCUITO 34-30C | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por animal murciélago | 13/02/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
1007624 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Fco. | 12/02/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | CENTRAL
1007825 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8065 La Candelaria | 14/02/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
1007705 | CIRCUITO 34-40 | Con la fuerte brisa provocó q sacara fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1007555 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 12/02/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | CENTRAL
1007406 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido | 11/02/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 638 | CENTRAL
1007389 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin fluido | 11/02/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | CENTRAL
1007777 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin luz | 14/02/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1007647 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 13/02/2024 04:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1007661 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico sin matricula | 13/02/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1007915 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 14/02/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 709 | CENTRAL
1007924 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 14/02/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 869 | CENTRAL
1007069 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 09/02/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 9204 | CENTRAL
1007772 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 14/02/2024 04:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | CENTRAL
1007889 | CIRCUITO 13-22 | Cliente informa que fue un animal comadreja se subió a la línea quemó fusible | 14/02/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | CENTRAL
1007075 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 09/02/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | CENTRAL
1007868 | CIRCUITO 34-17 | Cntamncion polvo abre F-00774 se hizo prueba no hay señal cn toda la med d seg | 14/02/2024 17:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | CENTRAL
1007725 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0551 Las Palmas CTO 34-17 | 13/02/2024 23:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1008037 | CIRCUITO 34-17 | F/vientos chocan líneas secundaria y abre autoprotegido de transformador | 15/02/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | CENTRAL
1007619 | CIRCUITO 34-18 | Disparo CTO 34-18 Sona | 13/02/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | CENTRAL
1008055 | CIRCUITO 34-32 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre la línea primaria | 15/02/2024 19:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
1007646 | CIRCUITO 9002 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación polvo | 13/02/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1007232 | CIRCUITO 4-87 | Sector sin Luz | 10/02/2024 13:55:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 356 | PANAMA METRO
1007917 | CIRCUITO MR | Asociada al descargo 97433 | 15/02/2024 07:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 394 | PANAMA METRO
1007698 | CIRCUITO 34-53 | Morador podando árbol lanzó rama sobre línea primaria | 13/02/2024 15:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1007637 | CIRCUITO 34-58 | Cauasa fuertes vientos hacen que ramas caigan sobre la línea primaria | 13/02/2024 00:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1007978 | CIRCUITO 34-7B | F00170 desactivado por contaminación | 15/02/2024 14:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1007794 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 13710 la mesa | 14/02/2024 12:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 388 | PANAMA OESTE
1007849 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 14/02/2024 05:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 875 | PANAMA OESTE
1007770 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 14/02/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1007994 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 13710 La Mesa | 15/02/2024 18:54:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 517 | PANAMA OESTE
1007413 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin fluido | 11/02/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 700 | PANAMA OESTE
1007757 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 13/02/2024 18:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1279 | AZUERO
1007710 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 13/02/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | AZUERO
1007921 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 15/02/2024 10:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1008031 | CIRCUITO 34-75 | 4281698 | 15/02/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 907 | AZUERO
1007707 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 13/02/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1007841 | CIRCUITO JDA02 | Fuertes vientos asen que cable de servicio choque con la línea primaria | 14/02/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1007118 | CIRCUITO 43-4 | Sector sin luz | 09/02/2024 18:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1007806 | CIRCUITO 34-55 | Sin fluido eléctrico | 14/02/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1007667 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | 4278990 | 13/02/2024 11:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1007923 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo del circuito 34-109 y 34-109B en S/E Changuinola | 15/02/2024 11:09:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 605 | CHIRIQUI
1007778 | CIRCUITO 34-8B | S encontró f trifásico fase de la calle abierto | 14/02/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1008034 | CIRCUITO 34-8B | Contaminación abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 15/02/2024 13:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 626 | PANAMA OESTE
1007562 | CIRCUITO BUR2 | Aviso 4278002 | 12/02/2024 19:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 627 | PANAMA OESTE
1007805 | CIRCUITO CEB-20 | Disparo CTO CEB20 | 14/02/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1007832 | CIRCUITO 16-21 | El cable de fibra es cruse calle está muy bajo | 14/02/2024 10:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1007951 | SC01 (CT159-214) | Sector sin luz | 15/02/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 102 | PANAMA METRO
1007944 | SC01 (CT78-4403) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 1521 de 10 kva,se revisa | 15/02/2024 02:36:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 984 | CHIRIQUI
1007856 | SC01 (CT55-4809) | Fuertes vientos hace que secundario abierto choque entre si rompiendo una fase. | 14/02/2024 10:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 587 | CHIRIQUI
1007644 | SC01 (CT101-4809) | Se encuentra transformador auto-protegido abierto | 13/02/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1007829 | SC01 (CT15-5041) | Cliente informa que se abrió tx por ilegales, causaron corto en secundario. | 14/02/2024 11:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1007811 | SC01 (CTX11-8349) | Se encuentra transformador transformador auto-protegido abierto | 14/02/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1007683 | SC01 (CT35-0801) | sectoir sin luz | 12/02/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 993 | AZUERO
1007717 | SC01 (CT131-1723) | Fuerte vientos provocó apertura de transformador de distribución | 13/02/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
1008061 | SC01 (CTX45-1723) | Comadreja provoca a se abara fusible deltx | 15/02/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 604 | AZUERO
1007985 | SC01 (CTX324-3331) | sector sin luz | 15/02/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1007834 | SC01 (CTX459-JDA02) | Se restableció suministro | 14/02/2024 15:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 168 | PANAMA OESTE
1007642 | SC01 (CTX220-JDA01) | Animal ave entra en contacto con la línea primaria provoca falta de fluido | 13/02/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 59 | PANAMA OESTE
1007702 | SC01 (CT77-3217) | Aviso 4279123 | 13/02/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1007351 | SC01 (CT77-3217) | 4275960 | 11/02/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 806 | PANAMA OESTE
1007713 | SC01 (CT99-2041) | Se encontró Tr 0001638 50 Kva abierto | 13/02/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1007913 | SC01 (CTX113-3701) | Contaminación polvo provoca apertura de f de transformador de distribución | 15/02/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1007904 | SC01 (CT10-2421) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97214 | 15/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1007680 | SC01 (CT18-2422) | Tx x animal ardilla ya fue retirada del lugar dijo el cliente | 13/02/2024 09:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1008052 | SC01 (CT74-2917) | Fuertes viento chocan sec abierto y abre fusible de transformador | 15/02/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | AZUERO
1007669 | SC01 (CT23-2902) | Se encuentra fusible monofasico abierto por | 13/02/2024 04:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
1007842 | SC01 (CTX103-3111) | Fuertes vientos Chocan libias secundaria abriendo tx00005249 de 75kva | 14/02/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 492 | PANAMA OESTE
1007676 | SC01 (CTX71-2122) | Contaminación quemó fusible de tranformador | 13/02/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1007855 | SC01 (CTX28-2042) | sector sin luz | 14/02/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1006503 | SC01 (CTX31-4501) | Se reviso y no se encontró nada. | 05/02/2024 11:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
1007902 | SC01 (CTX710-3217) | Cuando la brisa sopla chocan las líneas secundarias | 14/02/2024 13:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1417 | PANAMA OESTE
1007816 | SC01 (CTX433-5042) | Ilegales, se retiro | 14/02/2024 13:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1007666 | SC01 (CTX6164-2901) | Se encuentra fusible de transformador abierto por contaminación | 13/02/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 714 | AZUERO
1007745 | CT94-1T-4016 TIN F/MALASUIRA | Animal zarigueya entra en contacto con herrajes metálicos y línea de MT s cierra | 14/02/2024 00:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1007441 | CT30-1T-8348 POTR A//L/JEUNI | Los vientos provoca que penca rose LMT habriendo el FU6-8348 | 11/02/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1007449 | CT190-1T-4403 ALSP#A CAPC | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 12/02/2024 01:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1007920 | CT28-1T-1701 LA CANDELARIA | sector sin luz | 15/02/2024 00:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | CENTRAL
1008015 | CT263-1T-0802 LA MIEL | F 13748 abierto x fuertes vientos acero poda del 8c al 8c i 16c al 17c | 14/02/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1653 | AZUERO
1007786 | CT268-1T-1724 MACARACAS TONOSI | Fuertes vientos provocan apertura del f de tx | 14/02/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1007942 | CT126-1T-2421 FRENTE A LA IGLE | sector sin luz | 15/02/2024 05:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | AZUERO
1007807 | CT124-1T-2041 RIO HATO | sector sin luz | 14/02/2024 09:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1007964 | CTX44-3T-2812 SANTIAGO | Chango abre fusible de tx 2777 de 75kva | 15/02/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | AZUERO
1007991 | CTX26-1T-3301A URB.BRISAS MAR | sector sin luz | 15/02/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 325 | PANAMA OESTE
1007959 | CTX96-1T-2420 DOQA BLANCA | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 15/02/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1008018 | CTX604-1T-2422 LOS GONZALEZ | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 15/02/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1007758 | CTX480-1T-2833 INEZ ARENAS | Fuerte viento hace que rama choca lineas | 14/02/2024 02:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1007740 | CTX154-1T-2041 ANTON | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 13/02/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007753 | CTX401-1T-2421 MOVILES PANAMA | Fusible de ramal monofásico abierto | 14/02/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1007954 | CTX395-1T-1801 OER BEBEDERO | se encontró F abierto x fuertes vientos árbol rama | 15/02/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 460 | AZUERO
1007943 | CTX4869-1T-2421 | sector sin luz | 14/02/2024 22:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | AZUERO
1007787 | CTX226-1T-34168 VIL LLANOMARI | sector sin luz | 14/02/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1007402 | CTX69-1T-3406 VESSUED ESTACION | Fuertes vientos chocan ramas de enredaderas con línias primaria abre F17887 | 11/02/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1008019 | SC01 (CT139-3412) | sector sin luz | 15/02/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
1008043 | SUBESTACION ANTON | Asociada al descargo 97255 | 16/02/2024 00:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1007697 | CTX629-1T-1801 OER VIROTALES | sector sin luz | 12/02/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1420 | CENTRAL
1007928 | SC01 (CT125-2041) | Desactivado autoprotegido del TX | 14/02/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1259 | AZUERO