## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1007775 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del monte y centro | 14/02/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1007653 | CIRCUITO 34-15 | 4278778 | 13/02/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1007808 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 14/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1007720 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 13/02/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1008151 | CIRCUITO 43-5 | Fuert vients lanza hoja de palma sobre línea de MT s retira a distancia s cierra | 16/02/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1008191 | CIRCUITO 34-23 | Contaminación polvo en el area | 16/02/2024 13:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1007349 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | aviso 4276153 | 11/02/2024 09:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | AZUERO
1008073 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 97334 | 16/02/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1008178 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró f monofásico abierto por lluvias en el sector | 16/02/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 668 | PANAMA OESTE
1008097 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos abre f 2619 | 16/02/2024 05:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1008047 | CIRCUITO 15-25 | Aviso 4282405 | 15/02/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 680 | PANAMA OESTE
1008103 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 16/02/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
1008122 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado por vandalismo | 16/02/2024 00:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 772 | CENTRAL
1008154 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 16/02/2024 06:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 702 | CENTRAL
1008223 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento abre fusible de ramal Monofásico | 17/02/2024 02:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1008207 | CIRCUITO 34-36 | Fuerte brisa pego ramas sobre línea primaria monofasica quemando fusible de raml | 16/02/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1008179 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 16/02/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | CENTRAL
1008225 | CIRCUITO 34-53 | Se encuentra abierto el f 9599 se procede a revisar el sector | 16/02/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 613 | CHIRIQUI
1008144 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin luz | 16/02/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 646 | CHIRIQUI
1008194 | CIRCUITO 13-23 | F00799 desactivado por contaminación | 16/02/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | CENTRAL
1008209 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 16/02/2024 02:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1398 | CENTRAL
1008102 | SC01 (CT11-0901) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96971 | 16/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1008169 | SC01 (CT26-3117) | Líneas secundaria choquen entre sí abriendo tx | 16/02/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 315 | PANAMA OESTE
1008126 | SC01 (CT93-3301A) | Se realizara una poda | 16/02/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1008152 | SC01 (CT28-2918) | La fuerte brisa provoca que las líneas entren en corto afectado la pletina 1/0 | 16/02/2024 11:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1008094 | SC01 (CTX10-2918) | Contaminación abre fusible de transformador monofasico | 15/02/2024 23:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 619 | AZUERO
1008181 | SC01 (CTX53-2312) | sector sin luz | 16/02/2024 05:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 898 | AZUERO
1008124 | SC01 (CTX390-1724) | Fisible de trafo quemado por los fuertes vientos | 15/02/2024 14:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1452 | AZUERO
1008138 | SC01 (CTX400-037A) | Se separó a distancia la rama | 16/02/2024 06:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 577 | PANAMA OESTE
1008083 | SC01 (CTX2946-651) | Sector sin luz | 16/02/2024 00:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 462 | PANAMA METRO
1008141 | SC01 (CTX52632-1724) | TX21179 kva 10 abierto x contaminación polvo | 15/02/2024 10:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1772 | AZUERO
1008185 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | Abierto por tormenta rayo F de 6T | 16/02/2024 19:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1008199 | CT66-1T-4945 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol quema fusible de tx | 16/02/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1008117 | CT64-1T-8349 PALMA CRIO LECH | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria abriendo Fu_8349 | 15/02/2024 17:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1197 | CHIRIQUI
1008155 | CTX58-1T-4403 V BOQRON A/ PTE | Camión articulado golpeó línea secundaria quemando fusible de tx | 16/02/2024 12:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1008175 | CTX300-1T-4947 JOSE PITTY | Animal serpiente quema fusible de ramal. | 16/02/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1008116 | CTX77-1T-5042 | Carro rompe fibra y remese poste chocando línea | 16/02/2024 08:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI