## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1008260 | CIRCUITO 2-23 | Disparo del CTO 2-23 SE San Francisco | 17/02/2024 12:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 100 | PANAMA METRO
1008339 | CIRCUITO 2-22 | Asociada al descargo 97275 | 18/02/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 403 | PANAMA METRO
1008278 | CIRCUITO 205 | Sector sin luz | 17/02/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 162 | PANAMA METRO
1008218 | CIRCUITO 6-47 | DIsparo CTO 6-47 | 17/02/2024 04:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 161 | PANAMA METRO
1008400 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Animal talingo abre F monofásico | 18/02/2024 17:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1007885 | CIRCUITO 34-48 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4281206 WILBERT DEL CID | 14/02/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 704 | CHIRIQUI
1007775 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del monte y centro | 14/02/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1007357 | CIRCUITO 34-49 | Sé encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 11/02/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1008316 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F monofásico derivada de la troncal | 17/02/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 181 | CHIRIQUI
1008561 | CIRCUITO 34-51 | sector sin luz | 19/02/2024 10:47:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 446 | CHIRIQUI
1007813 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 14/02/2024 14:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1007653 | CIRCUITO 34-15 | 4278778 | 13/02/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1008292 | CIRCUITO 34-15 | Ave talingo arquea con línea primaria y abre F monofásico | 17/02/2024 17:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1007808 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 14/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1008164 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 16/02/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 626 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1007858 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido | 14/02/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1580 | CHIRIQUI
1007374 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 11/02/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1008586 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 19/02/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 502 | CHIRIQUI
1008342 | CIRCUITO 34-42 | Descargas atmosférica abren F8688 se revisa la línea para normalizar | 18/02/2024 03:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1008357 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se enci tri abierto el F9830 abierto se revisa | 18/02/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1008295 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre Fcde ramal monofasicoF8557 | 17/02/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1007720 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 13/02/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1008009 | CIRCUITO 34-46 | sin luz | 15/02/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1008243 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por descargas atmosférica en el área en horas de la noche | 17/02/2024 02:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 489 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1007356 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F20114 monofasico, se revisa | 11/02/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1008395 | CIRCUITO 34-19 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal. | 18/02/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 67 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1008501 | CTO 34-26 | Contaminación polvo provoca dispar en fusible de protección de tx | 19/02/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1008257 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 17/02/2024 05:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | AZUERO
1008365 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto 12951-12997- x tormenta rayo | 17/02/2024 22:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 827 | AZUERO
1008127 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible monofasico abierto | 16/02/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1008264 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró F abierto F 03939 y F03668 | 17/02/2024 03:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | AZUERO
1008534 | CIRCUITO 34-24 | Anomal ave provoco quemara fusible de trafo , nose encontro en el sitio | 19/02/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | AZUERO
1007814 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz Carlos Olivita aviso 4280179 | 14/02/2024 12:51:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 880 | AZUERO
1008315 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz, asociado al aviso 4285550 | 17/02/2024 18:45:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1008538 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC5226 Marcaras CTO 34-24 | 18/02/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1008394 | CIRCUITO 34-24 | Fusible de tranfo abierto x contaminación. | 17/02/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1233 | AZUERO
1008143 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | sin luz | 16/02/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1008385 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Pájaro provoca apertura del ramal monofasico | 18/02/2024 10:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1007940 | CIRCUITO 34-1 | Disparo del CTO 34-1 S/E Chorrera | 15/02/2024 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
1008289 | CIRCUITO 17-17 | 42583741 | 16/02/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1753 | PANAMA OESTE
1008374 | CIRCUITO 17-17 | Animal ave hace contacto con línia primaria abriendo el f monofásico | 18/02/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1008533 | CIRCUITO 17-18 | Daño interno en la instalación del cliente causa apertura del F14210 monofásico | 19/02/2024 09:05:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1008297 | CIRCUITO 17-18 | Furtes vientos hacen q líneas secundaria choquen entre sí abriendo f | 17/02/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 598 | PANAMA OESTE
1008507 | CIRCUITO 34-4 | Viene de la INC 1008147 , Daño del CTO 34-4 | 19/02/2024 12:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1008147 | CIRCUITO 34-4 | urgente del CTO 34-4, un carro colisiono un poste | 16/02/2024 15:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1893 | PANAMA OESTE
1008540 | CIRCUITO 34-3 | Fuerte viento lanza árbol rama sobre línia primaria abriendo f3394 | 19/02/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1008359 | CIRCUITO 15-25 | Animal abre el F 3205 | 17/02/2024 23:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 645 | PANAMA OESTE
1008493 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado | 19/02/2024 06:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1008360 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos chocan ramas sobre la línea primaria abriendo fusible de ramal | 18/02/2024 08:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1008314 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 17/02/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1008352 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico abierto | 18/02/2024 04:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1008396 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación lluvia | 18/02/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | CENTRAL
1008517 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan arbol sobre linia primaria | 19/02/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1008060 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 16/02/2024 03:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 589 | CENTRAL
1008615 | CIRCUITO 34-22 | Fuerte viento abre fusible de ramal monofásico | 19/02/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | CENTRAL
1008265 | CIRCUITO 34-22 | sin luz | 17/02/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | CENTRAL
1008345 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria | 18/02/2024 02:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
1008176 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz, aviso 4283129 | 15/02/2024 22:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1264 | CENTRAL
1008354 | CIRCUITO 34-40 | Abierto F monofásico | 18/02/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1008140 | CIRCUITO 13-31 | Se encuentra ramal monofasico abierto | 16/02/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | CENTRAL
1008475 | CIRCUITO 13-32 | Disparo CTO 13-32 S/E Ocu | 19/02/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | CENTRAL
1007500 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 11/02/2024 21:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 783 | CENTRAL
1008107 | CIRCUITO 13-41 | Disparo ITC 8075 Policia de Anton | 16/02/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 736 | CENTRAL
1008268 | CIRCUITO 13-41 | f00136- fuertes vientos -4285280 | 17/02/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1007503 | CIRCUITO 13-41 | 4277182 f17408 | 12/02/2024 06:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | CENTRAL
1008327 | CIRCUITO 4-11 | ASOCIADO A L AVISO 4285638 | 17/02/2024 23:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | CENTRAL
1008317 | CIRCUITO 4-11 | 4285638 | 17/02/2024 21:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1008426 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 18/02/2024 21:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 941 | CENTRAL
1008504 | CIRCUITO 13-22 | Animal ardilla provocó apertura del fusible ramal monofasico | 19/02/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1008113 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 16/02/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1008329 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 17/02/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1008418 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 18/02/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
1008423 | CIRCUITO 28-1 | Sector sin luz | 18/02/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1008498 | CIRCUITO 34-17 | Rama (bejuco) cae en la línea de media tensión abre fusible monofasico | 19/02/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1008382 | CIRCUITO 34-44 | aviso 4286050 | 18/02/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
1008401 | CIRCUITO 29-1 | Se encuentra fusible de ramal trifasico abierto | 18/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | CENTRAL
1008004 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | sin luz | 15/02/2024 13:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1008256 | CIRCUITO 34-13 | Entra en contacto con ling de línea abriendo fase de trifásico | 17/02/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1008250 | CIRCUITO 9002 | Asociada al descargo 96832 | 17/02/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1007912 | CIRCUITO MJ | Asociada al descargo 97463 | 15/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 383 | PANAMA METRO
1008349 | LINEA 418 | Asociada al descargo 97512 | 18/02/2024 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 519 | PANAMA METRO
1008522 | CIRCUITO 34-31 | Por causa de la contaminación en el sector se encontró avería en dos cortador | 19/02/2024 06:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 550 | PANAMA OESTE
1008252 | CIRCUITO MR | Asociada al descargo 97464 | 17/02/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 222 | PANAMA METRO
1008115 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sin luz | 16/02/2024 10:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1007910 | CIRCUITO CEB-11 | Asociada al descargo 97357 | 15/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 453 | PANAMA METRO
1008286 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró 2 F de línea primaria abierto por descargas atmosférica en el área. | 16/02/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1121 | CHIRIQUI
1008247 | CIRCUITO 34-7A | Necesito una poda programar mucha rama distancia insuficiente de la línea | 16/02/2024 18:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1001 | PANAMA OESTE
1008165 | CIRCUITO 34-7A | Disparo CTO 34-7A El Higo. | 16/02/2024 15:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 541 | PANAMA OESTE
1008371 | CIRCUITO EHI01 | Rama distancia insuficiente necesitas poda programada .muy frecuente. | 18/02/2024 03:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 621 | PANAMA OESTE
1008387 | CIRCUITO 34-75 | F vientos lanzan rama a la línea queman fusibles | 18/02/2024 10:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1007107 | CIRCUITO 34-1A | Fusible monofásico 4823 abierto por causa desconocida | 09/02/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1008347 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 97111 | 18/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1008416 | CIRCUITO 34-55 | Se encutra el F2-7155 abierto | 18/02/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1008328 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Animal perezoso toca MT abriendo el F | 17/02/2024 23:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1008470 | CIRCUITO 052-1 | sector sin luz inc remplaza la inc 1008468 | 14/02/2024 01:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1008477 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin fluido eléctrico. Reemplazo de Incidencia 1007767. Aviso 4279578 | 14/02/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1008474 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz. Reemplaza incidencia 1008468 Aviso 4279514 | 14/02/2024 01:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1008242 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 97237 | 17/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1006020 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 96966 | 01/02/2024 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 435 | PANAMA OESTE
1008231 | CIRCUITO 16-16 | Se retira árbol a distancia con toda medida de seguridad | 16/02/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1028 | PANAMA OESTE
1008369 | CIRCUITO 16-16 | Animal saribulla,asé contacto con línia primaria abriendo una fase3431 | 18/02/2024 05:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 414 | PANAMA OESTE
1008616 | CIRCUITO 16-16 | SECTOR SIN FLUIDO | 20/02/2024 00:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
1008322 | CIRCUITO 34-39B | F 14563 abierto x contaminación salitre playa sercanas | 17/02/2024 17:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1008238 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 17/02/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1008159 | CIRCUITO 34-168 | F01707 yf7173 desactvado por contaminación | 16/02/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1008304 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | 4285432-Camión desconocido la dio poste y rompiendo moña 1/0 linia primari | 17/02/2024 17:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1008573 | SC01 (CT103-9856) | sector sin luz | 19/02/2024 09:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 645 | CHIRIQUI
1008544 | SC01 (CT78-4403) | sector sin luz | 19/02/2024 13:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1008490 | SC01 (CT92-46C7) | sector sin luz | 19/02/2024 00:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 563 | CHIRIQUI
1008410 | SC01 (CT44-4719) | 4286404 | 18/02/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 415 | CHIRIQUI
1008310 | SC01 (CT47-4809) | SECTOR SIN FLUIDO | 13/02/2024 00:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1008330 | SC01 (CTX1-5042) | TX ABIERTO por Vehículo desconocido e ilegales, choco ilegales ocacionando corto | 17/02/2024 09:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1036 | CHIRIQUI
1008362 | SC01 (CT57-5042) | Ilegales, en secundario al yegar al área ya habían quitado las arañas | 17/02/2024 19:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 970 | CHIRIQUI
1008277 | SC01 (CT49-4202) | Se Encontró TX-2585 abierto por descarga atmosférica en el área | 14/02/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 4214 | CHIRIQUI
1008554 | SC01 (CT49-4202) | sector sin luz | 19/02/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 620 | CHIRIQUI
1008414 | SC01 (CT94-6901) | Corto en el tipo de entrada | 18/02/2024 20:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1008267 | SC01 (CTX366-1439B) | TX44722 kva 25 abierto x contaminación polvo | 17/02/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
1008299 | SC01 (CT89-1723) | Animal ave en contacto con línea primaria monofasica quemo fusible de Tr. | 17/02/2024 11:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
1008137 | SC01 (CT282-1724) | Ave provoco quemara fusible de trafo | 16/02/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 639 | AZUERO
1008249 | SC01 (CT21-3117) | Fuertes vientos Chocan línias secundaria causa apertura de tx52609 de 25kva | 17/02/2024 04:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 400 | PANAMA OESTE
1008232 | SC01 (CT225-3411) | Fuertes vientos hace que árbol rama choquen con línia secundaria | 16/02/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1055 | PANAMA OESTE
1008518 | SC01 (CT48-9002) | Animal Ardilla quemó fusible de tranformador | 19/02/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1008275 | SC01 (CT48-2231) | Se encontró trafo abierto 1262 10 kua abierto | 17/02/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | AZUERO
1008318 | SC01 (CT83-2421) | Contaminación polvo abre fusible de transformador. | 17/02/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1008381 | SC01 (CT95-2501) | Fuertes vientos provoca secundario se choque y abra fusible | 18/02/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | AZUERO
1008406 | SC01 (CT152-2540) | Contaminación polvo quemo fusible de transformador | 18/02/2024 18:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1008559 | SC01 (CT201-2540) | Fuertes vientos provocaron apertura del trafo | 19/02/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | AZUERO
1008326 | SC01 (CT63-2833) | Fuertes vientos chocan líneas secundarias | 17/02/2024 23:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1008585 | SC01 (CT259-2833) | Fuertes vientos chocan líneas secundarias. | 19/02/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
1008290 | SC01 (CTX909-46C1) | Los vientos provoca que S/A se choque entre si abre el tx401840/75kva | 17/02/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1008335 | SC01 (CTX17-5042) | Se encontró TX ABIERTO por ramas que con la brisa ocaciono corto. | 17/02/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 636 | CHIRIQUI
1008309 | SC01 (CTX19-2918) | Lluvia y polvo abre fusible de transformador 3424-25kva | 17/02/2024 17:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1008505 | SC01 (CTX203-2042) | Fuertes vientos ocasionan que secundario abierto se choquen | 19/02/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1008502 | SC01 (CTX2675-2421) | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 19/02/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1008022 | CT68-1T-4150 LL GRAN SLORENZ | Árbol podrido cae y chocando línea primaria y quemó fusible de ramal monofasico | 15/02/2024 12:30:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1007984 | CT9-2T-5042 | Abierto F de 6T por tormenta | 15/02/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 408 | CHIRIQUI
1008519 | CT56-1T-5042 LOLV F/CANCHA | sector sin luz | 19/02/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1007955 | CT63-1T-5042 IGLESIA INTER/NAL | Penca sobre la linea penca de palma, viento arrojaron penca. | 15/02/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1007906 | CT39-1T-4202 BLS LMN ICAT | Tormenta rayo abren F | 15/02/2024 03:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1008463 | CT82-1T-4945 LLIM L/ESAMU | Ya en sitio se encontró abierto el tx 30547 15kva y el FU15-4945,se revisa | 19/02/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1007922 | CTX128-1T-8349 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase de la calle | 15/02/2024 04:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1007947 | CT67-1T-8349 PALMA CL F/ ESC | Se encuentra fusible abierto de ramal bifásico fase de la calle | 15/02/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1008552 | CT196-1T-4403 SP#A DS LECH | sector sin luz | 19/02/2024 13:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 266 | CHIRIQUI
1008424 | CT132-1T-46C7 | Por falta de separador plástico el Sec.abierto con los vientos se chocan las fa | 18/02/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1008535 | CT132-1T-46C7 | sector sin luz | 19/02/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1008499 | CT132-1T-46C7 | sector sin luz | 19/02/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1008187 | CT132-1T-0801 BELLA VISTA | Ardilla hizo contacto con linea primaria | 16/02/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
1008136 | CT243-1T-0802 ENTRADA CANAJAGU | Se encontra fusible ramal monofasico abierto | 16/02/2024 01:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 846 | AZUERO
1008099 | CT180-1T-1801 EL HATO | F vientos lanzan rama queman fusible ramal | 15/02/2024 03:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2154 | AZUERO
1008109 | CT262-2T-1724 MACARACAS TONOSI | F vientos lanzan rama a linea queman fusible | 15/02/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1751 | AZUERO
1008101 | CT103-1T-1135B LOS CANTOS | Ramal monofasico avierto | 15/02/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1533 | AZUERO
1008433 | CT201-1T-2536 EL BARRERO | Se encuentra fusible abierto | 18/02/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1008456 | CT135-1T-2041 ANTÓN, CL4TA. | Se encontró TR 400817 75 kva abierto | 18/02/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1008420 | CT48-1T-2917 SONA | F abierto por contaminación polvo se reviso y se procede a realizar prueba | 18/02/2024 17:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | AZUERO
1008593 | CT11-2T-2901 SONA | F abierto x contaminación polvo se reviso y se procede a revisar | 19/02/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1008134 | CTX53-1T-1801 EL NANZAL | se encontró F abierto x animal zorra ya no estaba en campo | 16/02/2024 06:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 524 | AZUERO
1007521 | CTX822-1T-EHI01 | Se encontró fusible de tranformador abierto por contaminación | 11/02/2024 20:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 956 | CENTRAL
1008435 | CTX190-1T-2833 EL COCO | Contaminación | 18/02/2024 21:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1008258 | CTX93-1T-2421 PONUGA | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 17/02/2024 05:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | AZUERO
1008496 | CTX7-1T-4203 PTO ARMUELLES | sector sin luz | 19/02/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 67 | CHIRIQUI
1008454 | CTX45-1T-7501 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8851 monofasico, se revisa | 19/02/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1008506 | CTX41-1T-SCR5 LAS MORAS | sector sin luz | 19/02/2024 10:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1008269 | CTX154-1T-2421 EL CACAO FIS | Tercero morador corta arbol tirandolo sobre linia dañando aislador se reemplazo | 16/02/2024 20:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1094 | AZUERO
1008587 | CTX76-1T-4719 A SANTAMARIA | Se encuentra abierto el f 9214 se procede a revisar el sector | 19/02/2024 13:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 694 | CHIRIQUI
1008259 | CTX444-1T-1724 QUEMA 1 Y 2 | Fuertes vientos provocan ramas choquen con LP | 16/02/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1089 | AZUERO
1008549 | CTX1784-3T-4815 YADI,S.A | sector sin luz | 19/02/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1008014 | CTX716-1T-8349 PEDRO MOSS C. | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 15/02/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 496 | CHIRIQUI
1008437 | CTX470-1T-46C7 ABAC F/AB VLLCL | Debido a la tormenta rayo abre ramal fusible monofásico en campo. | 18/02/2024 21:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1007993 | CTX565-1T-9856 OER CALBAZAL | Los vientos provoca que ramas Rosen LMT produce chispas prende potrero F17280 | 15/02/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 725 | CHIRIQUI
1007975 | CTX578-1T-46C7 LOS ABANICOS #3 | Ilegales se conectan del transformador provocan arco eléctrico abre F monofásic | 15/02/2024 05:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 742 | CHIRIQUI
1007914 | CTX2602-1T-8349 | Se encuentra fusible abierto de conversión lado de fuente y carga | 15/02/2024 04:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1008466 | CTX4805-2T-5102 | Abierto por tormenta rayo | 19/02/2024 01:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1008458 | CTX305-3T-2312 TINYAN HONG Z | Se encuentra fusible abierto | 19/02/2024 02:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1008459 | CTX1070-1T-2830C LISBETH CONCE | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 19/02/2024 03:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1007941 | CTX107-1T-4016 MONICA BETZAIDA | Los vientos provoca que Ramas próxima ala LMT habra el F17083 Ramal monofásico | 15/02/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1008516 | CTX2004-1T-4150 QUEBRADA HACHA | sector sin luz | 19/02/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1008348 | SUBESTACION EL PORVENIR | Asociada al descargo 97465 | 18/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 506 | CHIRIQUI
1008592 | SC01 (CT30-3411) | SECTOR SIN FLUIDO | 19/02/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 818 | PANAMA OESTE
1008453 | CTX37-1T-2122 CAMP CUAD | Fuertes vientos hicieron que la línea primaria se desprenderá del aislador | 18/02/2024 18:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | AZUERO
1008255 | SC01 (CT135-2041) | Fuertes vientos lanza rama sobre secundario abierto, tirando al suelo | 16/02/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 901 | AZUERO