## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1007775 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del monte y centro | 14/02/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1008743 | CIRCUITO 34-49 | Sin Luz | 20/02/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1008678 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 20/02/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 382 | CHIRIQUI
1008645 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 20/02/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 294 | CHIRIQUI
1008631 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de la conversión fase de la calle | 19/02/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 766 | CHIRIQUI
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1008564 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz | 19/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 908 | CHIRIQUI
1008671 | CIRCUITO 34-51 | Aviso 4288475 | 20/02/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1008692 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4288579 | 20/02/2024 11:09:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1008706 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4289220 | 20/02/2024 19:10:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 28 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1007653 | CIRCUITO 34-15 | 4278778 | 13/02/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1008735 | CIRCUITO 34-16 | Sin Luz | 20/02/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1007808 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 14/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1008638 | CIRCUITO 34-42 | F8652 y F16983 abierto tormenta | 20/02/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1008714 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 19/02/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1321 | CHIRIQUI
1008703 | CIRCUITO 34-41 | Aviso 4288223 | 20/02/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1197 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1007720 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 13/02/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1008672 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9457 monofasico, se revisa | 20/02/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1008704 | CIRCUITO 46-4 | Pencas de palmas movidas por los fuertes vientos | 20/02/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1008639 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin fluido eléctrico | 20/02/2024 00:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 640 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1008659 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 20/02/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1008630 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 19/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 713 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1008681 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 5226 Macaracas (CTO 34-24) | 20/02/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1008737 | CIRCUITO 34-24 | Sin Luz | 20/02/2024 18:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1008649 | CIRCUITO 34-24 | F vientos lanzan rama a línea abren Itc | 20/02/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1008702 | CIRCUITO 19-2 | Fuertes vientos provoca apertura de tx 0007637. 50kva | 19/02/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1398 | PANAMA OESTE
1008675 | CIRCUITO 16-11 | Sin Luz | 19/02/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 676 | PANAMA OESTE
1008679 | CIRCUITO 17-11 | Animal ardilla abre F bifásico fase monte | 20/02/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 458 | PANAMA OESTE
1008685 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos hace que lineas secundarias choquen abriendo F00142 | 20/02/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 493 | PANAMA OESTE
1008653 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas sobre la linia primaria | 20/02/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1008728 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz | 20/02/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 685 | CENTRAL
1008746 | CIRCUITO 34-22 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 20/02/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1008663 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 20/02/2024 04:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | CENTRAL
1008650 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos hace que ramas choquen con la línea primaria quemó fusible ramal | 20/02/2024 02:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 586 | CENTRAL
1008742 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 La Palma | 21/02/2024 01:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1008640 | CIRCUITO 34-35A | Apertura del F 7140 / F7141 | 14/02/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1008572 | CIRCUITO 34-7A | Sin Luz | 19/02/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1473 | PANAMA OESTE
1008662 | CIRCUITO 34-7A | 4288152 | 20/02/2024 04:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 561 | PANAMA OESTE
1008696 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 20/02/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1008699 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Bejuco de nido cae sobre la cruceta y el puente del primario | 20/02/2024 17:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1006899 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 08/02/2024 02:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1008739 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo abre ramal bifásico una fase. | 20/02/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1008642 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Aviso 4288319 | 20/02/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1008757 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta rayo abre ramal monofásico | 21/02/2024 03:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1008489 | CIRCUITO 34-130 | Asociada al descargo 97360 | 19/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 626 | PANAMA OESTE
1008656 | CIRCUITO 34-55A | Aviso 4288370 | 20/02/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 341 | CHIRIQUI
1008641 | SC01 (CT134-482) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97455 | 20/02/2024 11:00:07 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 107 | PANAMA METRO
1008660 | SC01 (CTX8-6901) | Sector sin fluido eléctrico | 20/02/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1008687 | SC01 (CT43-2918) | sector sin luz | 20/02/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | AZUERO
1008677 | SC01 (CTX103-3111) | Sin luz | 19/02/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1444 | PANAMA OESTE
1008575 | SC01 (CTX30-JDA02) | Aviso 4287423 | 19/02/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 371 | PANAMA OESTE
1008627 | SC01 (CTX32-490) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97396 | 20/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 90 | PANAMA METRO
1008713 | CT9-1T-1801 BARROBLANCO | sector sin luz | 20/02/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 718 | AZUERO
1008707 | CTX379-1T-2422 DT.ESC,B,BAIR | sector sin luz | 20/02/2024 12:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | AZUERO
1008676 | CTX596-1T-2422 ELPANELPALMAR | sector sin luz | 20/02/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO