## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1008988 | CIRCUITO 2-23 | Sin luz | 23/02/2024 06:12:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 43 | PANAMA METRO
1008883 | CIRCUITO 205 | Asociada al descargo 97496 | 22/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 398 | PANAMA METRO
1008875 | CIRCUITO 4-32 | Fase de la centro abierta | 22/02/2024 04:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 247 | PANAMA METRO
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1006179 | CIRCUITO 34-49 | falta de fase | 02/02/2024 19:13:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 380 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1008947 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave talingo entra en contacto con linea de MT y poste d concreto s cierra | 22/02/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1007808 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 14/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1008884 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 22/02/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1008890 | CIRCUITO LO-1 | Disparo del CTO LO-1 SE Los Olivos | 22/02/2024 10:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1008980 | CIRCUITO LO-1 | Disparo del CTO LO-1 SE Los Olivos | 23/02/2024 03:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1008915 | CTO-2 LAS TABLAS | Se necesita personal de poda para cortar ramas para reparar líneas secundarias | 22/02/2024 12:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 461 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1008521 | CIRCUITO 34-23 | Animal hizo contacto con línea primaria monofasica quemando fusible ramal | 19/02/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1008923 | CIRCUITO 34-24 | 4289831 eb: luis moreno cug 13:00 F15051 abierto tx 0072216/25kva | 21/02/2024 12:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1734 | AZUERO
1008887 | CIRCUITO 34-24 | 4273409 | 22/02/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1008479 | CIRCUITO 34-5 | Disparo CTO 34-5 Ambos Extremos | 19/02/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 356 | PANAMA OESTE
1008584 | CIRCUITO 16-13 | Aviso 4287171 | 19/02/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 598 | PANAMA OESTE
1008840 | CIRCUITO 17-17 | Disparo CTO 17-17 Capira | 22/02/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1008195 | CIRCUITO 17-18 | Disparo CTO 17-18 Capira | 16/02/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 480 | PANAMA OESTE
1008068 | CIRCUITO 17-18 | Se encuentra el f 5043 abierto causa desconocida ramal trifásico face del centro | 16/02/2024 01:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1008484 | CIRCUITO 34-4 | 4286779-quema de herbazal, se quemó poste | 19/02/2024 08:17:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 325 | PANAMA OESTE
1008208 | CIRCUITO 17-11 | Disparo CTO 17-11 | 17/02/2024 01:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 16 | PANAMA OESTE
1008898 | CIRCUITO 34-3 | Quema fusible ramal monofásico | 21/02/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 890 | PANAMA OESTE
1008571 | CIRCUITO 15-25 | Apertura del ITC 14413 Costa Esmeralda | 19/02/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 395 | PANAMA OESTE
1008850 | CIRCUITO 15-17 | Disparo ITC 2204 Entrada de las Lajas CTO 15-17 | 22/02/2024 02:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1008917 | CIRCUITO 34-21 | F7301-4291078 | 22/02/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1008907 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo fusible | 22/02/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
1008845 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 15181-1 La Peña CTO 34-33 | 22/02/2024 01:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1008834 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz aviso 4290410 | 21/02/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 754 | CENTRAL
1008900 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F14164 | 21/02/2024 22:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 821 | PANAMA OESTE
1008984 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del ITC7052 Rio Hato CTO 34-7B | 23/02/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1006902 | CIRCUITO 34-7A | Apertura del ITC 3170-1 Hotel Vallero | 08/02/2024 02:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 47 | PANAMA OESTE
1007110 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 08/02/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1114 | PANAMA OESTE
1008876 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del ITC 8689 Salida de Pocri | 22/02/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1008987 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 22/02/2024 10:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1206 | PANAMA OESTE
1008885 | CIRCUITO 34-8B | Fuertes viento hacen que ramas choquen con la línea | 21/02/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 941 | PANAMA OESTE
1008434 | CIRCUITO 34-8B | Se restableció suministro | 18/02/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 538 | PANAMA OESTE
1008343 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz | 17/02/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 570 | PANAMA OESTE
1008877 | CIRCUITO 16-12 | Asociada al descargo 97340 | 22/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 263 | PANAMA OESTE
1008870 | CIRCUITO 16-11 | Asociada al descargo 97249 | 22/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1008526 | CIRCUITO 34-168 | Abierto F monofásico | 19/02/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1008481 | CIRCUITO 34-168 | Abierto F monofásico | 19/02/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1007552 | SC01 (CT92-4150) | Se encuentra fusible de tx abierto se verifico el área y c encuentra nada | 12/02/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 434 | CHIRIQUI
1007769 | SC01 (CT85-4946) | Gerald masias cl 09.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 14/02/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1008982 | SC01 (CTX69-5041) | Se encontró enredadera que con los vientos rozo con la línea del TX(se retiro) | 22/02/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 592 | CHIRIQUI
1008961 | SC01 (CT39-1723) | Fuertes vientos mueven ramas y provocan choque d líneas secundaria abierto. | 22/02/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | AZUERO
1008959 | SC01 (CTX809-EHI01) | Fuertes vientos chocan ramas con secundario abierto desactivando magne de TR | 22/02/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | CENTRAL
1008925 | SC01 (CT107-2833) | CT107-1T-2833 4291208 | 22/02/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1008977 | SC01 (CTX92-2830C) | Contaminación abre fusible de ramal trifasico | 22/02/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1008938 | SC01 (CTX2647-1723) | Contaminación polvo quemo fusible de transformador | 22/02/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1008123 | SC01 (CTX531-A3421) | Se reviso lineas, no se encontró causa que ocasionó apertura | 16/02/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1008952 | CT74-1T-4809 CLA/GARITA LLOMA | Animal talingo abre F de transformador y F monofásico | 22/02/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 46 | CHIRIQUI
1007065 | CT22-1T-4753 E HERNANDEZ | Gerald macias cl 09.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 09/02/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1008983 | CTX1718-1T-3004 GRANJAYOLET | sector sin luz | 22/02/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 763 | PANAMA OESTE
1008958 | CT28-1T-3406 LACHORRMENDCPPAL | sector sin luz | 22/02/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 600 | PANAMA OESTE
1008940 | CT99-1T-2830C EL ESPINO S.R. | Fuertes vientos chocan secundario abierto y abre autoprot de TX-0075946-50k | 22/02/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1008741 | CTX880-1T-EHI01 RIO HATO | Contaminacion quemo fusible de Transformador | 20/02/2024 14:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | CENTRAL
1008913 | CTX194-1T-3117 CHF/CUADRO | Fuerte viento hicieron que ramas hagan contacto con el primario abre F 4691 | 21/02/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 891 | PANAMA OESTE
1008948 | CTX47-1T-4203 SANGRILLO | Ave haciendo nido | 22/02/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1008411 | CTX920-1T-3406 OER LOS DIAZ | Contaminación abre f | 17/02/2024 23:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1329 | PANAMA OESTE
1008936 | CTX6-1T-BUR1 COSTAL BEACH | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando a los moradores del sector | 21/02/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1502 | PANAMA OESTE
1008953 | CTX825-1T-3406 C. LAS CAÑAZAS | sector sin luz | 22/02/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 917 | PANAMA OESTE
1008896 | CT49-2T-7302 | Cliente informa camion desconocido choca retenida haciendo que se fuera la luz | 22/02/2024 10:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1008968 | CTX423-1T-3405 OER LAS NEGRITA | sector sin luz | 22/02/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 922 | PANAMA OESTE
1008736 | CTX2741-1T-1723 | Se encuentra fusible abierto | 20/02/2024 20:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO