## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1009906 | SC01 (CTX287-8349) | Morador del área informa que un animal talingo abrió el TX convencional | 02/03/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1009992 | CTX32-1T-4815 ENT F/ I EVANGEL | sector sin luz | 03/03/2024 05:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1009703 | SC01 (CT205-0802) | secundario partido | 29/02/2024 04:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1379 | AZUERO
1009681 | SC01 (CT105-1723) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97516 | 29/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1009993 | SC01 (CT174-3411) | Sector normalisado | 03/03/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1010026 | SC01 (CT153-EHI01) | Sin Luz | 03/03/2024 11:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1010000 | CTX44-1T-4203 SANGRILLO | sector sin luz | 03/03/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1009903 | SC01 (CTX5563-EHI01) | Sector sin fluido | 01/03/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1066 | PANAMA OESTE
1010046 | SC01 (CTX4900-3217) | Sin Luz | 03/03/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
1009996 | CIRCUITO 2-22 | F11090 abierto fase del monte causa animal ardilla | 03/03/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 171 | PANAMA METRO
1010001 | CIRCUITO 2-11 | Animal ardilla abrió los F 1041 se procedió a normalizar el sector afectado | 03/03/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 123 | PANAMA METRO
1009819 | CIRCUITO 6-47 | Asociada al descargo 97705 | 01/03/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 330 | PANAMA METRO
1009792 | CIRCUITO 6-47 | Asociada al descargo 97429 | 01/03/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 233 | PANAMA METRO
1009931 | CIRCUITO 6 SUBESTACION DAVID | Según moradores del lugar informan que animales talingo abre F trifásico | 02/03/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1009942 | CIRCUITO 34-48 | Animal gallote toca línea primaria monofásica abriendo F monofásico | 02/03/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1009588 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin fluido | 28/02/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 44 | CHIRIQUI
1009980 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz | 03/03/2024 05:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 520 | CHIRIQUI
1010030 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F 9921 | 03/03/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1010022 | CIRCUITO 34-51 | Moradores indica que la falla fue por un animal carpintero no se encontró | 03/03/2024 14:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1009954 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo abre F trifásico fase del medio y calle | 02/03/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1010024 | CIRCUITO 34-15 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 03/03/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1010058 | CIRCUITO 34-16 | Animal zariguella habré elF7992 ramal monofásico | 03/03/2024 22:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1009966 | CIRCUITO 34-42 | Tx de 50 abierto por tormenta | 02/03/2024 22:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1010059 | CIRCUITO 34-41 | Animal zarigüeya quemó fusible de ramal. | 03/03/2024 22:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1010035 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 03/03/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1009943 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 02/03/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1009635 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin fluido | 28/02/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1010043 | CIRCUITO 34-47 | GERARDO LEDEZMA / falta de fluido. | 03/03/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1010047 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 03/03/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1010016 | CIRCUITO 44-2 | sector sin luz | 03/03/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 503 | CHIRIQUI
1009973 | CTO 1 LAS TABLAS | FRANKLIN MORENO / FALTA DE FLUIDO. | 02/03/2024 21:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1009799 | CIRCUITO 34-23 | Sin Luz | 29/02/2024 21:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 867 | AZUERO
1009935 | CIRCUITO 34-24 | sin luz | 29/02/2024 20:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2674 | AZUERO
1009893 | CIRCUITO B-38 | Asociada al descargo 97179 | 02/03/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 119 | PANAMA METRO
1010070 | CIRCUITO 17-18 | Sin LUZ | 04/03/2024 01:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1009899 | CIRCUITO 17-18 | aVISO 4300677 | 01/03/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 721 | PANAMA OESTE
1010032 | CIRCUITO 15-24 | Sin Luz | 03/03/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1010039 | CIRCUITO 15-24 | Sin Luz | 03/03/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1010065 | CIRCUITO 15-24 | Sin Luz | 03/03/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1009922 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4300689 | 01/03/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1373 | CENTRAL
1009844 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del circuito 34-40 Pocri /Aguadulce | 01/03/2024 15:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1009999 | CIRCUITO 34-40 | Daño por tercero | 03/03/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1009394 | CIRCUITO 13-32 | ELBIN RODRIGUEZ CONCEPCION | 26/02/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
1009700 | CIRCUITO MJ | normalizado s/e cardenas, asociado al descargo 97556_2 | 29/02/2024 13:43:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 8 | PANAMA METRO
1009941 | CIRCUITO 46-2 | Animal abre transformador de 25 kva | 02/03/2024 17:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1009869 | CIRCUITO 34-53 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 01/03/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1009886 | CIRCUITO 34-53 | Disparo ITC 8551 Santa Marta CTO 34-41 | 02/03/2024 03:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1010031 | CIRCUITO 34-53 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 03/03/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1009921 | CIRCUITO 34-53 | Se encuentra abierto el f 17381 se procede a revisar el sector | 02/03/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1010057 | CIRCUITO 34-7A | Sin Luz | 03/03/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1009382 | CIRCUITO EHI01 | Sin Luz | 26/02/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 322 | PANAMA OESTE
1008994 | CIRCUITO CGR01 | Causa fuerte viento ramas cerca de la línea primaria hacen que se salga ef20390 | 23/02/2024 03:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1009012 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Fusible abierto por tormenta en la madrugada | 23/02/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 433 | CHIRIQUI
1009924 | CIRCUITO BUR2 | Aviso 4301058 | 02/03/2024 11:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 168 | PANAMA OESTE
1010028 | CIRCUITO 16-16 | Sin Luz | 03/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 261 | PANAMA OESTE
1009968 | CIRCUITO 34-55A | ELMER ORTIZ / FALTA DE FLUIDO. | 02/03/2024 15:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1009910 | SC01 (CT49-CEB14) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97610 | 02/03/2024 12:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 19 | PANAMA METRO
1010055 | SC01 (CTX534-4151) | Animal Zariguella se sube al trafo abriend fusible de transformador convencional | 03/03/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1010020 | SC01 (CTX78-JDA01) | Sin Luz | 03/03/2024 11:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1009909 | SC01 (CTX302-037A) | Sector sin fluido | 02/03/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1009952 | SC01 (CT14-3225) | Realizar poda muchos puntos críticos modo de programas | 02/03/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1009907 | SC01 (CT66-3418) | Aviso 4300826 | 02/03/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1009915 | SC01 (CTX20-A3421) | Aviso 4200913 | 02/03/2024 09:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 57 | PANAMA OESTE
1009953 | SC01 (CTX1352-JDA02) | Aviso 4298450 | 02/03/2024 18:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1009970 | SUBESTACION PROGRESO | Asociada al descargo 97713 | 03/03/2024 01:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1009878 | SUBESTACION PROGRESO | Asociada al descargo 97712 | 02/03/2024 01:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1010008 | CTX21-1T-8349 KEVIN HARMON | sector sin luz | 03/03/2024 11:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 53 | CHIRIQUI
1009874 | SC01 (CT27-A3418) | SECTOR SIN FLUIDO | 01/03/2024 21:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 942 | PANAMA OESTE
1009927 | SC01 (CTX68-2122) | Sector sin fluido | 01/03/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1270 | AZUERO
1009950 | SC01 (CTX92-2122) | Sector sin fluido | 02/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
1009923 | SC01 (CTX99-3004) | Fuerte vientos avienta rama sobre línea secundaria abriendo el tx | 02/03/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1009900 | SC01 (CTX104-0802) | AVISO 430086 | 01/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1281 | AZUERO
1009934 | SC01 (CT243-037A) | Sector sin fluido | 02/03/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1009979 | SC01 (CTX385-4945) | Fuertes vientos abren f de ramal .onomástico 743 | 03/03/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI