## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1010121 | CT160-1T-3406 | Sector normalizado | 04/03/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1010128 | SC01 (CTX132-1801) | sector sin luz | 04/03/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1010123 | SC01 (CTX846-SCR5) | Fuete viento choca secundario entre si abriendo el TX 0202463 | 04/03/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1010143 | SC01 (CT118-46C7) | Ilegales tratan de conectarse al S/A provoca que se choque entre si abre el tx | 04/03/2024 16:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1009336 | SC01 (CT18-4719) | sector sin luz | 26/02/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 46 | CHIRIQUI
1010160 | SC01 (CT76-4946) | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Línea BT en El Suelo | 04/03/2024 18:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1010144 | SC01 (CTX383-5041) | Al llegar al sitio se encontró línea secundaria en el suelo | 04/03/2024 15:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1010083 | SC01 (CTX106-2902) | Contaminación polvo abre fusible de transformador. | 27/02/2024 10:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 638 | AZUERO
1010152 | SC01 (CTX218-1901) | sector sin luz | 04/03/2024 19:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1009489 | CT31-1T-223 68 SNFCO L/PQ | Cliente afectado por apertura de fusible de transformador causa desconocido | 27/02/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 511 | PANAMA METRO
1010098 | CIRCUITO 34-9 | Asociada al descargo 96743 | 04/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 358 | CHIRIQUI
1010061 | CIRCUITO 34-45 | Sin Luz | 03/03/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 888 | CHIRIQUI
1010150 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 04/03/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1010103 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra abierto el f 20253 se procede a revisar el sector | 04/03/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1008392 | CIRCUITO 34-19 | Disparo del ITC 1576 hacia Macho de Monte CTO 34-19 | 18/02/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1010115 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin fluido | 28/02/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3015 | AZUERO
1010109 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 04/03/2024 05:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1010101 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido eléctrico | 04/03/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
1008892 | CIRCUITO S4 | Disparo del circuito S4 S/E Summit | 22/02/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 185 | PANAMA METRO
1007540 | CIRCUITO 12F3 | Sector sin luz | 12/02/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 80 | PANAMA METRO
1010013 | CIRCUITO 19-2 | aviso4301792 | 03/03/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 57 | PANAMA OESTE
1009339 | CIRCUITO 19-2 | Disparo ITC 3724 El Llano | 26/02/2024 10:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1009520 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 caimitillo | 27/02/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1010117 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 04/03/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1010134 | CIRCUITO 34-3 | F1810 | 04/03/2024 13:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
1010122 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 04/03/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | CENTRAL
1009113 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del CTO 34-21 S/E San Antonio | 23/02/2024 22:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | CENTRAL
1010130 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4302432 | 04/03/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | CENTRAL
1010139 | CIRCUITO 34-30C | aviso 4302875 | 04/03/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
1010136 | CIRCUITO 34-30C | aviso 4302872 | 04/03/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1010133 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz | 04/03/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 642 | CENTRAL
1010096 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido eléctrico | 04/03/2024 02:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | CENTRAL
1010116 | CIRCUITO 13-41 | Disparo ITC 8075 Policia de Antón | 04/03/2024 13:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | CENTRAL
1010099 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin fluido | 03/02/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1009986 | CIRCUITO 34-13 | Asociada al descargo 97716 | 03/03/2024 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de Autoridad | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1008856 | CIRCUITO 34-7A | sec tor sin luz aviso 4290655 | 22/02/2024 01:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1229 | PANAMA OESTE
1006043 | CIRCUITO CEB-18 | Fusibles calle y centro abierto. | 02/02/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 119 | PANAMA METRO
1010112 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible de tramformador sin matrícula de 3kva abierto por contaminac | 04/03/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1010151 | CIRCUITO BUR2 | Aviso 4302966 | 04/03/2024 18:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1010088 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 97652 | 04/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1010095 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin luz | 04/03/2024 06:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1007638 | CT46-1T-219 3F S LALEGR F/C3 | Se encontró los fusibles abierto 10352 se reviso el area | 13/02/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1007668 | CT38-1T-482 D LIA C/ DE A* | Se encontró fusible fase del medio abierto causa desconocida | 13/02/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 92 | PANAMA METRO
1006994 | SC01 (CT15-34MS) | Conexión aérea fusible abierto causa desconocida se reemplazo se normalizó secto | 08/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 123 | PANAMA METRO
1010141 | SC01 (CT34-A3416) | Aviso 4302848 | 04/03/2024 15:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1006302 | SC01 (CTX475-203) | Tx abierto causa desconocida | 03/02/2024 20:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 90 | PANAMA METRO
1010110 | SC01 (CTX123-1801) | sector sin luz | 04/03/2024 06:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1010131 | SC01 (CT21-5101) | Animal ave abre tx 5514 | 04/03/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1010145 | SC01 (CTX846-5041) | Clientes tumbando árbol tiraron palma enzima de tiple, remeciendo secundario... | 04/03/2024 15:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI