## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1010242 | SC01 (CTX265-46C3) | Morador del área podand el árbol Taca la línea abriendo TX 46941 de 50 KVA | 05/03/2024 12:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1010247 | SC01 (CTX846-SCR5) | Fuertes vientos choca secundario entre si abriendo el TX 0202463 | 05/03/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 440 | CHIRIQUI
1010223 | SC01 (CT118-46C7) | Fuertes Vicente choca secundario abierto abriendo el TX 61208 | 05/03/2024 11:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1010256 | SC01 (CT50-1723) | Sector sin fluido | 05/03/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | AZUERO
1010281 | CTX731-1T-3002 PUNTO DE | sector sin luz | 05/03/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 687 | PANAMA OESTE
1010250 | SC01 (CT94-2311) | Sector sin fluido | 05/03/2024 12:21:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1010188 | SC01 (CT94-2311) | Sector sin fluido | 05/03/2024 00:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 525 | AZUERO
1010118 | SUBESTACION EL COCO | Asociada al descargo 97591 | 04/03/2024 12:00:00 | FUERZA MAYOR | Mantenimiento de SMEC | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1010186 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 97670 | 05/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 259 | PANAMA METRO
1010205 | CIRCUITO 34-51 | Fuertes vientos rozan ramas próximas a red de MT s cierra F monofásico | 05/03/2024 05:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1010269 | CIRCUITO 34-42 | Cliente, le callo árbol en lado de sus fusible abriendo f de la empresa. | 05/03/2024 17:16:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1010221 | CIRCUITO 34-42 | Por los fuertes vientos causa que rama de teca choque con línea primaria. | 05/03/2024 10:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1010194 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el F 8619 se procede a revisar el sector | 05/03/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1010276 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos abren F decramal | 05/03/2024 21:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 230 | CHIRIQUI
1010277 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos abren transformador | 05/03/2024 20:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1010246 | CIRCUITO LO-1 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 05/03/2024 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1010244 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F16972 monofasico, se revisa | 05/03/2024 13:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1010158 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz a viso 4303101 | 04/03/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1010056 | CIRCUITO 19-2 | Disparo del CTO 19-2 S/E Arraijan | 04/03/2024 00:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 856 | PANAMA OESTE
1010199 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 05/03/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1010248 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 05/03/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1010198 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 05/03/2024 02:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1009859 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 01/03/2024 16:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1009851 | CIRCUITO 13-22 | apertura del F12916, aviso 4299731 | 01/03/2024 05:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 715 | CENTRAL
1010187 | CIRCUITO 34-31 | Se encontró f 14395 fase del monte abierto | 05/03/2024 01:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 453 | PANAMA OESTE
1010062 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | SECTOR SIN FLUIDO | 03/03/2024 23:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | AZUERO
1010200 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 05/03/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1010220 | CIRCUITO 5 ALMIRANTE | Sector sin fluido eléctrico | 05/03/2024 08:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1010245 | CIRCUITO BUR2 | Disparo el ITC 2306 Río Congo | 05/03/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
1010249 | SC01 (CT254-037A) | Sector sin fluido | 05/03/2024 15:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1010192 | SC01 (CTX144-3117) | Sector sin fluido | 01/03/2024 22:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 840 | PANAMA OESTE
1010253 | CTX920-1T-3406 OER LOS DIAZ | sector sin luz | 05/03/2024 13:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 278 | PANAMA OESTE
1010261 | CTX410-1T-3118 SALVADOR GONZAL | sector sin luz | 05/03/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1010258 | CTX527-1T-3313 VTAAGRECPRANT | sector sin luz | 05/03/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1010196 | SC01 (CTX67-2122) | Sector sin fluido | 01/03/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1270 | AZUERO
1010190 | SC01 (CTX70-2122) | Sector sin fluido | 01/03/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 976 | AZUERO