## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1010439 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin Luz | 07/03/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1010371 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama cayó sobre la línea | 06/03/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1010308 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto. | 06/03/2024 01:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | CENTRAL
1010405 | CIRCUITO 13-21 | Sector Sin Luz | 06/03/2024 19:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1010108 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin suministro eléctrico | 03/03/2024 19:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1289 | CENTRAL
1010370 | CIRCUITO 34-17 | Se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 06/03/2024 03:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 814 | CENTRAL
1010310 | CIRCUITO 9002 | Se encontró fusible de ramal trifásico fase del centro y monte por contaminación | 06/03/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1010515 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Sector sin luz | 07/03/2024 16:16:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1010359 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz | 06/03/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 492 | PANAMA OESTE
1010409 | CIRCUITO 34-55 | Sector sin luz | 06/03/2024 21:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1010334 | CIRCUITO 16-21 | Fuertes vientos chocan líneas segundarias | 06/03/2024 08:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1010331 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por fuertes vientos | 06/03/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1010518 | SC01 (CT197-SCR5) | Terceros chocan linea secundaria por conexiones ilegales abre trafo | 07/03/2024 11:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 461 | CHIRIQUI
1010514 | SC01 (CT118-46C7) | Ave talingo abre magnét del transformador auto-protegido | 07/03/2024 10:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 484 | CHIRIQUI
1010417 | SC01 (CT172-4815B) | Fuertes vientos chocan líneas partiendo fase | 06/03/2024 19:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 379 | CHIRIQUI
1010413 | SC01 (CT20-4946) | Fuertes vientos abren TX 3995_15kva | 06/03/2024 20:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1010262 | SC01 (CT36-6901) | sector sin luz | 05/03/2024 11:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 853 | CHIRIQUI
1009994 | SC01 (CTX38-1723) | CTX38-1T-1723 | 03/03/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1010291 | SC01 (CTX279-BUR2) | sector sin luz | 06/03/2024 03:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1010469 | SC01 (CT48-3104) | Fuertes vientos chocan línea secundaria | 07/03/2024 04:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
1010528 | SC01 (CT14-037A) | Ardilla en la red secundaria tx 50441, se retira animal y se cierra tx 8:45pm. | 07/03/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1010521 | SC01 (CT299-2122) | Contaminación polvo quemó fusible de tranformador | 07/03/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1010423 | SC01 (CT24-2421) | Se reviso secundario y se procederá a realizar prueba | 06/03/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | AZUERO
1010387 | SC01 (CTX592-2422) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 06/03/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 747 | AZUERO
1010460 | SC01 (CT149-2536) | Se encuentra fusible abierto | 06/03/2024 21:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 678 | AZUERO
1010326 | SC01 (CT149-2536) | Sector sin fluido eléctrico | 06/03/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1010432 | SC01 (CT83-2830C) | Tx abierto x fuertes vientos que pegan secundario abierto se procederá a realiza | 06/03/2024 23:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
1010455 | SC01 (CTX100-2812) | Animal changame abre fusible de transformador | 07/03/2024 07:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1010354 | SC01 (CT6-2917) | Se encontro fusible de txabierto | 06/03/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
1010319 | SC01 (CT43-2918) | Se encontro linias secundarias en el suelo una face | 06/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1010333 | SC01 (CTX59-4016) | Fuertes vientos revienta separador chocando S/A entre si reventado fase s repara | 05/03/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 865 | CHIRIQUI
1010372 | SC01 (CTX410-3117) | sector sin luz | 06/03/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1010222 | SUBESTACION CAÑAZAS | Sub Estación Cañaza | 05/03/2024 13:58:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1010473 | SUBESTACION CAÑAZAS | Asociada al descargo 97732 | 07/03/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1010361 | SUBESTACION BURUNGA | Disparo de la linea 230-12A Subestacionea Panama /El Coco /Burunga | 06/03/2024 14:53:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1010355 | CT118-1T-46C7 DN BSCO L/SERR | Fuertes vientos chocan linea secundaria abierta entre si | 06/03/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1010512 | CT37-1T-1801 LASMINAS FTE SOTO | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea | 07/03/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1010388 | CTX108-2T-2311 AGDCE. CL OLA | sector sin luz | 06/03/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1010532 | CT3-1T-2917 QUBDOROREVPIE | Animal comadreja abre fusible de TX 3847 de 15 kva | 07/03/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
1010507 | CT198-1T-2844 BDA SAN MARTIN | Camión.desc engancho cables telef y pego sec abierto y abre tx | 07/03/2024 14:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1010352 | CTX547-1T-2122 OER TULU II- | sector sin luz | 06/03/2024 00:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 872 | AZUERO