## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011360 | CIRCUITO 2-14 | Se procedió a retirar la cortina a distancia del primario se normalizó el sector | 13/03/2024 14:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1010620 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 08/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010301 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 97690 | 06/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1011451 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos lanzan ramas a línea e MT Monofásico | 14/03/2024 02:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
1011492 | CIRCUITO 34-49 | Moradores del sector informan animal talingo hizo contacto con línea de MT Monof | 13/03/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1099 | CHIRIQUI
1011292 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97621 | 13/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1011609 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 15/03/2024 04:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1011517 | CIRCUITO 34-15 | f16971 | 10/03/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1011121 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido eléctrico | 11/03/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1402 | CHIRIQUI
1011383 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20336 Horconcito | 13/03/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1010787 | CIRCUITO 34-42 | EITEL CEDENO / FALTA DE FLUIDO. | 09/03/2024 20:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1010914 | CIRCUITO 34-42 | JULIO CHAVARRIA / FALTA DE FLUIDO. | 11/03/2024 01:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 856 | CHIRIQUI
1011093 | R 2.4KV 7901 | sin luz | 11/03/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 770 | CHIRIQUI
1011499 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose a Secundario abierto rompieron una fase perturadetx6072 | 14/03/2024 08:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1011180 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F9869 abierto por los fuertes vientos | 12/03/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1011335 | CIRCUITO 34-41 | Árbol cae sobre línea primaria se retira a distancia | 13/03/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1011254 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 11/03/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1901 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1011394 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 13/03/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1011192 | CIRCUITO 34-45 | Se encontró f 9493 abierto en campo | 12/03/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1011343 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el fu17-4945 se procede a revisar el sector | 13/03/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1011097 | CIRCUITO 34-45 | sin luz | 11/03/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1011244 | CIRCUITO 45-2 | Se encontró ardilla en la pata del poste , causa de la abertura del tx | 12/03/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1011482 | CIRCUITO 43-5 | ISAAC TORRES / FALTA DE FLUIDO. | 13/03/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 850 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1011416 | CIRCUITO 34-39 | 4313305 | 13/03/2024 18:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1011154 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 12/03/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | AZUERO
1011116 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F14577 abierto x espiga rota x contaminación salitre | 11/03/2024 14:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1092 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1011195 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin luz, aviso 4311315 | 12/03/2024 13:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
1010439 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin Luz | 07/03/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1010371 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama cayó sobre la línea | 06/03/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1010195 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz, asociado al aviso 4303341 | 05/03/2024 10:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1011238 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación provoca apertura de fase en Fs/M de ramal Bifasico | 12/03/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | AZUERO
1011186 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal monofasico de6T | 12/03/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1011155 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 12/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1011490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea monofasica | 14/03/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1011337 | CIRCUITO 34-24 | Fusible quemado por la contaminación polvo en el area | 12/03/2024 14:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1436 | AZUERO
1011163 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4310862 | 12/03/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | AZUERO
1011419 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo en el sector provoca apertura del F13342 de ramal | 13/03/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1014 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1011578 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra animal gallote causante apertura f monofasico | 14/03/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1011321 | CIRCUITO 19-3 | Disparo del ITC 14034 Entrada de Burunga | 13/03/2024 13:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 295 | PANAMA OESTE
1011346 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del 2381 Caimitillo | 13/03/2024 15:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1011289 | CIRCUITO 34-5 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4311441 | 12/03/2024 14:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1451 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1011235 | CIRCUITO 16-13 | ANDY ARCIA | 12/03/2024 19:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1011152 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 2818 Sora | 12/03/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1011275 | CIRCUITO 17-17 | Quema fusible ramal monofásico | 12/03/2024 17:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 798 | PANAMA OESTE
1011266 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 8033 Entrada Chica CTO 17-17 | 13/03/2024 04:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1011553 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 14/03/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 729 | PANAMA OESTE
1011547 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 14/03/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 990 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1011177 | CIRCUITO 34-4 | Disparo ITC 14076 Punta Chame | 12/03/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1011452 | CIRCUITO 15-24 | Asociada al descargo 97730 | 14/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1011165 | CIRCUITO 17-11 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4339989 | 12/03/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1011260 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde CTO 34-6 | 13/03/2024 02:58:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011226 | CIRCUITO 34-3 | Sector normalisado | 11/03/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1421 | PANAMA OESTE
1011374 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/03/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 2024 | PANAMA OESTE
1011332 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14212 S/E El Torno | 13/03/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1011439 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 13/03/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 788 | PANAMA OESTE
1011320 | CIRCUITO 15-25 | Disparo del ITC 14413 Costa Esmeralda | 13/03/2024 12:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
1011217 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 12/03/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 252 | PANAMA OESTE
1011294 | CIRCUITO 15-17 | sin luz | 12/03/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1130 | PANAMA OESTE
1011351 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 12/03/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1560 | PANAMA OESTE
1011291 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria y abre F_16125 | 13/03/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1011183 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Río Negro | 12/03/2024 15:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1011434 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos pegan rama con la línea primaria | 13/03/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | CENTRAL
1011440 | CIRCUITO 34-21 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 13/03/2024 23:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | CENTRAL
1011601 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del itc 15140 se dio mando manualmente en campo. | 15/03/2024 04:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1011133 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria monofásica | 12/03/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1011300 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 13/03/2024 00:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | CENTRAL
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1011431 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 13/03/2024 23:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1011590 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4314848 | 14/03/2024 21:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | CENTRAL
1011283 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 12/03/2024 22:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 632 | CENTRAL
1011220 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 12/03/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | CENTRAL
1011140 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro f monofasico abierto | 12/03/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1011156 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro F monofasico abierto | 12/03/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1011105 | CIRCUITO 34-20 | sin luz | 12/03/2024 02:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1011242 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 12/03/2024 23:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1011579 | CIRCUITO 34-36 | Se encontró fase monte efe 7558 trifasico d baja combersion | 14/03/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1011262 | CIRCUITO 13-31 | Animal ardilla provoca apertura de fusible ramal monofasico | 12/03/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 864 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1011251 | CIRCUITO 4-11 | Contaminación polvo provoca apertura de fusible ramal trifasico | 12/03/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1011325 | CIRCUITO 13-22 | F14845 desactivado por contaminación | 13/03/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1011239 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 12/03/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1315 | CENTRAL
1011437 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama de palma sobre primario | 13/03/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 674 | CENTRAL
1011263 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró TR 21803 10 kva con fusible quemado | 12/03/2024 18:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | CENTRAL
1011270 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Ramal monofásico abierto | 13/03/2024 02:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1011261 | CIRCUITO 34-18 | Camion desconocido engancha neutral ocasionando la apertura de efe | 12/03/2024 15:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | CENTRAL
1011250 | CIRCUITO 34-18 | Fuerte viento abre fusible de ramal manofasica | 12/03/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | CENTRAL
1011494 | CIRCUITO 34-13 | Apertura de F12664 causa contaminación | 14/03/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011137 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 97757 | 12/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1011438 | CIRCUITO 34-56 | Fuertes Vientos hace q línea primaria choque con ramas quemo Fu20-9856 y F00577 | 13/03/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 487 | CHIRIQUI
1011461 | CIRCUITO 34-56 | JUAN SANTOS / FALTA DE FLUIDO. | 13/03/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 639 | CHIRIQUI
1011255 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 8001 Centro Comercial El Valle CTO 34-7A | 13/03/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1011524 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 14/03/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 976 | PANAMA OESTE
1011171 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 12/03/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1011552 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 14/03/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 721 | PANAMA OESTE
1011302 | CIRCUITO EHI01 | sin luz | 12/03/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1185 | PANAMA OESTE
1011231 | CIRCUITO 34-55 | Árbol podrido cae y toca fase del monte | 12/03/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1011119 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido eléctrico | 12/03/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1011612 | CIRCUITO 052-1 | Causa tormenta rayo abre ramal monofasico | 15/03/2024 01:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 407 | CHIRIQUI
1011558 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 14/03/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1011511 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4313989 | 14/03/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1011542 | CIRCUITO BUR1 | Animal ardilla causa la apertura del fusible 12595 | 14/03/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 552 | PANAMA OESTE
1011179 | CIRCUITO BUR2 | Disparo ITC 2306 Río Congo | 12/03/2024 15:17:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1011257 | CIRCUITO 34-64 | 33 Disparo ITC 3LA22-52 (Amarre con el CTO 34-72). | 13/03/2024 01:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1011128 | CIRCUITO 34-15B | Se encuentra abierto el f 00204 se procede a revisar el sector | 12/03/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1011317 | CIRCUITO 34-15B | Gerald macias CL 11.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 13/03/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1011225 | CIRCUITO 16-13 | Fuertes vientos en el sector provoca apertura del F 3643 | 12/03/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1011565 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Disparo ITC 1896 IPSA | 14/03/2024 20:20:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 59 | CHIRIQUI
1011536 | SC01 (CT8-223) | Tx 75kva magne disparado F00669 | 14/03/2024 14:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 131 | PANAMA METRO
1011598 | SC01 (CT53-4203) | Ave haciendo nido | 15/03/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1010884 | SC01 (CT129-4403) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 10/03/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1011597 | SC01 (CTX3-1725) | Sw ecuentra 1 terminal de BTl TX 11187 fundido (1 fase del TX desconectada) | 14/03/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | AZUERO
1011280 | SC01 (CT133-1724) | Cable s/a cuando pegaba brisa rosaba retenida y hechaba chispa | 12/03/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | AZUERO
1011372 | SC01 (CT461-1724) | Contaminación provoca apertura de fusible de TX 400922/50kv | 12/03/2024 23:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1199 | AZUERO
1011508 | SC01 (CTX220-3004) | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4312763 | 13/03/2024 12:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1397 | PANAMA OESTE
1011515 | SC01 (CT74-3117) | Lineas en el suelo | 13/03/2024 18:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1224 | PANAMA OESTE
1011487 | SC01 (CT298-EHI01) | Sector sin suministro eléctrico | 12/03/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 2565 | PANAMA OESTE
1011436 | SC01 (CT21-3301A) | Sector sin luz | 14/03/2024 04:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 65 | PANAMA OESTE
1011559 | SC01 (CT10-3405) | Tormenta rayo abre f de tx | 14/03/2024 10:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 570 | PANAMA OESTE
1011513 | SC01 (CT160-3406) | Fuertes vientos abrieron tx | 13/03/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 926 | PANAMA OESTE
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1011584 | SC01 (CT25-2232) | aviso 4315012 | 14/03/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1011299 | SC01 (CT154-2421) | Hacer poda urgente al Tx_6322_10kvs | 12/03/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1204 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011585 | SC01 (CTX39-2420) | Fuertes vientos chocan la línea entre sí,desactivando Tr | 14/03/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | AZUERO
1011167 | SC01 (CTX1036-8349) | Se encuentra transformador auto-protegido abierto causa fuertes vientos | 12/03/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1011229 | SC01 (CT206-EHI01) | sector sin luz | 12/03/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011370 | SC01 (CTX241-3406) | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4312667 | 13/03/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 445 | PANAMA OESTE
1011150 | SC01 (CTX337-3117) | sector sin luz | 11/03/2024 17:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1062 | PANAMA OESTE
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1011148 | SC01 (CTX277-4945) | Al llegar a sitios encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 12/03/2024 03:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 469 | CHIRIQUI
1011379 | SC01 (CTX982-1724) | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea MT y abre F16050 de ramal | 13/03/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1011504 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontro fusible abierto | 14/03/2024 11:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1011268 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 13/03/2024 02:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1011252 | GENERADORA EL COCO DE PENONOME | Abierto F monofásico | 12/03/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | AZUERO
1011548 | CT40-1T-46C4 CAINENTAVEQUYSEO | Terceros lanzan cable #12 al cortador abriendo fusible de trafo | 14/03/2024 13:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1011521 | CT64-1T-4753 DELIA GUERRA | Fuertes vientos chocan líneas secundaria | 14/03/2024 13:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1011085 | CTX237-1T-34168 AGUAS BLANCAS | Contaminación quemó fusible de ramal trifásico fase C | 11/03/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1011395 | CT86-1T-2311 DON BOSCO | Se encontró efe abierto matricula 6120 trifasico fase monte abierta | 13/03/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1011102 | CT100-1T-2122 PAJONAL | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 12/03/2024 00:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1011399 | CTX49-1T-2540 VENTORRILLO | Contaminacion polvo quemo fusible de ramal monofasico | 13/03/2024 19:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | AZUERO
1011114 | CTX305-1T-8349 | Fuertes vientos arrojan rama sobre línea MT trifásico abriendo 2 fusible. | 11/03/2024 20:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 601 | CHIRIQUI
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1011104 | CTX413-1T-1439B | TX0072650 kva 10 abierto x contaminación polvo | 11/03/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1087 | AZUERO
1011393 | CTX178-1T-34168 I MARTINES | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación. | 13/03/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1011090 | CTX156-1T-4815B QUEBRADA PIEDR | Fuertes vientos abren tx62714_10kva | 11/03/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1011112 | CTX781-1T-2041 QUEBRADA GRANDE | Se encontró F de ramal monofásico abierto por contamincion | 11/03/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 642 | AZUERO
1011386 | CTX27-1T-4946 OER GUAYABAL | Línea cerca de poste de concreto fuertes vientos ma lleva haciendo corto | 13/03/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1011086 | CTX76-1T-2918 QUEBRADA GRANDE | Comion desconosido engancho neutral abriendo el efe 02034 | 11/03/2024 15:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | AZUERO
1011099 | CT21-1T-7204 | Se encuentra fusible abierto | 12/03/2024 01:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1011523 | CTX503-1T-46C7 LOS ABANICOS #3 | Abierto por ilegales | 14/03/2024 12:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1011100 | CTX395-1T-1801 OER BEBEDERO | Fuertes vientos prolongan Ramas y tocan línea primaria,abre fusible. | 11/03/2024 23:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1011347 | CTX741-1T-2421 OER VARADERO | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico sin matrícula | 13/03/2024 05:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1011095 | CTX4402-1T-5041 MINIS DE VIVIE | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 11/03/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 305 | CHIRIQUI
1011138 | SC01 (CTX57-2122) | sector sin luz | 12/03/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO