## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1010620 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 08/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010301 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 97690 | 06/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1011694 | CIRCUITO 34-48 | Los vientos provocan que LMT choque contra parte superior de poste de 9m habré F | 15/03/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1011648 | CIRCUITO 34-51 | Animal Zariguella entra en contacto con línea primaria abriendo el F | 15/03/2024 04:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 494 | CHIRIQUI
1011723 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 15/03/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1011675 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar C encontró el F abierto x fuerte viento lo es MT en el suelo | 15/03/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1011680 | CIRCUITO 34-41 | Ave haciendo nido | 15/03/2024 16:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1011657 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F20527 monofasico, se revisa | 15/03/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1011659 | CIRCUITO 34-41 | causa d Fuertes viento provoca que penca de palma choquen con primario F57-5041 | 15/03/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1011629 | CIRCUITO 43-3 | Al llegar al sitio se encontró abierta la fase de monte del F8093, se revisa | 15/03/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1011682 | CIRCUITO 34-39 | Ave chocan con aislador y provoca apertura de fusible | 15/03/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1010439 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin Luz | 07/03/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1010371 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama cayó sobre la línea | 06/03/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1011638 | CTO 1 LOS POZOS | Derivada hacia el algodón | 15/03/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1011554 | CIRCUITO 34-23 | sin luz | 14/03/2024 12:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1243 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1011692 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos pega ramas a la línea y abre el F16050 de ramal | 15/03/2024 17:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1011699 | CIRCUITO 19-2 | Se cerró fusible prueba positiva | 15/03/2024 18:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1011621 | CIRCUITO 19-2 | Asociada al descargo 97789 | 15/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1011721 | CIRCUITO 17-17 | Se encontró el F 5060 abierto fuertes vientos | 15/03/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1011740 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró el F 5110 abierto en campo, Fuerte vientos | 15/03/2024 19:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 616 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1011614 | CIRCUITO 34-3 | Apertura del ITC 8041 La Florida | 15/03/2024 08:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011641 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin fluido eléctrico | 14/03/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1368 | PANAMA OESTE
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1011730 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 15/03/2024 22:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1011736 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 15/03/2024 23:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1011630 | CIRCUITO 34-18 | Se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 15/03/2024 02:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | CENTRAL
1011677 | CIRCUITO 34-53 | Animal ave construye nido quema fusible de ramal. | 15/03/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1011642 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró F15010 fase del monte. | 15/03/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 62 | PANAMA OESTE
1011664 | CIRCUITO 052-1 | Moradores talando árboles lo tiran encima de la línea sacando el f 20345 | 15/03/2024 13:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1011613 | CIRCUITO 19-4 | Apertura del ITC 3725 Bique | 15/03/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 56 | PANAMA OESTE
1011667 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4315547 | 15/03/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 263 | PANAMA OESTE
1011628 | SC01 (CT4-214) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97836 | 15/03/2024 10:15:14 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 228 | PANAMA METRO
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1011674 | SC01 (CT84-0801) | Fuertes vientos provocan q choque secundario abierto | 15/03/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1011679 | SC01 (CT49-1901) | Animal pajaro chángame abrió fusible del transformador | 15/03/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1011405 | SC01 (CT109-3225) | sector sin luz | 13/03/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1300 | PANAMA OESTE
1011708 | SC01 (CT80-3301A) | Tercero | 15/03/2024 19:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1011673 | SC01 (CT29-2311) | Fuertes vientos lanza rama sobre secundario | 15/03/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | CENTRAL
1011626 | SC01 (CT209-2540) | Se encontró abierto 21895 10 kua abierto | 15/03/2024 06:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1011719 | CTX556-1T-2422 SANTA FÉ | sector sin luz | 15/03/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1011711 | CTX6-1T-2421 MACHO ARRIBA | sector sin luz | 15/03/2024 21:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1011728 | CTX171-1T-4150 ANIBAL CABALLER | sector sin luz | 15/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI