## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1010801 | CIRCUITO 4-33 | Asociada al descargo 97715 | 10/03/2024 06:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 258 | PANAMA METRO
1010620 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 08/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010301 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 97690 | 06/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012091 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre fase del medio del F 00103 y el F 20137 | 18/03/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1011011 | CIRCUITO 34-48 | Clientes indican que un gato Se comió al perico en sitio . | 11/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 499 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1011806 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de conversión f02687 | 16/03/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1011957 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta habré F8377 ramal 3F fase del monte | 17/03/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1012102 | CIRCUITO 34-10 | Disparo del CTO 34-9, CTO 34-10; CTO 34-11, CTO 34-15 | 18/03/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1011782 | CIRCUITO 34-16 | Animal ave se posiciona sobre luminaria tocando el cable de alimentación del tx | 16/03/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1011799 | CIRCUITO 34-16 | Fuertes vientos chocan rama próximo ala línea abriendo el F | 16/03/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1011960 | CIRCUITO 34-16 | 4318305 | 17/03/2024 17:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 633 | CHIRIQUI
1010485 | CIRCUITO 34-50 | Se encuentra fusible abierto de tx se revisa el área no se encuentra causa | 07/03/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1011873 | CIRCUITO 34-42 | Ilegales conectando al secundario chocan líneas | 16/03/2024 22:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1011956 | CIRCUITO 34-42 | 4317815 | 17/03/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1307 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1012026 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio sr encontró abierto el F02566 monofasico, se revisa | 18/03/2024 06:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1011831 | CIRCUITO 34-41 | Cliente, vio ave tocando línea primaria y boto el ave, causa de la abertura del. | 16/03/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1011820 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del circuito 34-41 S/E Progreso | 16/03/2024 19:16:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1012100 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 18/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1012078 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró en campo el F00785 abierto por fuerte vientos | 18/03/2024 14:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1010972 | CIRCUITO 34-45 | Sector sin fluido | 11/03/2024 03:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1011944 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta metálica y línea de MT se cierra F | 17/03/2024 14:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1011839 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin luz | 16/03/2024 15:27:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1011748 | CIRCUITO 1 PARITA | TIPO-1-03-SGI-97350 | 16/03/2024 08:09:00 | FUERZA MAYOR | EDEMET | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1012072 | CTO 34-26 | Gallote ase contacto con línea | 18/03/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1011772 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe 03692 abierto monosfasico en campo | 16/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1011804 | CIRCUITO 34-24 | F 14725 abierto por contaminación polvo | 16/03/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1011918 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra f15096 abierto por contaminación polvo. | 17/03/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1011902 | CIRCUITO 34-24 | Árbol cae doble línea secundaria abriendo tx | 17/03/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1011908 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT abierto causa animal zorra en los F 2641 | 17/03/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 541 | PANAMA OESTE
1012000 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró el fusible abierto se coloca elemento se normaliza | 18/03/2024 02:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1011817 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 16/03/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 589 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1011056 | CIRCUITO 34-2 | Contaminación provoca apertura del F trifásico 4725 | 11/03/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1012042 | CIRCUITO 15-24 | Sin suministro eléctrico | 18/03/2024 08:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1011982 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14457 Bajo Grande CTO 34-6 | 17/03/2024 23:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1012104 | CIRCUITO 34-3 | Contaminación abre itc. 2383 fuera de barrido | 18/03/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011746 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del CTO 34-8 SE Chorrera | 16/03/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1011963 | CIRCUITO 15-25 | Ramal monofasico | 17/03/2024 18:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1012003 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin fluido eléctrico, aviso 4318764 | 18/03/2024 04:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1011759 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos hacen que conque rama contra el primario | 16/03/2024 00:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | CENTRAL
1011994 | CIRCUITO 34-33 | No se puede cruzar el río para revisar toda la línea | 17/03/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | CENTRAL
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1011835 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto 1 Face | 16/03/2024 20:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1012055 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas con linias primarias | 18/03/2024 10:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1011762 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro F monofasico abierto | 15/03/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | CENTRAL
1011774 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto ramal monofacico | 16/03/2024 04:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | CENTRAL
1011888 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 17/03/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1011633 | CIRCUITO 34-20 | Asociada al descargo 97734 | 15/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1011987 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-00230 | 17/03/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1011981 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 17/03/2024 22:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1011913 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja | 17/03/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1011751 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe monosfasico abierto 14517 monosfasico abierto | 15/03/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 589 | CENTRAL
1011637 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 97424 | 15/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
1011764 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 16/03/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1011780 | CIRCUITO 4-11 | aviso 4316592 | 16/03/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1011999 | CIRCUITO 13-22 | Abierro F monofásico | 18/03/2024 02:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1011828 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 16/03/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
1011921 | CIRCUITO 34-17 | Por contaminacion se abre F de tamal monofacico | 17/03/2024 12:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1012062 | CIRCUITO 34-18 | Se encintro f monofasico abierto | 18/03/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | CENTRAL
1011750 | CIRCUITO 29C5 | ASOCIADO A DESCARGO 97832 | 16/03/2024 08:56:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 230 | PANAMA METRO
1011850 | CIRCUITO 9002 | Disparo circuito C2 Sub Estación Farallon | 17/03/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | CENTRAL
1011777 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Iguana hizo contacto con enlace del TX | 16/03/2024 11:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1011889 | CIRCUITO CEB-10 | Asociada al descargo 97365 | 17/03/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 511 | PANAMA METRO
1011115 | CIRCUITO EHI01 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4310469 ANGEL ORTEGA | 12/03/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 53 | PANAMA OESTE
1011546 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 13/03/2024 22:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1603 | PANAMA OESTE
1011893 | CIRCUITO 34-55 | Asociada al descargo 97521 | 17/03/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1009794 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 01/03/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 56 | CHIRIQUI
1011815 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Fusible quemado por tormenta en horas de la madrugada | 16/03/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1012075 | CIRCUITO 12 CHANGUINOLA II | Se encontro fusible abierto | 18/03/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 49 | CHIRIQUI
1011931 | CIRCUITO 4 SAN CRISTOBAL | Apertura del circuito SCR04 de SE San Cristóbal | 17/03/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 46 | CHIRIQUI
1011940 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos | 17/03/2024 13:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1011859 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin luz | 16/03/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1011998 | CIRCUITO 16-16 | Sin Luz | 18/03/2024 02:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
1011991 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró el F 3441 abierto en campo, Fuerte vientos | 17/03/2024 23:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1011964 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró animal zorra en cruceta de metal | 17/03/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1009916 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Causa desconocida abre el F 9218 | 02/03/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1012067 | SC01 (CT53-485) | Sector sin suministro causa animal ave se reemplaza fusible se normaliz | 18/03/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 98 | PANAMA METRO
1011959 | SC01 (CTX50-46C3) | Se encuentra linea secundaria abierta en el suelo | 17/03/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011949 | SC01 (CT118-46C7) | Terceros realizando poda dejan caer rama sobre LBT desactivando magne del TX | 17/03/2024 12:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1011757 | SC01 (CTX13-4719) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 30482 15 kva, se revisa | 16/03/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1012035 | SC01 (CT47-4946) | Al llegar al sitio se encontró con el tx4023 abierto | 18/03/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1011808 | SC01 (CT123-4946) | Animal hace nido sobre coratcircuito provoca apertura del fusible del tx | 16/03/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1011796 | SC01 (CT40-5041) | Daño en instalación del cliente. Se retiro medidorRompefasede secundario abierto | 16/03/2024 08:02:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1011898 | SC01 (CTX76-5041) | sector sin luz | 17/03/2024 06:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1011992 | SC01 (CTX76-5041) | Ilegales | 17/03/2024 19:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 424 | CHIRIQUI
1012009 | SC01 (CT221-1402) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97837 | 18/03/2024 09:30:14 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1011741 | SC01 (CTX326-3003) | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4315812 | 15/03/2024 16:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1020 | PANAMA OESTE
1011745 | SC01 (CT73-3003) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97802 | 16/03/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 115 | PANAMA OESTE
1011958 | SC01 (CT258-037A) | Fuertes viento chocan líneas entre si | 17/03/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1011984 | SC01 (CT26-2232) | Fuertes vientos provoca apertura de transformador autoprotejido | 17/03/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1011803 | SC01 (CTX69-2311) | aviso 4316745 | 16/03/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1011980 | SC01 (CT201-2540) | Tr desactivado por contaminacin | 17/03/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1012054 | SC01 (CT11-2917) | sector sin luz | 18/03/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011795 | SC01 (CTX25-4150) | Talingo hace contacto con linea primaria quemando f de tx | 16/03/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1011822 | SC01 (CT124-037A) | Base cortacrto con contaminacion | 16/03/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1011749 | SC01 (CTX92-2421) | Comadreja abre fusible de tx 23352 10 kva | 16/03/2024 01:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | AZUERO
1012020 | SC01 (CTX104-2421) | sector sin luz | 18/03/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1011939 | SC01 (CTX777-3413) | Engancha cable servicio y choca secundaria abierto desactivando tx | 17/03/2024 15:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1011965 | SC01 (CTX581-2421) | CTX581-1T-2421-- 4318171 | 17/03/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | AZUERO
1012048 | SC01 (CTX4944-037A) | Se normaliza sector sin suministro. | 18/03/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
1011911 | CT83-1T-46C7 BASAJ AV 4TA PPA | sector sin luz | 17/03/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1011916 | CTX171-1T-4719 SRTV CMNO MMY | sector sin luz | 17/03/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1011858 | CT83-1T-2830C DESPUES DEL CEME | Fusible de transformardor quemado por fuertes vientos | 17/03/2024 00:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1011852 | CTX365-1T-2422 CLSGDA.LLAAB | Se dio mando manualmente al itc 15140 en campo. Contaminación polvo | 17/03/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | AZUERO
1012012 | CTX190-1T-2833 EL COCO | sector sin luz | 18/03/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1011878 | CTX366-1T-2540 ALTO DEL CHIRÚ | Borla del X1 del TX QUEMADA POR CONTAMINCION | 17/03/2024 01:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1011885 | CTX283-1T-8349 FRANK SEPULVEDA | sector sin luz | 17/03/2024 04:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1011868 | CTX373-1T-2422 RINA RAQUEL | Contaminacion polvo abre itc15140 | 17/03/2024 02:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 33 | AZUERO
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1012028 | CTX336-1T-1801 OER LA LAJA | sector sin luz | 18/03/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
1010010 | CT53-1T-7211 | sector sin luz | 03/03/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1012043 | CTX423-1T-3405 OER LAS NEGRITA | Contaminación causa la apertura del fusible | 18/03/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1011747 | SUBESTACION EL PORVENIR | Asociada al descargo 97948 | 16/03/2024 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 742 | CHIRIQUI
1011883 | SUBESTACION EL PORVENIR | Asociada al descargo 97949 | 17/03/2024 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 732 | CHIRIQUI
1011947 | SC01 (CT190-3411) | Fuerte viento choca linia secundaria entre sí tirando una fase al piso | 17/03/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE