## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1012319 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | sector sin luz | 20/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1012424 | CTX1406-1T-3406 MARIA ELENA M | Contaminación abrió F monosfasico | 20/03/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1012313 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97922 | 20/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1012413 | SC01 (CT87-1723) | Se encontró trafo abierto 0202751 10 kua abierto campo | 20/03/2024 19:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1012242 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Animal hizo contacto con línea primaria quemando f del ramal (se dió a la fuga) | 19/03/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1012403 | CT50-1T-4150 BBRAV BCHIC | Y deja una fase rota se le dio altura | 20/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1012400 | CT67-1T-5042 MNCA NL/CRRGN | Rama sobre una fase del primario fase de la calle | 20/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1012323 | SC01 (CTX4717-2312) | Pego líneas del sec abierto sacando fusible d transformador | 20/03/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1012325 | SC01 (CTX3-2421) | sector sin luz | 20/03/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1012437 | CTX87-1T-4945 | Contaminación salitre a bre F9493monofasico | 20/03/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 294 | CHIRIQUI
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1012304 | SC01 (CTX1876-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97880 | 20/03/2024 10:15:41 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1012401 | CTX187-1T-2812 EL UVITO | sector sin luz | 20/03/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1012399 | CTX731-1T-5041 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria quema fusible de ramal | 20/03/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1012422 | CTX200-1T-3118 | Quema fusible ramal monofásico | 20/03/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 389 | PANAMA OESTE
1012391 | CT19-3T-220 EDIF. SEÑORIAL 50 | Se remplazo 1 fusible y 2 para rayo de 13 | 20/03/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 161 | PANAMA METRO
1012311 | CTX556-1T-2422 SANTA FÉ | sector sin luz | 20/03/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1012318 | CIRCUITO 2-16 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de un ave | 20/03/2024 08:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 183 | PANAMA METRO
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1012346 | CIRCUITO 6-51 | Disparo del CTO 6-57/6-51 S/E Marañon. | 20/03/2024 13:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 103 | PANAMA METRO
1010301 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 97690 | 06/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012412 | CIRCUITO SA-1 | Sector sin luz | 20/03/2024 20:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1011806 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de conversión f02687 | 16/03/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1012216 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin luz | 19/03/2024 15:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 1433 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1012226 | CIRCUITO 34-19 | Sector sin luz | 19/03/2024 15:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 837 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1012439 | CIRCUITO 34-39 | F 1,172 abierto x contaminación polvo | 20/03/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1012120 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas 34-24 | 19/03/2024 02:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1012302 | CIRCUITO 19-3 | Animal mono abre el fusible 14036 monofásico | 20/03/2024 05:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1012350 | CIRCUITO 34-5 | Sector normalizado | 20/03/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1012287 | CIRCUITO 16-11 | Disparo del CTO 16-11 S/E Torno | 20/03/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1012370 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F13915 | 20/03/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 556 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1012286 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC14451 Llanito Verde | 20/03/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1012324 | CIRCUITO 34-3 | F-00142 abierto se realiza prueba la cul es positiva | 20/03/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1012320 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 20/03/2024 05:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 752 | CENTRAL
1012445 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos | 21/03/2024 02:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1012282 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 20/03/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1012431 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 21/03/2024 01:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1012262 | CIRCUITO 34-36 | Sector sin luz | 19/03/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1012436 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 20/03/2024 21:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1012263 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación polvo quemó fusible de ramal bifasico | 19/03/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1012332 | CIRCUITO 13-22 | Abieta fase de F trifasico | 20/03/2024 10:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1012312 | CIRCUITO 4-12 | Contaminación polvo quemo fusible ramal trifasico fase del medio | 20/03/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | CENTRAL
1012344 | CIRCUITO 34-32 | Fuerte viento lanzaron rama sobre la línea proboca apertura del fusible ible | 20/03/2024 12:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1012409 | CIRCUITO 34-13 | Disparo circuito 34-13 y 34-8 Sub Estación Chorrera | 20/03/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 478 | PANAMA OESTE
1012133 | CIRCUITO 34-37 | Disparo CTO 34-37 La Arena Chitre. | 19/03/2024 05:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
1012315 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 97753 | 20/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1012300 | CIRCUITO JDA01 | En la madrugada escucharon un fuerte rayo que calló | 20/03/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
1012314 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 97848 | 20/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
1012354 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró fusible trifasico 14386 abierto por animal ave | 20/03/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1012373 | CTX13-3T-657 CAFE HABANA PANAM | Se normalizó el sector afectado por tormenta rayó se reparo puente suelto | 20/03/2024 14:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 213 | PANAMA METRO
1012361 | SC01 (CT455-1724) | sector sin luz | 20/03/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1012444 | CTX1322-1T-JDA02 DIONICIA GONZ | Ramas toca el primario Se encuentra el fusible abierto se dejó normalizado | 20/03/2024 22:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1012415 | CT284-1T-1439 PURIO | sector sin luz | 20/03/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1012240 | CTX930-1T-5041 ADRIANO SANTAMA | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 19/03/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1012316 | SC01 (CTX1320-3406) | Se llegó al sitio se encontró fusible abierto de el trasformado | 20/03/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 120 | PANAMA OESTE
1012374 | SC01 (CTX201-2421) | sector sin luz | 20/03/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1012347 | SC01 (CTX92-2421) | sector sin luz | 20/03/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | AZUERO
1012425 | SC01 (CTX852-2540) | Se encontró autoprotegido abierto se verifico linea | 20/03/2024 22:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO