## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1012956 | CT13-1T-3413 | Fuertes vientos hace que las line Secundaria choquen entre sí tirando una fase | 25/03/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1012935 | CT112-2T-2833 LOS ALGARROBOS | sector sin luz | 25/03/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1012319 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | sector sin luz | 20/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1012694 | SC01 (CTX1076-2830C) | sec tor sin luz | 23/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1012614 | SC01 (CTX495-5041) | Al llegar al sitio sr encontró abierto elbtx 7606 10 kva, se procede a revisar | 22/03/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1012927 | SC01 (CTX246-2421) | sector sin luz | 25/03/2024 02:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1013024 | SC01 (CT20-4815) | Fuertes vientos provoca q linea s/a se chocarán abriendo magne de trafo auto pro | 25/03/2024 18:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1012424 | CTX1406-1T-3406 MARIA ELENA M | Contaminación abrió F monosfasico | 20/03/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1012313 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97922 | 20/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1012930 | SC01 (CT26-1302) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97996 | 25/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1012988 | CTX421-1T-2422 SJUAN | Fuertes vientos | 25/03/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1012663 | SC01 (CT108-1439) | Platina corrida rota. No se pudo soltar buchin bt y se ajusto y uso conectores | 22/03/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1012413 | SC01 (CT87-1723) | Se encontró trafo abierto 0202751 10 kua abierto campo | 20/03/2024 19:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1012951 | CTX200-1T-2833 RIO DE JESUS | sector sin luz | 25/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1012242 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Animal hizo contacto con línea primaria quemando f del ramal (se dió a la fuga) | 19/03/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1012403 | CT50-1T-4150 BBRAV BCHIC | Y deja una fase rota se le dio altura | 20/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1013019 | CTX766-1T-2833 | Fusible de fuerte de la conversión quemado | 25/03/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | AZUERO
1012400 | CT67-1T-5042 MNCA NL/CRRGN | Rama sobre una fase del primario fase de la calle | 20/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1012701 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | sector sin luz | 22/03/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1012641 | SC01 (CTX455-2422) | Fusible de transformador quemado por animal informo el cliente | 22/03/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1013077 | SC01 (CT20-2735A) | Según reporte camión paso y choca líneas telefonía y provoca q líneas sec choqu | 25/03/2024 10:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1169 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1012599 | SC01 (CTX95-2812) | Animal changame abre fusible de transformador. | 22/03/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1012703 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 23/03/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1012965 | CTX750-1T-2833 LA MOJARRITA | sector sin luz | 25/03/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1012689 | CT131-1T-2536 LLANO BONITO | sector sin luz | 22/03/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1012950 | CIRCUITO 2-20 | Fucible abierto causa animal ardilla | 25/03/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012498 | CIRCUITO 34-48 | Animal Zariguella entra entra en contacto con línea primaria abriendo el F | 21/03/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1012993 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 8950 Cima de Volcan CTO 34-49 | 25/03/2024 18:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1012980 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 20156 Alto Boquete CTO 34-49 | 25/03/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 55 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1012986 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F 9677 | 25/03/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1011806 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de conversión f02687 | 16/03/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1012582 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 97856 | 22/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1013007 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar c encontró el F 8382 abierto x tormenta rayo | 25/03/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 53 | CHIRIQUI
1013011 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abrió fusible derivada monofásico | 25/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1012601 | CIRCUITO 34-15 | Sin Luz | 22/03/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1013017 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre fase del medio d l F 7946 | 25/03/2024 18:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1012660 | CIRCUITO 34-50 | Animal hizo contacto con la línea primaria quemo fusible del ramal monofasico | 22/03/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1013035 | CIRCUITO 34-42 | Penca a distancia echado ala fase por vientos | 25/03/2024 18:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1013006 | CIRCUITO 34-47 | Elemento abierto por causa tormenta rayo | 25/03/2024 17:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1012782 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo abre f de ramal monofasico f 14648 | 23/03/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1013065 | CIRCUITO 16-11 | Causa contaminación se llegó al sitio se encontró f-3601 abierto | 25/03/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1012962 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico y deja el cliente afectado | 25/03/2024 10:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1012998 | CIRCUITO 34-3 | Contaminación en la línea de distribución provoca apertura de F4295 | 25/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1012918 | CIRCUITO 34-33 | Tx defectuoso se quemó y habré fusible de ramal se deja abierto tx y se cier | 25/03/2024 02:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1012991 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 25/03/2024 18:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1012938 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 25/03/2024 06:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1013021 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin luz | 25/03/2024 19:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1012947 | SC01 (CT108-203) | Fucible abierto sin etiqueta causa animal ave | 25/03/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 66 | PANAMA METRO
1012942 | CTX5-1T-5708B SEC 4 LAPAZ | Se encontró fusible 13773 trifasico face del monte y calle abiert por animal Ave | 25/03/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1012981 | SC01 (CT115-3118) | Fuerte viento choca linia secundaria, se coloco separador | 25/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 84 | PANAMA OESTE
1012934 | SC01 (CTX470-46C7) | Se encuentra animal ave en la base del poste, ISO contacto con puente MT y carca | 25/03/2024 01:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 476 | CHIRIQUI