## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1013162 | CT149-1T-3412 CHORRERAPRGRSO#2 | Fuerte viento fuerte viento abrió F 3374 de 30 t | 26/03/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1013149 | CTX42-2T-3413 CHORCALPEDPABLO | Fuertes vientos aproxima linia primaria sobre luminaria abriendo F 3309 | 26/03/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1013031 | CT245-1T-2833 BISVALLE | Fusible de transformador quemado por tormenta rayo | 25/03/2024 18:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1012319 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | sector sin luz | 20/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1012694 | SC01 (CTX1076-2830C) | sec tor sin luz | 23/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1012614 | SC01 (CTX495-5041) | Al llegar al sitio sr encontró abierto elbtx 7606 10 kva, se procede a revisar | 22/03/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1013173 | SC01 (CT72-4719) | Al llegar al sitio se encontró Línea BT abierta en el suelo | 25/03/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1406 | CHIRIQUI
1012424 | CTX1406-1T-3406 MARIA ELENA M | Contaminación abrió F monosfasico | 20/03/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1012313 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97922 | 20/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1013184 | SC01 (CT58-0801) | Sector sin luz | 26/03/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1013121 | SC01 (CT70-1135B) | sector sin luz | 25/03/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 937 | AZUERO
1012242 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Animal hizo contacto con línea primaria quemando f del ramal (se dió a la fuga) | 19/03/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1012663 | SC01 (CT108-1439) | Platina corrida rota. No se pudo soltar buchin bt y se ajusto y uso conectores | 22/03/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1012413 | SC01 (CT87-1723) | Se encontró trafo abierto 0202751 10 kua abierto campo | 20/03/2024 19:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1013143 | SC01 (CT73-2312) | Sector sin fluido electrico | 25/03/2024 16:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1480 | AZUERO
1012403 | CT50-1T-4150 BBRAV BCHIC | Y deja una fase rota se le dio altura | 20/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1012641 | SC01 (CTX455-2422) | Fusible de transformador quemado por animal informo el cliente | 22/03/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1012400 | CT67-1T-5042 MNCA NL/CRRGN | Rama sobre una fase del primario fase de la calle | 20/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1012701 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | sector sin luz | 22/03/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1013105 | SC01 (CT101-2830C) | Contaminación habré fusible de Tx54630 25kv | 26/03/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1012599 | SC01 (CTX95-2812) | Animal changame abre fusible de transformador. | 22/03/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1012703 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 23/03/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1012689 | CT131-1T-2536 LLANO BONITO | sector sin luz | 22/03/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1013211 | SUBESTACION VOLCAN | Animal ave ase contacto con cuello de cortador | 26/03/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 562 | CHIRIQUI
1013237 | SUBESTACION ALMIRANTE | Se encuentra el F23202 abierto | 26/03/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 380 | CHIRIQUI
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1013207 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo provoca apertura de transformador | 26/03/2024 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012498 | CIRCUITO 34-48 | Animal Zariguella entra entra en contacto con línea primaria abriendo el F | 21/03/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1013002 | CIRCUITO SA-1 | sector sin luz | 25/03/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1013201 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra transformador abierto por la tormenta tx5453/15kva | 26/03/2024 18:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI
1013129 | CIRCUITO 34-51 | Se encontró F abierto ramal monofasico | 25/03/2024 21:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1065 | CHIRIQUI
1012582 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 97856 | 22/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1012601 | CIRCUITO 34-15 | Sin Luz | 22/03/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1013217 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo F de tx0077281 25kva y Fusible de ramal monofasico F8050 | 26/03/2024 23:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1013219 | CIRCUITO 34-50 | Camión engancho cuádruple cruce de calle | 26/03/2024 12:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 788 | CHIRIQUI
1012660 | CIRCUITO 34-50 | Animal hizo contacto con la línea primaria quemo fusible del ramal monofasico | 22/03/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1013033 | CIRCUITO 34-45 | sector sin luz , aviso 4328097 | 25/03/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 731 | CHIRIQUI
1013206 | CIRCUITO 46-4 | Apertura del CTO 46-4 de SE Puerto Armuelles | 27/03/2024 01:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 245 | CHIRIQUI
1013208 | CIRCUITO 46-3 | Apertura del CTO 46-3 de SE Puerto Armuelles | 27/03/2024 01:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1013145 | CIRCUITO 34-19 | Gerald macias CL 17.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 26/03/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1013199 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo abrió fusible fase del monte | 26/03/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1013158 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Tormenta rayo quema F trifásico, face del centro se cierra | 26/03/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 59 | CHIRIQUI
1013172 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 26/03/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
1013177 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 97983 | 26/03/2024 18:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1013157 | CTO 1 LAS TABLAS | Disparo circuito C1 Sub Estación Las Tablas | 26/03/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1012782 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo abre f de ramal monofasico f 14648 | 23/03/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1013167 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 25/03/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1360 | AZUERO
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1013126 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró el F S/M en campo, Fuerte vientos | 26/03/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1012131 | CIRCUITO 17-18 | Disparo CTO 17-18 Capira | 19/03/2024 05:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 52 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1012402 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 2382 La Arenoza | 20/03/2024 20:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 18 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1013095 | CIRCUITO 34-3 | Ave abre fusible | 26/03/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 144 | PANAMA OESTE
1013123 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido eléctrico | 24/03/2024 06:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3340 | CENTRAL
1013091 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 97980 | 26/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
1013034 | CIRCUITO 34-20 | Sector sin luz | 25/03/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1013001 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 25/03/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 678 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1013148 | CIRCUITO 34-22 | Disparo el ITC 15140 San Francisco | 26/03/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1012747 | CIRCUITO 34-40 | Abierto F monofásico | 23/03/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1013197 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró trafo abierto 0201534 25 kua abierto | 26/03/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 778 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1013241 | CIRCUITO 34-44 | F abierto por contaminación polvo se reviso y se procede a realizar prueba | 27/03/2024 01:51:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
1013174 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuito 34-18 Sub Estación Soná | 26/03/2024 20:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | CENTRAL
1013170 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Animal ave palomo abrió fusible fase del monte | 26/03/2024 18:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1013244 | CIRCUITO 9002 | Contaminacion polvo quemo fusible de ramal trifasico,fase del centro | 26/03/2024 21:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | CENTRAL
1011670 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Sin Luz | 15/03/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1013133 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin luz | 26/03/2024 12:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 405 | PANAMA OESTE
1013098 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 98034 | 26/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 1046 | PANAMA OESTE
1013196 | CT8-1T-223 COL FEDERICO VELAZ | Ilegales conectado a la red provoca apertura del tx. | 26/03/2024 23:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 53 | PANAMA METRO
1013023 | CTX53-1T-2833 BISVALLE | Fusible de transformador quemado | 25/03/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | AZUERO
1011726 | SC01 (CT119-9856) | sector sin luz | 15/03/2024 19:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1013159 | CTX329-1T-BUR1 NVO CHORRRILLO | Camión tumbo triple 6 de cliente. | 26/03/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 388 | PANAMA OESTE
1013113 | SC01 (CTX45-4809) | Se encontró transformador auto-protegido abierto | 26/03/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1013110 | SC01 (CTX852-2540) | Magnet desactivado | 25/03/2024 22:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 786 | AZUERO
1013090 | SC01 (CTX313-3004) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97981 | 26/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE