## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1012694 | SC01 (CTX1076-2830C) | sec tor sin luz | 23/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1012319 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | sector sin luz | 20/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1012614 | SC01 (CTX495-5041) | Al llegar al sitio sr encontró abierto elbtx 7606 10 kva, se procede a revisar | 22/03/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1013338 | SC01 (CT115-4947) | Gerald macias CL 16.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/03/2024 05:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 709 | CHIRIQUI
1013281 | SC01 (CT54-4753) | Animal ave confeccionando nido quema fusible del tx 6430 se procede a revisar | 26/03/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 986 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1012424 | CTX1406-1T-3406 MARIA ELENA M | Contaminación abrió F monosfasico | 20/03/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1012313 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97922 | 20/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1013348 | CTX39-1T-1724 LA LIMONA | sector sin luz | 27/03/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1013301 | CTX90-1T-2833 | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria abriendo fusible de ramal | 27/03/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1012663 | SC01 (CT108-1439) | Platina corrida rota. No se pudo soltar buchin bt y se ajusto y uso conectores | 22/03/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1013274 | SC01 (CT26-1723) | sector sin luz | 26/03/2024 17:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1056 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1012242 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Animal hizo contacto con línea primaria quemando f del ramal (se dió a la fuga) | 19/03/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1012403 | CT50-1T-4150 BBRAV BCHIC | Y deja una fase rota se le dio altura | 20/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1012400 | CT67-1T-5042 MNCA NL/CRRGN | Rama sobre una fase del primario fase de la calle | 20/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1012701 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | sector sin luz | 22/03/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1012641 | SC01 (CTX455-2422) | Fusible de transformador quemado por animal informo el cliente | 22/03/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1013408 | SC01 (CT290-2833) | 4332835 | 27/03/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
1012599 | SC01 (CTX95-2812) | Animal changame abre fusible de transformador. | 22/03/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1012769 | SC01 (CT71-EHI01) | CT71-1T-EHI01- 4325324 reubicacion de abejas | 23/03/2024 21:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1012703 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 23/03/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1013292 | CIRCUITO 2-19 | F15144 abierto causa animal ardilla fase de la calle | 27/03/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 66 | PANAMA METRO
1013268 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 97473 | 27/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 153 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012498 | CIRCUITO 34-48 | Animal Zariguella entra entra en contacto con línea primaria abriendo el F | 21/03/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1012582 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 97856 | 22/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1012601 | CIRCUITO 34-15 | Sin Luz | 22/03/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1013379 | CIRCUITO 34-16 | Animal Zariguella habré fusible 9195 y el tx6959/25kva | 27/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1013416 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre Fusible de ramal monofasico | 28/03/2024 00:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 420 | CHIRIQUI
1013165 | CIRCUITO 34-50 | Disparo circuito 34-50 Sub Estación Chiriqui | 26/03/2024 19:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1013410 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo cae en la línea primaria quemando fusible 02707 | 28/03/2024 01:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1012660 | CIRCUITO 34-50 | Animal hizo contacto con la línea primaria quemo fusible del ramal monofasico | 22/03/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1013366 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 1503 Soloy CTO 34-50 | 27/03/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1013351 | CIRCUITO 34-41 | Disparo circuito 34-41 Sub Estación Progreso | 27/03/2024 18:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 634 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1013380 | CIRCUITO 43-3 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol desactiva tx quema fusible de ramal. | 27/03/2024 18:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1013255 | CIRCUITO 46-3 | Disparo CTO 46-3 Puerto Armuelles. | 27/03/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1013284 | CTO 1 CHITRE | Asociada al descargo 98005 | 27/03/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1013381 | CTO 1 PESE | Contaminación y lluvia abre fusible de Ramal | 27/03/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
1012782 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo abre f de ramal monofasico f 14648 | 23/03/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1012976 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo del ITC 15885 El Mida CTO 1 | 25/03/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | AZUERO
1013191 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 26/03/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1042 | AZUERO
1012975 | CIRCUITO 34-23 | Disparo de CTO 34-23 SE Pese | 25/03/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1238 | AZUERO
1012968 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 0775 La Piedra CTO 34-24 | 25/03/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2588 | AZUERO
1013282 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 98022 | 27/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1013313 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 26/03/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1194 | AZUERO
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1013290 | CIRCUITO 17-11 | Cliente informa que callo un pequeña llovizna y quedan sin engia en todo el sect | 27/03/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1013401 | CIRCUITO 34-3 | Falta de aseo | 27/03/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1013136 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana | 26/03/2024 16:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
1013286 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 27/03/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | CENTRAL
1013400 | CIRCUITO 34-33 | 4333062 | 28/03/2024 00:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1013225 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal monofásico abierto | 27/03/2024 00:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1013287 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido eléctrico causado por Fuertes vientos | 26/03/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1314 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1013359 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina CTO 34-40 | 27/03/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | CENTRAL
1012713 | CIRCUITO 13-41 | Abierto F monofásico | 23/03/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1012757 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 23/03/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1013308 | CIRCUITO 34-17 | Se encontro F monofasico abierto | 27/03/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | CENTRAL
1013273 | CIRCUITO 56C1A | Asociada al descargo 97862 | 27/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 310 | PANAMA OESTE
1013382 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se retira cometa entre fase y neutral MT que abre el F17243. | 27/03/2024 21:27:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1013267 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 97919 | 27/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1013275 | CIRCUITO BUR2 | Fusible 14002 abierto por caída de árbol podrido la pata abrió f14002 | 27/03/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1013259 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 97995 | 27/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1013256 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 97997 | 27/03/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
1012689 | CT131-1T-2536 LLANO BONITO | sector sin luz | 22/03/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1013210 | CTX36-1T-652 F/ESC J. AROS. | Tx abierto por conexión de ilegales | 26/03/2024 23:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 156 | PANAMA METRO
1013368 | SC01 (CT18-1901) | sector sin luz | 27/03/2024 18:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1013336 | SC01 (CT74-3118) | Se realizara una poda para poder restablecer el serctor | 27/03/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1013280 | CT84-1T-1801 LAS LOMAS | sector sin luz | 26/03/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1162 | AZUERO
1013372 | CT19-1T-1724 LIN PESE MACARACA | sector sin luz | 27/03/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | AZUERO
1013289 | CT282-1T-1724 MACARACAS TONOSI | sector sin luz | 26/03/2024 09:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1592 | AZUERO
1013236 | CTX96-1T-BUR2 LOS VALLES | Se encontró f-01504Abierto causa contaminación | 27/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1013291 | SC01 (CTX281-3224) | Se encontró el F s/m en campo, Fuerte vientos | 27/03/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1013370 | SC01 (CTX520-3225) | Se encontró Magne transformador de gabinete desactivado | 27/03/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE