## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1013426 | CIRCUITO 2-15 | Sector sin luz | 28/03/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 160 | PANAMA METRO
1013611 | CIRCUITO 2-22 | Disparo del CTO 2-22 de SE San Francisco | 29/03/2024 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 303 | PANAMA METRO
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1013650 | CIRCUITO 4-32 | 4334825 | 29/03/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 161 | PANAMA METRO
1013866 | CIRCUITO 4-32 | Perico entra en contacto con línea mt provocando la apertura del F1285 fase call | 31/03/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1013427 | CIRCUITO 2-11 | Asociada al descargo 98061 | 28/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 19 | PANAMA METRO
1013434 | CIRCUITO 2-10 | Asociada al descargo 98059 | 28/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 148 | PANAMA METRO
1013292 | CIRCUITO 2-19 | F15144 abierto causa animal ardilla fase de la calle | 27/03/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 66 | PANAMA METRO
1013268 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 97473 | 27/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 153 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1013522 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 28/03/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1013288 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Se cierra fusible a la 11:50 | 27/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1013608 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre F 7735 fase de medio se cerró | 29/03/2024 11:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 75 | CHIRIQUI
1013594 | CIRCUITO 34-48 | Sin Luz | 29/03/2024 05:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 266 | CHIRIQUI
1012498 | CIRCUITO 34-48 | Animal Zariguella entra entra en contacto con línea primaria abriendo el F | 21/03/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1013855 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal monofásico | 31/03/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1013632 | CIRCUITO 34-48 | Gallote entra en contacto con puente y carcasa metálica de TX quema F monafasic | 29/03/2024 13:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1013613 | CIRCUITO 34-49 | Sin Luz | 29/03/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 416 | CHIRIQUI
1013875 | CIRCUITO 34-49 | Daño dentro de las instalaciones del cliente MTD. | 31/03/2024 14:27:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1012582 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 97856 | 22/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1013811 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo abre F 02736 | 31/03/2024 04:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1013768 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo habré F20388 ramal monofasico | 30/03/2024 19:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1012601 | CIRCUITO 34-15 | Sin Luz | 22/03/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1013805 | CIRCUITO 34-16 | Se encontró fusible abierto de ramal bifasico fase de la calle | 31/03/2024 04:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1013379 | CIRCUITO 34-16 | Animal Zariguella habré fusible 9195 y el tx6959/25kva | 27/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1013416 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre Fusible de ramal monofasico | 28/03/2024 00:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 420 | CHIRIQUI
1013784 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 30/03/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1013705 | CIRCUITO 34-50 | Ase contacto con línea primaria quemando 3 f del mismo ramal monofasico | 30/03/2024 06:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1013130 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 20334 | 26/03/2024 14:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
1013165 | CIRCUITO 34-50 | Disparo circuito 34-50 Sub Estación Chiriqui | 26/03/2024 19:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1013410 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo cae en la línea primaria quemando fusible 02707 | 28/03/2024 01:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1013628 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del CTO 34-50 SE Chiriqui | 29/03/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 483 | CHIRIQUI
1012660 | CIRCUITO 34-50 | Animal hizo contacto con la línea primaria quemo fusible del ramal monofasico | 22/03/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1013366 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 1503 Soloy CTO 34-50 | 27/03/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1013086 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 97841 | 26/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1013576 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta f monofasico | 29/03/2024 00:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1013312 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias CL 12.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 27/03/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1013570 | CIRCUITO 34-41 | Animal zorra abre F 17049 y 17050 | 28/03/2024 23:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1012784 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 23/03/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 878 | CHIRIQUI
1013351 | CIRCUITO 34-41 | Disparo circuito 34-41 Sub Estación Progreso | 27/03/2024 18:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 634 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1013176 | CIRCUITO 34-45 | Sector sin fluido | 26/03/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1013486 | CIRCUITO 34-47 | LUIS SAMUDIO / FALTA DE FLUIDO. | 28/03/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 695 | CHIRIQUI
1013424 | CIRCUITO 34-47 | SELCHI / FALTA DE FLUIDO. | 28/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1013380 | CIRCUITO 43-3 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol desactiva tx quema fusible de ramal. | 27/03/2024 18:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1013255 | CIRCUITO 46-3 | Disparo CTO 46-3 Puerto Armuelles. | 27/03/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1012093 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin fluido | 18/03/2024 19:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1013284 | CTO 1 CHITRE | Asociada al descargo 98005 | 27/03/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1013579 | CTO 6 CHITRE | 4334573 | 29/03/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1013596 | CIRCUITO 34-39 | El polvo de la fábrica más la humedad provocan la contaminación a L base C. C. | 29/03/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1013620 | CIRCUITO 34-39 | Aislador sucio lleno de tierra. Cuando llovió el seguridad veía la inducción hay | 29/03/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1013771 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación polvo provoca apertura | 30/03/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1013528 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación salitre área de playa | 28/03/2024 07:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 764 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1013381 | CTO 1 PESE | Contaminación y lluvia abre fusible de Ramal | 27/03/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
1013463 | CTO 1 PESE | De encuentro F03642 abierto por causa de animal en la linea | 28/03/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1013326 | CTO 1 LAS TABLAS | Disparo CTO 1 Las Tablas. | 27/03/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1013572 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 29/03/2024 01:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1012782 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo abre f de ramal monofasico f 14648 | 23/03/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1013892 | CTO-2 LAS TABLAS | F 16149 abierto x contaminación polvo | 31/03/2024 17:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1013456 | CTO-2 LAS TABLAS | 11:19 F03633 abierto por contaminación prueba 11:20+ | 28/03/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1012976 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo del ITC 15885 El Mida CTO 1 | 25/03/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | AZUERO
1013543 | CTO 1 LOS POZOS | F00802 ABIERTO- CAUSAPOSTE | 28/03/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 789 | AZUERO
1013191 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 26/03/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1042 | AZUERO
1013882 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra aislador suspensión quemado y contaminado se remplazara | 31/03/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1013801 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes ocasiono la apertura del F | 31/03/2024 00:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | AZUERO
1012975 | CIRCUITO 34-23 | Disparo de CTO 34-23 SE Pese | 25/03/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1238 | AZUERO
1013468 | CIRCUITO 34-23 | f03692 | 27/03/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1108 | AZUERO
1013834 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza rama sobre la línea | 30/03/2024 20:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 833 | AZUERO
1013928 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe abierto 16144 monosfasico campo la matricula | 31/03/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1013574 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 29/03/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1013473 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible abierto | 27/03/2024 13:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1423 | AZUERO
1013625 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F 6045 a bierzo x tormenta Rayo | 29/03/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1012968 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 0775 La Piedra CTO 34-24 | 25/03/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2588 | AZUERO
1013807 | CIRCUITO 34-24 | Contó inacción polvo abre F de ramal monofasico | 31/03/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
1013929 | CIRCUITO 34-24 | F abierto por contaminación polvarin | 01/04/2024 00:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1013707 | CIRCUITO 34-24 | La brisa tumba rama seca sobre la linea. La misma estaba quemada. Se retiro | 30/03/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1013655 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo abrió Fusible de ramal monofasico | 29/03/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1013822 | CIRCUITO 34-24 | 4337046 | 31/03/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1013557 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación abre F de Ramal | 28/03/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 586 | AZUERO
1013282 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 98022 | 27/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1013498 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F15420 abierto x contaminación polvo | 28/03/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1013313 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 26/03/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1194 | AZUERO
1013681 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 0775 Conversión de Llano de piedra CTO 34-24 | 30/03/2024 02:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1013497 | CIRCUITO S4 | Disparo CTO S4 Summit | 28/03/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 279 | PANAMA METRO
1013614 | CIRCUITO 34-1 | Disparo del CTO 34-1 Chorrera. | 29/03/2024 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1013533 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F4428 | 28/03/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1013700 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta tropical abre fusible trifásico face del centro y deja el cliente afect | 30/03/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 84 | PANAMA OESTE
1013881 | CIRCUITO 34-5 | Polvo contaminación quema ramal monofásico | 31/03/2024 07:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 644 | PANAMA OESTE
1013556 | CIRCUITO 16-11 | Animal zorra abre el fusible del transformador | 28/03/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1013845 | CIRCUITO 16-11 | Sector sin luz | 31/03/2024 10:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1013824 | CIRCUITO 16-14 | Sector sin luz | 31/03/2024 03:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1013516 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 2532 Campana | 28/03/2024 18:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 362 | PANAMA OESTE
1013605 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 29/03/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1013720 | CIRCUITO 17-18 | Disparo del CTO 17-18 SE Capira | 30/03/2024 13:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1013789 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin luz | 30/03/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1607 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1013588 | CIRCUITO 34-4 | Aviso 4334579 | 29/03/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 261 | PANAMA OESTE
1013739 | CIRCUITO 15-24 | F3085 | 30/03/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1013290 | CIRCUITO 17-11 | Cliente informa que callo un pequeña llovizna y quedan sin engia en todo el sect | 27/03/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1013401 | CIRCUITO 34-3 | Falta de aseo | 27/03/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1013622 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 8041 La Florida | 29/03/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1013659 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4335302 | 29/03/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1039 | PANAMA OESTE
1013723 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14451 Llanito Verde CTO 34-6 | 30/03/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 798 | PANAMA OESTE
1013876 | CIRCUITO 34-3 | Sin Luz | 31/03/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1041 | PANAMA OESTE
1013415 | CIRCUITO 15-25 | Disparo CTO 15-25 Coronado | 28/03/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 14 | PANAMA OESTE
1013476 | CIRCUITO 15-25 | sin luz | 28/03/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 499 | PANAMA OESTE
1013564 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 28/03/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1013249 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del ITC 15823 Rio Negro | 27/03/2024 04:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | CENTRAL
1013472 | CIRCUITO 34-21 | aviso 4303400 animal zariüella | 28/03/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1013094 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 26/03/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1013816 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofasico | 31/03/2024 06:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1013421 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 98036 | 28/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1013459 | CIRCUITO 34-33 | F15977 ABIERTO POR REEMPLAZO DE POSTES PARTIDOS 4333178 | 28/03/2024 12:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | CENTRAL
1013904 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal quemado por fuertes vientos | 31/03/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | CENTRAL
1013136 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana | 26/03/2024 16:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
1013286 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 27/03/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | CENTRAL
1013400 | CIRCUITO 34-33 | 4333062 | 28/03/2024 00:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1013927 | CIRCUITO 34-33 | ROBERTO ATENCIO / FALTA DE FLUIDO. | 31/03/2024 23:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | CENTRAL
1013791 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 31/03/2024 01:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1013818 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-00470 | 31/03/2024 06:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1013329 | CIRCUITO 34-30C | Disparo del INT 15986 San Antonio, CTO 34-30 C S/E Santiago. | 27/03/2024 14:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1013225 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal monofásico abierto | 27/03/2024 00:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1013747 | CIRCUITO 34-30C | ROBERTO ATENCIO / FALTA DE FLUIDO. | 30/03/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1013590 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos | 29/03/2024 04:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | CENTRAL
1013803 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 31/03/2024 02:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1013699 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos | 30/03/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1013287 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido eléctrico causado por Fuertes vientos | 26/03/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1314 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1013504 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 1359 HospitaA Tejeira | 28/03/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | CENTRAL
1013657 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 8682 Sardina | 29/03/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1013899 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 8682 Sardina | 31/03/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1013359 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina CTO 34-40 | 27/03/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | CENTRAL
1013483 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 27/03/2024 23:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 888 | CENTRAL
1013759 | CIRCUITO 13-42 | F7560 | 30/03/2024 17:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1013712 | CIRCUITO 13-42 | CTX27-1T-2042, linea desprendida del aislador | 30/03/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1013512 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del ITC 8075 Policia de Anton | 28/03/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1012713 | CIRCUITO 13-41 | Abierto F monofásico | 23/03/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1012757 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 23/03/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | CENTRAL
1013754 | CIRCUITO 13-41 | F7054 | 30/03/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1013828 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación | 31/03/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1013627 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido | 29/03/2024 14:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1013589 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4334653 | 29/03/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1013839 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contamincion | 31/03/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
1013779 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 30/03/2024 22:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1013250 | CIRCUITO 13-22 | JUAN MIRANDA / FALTA DE FLUIDO. | 26/03/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | CENTRAL
1013682 | CIRCUITO 13-22 | F15589 desactivado por contaminación | 29/03/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1013640 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido | 29/03/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1013447 | CIRCUITO 13-22 | Se encuentra fusible monofásico abierto por contaminación | 27/03/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 873 | CENTRAL
1013443 | CIRCUITO 13-21 | Asociada al descargo 98023 | 28/03/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1013308 | CIRCUITO 34-17 | Se encontro F monofasico abierto | 27/03/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | CENTRAL
1013924 | CIRCUITO 34-17 | Abierto por contaminación polvo | 31/03/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1013802 | CIRCUITO 34-17 | Animal comadreja abre fusible de transformador | 30/03/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | CENTRAL
1013580 | CIRCUITO 34-44 | Animal chango abre fusible de ramal trifasico | 29/03/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1013713 | CIRCUITO 34-44 | Disparo del ITC 8662 Toma de aguas del IDAAN, Canto del Llano CTO 34-44 | 30/03/2024 11:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1013715 | CIRCUITO 34-18 | Se encontro F U1-2918 abierto por contaminacion | 30/03/2024 11:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1013914 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del ITC 15872 Guarumal CTO 34-18 | 01/04/2024 00:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1013661 | CIRCUITO 34-18 | ELOY MENDOZA / FALTA DE FLUIDO. | 29/03/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1013561 | CIRCUITO 29-2 | aviso 4334295 | 28/03/2024 17:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 779 | CENTRAL
1013490 | CIRCUITO 34-35A | 1 FASE ABIERTA DEL F 03607- ALIMENTA TX0202795/ BRIGADA DE LAVADO EXPLOSIÓN POR | 28/03/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1530 | AZUERO
1013672 | CIRCUITO 34-32 | MARLON ABREGO / FALTA DE FLUIDO. | 29/03/2024 20:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | CENTRAL
1013756 | CIRCUITO 34-37 | Disparo T2 S/E La Arena | 30/03/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 27 | AZUERO
1013695 | CIRCUITO 22F4 | Disparo del CTO 22FA SE Rodaman 22 | 30/03/2024 08:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 649 | PANAMA OESTE
1013265 | CIRCUITO MM | Asociada al descargo 98004 | 27/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 222 | PANAMA METRO
1013273 | CIRCUITO 56C1A | Asociada al descargo 97862 | 27/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 310 | PANAMA OESTE
1013718 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz 4335952 | 30/03/2024 11:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1013741 | CIRCUITO CEB-1 | Sector sin luz | 30/03/2024 13:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 115 | PANAMA METRO
1013375 | CIRCUITO 34-53 | SIN LUZ | 27/03/2024 18:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1012711 | CIRCUITO 34-56 | Asociada al descargo 97849 | 23/03/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 456 | CHIRIQUI
1012758 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin Fluido | 22/03/2024 23:07:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 1538 | CHIRIQUI
1013466 | CIRCUITO 34-56 | Torment rayo presente en hors de la noche quema F monofásic y trifásico se cierr | 27/03/2024 20:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 936 | CHIRIQUI
1013507 | CIRCUITO 34-7A | Fusible quemado a causa de la contaminacion | 28/03/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1013786 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 31/03/2024 00:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1013552 | CIRCUITO 34-75 | F6334 2 FASES ABIERTAS, AGUAS ABAJO EL F 03622 FASE DEL MEDIO ABIERTA. | 28/03/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | AZUERO
1013758 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación en el F17740 falta de fase | 30/03/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 370 | PANAMA OESTE
1013891 | CIRCUITO JDA02 | Sin Luz | 31/03/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 518 | PANAMA OESTE
1013843 | CIRCUITO CEB-15 | Animal ave abrió los F 10385 se procedió a normalizar el sector afectado | 31/03/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 44 | PANAMA METRO
1013704 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto causado por objeto extraño en la linia | 30/03/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1013382 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se retira cometa entre fase y neutral MT que abre el F17243. | 27/03/2024 21:27:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1013612 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Disparo del CTO 3 SE Changuinolla II | 29/03/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1013925 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Rama por fuertes vientos abre el F20579, se retira a distancia. | 31/03/2024 23:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1012010 | CIRCUITO 052-1 | Apertura Urgente | 18/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 406 | CHIRIQUI
1013619 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 29/03/2024 11:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1470 | PANAMA OESTE
1013267 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 97919 | 27/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1013496 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4333549 | 28/03/2024 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 407 | PANAMA OESTE
1013275 | CIRCUITO BUR2 | Fusible 14002 abierto por caída de árbol podrido la pata abrió f14002 | 27/03/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1013651 | CIRCUITO BUR2 | Árbol podrido cae sobre linea primaria abriendo el fusible 4032 monofásico | 29/03/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1013445 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 28/03/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1013259 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 97995 | 27/03/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1013256 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 97997 | 27/03/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
1013783 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación quemó fusible de ramal trifásico fase del centro | 30/03/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1013764 | CIRCUITO 34-168 | Abierto F monofásico | 30/03/2024 20:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1013295 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Camión desconocido se lleva cable de teléfono haciendo que el secundario abierto | 27/03/2024 09:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1013858 | CIRCUITO JAR06 | Apertura del circuito JAR06 de SE Justo Arosemena | 31/03/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 192 | PANAMA METRO
1013587 | SC01 (CTX81-CEB20) | abierto causa animal ardilla aviso 4334662 | 29/03/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 55 | PANAMA METRO
1013680 | SC01 (CT5-4203) | sector sin luz | 29/03/2024 23:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1013856 | SC01 (CT47-4203) | Al yegar al cito se encontró TX abierto en campo a causa de Fuertes vientos | 31/03/2024 13:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1013499 | SC01 (CT77-4203) | TXabierto acausa de rayo quemo bajante de cobrey un cuello secundarioabierto | 27/03/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1370 | CHIRIQUI
1013905 | SC01 (CT87-4753) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 31/03/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1013581 | SC01 (CT58-4502) | Se encuentra abierto el tx 00002323 se procede a revisar el sector | 29/03/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1013895 | SC01 (CT49-46C1) | Al llegar c encontró TX ABIERTO c cerro a las 20. 46 | 31/03/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1013338 | SC01 (CT115-4947) | Gerald macias CL 16.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/03/2024 05:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 709 | CHIRIQUI
1013827 | SC01 (CTX613-5041) | sector sin luz | 31/03/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1013281 | SC01 (CT54-4753) | Animal ave confeccionando nido quema fusible del tx 6430 se procede a revisar | 26/03/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 986 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1013692 | SC01 (CTX76-5041) | Se abre tx de 10kva por ilegales | 30/03/2024 03:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1013846 | SC01 (CT27-8348) | sector sin luz | 31/03/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1012313 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97922 | 20/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1013860 | SC01 (CT280-0802) | Sariguella provocó quemarse fusible de trafo | 31/03/2024 10:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1012663 | SC01 (CT108-1439) | Platina corrida rota. No se pudo soltar buchin bt y se ajusto y uso conectores | 22/03/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1013274 | SC01 (CT26-1723) | sector sin luz | 26/03/2024 17:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1056 | AZUERO
1013706 | SC01 (CTX12-1801) | Animal hizo contacto con la linea primaria del transformador | 30/03/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
1013419 | SC01 (CTX10-1801) | Animal Ave abre tx | 27/03/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 992 | AZUERO
1013521 | SC01 (CT21-1801) | Morador posando palma cae la penca hacia sec abierto abrie CT21-1T-1801-4333700 | 28/03/2024 15:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | AZUERO
1013368 | SC01 (CT18-1901) | sector sin luz | 27/03/2024 18:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1013562 | SC01 (CT56-1901) | aviso 4333714 | 28/03/2024 15:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | AZUERO
1013901 | SC01 (CTX32-JDA02) | Se reparo línea secundaria en el suelo | 31/03/2024 12:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 592 | PANAMA OESTE
1013336 | SC01 (CT74-3118) | Se realizara una poda para poder restablecer el serctor | 27/03/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 314 | PANAMA OESTE
1013634 | SC01 (CT77-3217) | Se retenso retenida de secundario abierto | 29/03/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1013550 | SC01 (CT77-3217) | Se retiro ramas | 28/03/2024 20:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1013772 | SC01 (CTX153-3301A) | Fuertes vientos | 30/03/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 458 | PANAMA OESTE
1013710 | SC01 (CT5-3406) | Animal ave abre el fusible del tx s/n de 15 kva cliente queda normalizado | 30/03/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1013906 | SC01 (CT64-3406) | Mono perezoso | 31/03/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1013610 | SC01 (CTX11-2311) | Se encontró árbol de guanábana chocan linia secundaria entre si t 6081 25 ku | 29/03/2024 10:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1013573 | SC01 (CTX18-2420) | Pegaron línea del secundario abierto sacando fusible de transformador s libero | 28/03/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 614 | AZUERO
1013437 | SC01 (CTX153-3701) | Cliente con el bajante suelto se normalizó de dejó con suministro | 27/03/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 835 | AZUERO
1013853 | SC01 (CTX443-2422) | Fuertes vientos | 31/03/2024 12:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1012641 | SC01 (CTX455-2422) | Fusible de transformador quemado por animal informo el cliente | 22/03/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1013602 | SC01 (CT72-2536) | Aviso 4334700 | 29/03/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1013408 | SC01 (CT290-2833) | 4332835 | 27/03/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
1012599 | SC01 (CTX95-2812) | Animal changame abre fusible de transformador. | 22/03/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1013693 | SC01 (CT31-2918) | sector sin luz | 30/03/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1012769 | SC01 (CT71-EHI01) | CT71-1T-EHI01- 4325324 reubicacion de abejas | 23/03/2024 21:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1013636 | SC01 (CTX20-5042) | Se encontró en campo el CT7220 de 25kva abierto por líneas ligada | 29/03/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1013717 | SC01 (CTX45-0802) | Cliente debe remplazar caja del IP. Breker no disparo el daño interno y abrió tx | 30/03/2024 11:04:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1013474 | SC01 (CT13-CGR01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97954 | 28/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1013469 | SC01 (CTX42-34167) | Sector sin fluido eléctrico | 28/03/2024 06:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
1013370 | SC01 (CTX520-3225) | Se encontró Magne transformador de gabinete desactivado | 27/03/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1013648 | SC01 (CTX224-3406) | Contaminación en cortador abre f de tx 15127 | 29/03/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1013597 | SC01 (CTX632-2833) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 29/03/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1012694 | SC01 (CTX1076-2830C) | sec tor sin luz | 23/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1012614 | SC01 (CTX495-5041) | Al llegar al sitio sr encontró abierto elbtx 7606 10 kva, se procede a revisar | 22/03/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1013711 | SC01 (CTX61-1135B) | se encuentra TR abierto x contaminación polvo | 30/03/2024 10:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | AZUERO
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1013291 | SC01 (CTX281-3224) | Se encontró el F s/m en campo, Fuerte vientos | 27/03/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1013555 | SC01 (CTX250-3118) | Fusible de tx 44843 abierto causa tormenta rayo CTX250-1T-3118 | 28/03/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 558 | PANAMA OESTE
1013444 | SC01 (CTX590-2421) | Contaminacion polvo abre fusible de transformador 23042-10kva | 27/03/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 918 | AZUERO
1013551 | SC01 (CTX250-7155) | Se remplaza fusible quemado por tormenta rayo | 28/03/2024 18:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1013480 | SC01 (CTX2649-1723) | CTX2649-1T-1723 -4333295 | 28/03/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
1013886 | SC01 (CTX5539-1201) | Contaminación salitre abrió fusible del transformador | 31/03/2024 16:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1013885 | SC01 (CTX3089-EHI01) | Sin Luz | 31/03/2024 14:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1013505 | SUBESTACION EL COCO | Disparo INT 3HO2 Coco | 28/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 8 | AZUERO
1013210 | CTX36-1T-652 F/ESC J. AROS. | Tx abierto por conexión de ilegales | 26/03/2024 23:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 156 | PANAMA METRO
1012403 | CT50-1T-4150 BBRAV BCHIC | Y deja una fase rota se le dio altura | 20/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1012400 | CT67-1T-5042 MNCA NL/CRRGN | Rama sobre una fase del primario fase de la calle | 20/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1013317 | CT5-1T-4202 MTVRD CL PPAL | Transformador abierto | 27/03/2024 09:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1012701 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | sector sin luz | 22/03/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1013283 | CT229-1T-4150 TBSRA F/EMLDZ | Fuertes viento lanzan ramas sobre lineas primaria quemando f | 27/03/2024 01:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 619 | CHIRIQUI
1013082 | CT167-1T-4016 EH F/EVARG | Animal ave gallote abre F monofásico en la estructura 105 | 25/03/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 439 | CHIRIQUI
1013320 | CT26-1T-4947 CCAMORCOSTFCO.M | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 26/03/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
1013686 | CT7-1T-8349 COC VB A/ CAF. | sector sin luz | 29/03/2024 23:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1013835 | CT39-1T-7501 FTE JARD OASIS | sector sin luz | 31/03/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1013059 | CTX60-1T-4815 COC V PPAL ESC | Tormenta rayo abre F trifásico fase de la calle | 26/03/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1012472 | CT43-3T-1301 FRANCISCOAUDIA | Fase de la ky avierta por contaminación | 21/03/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 22 | AZUERO
1013070 | CT149-1T-1439 EL LAGARTILLO | Contaminación polvo | 25/03/2024 20:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | AZUERO
1013280 | CT84-1T-1801 LAS LOMAS | sector sin luz | 26/03/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1162 | AZUERO
1013372 | CT19-1T-1724 LIN PESE MACARACA | sector sin luz | 27/03/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | AZUERO
1013289 | CT282-1T-1724 MACARACAS TONOSI | sector sin luz | 26/03/2024 09:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1592 | AZUERO
1012637 | CT299-1T-EHI01 GUIASORICFINAL | Se encontró fusible de transformador abierto causa animal informo el cliente | 22/03/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 6438 | PANAMA OESTE
1013435 | CTX822-1T-3217 | Se encontró f ramal monofasico abierto | 28/03/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1013683 | CT35-1T-2420 LOS HIGOS | sector sin luz | 29/03/2024 23:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1013042 | CT268-1T-2833 LA MESA | Fusible de ramal monofásico quemado por tormenta | 25/03/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1013530 | CT363-1T-2833 CATORCE DE NOV | Fuertes vientos lanzan rama sobre linia | 28/03/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1012319 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | sector sin luz | 20/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1013678 | CTX269-1T-2422 CDLLANOLAPITAF/ | sector sin luz | 29/03/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1012689 | CT131-1T-2536 LLANO BONITO | sector sin luz | 22/03/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1013525 | CTX89-1T-2123 AEROPUERTO | Abierta fasd de F trifásico | 28/03/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | AZUERO
1013546 | CTX21-1T-2121 PENONOME | Abierto F monofásico | 28/03/2024 17:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1013348 | CTX39-1T-1724 LA LIMONA | sector sin luz | 27/03/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1013301 | CTX90-1T-2833 | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria abriendo fusible de ramal | 27/03/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1013600 | CTX403-1T-JDA02 VALE DEL SOL | Animal ave abre F | 29/03/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1013429 | CT19-1T-A3416 RES. LOSPINARES | sector normalisado | 28/03/2024 04:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1013327 | CTX234-1T-4947 NILKA ISABEL | Matrícula del fusible no visible | 26/03/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1092 | CHIRIQUI
1013593 | CTX95-1T-3118 OER | Ramas chocan con línea primaria abrió f monofásico 12647 | 29/03/2024 02:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 499 | PANAMA OESTE
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1012492 | CTX253-1T-2421 TELEFONICA MOVI | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 21/03/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1013080 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | Contaminacion polvo quemo fusible de ramal monofasico | 26/03/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1012703 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 23/03/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1012478 | CTX295-1T-2917 LOS MILAGROS | Se encontro f monofasico abierto | 21/03/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1013820 | CTX238-1T-4946 DARIO OLMOS | sector sin luz | 31/03/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1012552 | CTX70-1T-037B RES PLAYA BIJAO | Fusible abierto a causa de contaminacion | 21/03/2024 18:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 7657 | PANAMA OESTE
1013261 | CTX1617-1T-4815 RES LASFUENTES | Se reviso la línea y se encontró que la causa fue un talingo | 27/03/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1012531 | CTX351-1T-2121 QUINTAS ENCANTO | Animal quemo fusible de ramal monofásico | 21/03/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1013355 | CT53-1T-7211 | Camión arrastra tendido de fibra abierndo el F16949. | 27/03/2024 16:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1012513 | CTX237-1T-1723 OER LA IGUANA | Se encuentra fusible abierto | 21/03/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1013687 | CTX939-1T-2122 BOCA LARGUILLO | sector sin luz | 29/03/2024 23:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1013236 | CTX96-1T-BUR2 LOS VALLES | Se encontró f-01504Abierto causa contaminación | 27/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1012470 | CTX965-1T-2422 BETZAIDA HERNAN | F abierto por contaminación polvo | 21/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1013848 | CTX1194-1T-3406 CELESTINA VARG | Contaminación polvo | 31/03/2024 02:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 627 | PANAMA OESTE
1012424 | CTX1406-1T-3406 MARIA ELENA M | Contaminación abrió F monosfasico | 20/03/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1012487 | CTX700-1T-2917 NAC PANA BANCO | Se encontro f de ramal monofasico abierto | 21/03/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1013063 | CTX201-1T-1226 RESI AGUAMARINA | Contaminación polvo | 25/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
1013684 | CTX1787-1T-2833 | sector sin luz | 29/03/2024 21:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1013270 | CTX2356-1T-4815 R PIAMONTE III | Ardilla provoca apertura de F 8393 face del centro | 27/03/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1013345 | CTX121-1T-CGR01 EDECHI | Fuertes vientos hacen que árbol caiga sobre la línea primaría soltando dos vanos | 27/03/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1012242 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Animal hizo contacto con línea primaria quemando f del ramal (se dió a la fuga) | 19/03/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1013488 | CTX109-1T-3225 RODEO VIEJO | Tormenta rallo abre ramal trifasico fase del medio | 28/03/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1013514 | CTX1360-1T-2122 COBRA PANAMA S | Animal pájaro quemó fusible de ramal monofásico | 27/03/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1272 | AZUERO
1013850 | CTX882-1T-8349 OER BAJO MENDRE | sector sin luz | 31/03/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1013941 | SUBESTACION MATA DEL NANCE | Animal Zariguella habré F8393 ramal 3F fase de la calle | 01/04/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1013776 | SUBESTACION PROGRESO | Ilegales abren tx , no se encontró ilegales , los clientes informan | 30/03/2024 22:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 67 | CHIRIQUI
1013626 | SUBESTACION LOS POZOS | Contaminacion | 29/03/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1013629 | SUBESTACION LOS POZOS | F vientos lanzan rama de árbol queman fusible ramal | 29/03/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1013652 | SUBESTACION LOS POZOS | Hay que hacer poda, cuando sopla la brisa las ramas hacen que topen las lineas | 29/03/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
1013940 | SUBESTACION ANTON | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 01/04/2024 01:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1013264 | CTX675-1T-4151 GC CT A- ESCP | Se encuentra fusible abierto de Tx2168/37.5 por la tormenta en horas de la noch | 26/03/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 705 | CHIRIQUI
1013621 | SC01 (CT119-2041) | Contaminación polvo provoca apertura del fusible del tx | 29/03/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | AZUERO