## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1014537 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemó fusible de transformador | 05/04/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1014589 | CIRCUITO 2-20 | Sector son luz | 05/04/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 89 | PANAMA METRO
1014538 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró el F4369 abierto en campo, fuerte vientos ramas próxima a la linea | 05/04/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1014551 | SC01 (CTX2-4945) | Se encuentra abierto el tx 6056 se procede a revisar el sector | 05/04/2024 03:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1014553 | CIRCUITO 13-21 | Abierta fase de F bifásici | 05/04/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1014572 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra fusible abierto de ramal Trifasico fase del centro | 05/04/2024 04:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 491 | CHIRIQUI
1014579 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal. | 05/04/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1014582 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró f-4348 abierto causa contamicion en la linea | 05/04/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1014542 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Cliente informa que camión tocó retenida abriendo el f 17 1 3 1 | 05/04/2024 06:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 181 | CHIRIQUI
1014546 | CIRCUITO 052-1 | F 20345 | 05/04/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI