## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1014419 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra Fusible abierto de conversación de alto Jaramillo | 04/04/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1014391 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal monofásico | 04/04/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1014485 | CIRCUITO 34-42 | Al llegar al sitio se encuentra f 9446 abierto en campo | 04/04/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1014508 | CIRCUITO 34-41 | sector sin luz | 04/04/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 706 | CHIRIQUI
1014407 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el f 8553 se procede a revisar el sector | 04/04/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
1014586 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal | 04/04/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1066 | CHIRIQUI
1014382 | CIRCUITO 34-47 | Se encuentra abierto el 16936 se procede a revisar el sector | 04/04/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1014465 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar LíneaMT | 04/04/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1014374 | CIRCUITO 46-4 | Aviso 4341126 | 04/04/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 48 | CHIRIQUI
1014500 | CIRCUITO 34-19 | sector sin luz | 04/04/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 722 | CHIRIQUI
1014513 | CIRCUITO 43-5 | sector sin luz | 04/04/2024 15:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 771 | CHIRIQUI
1014360 | CTO 2 CHITRE | Asociada al descargo 97927 | 04/04/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
1014503 | CTO 4 CHITRE | Tormenta rayo | 04/04/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1014402 | CTO-2 LAS TABLAS | ARIEL GAITAN / FALTA DE FLUIDO. | 04/04/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1014493 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible abierto por tormenta rayo | 04/04/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1014351 | CIRCUITO 34-23 | DANNYS OJO / FALTA DE FLUIDO. | 04/04/2024 01:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 529 | AZUERO
1014409 | CIRCUITO 34-24 | ARIEL GAITAN / FALTA DE FLUIDO. | 04/04/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1014389 | CIRCUITO 34-24 | TX1786 kva 10 abierto x contaminación polvo | 04/04/2024 10:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1014370 | CIRCUITO 16-11 | Animal, Pajaro carpintero | 04/04/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1014428 | CIRCUITO 16-12 | Fusible abierto por causas de contaminación por polvo o tierra | 04/04/2024 13:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 77 | PANAMA OESTE
1014248 | CIRCUITO 16-12 | Se restableció el servicio quedó todo normalizado | 03/04/2024 10:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1014336 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f 2672 abierto y f de tramformador 52158 de 75kva x tormenta rayo | 03/04/2024 22:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 484 | PANAMA OESTE
1014350 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del CTO 34-21 SE San Antonio | 04/04/2024 08:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1014290 | CIRCUITO 34-33 | Geiner Rodriguez / falta de fluido. | 03/04/2024 11:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1014496 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 04/04/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1014375 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre magne de transformador | 04/04/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | CENTRAL
1014507 | CIRCUITO 13-42 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 04/04/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1014488 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación lluvia abre 2 fusible de ramal monofásico | 04/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1014365 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 04/04/2024 01:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 484 | CENTRAL
1014395 | CIRCUITO 6-60 | Asociada al descargo 97985 | 04/04/2024 13:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 71 | PANAMA METRO
1014349 | CIRCUITO 6-60 | Asociada al descargo 97984 | 04/04/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 169 | PANAMA METRO
1014482 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró f ramal trifasico fase de la calle abierto | 04/04/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1014355 | CIRCUITO JDA02 | Ardilla ase contacto con línea primario elf-01567abiertomedidor ref.05176638act | 04/04/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1014478 | CIRCUITO JDA02 | Fusible monofásico 01566 abierto por tormenta rayo en el sector | 04/04/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1014464 | CIRCUITO 43-4 | Gerald macias cl 18.00 al llegar al sitio se encontro sector sin fuido | 04/04/2024 12:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1014359 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Fuertes vientos lanzan ramas próxima a la línea abriendo F monofásico | 03/04/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 673 | CHIRIQUI
1014366 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del ITC 2545 La Muralla CTO 34-1C | 04/04/2024 09:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1014216 | CIRCUITO 34-8B | f5162 | 03/04/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1014378 | CIRCUITO 34-8B | 4340827 | 04/04/2024 06:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1014451 | CIRCUITO 34-8B | Contaminación abre el fusible 3052 trifásico Face del monte | 04/04/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1014405 | CIRCUITO 34-15B | Equipo pesado reparando calle engancho cable de teléfono quema fusible. | 04/04/2024 08:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 284 | CHIRIQUI
1014353 | CIRCUITO 16-12 | Asociada al descargo 97777 | 04/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
1014418 | CIRCUITO 34-55A | Aviso 4341202 | 04/04/2024 11:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 530 | CHIRIQUI
1014398 | SC01 (CT28-4947) | sector sin luz | 04/04/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1121 | CHIRIQUI
1014588 | SC01 (CT75-5042) | Transformador abierto por moradores que lanzaron una palme sobre el secundario | 04/04/2024 13:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 1507 | CHIRIQUI
1014439 | SC01 (CT15-8349) | Animal tipo zorra hace contacto con puente de media tensión | 04/04/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 343 | CHIRIQUI
1014446 | SC01 (CT75-1201) | Camión paso y se llevó cable | 04/04/2024 13:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | AZUERO
1014461 | SC01 (CT54-1701) | Animal ave abre fusible de tx | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | AZUERO
1014424 | SC01 (CTX124-3002) | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4341212 | 04/04/2024 12:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1014368 | SC01 (CT132-037A) | CT132-11T-037 | 04/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1014420 | SC01 (CT141-3225) | Se reparo línea Bt que se mantenia fue de la pocion. | 04/04/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1014566 | SC01 (CT24-4753) | Se encuentra abierto el tx 401759 por fuertes vientos lanzan ramas sobre sa | 04/04/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 755 | CHIRIQUI
1014499 | SC01 (CTX186-3111) | Se encontró transformador 0203405 autoprotegido | 04/04/2024 23:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1014498 | SC01 (CTX852-2540) | Contaminación provoca apertura de trasformador auto protegido de 25 kva | 04/04/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1014458 | SC01 (CTX4982-JDA01) | Se encontró f ramal monofasico abierto | 04/04/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1014469 | SC01 (CTX82-1135B) | Sector sin fluido eléctrico debido a Tormenta rayo | 04/04/2024 18:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1014518 | CT132-2T-4016 DOLE A/PIELES,SA | sector sin luz | 04/04/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 874 | CHIRIQUI
1014514 | CT44-1T-8348 POTR A A/IAATS | sector sin luz | 04/04/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 771 | CHIRIQUI
1014506 | CTX53-1T-CGR01 OER MIRAMAR | sector sin luz | 04/04/2024 22:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI