## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1013426 | CIRCUITO 2-15 | Sector sin luz | 28/03/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 160 | PANAMA METRO
1014612 | CIRCUITO 2-20 | Sector sin luz | 05/04/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 224 | PANAMA METRO
1013611 | CIRCUITO 2-22 | Disparo del CTO 2-22 de SE San Francisco | 29/03/2024 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 303 | PANAMA METRO
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1014467 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 04/04/2024 17:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 615 | CHIRIQUI
1014340 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 20334 | 26/03/2024 14:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 37 | CHIRIQUI
1014658 | CIRCUITO 34-42 | Asociada al descargo 97790 | 05/04/2024 23:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1014447 | CIRCUITO 34-42 | Disdparo del circuit0 34-42 SE Progreso | 04/04/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1014481 | CIRCUITO 34-45 | Sector sin Luz | 04/04/2024 17:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 560 | CHIRIQUI
1014442 | CIRCUITO 34-45 | Disparo del del circuito 34-45 S/E Bugabita | 04/04/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 333 | CHIRIQUI
1014435 | CIRCUITO 34-46 | Disparo del circuito 34-46 Bugabita | 04/04/2024 15:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1014611 | CIRCUITO LO-1 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 04/04/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1883 | CHIRIQUI
1014387 | CIRCUITO 44-2 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 10/03/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1013598 | CIRCUITO 34-39 | 4333634 | 28/03/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1259 | AZUERO
1013124 | CTO 1 LAS TABLAS | Disparo del C 1 S/E Las Tablas | 26/03/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1013322 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas. | 27/03/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1013142 | CIRCUITO 34-35B | sector sin luz | 26/03/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1014516 | CIRCUITO 17-18 | Disparo CTO 17-18 Capira | 05/04/2024 05:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 59 | PANAMA OESTE
1014547 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin luz aviso 4343265 | 05/04/2024 08:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1014429 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 1359 Nuevo Hospital Aquilino Tejeira | 04/04/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1014545 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 98058 | 05/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1014616 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 05/04/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1014430 | CIRCUITO BZ | Apertura de los circuitos BM y BZ de SE Balboa | 04/04/2024 14:34:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 171 | PANAMA METRO
1014403 | CIRCUITO MJ | Abierto el CTO M21 de SE Miraflores | 04/04/2024 13:09:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 318 | PANAMA METRO
1014706 | CIRCUITO 34-31 | Sector sin luz | 06/04/2024 04:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1013047 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sin luz | 25/03/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1014636 | CIRCUITO 34-7B | Asociada al descargo 98089, Reemplaza la INC 1014541 | 05/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 518 | PANAMA OESTE
1014615 | CIRCUITO CEB-15 | Sector sin luz | 05/04/2024 14:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 714 | PANAMA METRO
1014703 | CIRCUITO BUR1 | Sector sin luz | 06/04/2024 03:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1014712 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abrió F 3456 trifásico fase de la calle | 06/04/2024 04:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1014619 | SC01 (CT50-46C3) | Sector sin fluido | 05/04/2024 12:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1014676 | SC01 (CTX85-5041) | Se encontró tx33739 abierto causa tormenta rayo | 05/04/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 980 | CHIRIQUI
1014669 | SC01 (CTX236-1303) | Cable s/a se dsprende dl conector callendo sobre la fibra y energizando el poste | 05/04/2024 22:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1014607 | SC01 (CT12-2312) | Se encontró fusible de transformador abierto se verifica línea | 05/04/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
1014609 | SC01 (CTX24-1801) | Morador quemando abajo del cable de servicio poncha el cable quemando fusible TX | 05/04/2024 05:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 707 | AZUERO
1014662 | SC01 (CTX50-2122) | Sector sin luz | 05/04/2024 22:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1014713 | CT93-1T-1723 OCUA | sector sin luz | 05/04/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | AZUERO
1014641 | SC01 (CT135-2041) | Contaminación quemó fusible de transformador | 05/04/2024 20:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO