## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1015054 | CIRCUITO 6-51 | Fucible abierto fase del monte | 08/04/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 128 | PANAMA METRO
1015102 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | El cliente tenía fluctuación en el IP | 08/04/2024 19:03:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1015060 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos chocan ramas con línea de MT bifasica fase del monte | 08/04/2024 16:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1015124 | CIRCUITO 34-49 | WILBERT DEL CID / FALTA DE FLUIDO. | 08/04/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 475 | CHIRIQUI
1014843 | CIRCUITO 34-51 | Animal entra en contacto con LMT abriendo el F 9919 de ramal monofásico | 07/04/2024 03:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1014897 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra fusibles abierto de Ramal monofásico y troncal | 07/04/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1014989 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave talingo entra en contacto con cruseta metálica y puente de MT s cierr | 08/04/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1014699 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 05/04/2024 23:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1014729 | CIRCUITO 34-50 | Animal gallote hace contacto con línea primaria y carcasa de tx abrió F8066 | 06/04/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1015113 | CIRCUITO 34-50 | Se encuentra F8072 abierto por la tormenta se revisa LMT | 08/04/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1014785 | CIRCUITO 34-50 | Culebra hace q se queme 2 f de ramal y de tx | 06/04/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1014863 | CIRCUITO 34-42 | 4345457 | 07/04/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
1014652 | CIRCUITO 34-42 | Sector sin luz | 05/04/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 827 | CHIRIQUI
1014931 | CIRCUITO 34-42 | Los fuertes vientos lansan ramas a Secundario abierto.. Rompiendo una fase. | 07/04/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1014835 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 06/04/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1015083 | CIRCUITO 34-41 | Cliente informa que callo trueno y quedaron sin luz | 08/04/2024 17:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1014660 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró TX 8008 y F56-5401 abierto en campo se presedio a revisar. | 05/04/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 712 | CHIRIQUI
1014784 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F9799 abierto se prosedio a revisar | 06/04/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1014822 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 97791 | 07/04/2024 00:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1014305 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el f 9980 se procede a revisar el sector | 03/04/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1014708 | CIRCUITO 34-45 | Sector sin luz | 06/04/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1014774 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró una línea en el suelo por contaminación salitre | 06/04/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 393 | CHIRIQUI
1014790 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo abre fusible monofásico | 06/04/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 772 | CHIRIQUI
1015065 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 08/04/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1014742 | CIRCUITO 46-4 | Se encontro F abierto por descargas atmosfericas en el area | 05/04/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 799 | CHIRIQUI
1015051 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró línea primara ligada por fuerte vientos se separó a distancia | 08/04/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1015032 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró en campo el F9917 abierto en campo por tormenta rayo | 08/04/2024 10:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1015104 | CIRCUITO 46-3 | Tormenta rayo abre f | 08/04/2024 23:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1014828 | CIRCUITO 43-5 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 06/04/2024 22:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1014991 | CIRCUITO 43-5 | Se encontró el F 8203 se procede a revisar el sector | 08/04/2024 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1014812 | CIRCUITO 44-2 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol | 06/04/2024 20:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1015046 | CIRCUITO 1 PARITA | Camión se llevó cable servicio hizo q las líneas se dilataran sacando el tranfor | 08/04/2024 13:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1014797 | CIRCUITO 34-39 | Árbol de eucalipto cae sobre lmt | 06/04/2024 19:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1014737 | CTO 34-26 | Contaminación polvo en el sector | 06/04/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1013969 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 12991 abierto x contaminación polvo | 01/04/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1014834 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible de ramal monofasico abierto por contaminacion | 06/04/2024 22:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1015035 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación | 08/04/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1014716 | CTO 1 LOS POZOS | F monofasico abierto por tormenta Rayo | 05/04/2024 20:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | AZUERO
1014752 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra F12950 abierto por causa de animal en la línea. | 06/04/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | AZUERO
1015114 | CIRCUITO 34-23 | MARCELINO ARANDA / FALTA DE FLUIDO. | 08/04/2024 18:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | AZUERO
1014036 | CIRCUITO 34-23 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4337861 | 01/04/2024 22:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 682 | AZUERO
1014744 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible F00739 abierto por animal (Zariguella) | 06/04/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1015016 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico | 07/04/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1752 | AZUERO
1014886 | CIRCUITO 34-24 | Morador confirma mono provoca quemara fusible ramal. No se encontró en el citio | 07/04/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1014917 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F3346 de ramal monofasico | 07/04/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1014754 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | F vientos lanzan rama queman fusible ramal | 06/04/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
1014023 | CIRCUITO 34-35B | Gallote hizo contacto con línea primaria | 01/04/2024 17:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
1014809 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4344659 | 06/04/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 764 | PANAMA OESTE
1015116 | CIRCUITO 17-17 | Camión engancho fibra ocasíonando que líneas secundarias chocaran | 08/04/2024 17:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 589 | PANAMA OESTE
1014764 | CIRCUITO 17-18 | F-13578 abierto causa ramas sobre la líneas fuertes vientos | 06/04/2024 11:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1014704 | CIRCUITO 34-2 | Disparo del ITC 14279 El Chorro | 06/04/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1014779 | CIRCUITO 17-11 | Sector normalizado | 06/04/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1014903 | CIRCUITO 17-11 | Animal zorra hace apertura de f monofásico | 07/04/2024 13:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1014842 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F 13916 Monofásico | 06/04/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 641 | PANAMA OESTE
1015011 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió f 3417 | 07/04/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 887 | PANAMA OESTE
1015022 | CIRCUITO 15-25 | Asociada al descargo 98063 | 08/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1015111 | CIRCUITO 15-17 | Fuertes vientos lanzaron rama a líneas secundarias | 08/04/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 517 | PANAMA OESTE
1014497 | CIRCUITO 34-21 | Disparo CTO 34-21 San Antonio | 05/04/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
1014683 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 05/04/2024 21:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1014781 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 06/04/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1014792 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico. | 06/04/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | CENTRAL
1014819 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico. | 06/04/2024 20:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1014820 | CIRCUITO 34-21 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico sin matrícula | 06/04/2024 21:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
1014078 | CIRCUITO 34-21 | Animal mono abrió fusible de ramal monofasico | 02/04/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1014123 | CIRCUITO 34-21 | sin luz | 02/04/2024 14:19:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | CENTRAL
1014655 | CIRCUITO 34-21 | F abierto por tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 05/04/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1014100 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico F-6308 | 02/04/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1014093 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico F-15155 | 02/04/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | CENTRAL
1014997 | CIRCUITO 34-33 | Vandalismo tiran cobrizado a línea primaria | 08/04/2024 06:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1013985 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 01/04/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1014787 | CIRCUITO 34-33 | Animal chango abre fusible de ramal monofásico sin matrícula en campo | 06/04/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 55 | CENTRAL
1014836 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 07/04/2024 02:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1014844 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 07/04/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1014862 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformador quemado por animal ave | 07/04/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1015049 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion | 08/04/2024 10:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | CENTRAL
1015110 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación | 09/04/2024 00:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1014728 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria | 06/04/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1014987 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal Monofásico quemado por contaminación | 08/04/2024 05:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1014653 | CIRCUITO 34-30C | Contaminacion polvo más lluvia | 05/04/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
1014831 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró 2 fusible de ramal monofásico abierto | 06/04/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | CENTRAL
1014019 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz aviso 4338370 | 01/04/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | CENTRAL
1014899 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofasico abierto | 06/04/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | CENTRAL
1014678 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 05/04/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1014902 | CIRCUITO 13-42 | Abrio F de ramal monofasico dejando sector sin luz | 07/04/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
1014519 | CIRCUITO 34-12 | SECTOR SIN FLUIDO | 05/04/2024 03:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | CENTRAL
1014450 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 04/04/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | CENTRAL
1014860 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 06/04/2024 20:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 701 | CENTRAL
1014856 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 15378 Vista Hermosa | 07/04/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 38 | CENTRAL
1014874 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto.F 15589 F 00155 | 07/04/2024 01:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 577 | CENTRAL
1015089 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz | 08/04/2024 17:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 642 | CENTRAL
1015004 | CIRCUITO 34-17 | Fusible de ramal abierto por cantaminacio | 08/04/2024 05:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1014308 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del CTO 34-18 S/E Sona | 03/04/2024 23:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1014743 | CIRCUITO 34-18 | Cotaminacion | 06/04/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1014901 | CIRCUITO 34-18 | Se encontro F monofasico abierto | 07/04/2024 11:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1014682 | CIRCUITO 34-32 | Se encuentra fusible abierto | 05/04/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1014724 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Animal manigordo abre F monofasico | 06/04/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1014767 | CIRCUITO 34-31 | sector sin luz aviso 4344769 | 06/04/2024 13:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 662 | PANAMA OESTE
1014549 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sin luz | 05/04/2024 10:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2951 | AZUERO
1014570 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Base de porta fusibles en mal estado con punto caliente | 05/04/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
1014657 | CIRCUITO 34-32A | Sector sin luz | 05/04/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
1015078 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 08/04/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1014878 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F17280 | 07/04/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1014750 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró el F17606 abierto en campo, fuerte vientos | 06/04/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1015010 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró f ramal trifasico fase de la calle abierto | 04/04/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 95 | PANAMA OESTE
1014799 | CIRCUITO JDA02 | Fuerte viento causan cortocircuito en secundario abierto | 06/04/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1014922 | CIRCUITO JDA02 | Mono perezoso abre el fusible del tx 02011056 se remplaza fusible se normaliza | 07/04/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1015061 | CIRCUITO 34-55 | Puente d carga del cortacircuito suelto | 08/04/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1014829 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Ramas próxima a la MT abre el FN7-72109, se retira a distancia. | 06/04/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1014777 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró 2 F aberto | 06/04/2024 13:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1014838 | CIRCUITO 10 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 98095 | 07/04/2024 05:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
1014731 | CIRCUITO 12 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 98098 | 06/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 344 | CHIRIQUI
1014983 | CIRCUITO 052-1 | Se reviso la línea no se encontró nada sobre la línea primaria | 08/04/2024 03:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1015068 | CIRCUITO 34-1C | Quemó fusible ramal monofásico | 08/04/2024 17:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1015003 | CIRCUITO 34-8B | F monofásico abierto y tx | 07/04/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1720 | PANAMA OESTE
1014736 | CIRCUITO 34-8B | F-5162 abierto causa ramas sobre la líneas fuertes vientos | 06/04/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1014907 | CIRCUITO BUR1 | Sector normalisado | 07/04/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 584 | PANAMA OESTE
1014817 | CIRCUITO 16-16 | Quema fusible ramal monofásico | 06/04/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 539 | PANAMA OESTE
1014816 | SC01 (CT1-4150) | Lineaas chocan entre si y desactiva magme del tx | 06/04/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1014896 | SC01 (CT47-4203) | Se encontró TX abierto por tormenta rayo | 07/04/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1015019 | SC01 (CT36-4815) | Ripio faces secundarias y moña cuádruple 1/0 cruce de calle | 08/04/2024 07:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1014187 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98074 | 03/04/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1014869 | SC01 (CT225-0802) | De encuentra fusible del TX 3189 por causa de animal | 07/04/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1014880 | SC01 (CT69-1723) | Fuertes vientos lanzaron rana sobre el secundario abriendo magnet del trafo | 07/04/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1014771 | SC01 (CT455-1724) | Trafo 58954 de 10 kva abierto, se reparo volt 236.5,119.9,117.7 | 06/04/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1014823 | SC01 (CT86-3411) | Fuertes vientos haces que se abra fusible de tx 40278 | 06/04/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 635 | PANAMA OESTE
1014900 | SC01 (CT1-2833) | Fusible de transformador quemado por.fuertes vientos | 07/04/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | AZUERO
1014801 | SC01 (CT370-2833) | Tx abierto x contaminación polvo se reviso y se procede a realizar prueba | 06/04/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1014871 | SC01 (CT31-3701) | Tormenta rayo abre magne de transformador 45483-25kva | 07/04/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1015038 | SC01 (CT100-037A) | sector sin luz | 08/04/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1014552 | SC01 (CTX53-1801) | Contaminacion polvo en el sector | 05/04/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1014937 | SC01 (CTX56-1724) | Sin Luz | 07/04/2024 17:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1014887 | SC01 (CTX87-1723) | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el trafo abriendo fusible del mismo | 07/04/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1014953 | SC01 (CTX1076-2830C) | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 08/04/2024 01:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1015084 | SC01 (CTX35-2735A) | sector sin luz | 08/04/2024 17:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1015029 | SC01 (CTX354-2536) | sector sin luz | 08/04/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | AZUERO
1014875 | CTX286-1T-211 FARMACIA METRO | Animal ave abrí los F 428 se procedió a normalizar el sector afectado | 07/04/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 71 | PANAMA METRO
1015055 | CTX51-2T-220 ROBERTO LUCAS CEP | Se encontró pararrayos en corto se procedió haislarlos y luego a normalizar | 08/04/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 227 | PANAMA METRO
1014199 | CT54-1T-4203 PALBDAPTPFTERMOT | Se encontró animal zorra que hizo contacto con la línea Primaria | 03/04/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1014189 | CTX59-1T-4403 | Se encuentra abierto el f 9091 se procede a revisar el sector | 03/04/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1014094 | CT25-2T-1201 PUERTO BOCAPARITA | se encontró TR abierto x ave Gallote | 01/04/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1328 | AZUERO
1014569 | CT123-1T-1701 PASO VIEJO | Fusible del trafo estaba abierto | 05/04/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1014563 | CT7-1T-1801 VIA LAS MINAS LP | Se encontró fusible del ramal abierto | 05/04/2024 05:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | AZUERO
1014092 | CTX10-1T-1801 CUCHILLA | Aves pecho amarillo provoca corto con puente de línea de tx | 02/04/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1013923 | CTX462-1T-JDA02 CK4TACHAPA | Tx 402897 acierto por fuerte brisas que asen que línea secundaria choquen anbas | 01/04/2024 00:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1014462 | CT209-1T-037A EL VALLE | Tormenta rayo | 04/04/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1014794 | CTX59-1T-3117 CHALTLGUAENTLOML | sector sin luz | 06/04/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1014786 | CT219-1T-2540 EL BARRIGON | sector sin luz | 06/04/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | AZUERO
1014780 | CT86-1T-2041 EL CHIRU | sector sin luz | 06/04/2024 15:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1015006 | CT43-1T-9002 PLAYA BLANCA BIL | sector sin luz | 08/04/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1015093 | CT184-1T-2122 PENONOME | sector sin luz | 08/04/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1014876 | CTX84-1T-3411 COCPOTGRAND | sector sin luz | 07/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1014734 | CTX82-1T-2122 EL GUABAL | sector sin luz | 06/04/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1015058 | CTX163-1T-2540 EL POTROSO | Abierto F monofásico | 08/04/2024 11:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1015057 | CTX268-1T-2540 LA HUACA | sector sin luz | 08/04/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 756 | AZUERO
1014247 | CTX92-1T-4403 | Se encuentra abierto el f 17094 se procede a revisar el sector | 03/04/2024 10:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1014567 | CTX16-1T-2812 | Contaminación polvo abre fusible de transformador sin matricula | 05/04/2024 10:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1014484 | CT43-1T-037A NAYAN ABADIA | Se prosede a revisar | 04/04/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1014864 | CTX132-1T-3412 PORTO VIEJO | sector sin luz | 07/04/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 134 | PANAMA OESTE
1014861 | CTX6-1T-214 VISTABELLE TOWER | Animal ardilla abrió los F 11357 se procedió a normalizar el sector afectado | 07/04/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
1014873 | CTX1322-1T-JDA02 DIONICIA GONZ | sector sin luz | 06/04/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 802 | PANAMA OESTE
1015050 | CTX351-1T-CEB15 RAINBOW | Fase blanca fusible abierto F11558 alimentación de tx gabinete 750KVA | 08/04/2024 15:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1014890 | CTX404-1T-3313 ORD.TERRITORIAL | sector sin luz | 07/04/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1014082 | CTX11037-1T-2833 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 02/04/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1015005 | CTX2008-1T-2122 ALGARROBAL | ssector sin luz | 08/04/2024 03:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1014119 | CTX2057-1T-2833 SANTA CATALINA | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria | 02/04/2024 10:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | AZUERO
1014585 | CTX161-1T-1129 MIN OBRAS PUBLI | Al parecer la zorra sacó la linea | 05/04/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | AZUERO
1015062 | CT79-2T-431 31 L/ESTAC TEXAC | Se encontró fusible abierto causa tormenta rayo | 08/04/2024 14:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 255 | PANAMA METRO
1015119 | SUBESTACION PROGRESO | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 09/04/2024 01:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI