## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1014966 | CT177-1T-2833 SAN PEDRO | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 08/04/2024 02:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
1015280 | CTX3385-1T-2422 LAFLORECITA | sector sin luz | 10/04/2024 02:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | AZUERO
1014964 | CTX52-1T-2536 BDA LOS PINOS | Contaminación polvo | 08/04/2024 01:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1015177 | CT166-1T-4016 ANC A/CCATO | Fuertes vientos lanzan rama a línea MT monofásico abriendo F | 09/04/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1015231 | CTX752-1T-EHI01 RHATOSTACLBODS | sector sin luz | 09/04/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1014952 | CT154-2T-2536 CLINTF/JAR | Fuertes vientos lanza ramas sobre lineas | 07/04/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1015284 | CIRCUITO 34-47 | sector sin luz | 09/04/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1014392 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible abierto | 04/04/2024 02:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 573 | AZUERO
1015160 | CIRCUITO 19-2 | Animal ardilla causa la apertura del fusible | 09/04/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1015250 | CIRCUITO 34-5 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/04/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 507 | PANAMA OESTE
1015234 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abrió F 17803 monofásico | 09/04/2024 12:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 368 | PANAMA OESTE
1015253 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/04/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 810 | PANAMA OESTE
1015205 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró Abierto F-13921 causa tormenta rayo, se hace prueba es positiva | 09/04/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 81 | PANAMA OESTE
1015120 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde 34-6 | 09/04/2024 04:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1015264 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/04/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1015281 | CIRCUITO 34-3 | Abierto el f-18254 causa fuertes vientos | 09/04/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 351 | PANAMA OESTE
1015255 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/04/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1015290 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo | 10/04/2024 03:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1015130 | CIRCUITO 34-21 | Animal provoca la apertura del Fusible de ramal monofásico | 09/04/2024 01:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1015241 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 09/04/2024 15:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1015163 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 09/04/2024 04:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1015235 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 09/04/2024 16:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | CENTRAL
1015150 | CIRCUITO 4-11 | Contaminación polvo quemo fusible de ramal trifasico fase del medio | 09/04/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1015245 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 09/04/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | CENTRAL
1015172 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 08/04/2024 19:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 967 | CENTRAL
1015199 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin fluido eléctrico | 09/04/2024 05:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | CENTRAL
1015159 | CIRCUITO EHI01 | Se observa animal (ardilla) en campo fue la causa que afecto el F 12624. | 09/04/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1014384 | CIRCUITO EHI01 | Abierta fase del centro F trifásico | 04/04/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1014393 | CIRCUITO EHI01 | Abierta fase de F Bifásico | 04/04/2024 10:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1015183 | CIRCUITO BUR1 | Sector normalizado | 09/04/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1015268 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo hace apertura de F monofásico | 09/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1015215 | CIRCUITO 13-23 | sector sin luz | 09/04/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | CENTRAL
1014963 | CT303-1T-2122 C. MEMBRILLAL | Animal Comadreja afecta F00155 F15589 | 08/04/2024 02:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1539 | AZUERO
1015156 | SC01 (CT107-4016) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97991 | 09/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1015141 | CTPX1-1T-72109 CONST RIGA SERV | Programar poda en el sector | 09/04/2024 04:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1015151 | SC01 (CTX229-BUR2) | Cliente normalisado | 09/04/2024 07:49:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1015222 | SC01 (CTX229-BUR2) | Tormenta rayo hace apertura de f de tx | 09/04/2024 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 134 | PANAMA OESTE
1015291 | CTX861-1T-5041 MARTIN RIOS | sector sin luz | 09/04/2024 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1015265 | SC01 (CT241-EHI01) | Se encontró fucible y el animal en citu | 09/04/2024 19:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1015288 | SC01 (CT134-3406) | Tranfo sin matrícula de 25kva abierto fuertes vientos | 10/04/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1015191 | CTX1297-1T-4150 TREMIX PANAMA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F02499 | 09/04/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1015188 | SC01 (CT129-2122) | Se encontró Tr 1085 10 Kva abierto | 08/04/2024 20:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1065 | CENTRAL
1015197 | CTX387-1T-72109 | Se retira la antena con precaución y la bara | 09/04/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1015273 | CTX965-1T-2422 BETZAIDA HERNAN | sector sin luz | 09/04/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
1015070 | CTX19-1T-JAR06 PARK CITY | Línea en el suelo | 08/04/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 362 | PANAMA METRO