## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1015313 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 98176 | 10/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 190 | PANAMA METRO
1015321 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Ave talingo entra en contacto con puente de línea MT en un banco de transformado | 10/04/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1015001 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 98148 | 08/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1015455 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta provoca apertura del fusible de ramal | 10/04/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
1015443 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaMT | 10/04/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1015356 | CIRCUITO 34-16 | Torment ray presente en el sector en horas d la tarde quema F de ramal monofásic | 10/04/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 318 | CHIRIQUI
1015399 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre fusible monofásico | 10/04/2024 15:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1015332 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F18270 | 10/04/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1015008 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 20123 San Felix | 08/04/2024 10:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1015355 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F63-5041 abierto por pencas que cayo sobre la línea. | 10/04/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1015365 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el F abierto | 10/04/2024 08:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1015460 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 10/04/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 611 | CHIRIQUI
1014338 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal bifasico 8610 | 04/04/2024 03:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1015384 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemo aislador tipo carrete. | 10/04/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1015085 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 08/04/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1015464 | CIRCUITO 34-39 | Fusible F14760 abierto por contaminación,fusible TX59075 abierto x rama d árbol | 10/04/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
1015322 | CTO 1 PESE | Se reviso la línea no se encontró nada contaminación polvo | 10/04/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1015449 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F 6092 abierto x tormenta rayo | 10/04/2024 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1015127 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luyz aviso 4346973 | 08/04/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1015470 | CIRCUITO 34-24 | Rayo cae sobre tx 001116 10 kva abriendo fusible principal | 10/04/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | AZUERO
1015450 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 10/04/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1015410 | CIRCUITO 34-5 | Contaminación provoca la apertura del f 5013 | 10/04/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1014757 | CIRCUITO 34-2 | Disparo CTO 34-2 | 06/04/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1014995 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14212 El Torno | 08/04/2024 09:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1015211 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 4944 Zanguenga | 09/04/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1014803 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4344894 DISPARO DEL ITC 2382 | 06/04/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 482 | PANAMA OESTE
1015469 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre linea primaria abriendo fusible de ramal | 11/04/2024 00:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1015474 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula en campo | 11/04/2024 04:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1015349 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion | 10/04/2024 10:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1014847 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 07/04/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1015471 | CIRCUITO 13-42 | F6564 desactivado por contaminación | 10/04/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | CENTRAL
1015473 | CIRCUITO 13-42 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 11/04/2024 02:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1015034 | CIRCUITO 13-41 | Disparo ITC 8075 Policia de Antón | 08/04/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1015206 | CIRCUITO 34-12 | Disparo del circuito 34-12 S/E Santiago | 09/04/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1015359 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 10/04/2024 03:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 648 | CENTRAL
1015108 | CIRCUITO 13-22 | MOISES OSORIO / FALTA DE FLUIDO. | 08/04/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2187 | CENTRAL
1015347 | CIRCUIT0 9001 | Changame provoco apertura del fusible ramal trifasico | 10/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1015314 | CIRCUITO 34-13 | Sector Normalisado | 10/04/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1015042 | CIRCUITO 34-13 | Disparo circuito 34-13 Sub Estación Chorrera - Capira | 08/04/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1015339 | CIRCUITO 9002 | No se observa causa. Sistema soterrado | 09/04/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 948 | CENTRAL
1015336 | CIRCUITO 6-60 | Sector sin luz | 10/04/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 56 | PANAMA METRO
1015307 | CIRCUITO 4-87 | Asociada al descargo 98174 | 10/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1015425 | CIRCUITO 46-2 | EDUARDO BONILLA / FALTA DE FLUIDO. | 10/04/2024 12:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 631 | CHIRIQUI
1015338 | CIRCUITO 34-53 | Animal ave quemó fusible de ramal y de tx | 10/04/2024 07:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1015326 | CIRCUITO 34-1A | F2913 ABIERTO | 10/04/2024 10:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 75 | PANAMA OESTE
1015466 | CIRCUITO JDA01 | Fuertes vientos rama cae sobe línea del tranfo. Medidor | 10/04/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
1015246 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | El animal toco el viajante de Tx | 09/04/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1387 | CHIRIQUI
1015210 | CIRCUITO 052-1 | reemplaza la INC 1015207 | 09/04/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1015048 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin luz | 08/04/2024 15:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1015429 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo en el sector Provoca falta de fluido | 10/04/2024 19:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1015121 | CIRCUITO 16-16 | F-3441 fase del medio abierto causa tormenta rayo | 09/04/2024 01:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1014548 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Asociada al descargo 97897 | 05/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1014322 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Sector sin fluido | 04/04/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1015041 | CIRCUITO 13-41B | Disparo ITC 0622 Río Hato | 08/04/2024 15:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | CENTRAL
1015315 | SC01 (CT8-223) | Sector sin luz | 10/04/2024 09:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 33 | PANAMA METRO
1015343 | SC01 (CT8-223) | Sector sin luz | 10/04/2024 11:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
1015468 | SC01 (CT65-4947) | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 10/04/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 486 | CHIRIQUI
1015461 | SC01 (CT57-5042) | Abierto TX 5557 por tormenta rayo | 10/04/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1015403 | SC01 (CTX435-BUR2) | Fuertes vientos en el sector provoca falta de fluido | 10/04/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1015352 | SC01 (CTX56-JDA02) | Sector normalizado | 10/04/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 36 | PANAMA OESTE
1015435 | SC01 (CT87-2536) | Se entró trafo abierto 25 kua y se ba retirar m 93441286 yen lectura 04240 | 10/04/2024 10:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 707 | AZUERO
1015381 | SC01 (CTX285-2122) | Quemado fusible del transformador | 10/04/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 495 | AZUERO
1015305 | SC01 (CTX1634-3313) | Mono perezoso en la línea | 10/04/2024 05:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1015397 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 10/04/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1015292 | CTX583-1T-2830C 5TAS DON BOSCO | sector sin luz | 10/04/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1015385 | SUBESTACION MATA DEL NANCE | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisarLíneaMT | 10/04/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1015312 | SUBESTACION MATA DEL NANCE | Animal zarigueya entra en contact con linea de MT y moña triplex 1/0 se cierra F | 10/04/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1015386 | SUBESTACION PASO CANOAS | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 10/04/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1015400 | SUBESTACION TIJERAS | Camión engancha fibra y abrío trasformador 1612 de 10kv | 10/04/2024 16:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1015368 | SC01 (CT7-9002) | Trormenta rayo abrio fusible del trafo | 10/04/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | CENTRAL