## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1015776 | CTX95-1T-CGR01 DYER AQUA | Causa por tercero | 12/04/2024 16:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1015634 | CT16-1T-2918 VIA A SAN JUANITO | sector sin luz | 11/04/2024 22:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1015787 | SC01 (CTX245-3117) | Fuertes viento chocan líneas entre si ocasíonando la apertura de magne tx | 12/04/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
1015640 | CTX399-1T-4946 TERCERO | sector sin luz | 12/04/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 45 | CHIRIQUI
1015621 | SC01 (CTX3379-3003) | Se encontró transformador abierto por ilegales tratando de conectarse | 11/04/2024 21:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1015519 | SC01 (CTX2885-1723) | Se encuentra fusible de transformador abierto | 11/04/2024 06:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1015719 | SC01 (CTX4629-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 2428 | 12/04/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | CENTRAL
1015561 | SC01 (CTX344-BUR1) | Animal iguana causa la apertura del transformador transformador 2029 18 | 11/04/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1015628 | SC01 (CTX251-46C7) | sector sin luz | 11/04/2024 23:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1015617 | CT86-1T-2311 DON BOSCO | sector sin luz | 11/04/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1015709 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se retira a distancia | 12/04/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1015836 | CIRCUITO 34-48 | Fuerte vientos lansan ramas sobre la linia ocasionando apertura de F-02763 | 12/04/2024 19:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
1015729 | CIRCUITO 34-15 | Se mantienenbfue | 12/04/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1015510 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F abierto por penca de palma sobre la línea primaria | 10/04/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 995 | CHIRIQUI
1015476 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 20158 Baru | 11/04/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1015441 | CIRCUITO 34-41 | GERARDO LEDEZMA / falta de fluido. | 10/04/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 778 | CHIRIQUI
1015727 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria,quema fusible | 12/04/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1015414 | CIRCUITO 34-45 | ENRIQUE BONILLA / FALTA DE FLUIDO. | 10/04/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 657 | CHIRIQUI
1015524 | CIRCUITO 46-4 | Se encontraron 3 Fusibles abierto por TR | 11/04/2024 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
1015736 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin luz | 12/04/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1015712 | CIRCUITO 44-1 | Se encontró abierto el f20372 se procede a revisar el sector | 12/04/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1015518 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación salitre provoca apertura del F13356 de ramal monofasico | 11/04/2024 08:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1015732 | CTO 1 PESE | Luis Gonzalez / falta de fluido. | 12/04/2024 08:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1015596 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible abierto x tormenta rayo en area | 11/04/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | AZUERO
1015480 | CTO 1 LOS POZOS | vientos provocan caída de árbol de laurel sobre la línea abriendo el fusible | 11/04/2024 03:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1015500 | CIRCUITO 34-23 | CL: 09:13 JORGE BARRIOS CUG 271, LA BRIGADA CREPORTA f12-1723 ABIERTO | 11/04/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1015702 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible de ramal | 11/04/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 961 | AZUERO
1015706 | CIRCUITO 34-23 | Viento lanza rama sobre lineas | 12/04/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 568 | AZUERO
1015178 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible d ramal monofasico | 09/04/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | AZUERO
1015423 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 97977 | 10/04/2024 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1015627 | CTX118-1T-CGR01 EDECHI | sector sin luz | 11/04/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1015624 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada del Espino CTO 34-5 | 12/04/2024 02:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1015204 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381Caimitillo | 09/04/2024 13:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 190 | PANAMA OESTE
1015689 | CIRCUITO 17-17 | Contaminacion tx referencia 0201474 10 Kva | 12/04/2024 07:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
1015194 | CIRCUITO 34-3 | Disparfo del ITC 14451 Llanito Verde | 09/04/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
1015525 | CIRCUITO 15-25 | Se observa ramas en la línea ( palmas) | 11/04/2024 09:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1015780 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 12/04/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 798 | CENTRAL
1015557 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 11/04/2024 09:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | CENTRAL
1015632 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 11/04/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 918 | CENTRAL
1015499 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja | 11/04/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1015513 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 11/04/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | CENTRAL
1015527 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico. | 11/04/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1015766 | CIRCUITO 34-36 | Engancho cable de servicio cruce calle entendiéndolo a topar cn la 115 | 12/04/2024 09:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | CENTRAL
1015682 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 98018 | 12/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | CENTRAL
1015672 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 12/04/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1015522 | CIRCUITO 34-12 | Animal Murciélago abre fusible de transformador 42848 75 kva | 11/04/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1015490 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 10/04/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 623 | CENTRAL
1015684 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 11/04/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1015705 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 12/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1015769 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 12/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 763 | CENTRAL
1015778 | CIRCUITO 28-1 | YONATHAN DAVID JORDAN PATIÑO / FALTA DE FLUIDO. | 12/04/2024 13:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | CENTRAL
1015511 | CIRCUITO 34-18 | Contaminacion | 11/04/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1015540 | CIRCUITO 1A LA ARENA | MAXIMINO AVILA / falta de fluido. | 11/04/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1015721 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo abre 2 fusible de ramal Trifasico | 11/04/2024 23:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 898 | CHIRIQUI
1015489 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rallo abre ramal monafasico | 11/04/2024 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1015866 | CIRCUITO JDA01 | Fuertes vientos abre fusible monofásico | 13/04/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1015686 | CIRCUITO JDA02 | Disparo del CTO JDA02 SE Juan Demostenes | 12/04/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 43 | PANAMA OESTE
1015657 | CIRCUITO 34-55 | Se encuentra fusible abierto | 12/04/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1015743 | CIRCUITO 34-55 | Fuertes viento hace que penca caiga sobre MT abriendo el fusible | 12/04/2024 14:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1015852 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Fuertes viento hace que penca toque línea primaria haciendo que abra el fusible | 12/04/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1015785 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Árbol de guarumo cae sobre el tendido eléctrico haciendo que habrá el fusible | 12/04/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 400 | CHIRIQUI
1015649 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta rayo abre ramal monofásico | 12/04/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1015812 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 12/04/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1015485 | CIRCUITO BUR1 | Asociada al descargo 98104 | 11/04/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 531 | PANAMA OESTE
1015577 | CIRCUITO BUR2 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria sacando el F4880 | 11/04/2024 19:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1015759 | CIRCUITO 34-168 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el ramal primario monofasico | 12/04/2024 17:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1015505 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal gayote abre el f 9483 | 11/04/2024 08:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
1015316 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 98170 | 10/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1015496 | SC01 (CTX78-657) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98160 | 11/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 103 | PANAMA METRO
1015559 | SC01 (CT211-3004) | Fusible monofásico 17506 abierto por causa desconocida | 11/04/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1015633 | CT351-1T-2833 UTIRA | sector sin luz | 11/04/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1015614 | SC01 (CTX295-2917) | sector sin luz | 11/04/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
1015565 | SC01 (CT149-46C4) | Camión desconocido engancha cable de fibra Abriendo TX auto-protegido | 11/04/2024 15:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1015740 | SC01 (CT55-46C7) | Se encuentra linea secundario en el suelo por fuertes vientos | 12/04/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1015840 | SC01 (CT74-46C7) | sector sin luz | 12/04/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 370 | CHIRIQUI
1015553 | SC01 (CTX1-5042) | Se encontró TX abierto por conexiones ilegales | 11/04/2024 13:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1015842 | SC01 (CT115-1135B) | Animal mono provoca corto entre línea secundario abierto | 12/04/2024 18:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 580 | AZUERO
1015543 | SC01 (CT1-1327) | Ave pecho amarillo abre tx de 10 kva | 11/04/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1015807 | SC01 (CT54-1701) | Par de pájaro azulejo hicieron contacto con enlace del TX quemando fusible del T | 12/04/2024 16:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | AZUERO
1015823 | SC01 (CT204-2540) | ABIERTO fusible del transformador | 12/04/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 921 | AZUERO
1015825 | SC01 (CT249-2540) | Fuertes vientos hacían que el secundario se chocarán entre si | 12/04/2024 20:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1015817 | SC01 (CT293-2833) | Tormenta rayo abre fusible de tranformador | 12/04/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1015695 | S01 (CTX121-037D) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98199 | 12/04/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | AZUERO