## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1016110 | CIRCUITO 2-23 | Actuación primer escalon de baja frecuencia | 14/04/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1016826 | CIRCUITO 2-15 | Cliente indica ardilla sobrevive a descarga | 19/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 170 | PANAMA METRO
1016685 | CIRCUITO 2-16 | Asociada al descargo 98287 | 18/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 201 | PANAMA METRO
1016674 | CIRCUITO 2-03 | Apertura de fase centro y calle en los f538 | 18/04/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 84 | PANAMA METRO
1016801 | CIRCUITO 6-52 | 4361992 | 18/04/2024 19:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 975 | PANAMA METRO
1016712 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se abre ramal por terceros cortando árbol de mango | 18/04/2024 10:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1015913 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra f derivada monofásico abierto | 13/04/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1016325 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos en el sector | 15/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1016588 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal monofásico | 17/04/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1016096 | CIRCUITO 34-49 | Rama de bambú cae sobre línea primaria monofásica abriendo F | 13/04/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1128 | CHIRIQUI
1016280 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos | 14/04/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 791 | CHIRIQUI
1015157 | CIRCUITO 34-49 | Se le realizó prueva y se seccióno | 09/04/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1015805 | CIRCUITO 34-49 | Medidor del cliente normalizado | 12/04/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 333 | CHIRIQUI
1016752 | CIRCUITO 34-9 | Disparo del circuito 34-9 S/E Mata de Nance | 18/04/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1016795 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 18/04/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1015804 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 12/04/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 55 | CHIRIQUI
1015014 | CIRCUITO 34-50 | Disparo Circuito 34-50 Sub Estación Chiriqui | 08/04/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1016615 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al citio se encontró F65-5041 abierto se prosede a revisar la LMT. | 17/04/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 408 | CHIRIQUI
1016571 | CIRCUITO 34-41 | Se encontraron pencas y ramas rosando la línea primaria | 17/04/2024 05:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1016859 | CIRCUITO 34-41 | F abierto por animal gallote y zarigueya | 19/04/2024 10:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1016639 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 17/04/2024 22:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1016774 | CIRCUITO 34-41 | sector sin luz | 18/04/2024 19:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1016716 | CIRCUITO 34-46 | Aviso 4361233 | 18/04/2024 04:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 739 | CHIRIQUI
1016810 | CIRCUITO 34-47 | Se encontró F abierto 9309 se procede a revisar el sector | 18/04/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 605 | CHIRIQUI
1016836 | CIRCUITO 34-47 | Se encontró F abierto 7891 se procede a revisar el sector | 18/04/2024 23:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 692 | CHIRIQUI
1016574 | CIRCUITO 34-47 | Pencas con el viento rosan línea primarias rompiendo el f:9506 | 17/04/2024 06:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 364 | CHIRIQUI
1016669 | CIRCUITO 46-4 | Se encontro F abierto por descargas atmosfericas en el area | 05/04/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 799 | CHIRIQUI
1016628 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9916 abierto se prosedio a revisar y se encontró F 00878 abierto. | 17/04/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 531 | CHIRIQUI
1016678 | CIRCUITO 45-2 | Abierto por tormenta rayo F 9697 | 18/04/2024 04:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 273 | CHIRIQUI
1016583 | CIRCUITO 34-19 | Camión desconocido engancho cable de guarda de fibra chocando secundario abierto | 17/04/2024 10:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1015112 | CIRCUITO 43-5 | Abierto f 20506 | 08/04/2024 16:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1016599 | CTO 1 CHITRE | Retenzado de línea MT circuito 1 Chitré | 17/04/2024 14:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1016608 | CTO 1 CHITRE | aviso 4360751 | 17/04/2024 15:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1015334 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 10/04/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1016708 | CTO-2 LAS TABLAS | ERICK DOMINGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 18/04/2024 03:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1462 | AZUERO
1016631 | CTO-2 LAS TABLAS | F vientos lanzan rama queman fusible de ramal | 17/04/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1015742 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró F08976 abierto, | 12/04/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | AZUERO
1016683 | CTO 1 LOS POZOS | Asociada al descargo 97932 | 18/04/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1016717 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto por contaminación polbo | 18/04/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1016150 | CIRCUITO 34-24 | 4356771 | 14/04/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3263 | AZUERO
1016766 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido por Fuertes vientos lanzan rama a la linea quema fusible ramal | 18/04/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | AZUERO
1015328 | CIRCUITO 19-3 | CTX1145-1T-3003- poste colisionado 4349241 | 10/04/2024 11:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1016617 | CIRCUITO 34-5 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/04/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 507 | PANAMA OESTE
1016596 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 11/04/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 764 | PANAMA OESTE
1016611 | CIRCUITO 16-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 17/04/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
1016729 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 18/04/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 750 | PANAMA OESTE
1016732 | CIRCUITO 17-17 | Apertura del ITC 8033 Entrada de Chica | 18/04/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1016689 | CIRCUITO 34-3 | aviso 4361303 | 18/04/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1016754 | CIRCUITO 34-3 | Abrió fusible de ramal trifasico fase de calle | 18/04/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1016719 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f-4870 abierto contaminación en la lineas | 18/04/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 477 | PANAMA OESTE
1016663 | CIRCUITO 34-3 | disparo del ITC 14451 Llanito Verde | 18/04/2024 05:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 592 | PANAMA OESTE
1016873 | CIRCUITO 15-25 | Sector sin fluido eléctrico. Quemo fusible de ramal monofasico | 19/04/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 65 | PANAMA OESTE
1016889 | CIRCUITO 15-25 | Sector sin fluido eléctrico | 19/04/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1016818 | CIRCUITO 15-17 | Contaminacion | 19/04/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1016650 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de de la conversión lado fuentes abierto | 18/04/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
1016876 | CIRCUITO 34-33 | Animal aver abre fusible de ramal trifasico | 19/04/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1016610 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4360661 | 17/04/2024 14:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | CENTRAL
1016641 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 17/04/2024 22:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1016531 | CIRCUITO 34-20 | 4358842 | 17/04/2024 02:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | CENTRAL
1015318 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos | 10/04/2024 06:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1016875 | CIRCUITO 34-36 | Reemplazo de poste partido causado por terceros vehiculo desconocido | 19/04/2024 16:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1016802 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 19/04/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 72 | CENTRAL
1016831 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 19/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1016790 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 18/04/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | CENTRAL
1016454 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 15/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 956 | CENTRAL
1016739 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion polvo quemo fusible de ramal monofasico | 18/04/2024 15:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1016706 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal bifásico con fase de mote abierto | 18/04/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
1016877 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido eléctrico/Abierto F monofásico | 19/04/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1016594 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 08/04/2024 02:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1539 | CENTRAL
1016871 | CIRCUITO 22F4 | Disparo del ciorcuito 22F4 Rodman 22 | 19/04/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1016883 | CIRCUITO 4-89 | Sector sin luz | 19/04/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 208 | PANAMA METRO
1016868 | CIRCUITO S7 | Sin luz | 19/04/2024 11:30:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 66 | PANAMA METRO
1015752 | CIRCUITO 46-2 | Al llegar al sitio se encontró F00820 abierto se procedio a revisar | 12/04/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1016568 | CIRCUITO 34-53 | Transformador fue cerrado a las 11:10 | 16/04/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 693 | CHIRIQUI
1016569 | CIRCUITO 34-58 | Ramas y pencas hacen que suren con la linea primaría hacen que abra el f17365 | 17/04/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1016707 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 14/04/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1110 | PANAMA OESTE
1016884 | CIRCUITO 34-7A | Contaminacion polvo en grapa de línea pico el conductor tirándola al suelo | 19/04/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 485 | PANAMA OESTE
1016553 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 98244 | 17/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1016846 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación polvo | 19/04/2024 10:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 115 | PANAMA OESTE
1016687 | CIRCUITO JDA02 | Animal zorra causa la apertura del fusible 4776 | 18/04/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1014848 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Disparo circuito #3 Sub Estación Changuinola II | 07/04/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 5 | CHIRIQUI
1015786 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Sector sin Fluido eléctrico. | 12/04/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 450 | CHIRIQUI
1016704 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se llegó al lugar y se encontro El F abierto dl ramal | 18/04/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1016878 | CIRCUITO 3B ALMIRANTE | Disparo del circuito 3B S/E Almirante | 19/04/2024 17:10:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1016619 | CIRCUITO 34-8B | Fusible monofásico abierto por animal ardilla | 17/04/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1016675 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre el f13549 | 18/04/2024 03:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1016727 | CIRCUITO BUR2 | Se realiza cierre de itc 2306 fuera de barrido | 18/04/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1016632 | CIRCUITO 34-15B | Tormenta rayo abre F de ramal trifásico fase monte | 17/04/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1016692 | CIRCUITO 16-21 | Ramas chocan con línea primaria | 18/04/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 200 | PANAMA OESTE
1016830 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin fluido | 13/04/2024 05:53:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 913 | CHIRIQUI
1016695 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Personales y Nico trabajando en la calle | 18/04/2024 09:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1016680 | CIRCUITO JAR01 | Cliente falta de suministro causa animal zarigüeya | 18/04/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 117 | PANAMA METRO
1016930 | SC01 (CT66-46C3) | Tormenta arquea CT de la MTD 20790444 itron | 19/04/2024 21:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1016791 | SC01 (CTX239-46C3) | sector sin luz | 19/04/2024 00:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1016870 | SC01 (CT103-4809) | Animal zariguella abre fusible de transformador convencional | 19/04/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 407 | CHIRIQUI
1016508 | SC01 (CTX4918-4946) | sin luz | 16/04/2024 14:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 1320 | CHIRIQUI
1016648 | SC01 (CTX596-5041) | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 17/04/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1016718 | SC01 (CT63-5041) | Se encontró línea rota del Tx58349 a medio vano se reparará con Grúa Canst | 18/04/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1016887 | SC01 (CT45-8349) | Fuertes vientos causa líneas s/a choquen abran fusible de tx | 19/04/2024 14:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 361 | CHIRIQUI
1016573 | SC01 (CT95-0802) | Face trifasica abierta por contaminación polvo desechos de alimentos | 17/04/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1016697 | SC01 (CT124-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98091 | 18/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 47 | AZUERO
1016845 | SC01 (CT340-1724) | Moradores cortan ramas alcanzan secundario abierto desactivado el TX | 18/04/2024 18:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1128 | AZUERO
1016919 | SC01 (CT218-1801) | Sector sin luz. | 19/04/2024 23:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1016600 | SC01 (CTX56-JDA02) | Se encontró tx autoprotegido abierto | 17/04/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1016738 | SC01 (CT18-3111) | Fuerte viento abre tx 11539 se separa línea y se cierra tx | 18/04/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1016705 | SC01 (CT163-037A) | Lluvia en el sector. | 18/04/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1016456 | SC01 (CTX23-2536) | sector sin luz | 16/04/2024 11:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 636 | AZUERO
1016711 | SC01 (CT277-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98011 | 18/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1016730 | SC01 (CTX10-3217) | Se encontró TX desactivado, se retiro cable de servicios Md1608113751 | 18/04/2024 12:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1016742 | SC01 (CTX118-2833) | Sector sin fluido eléctrico | 18/04/2024 17:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1016857 | SC01 (CTX94-34168) | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico abriendo el fusible | 19/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1016758 | SC01 (CTX4838-5102) | Se encontró TX 01317A abierto | 18/04/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1016776 | CT166-1T-1724 LIN CARNERO NALU | sector sin luz | 18/04/2024 19:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1016584 | CT262-2T-1724 MACARACAS TONOSI | Ramal trifasico F6432 fase de la calle abierta x fuertes vientos | 17/04/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1015152 | CT9-1T-1135B CARRETERANALLAREN | Contaminación polvo en el sector | 09/04/2024 07:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1016781 | CTX22-1T-2122 LA VENTA | sector sin luz | 18/04/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1016775 | CTX39-1T-1201 | sector sin luz | 18/04/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1016777 | CTX72-1T-4719 CLAUDIA ANSTRONG | sector sin luz | 18/04/2024 21:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1016772 | CTX506-1T-1724 LA ZAHINOZA | sector sin luz | 18/04/2024 18:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1016788 | CTX89-1T-2422 MARCOS GUEVARA | sector sin luz | 19/04/2024 01:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1016867 | CTX96-1T-4947 AHMED DARABUAWAD | Se encontró F abierto 8533 se procede a revisar el sector | 19/04/2024 09:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
1016787 | CTX75-1T-72109 OER VALLE RISCO | sector sin luz | 18/04/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1016866 | CTX78-1T-72109 OER VALLE RISCO | Arbol hizo contacto cn la linea al caer abriendo El fusible | 19/04/2024 11:13:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1016690 | CTX4707-1T-1723 | Se encontró efe monosfasico abierto con la matricula 00614 monosfasico | 18/04/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1016784 | SC01 (CT135-2041) | sector sin luz | 18/04/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO