## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1017299 | CT307-1T-EHI01 CLOSPNALARRIBA | sector sin luz | 22/04/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1017446 | CTX820-1T-3217 CHMECLCTAPPALBE | sector sin luz | 23/04/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1017458 | CTX64-1T-3117 CHMEDETIGEDIOSS | sector sin luz | 23/04/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
1016557 | CT59-1T-2421 NUESTO AMO | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria abriendo fusible de ramal | 17/04/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1017501 | CT68-1T-2421 EL TIGRE | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 24/04/2024 03:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1016821 | CTX361-1T-2422 ABAJO | Animal gallote | 19/04/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1017466 | SC01 (CTX4-425) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98335 | 23/04/2024 22:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 316 | PANAMA METRO
1017259 | SC01 (CTX181-5041) | Se encuentra abierto el TX 6299 se procede a revisar el sector | 22/04/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1017146 | SC01 (CTX474-3117) | aviso 4365030 cambio de tx | 21/04/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1486 | PANAMA OESTE
1017034 | SC01 (CTX231-0802) | Tx 28727 25kv abierto x contaminación polvo | 20/04/2024 22:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1017548 | SC01 (CTX102-34167) | Tercero colisionó de vehículos contra poste de concreto renbenrandolo | 24/04/2024 11:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1016850 | SC01 (CT50-SCR2) | Ardilla, Entra en contacto con H1 del Tx43287, afectando al mismo y una fase MT | 19/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 41 | CHIRIQUI
1016989 | SC01 (CT40-SCR4) | Corta-circuito dañado | 20/04/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 473 | CHIRIQUI
1016360 | SC01 (CT39-4946) | Trasformador abierto | 15/04/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1015586 | SC01 (CT36-5041) | Sector sin luz. | 11/04/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1017102 | SC01 (CT34-4202) | Se encontró secundario rotó 1 fase por conexión ilegal | 21/04/2024 09:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1017383 | SC01 (CTX79-5041) | FV choca ramas sobre el secundario rompiéndola | 22/04/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1458 | CHIRIQUI
1017358 | SC01 (CT43-0801) | Se encontró fusible abiertl del TX44861/75Kva | 23/04/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | AZUERO
1016842 | CTX32-1T-2918 DOS BOCAS | Contaminacion | 19/04/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1016969 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 20/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1017295 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasico | 22/04/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 503 | CHIRIQUI
1017469 | CTX68-1T-4947 OJO DE AGUA | Al llegar al sitio se encontró el sector sin ruido se procede a revisar | 23/04/2024 17:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 333 | CHIRIQUI
1017161 | SC01 (CT102-1724) | Aviso 4365551 fusible abierto por tormenta rayo | 21/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1017196 | CTX8045-1T-3406 OER TERI | Se encontró ITC abierto | 22/04/2024 05:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1017279 | CTX7-1T-4203 PTO ARMUELLES | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área. | 21/04/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1658 | CHIRIQUI
1017520 | CTX2057-1T-2833 SANTA CATALINA | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico. | 24/04/2024 08:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1017269 | CTX433-1T-4809 EDECHI | Torment rayo presente en el sector quema F de derivad trifásica fase de la calle | 22/04/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1017081 | CTX215-1T-2421 PEDRO ZEBALLOS | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuerte vientos | 21/04/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1016825 | CTX215-1T-2421 PEDRO ZEBALLOS | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 19/04/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1017304 | CT104-1T-5041 GAR A//H/BAR BCO | Al llegar al sitio se encontró Secundario en el suelo | 22/04/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1016815 | CTX141-1T-2421 | Animal comadreja abre fusible de transformador | 19/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1017087 | CTX56-1T-2917 | Se encotro f monofacico abiert | 21/04/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1017272 | CT55-1T-4947 GACQUES SMFSP | Se encuentra abierto el F9142 | 22/04/2024 10:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1017463 | SC01 (CT12-2312) | sector sin luz | 23/04/2024 17:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1017486 | SC01 (CTX12-2420) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 0066967-10kva | 23/04/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | AZUERO
1016753 | CTX105-1T-2536 RES. LA UNION | Se encontró fusible ramal trifasico fase de la calle | 18/04/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1017263 | CT119-1T-8349 VOL URB VI MONT | Fuertes vientos arrojan rama de pino sobre línea M.T monofásico abriendo fusibl | 21/04/2024 23:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 917 | CHIRIQUI
1017004 | SC01 (CT320-2833) | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea secundaria abriendo fusible. De transfo | 20/04/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1017062 | CTX635-1T-2833 LA PINTADA | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-18186 | 21/04/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1017504 | SC01 (CTX100-2812) | Animal changame abre fusible de transformador | 24/04/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1016861 | SC01 (CTX136-2812) | Tercero camión choca fibra pegando secundario abierto abriendo transformador | 19/04/2024 12:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1017225 | SC01 (CT105-2917) | Fuerte viento | 22/04/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1017157 | SC01 (CT230-EHI01) | Contaminación polvo, lloviznando en el área | 21/04/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1016136 | SC01 (CTX909-46C1) | Trasformador abierto causa desconsida no se encontró nada | 13/04/2024 16:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1327 | CHIRIQUI
1017267 | CTX333-1T-46C7 BARRIO VISTA | Animal ave hace contacto con puenete de media tencion | 22/04/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1015576 | SC01 (CTX7-7501) | Sector Sin luz | 11/04/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1016970 | SC01 (CTX42-2312) | sector sin luz | 20/04/2024 10:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1017477 | SC01 (CTX44-2421) | Contaminación agua y polvo abre fusible de transformador 6464-15kva | 23/04/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1016457 | CTX398-3T-1439B BEACH CORP | Fuertes vientos una rama seca saco el elemento | 16/04/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1017092 | CTX398-3T-1439B BEACH CORP | El salitre el polvo y el mar provocan apertura de 2 fusibles | 21/04/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1017240 | CTX170-1T-BUR2 SUCASA S.A | Ave hace contacto. Con línea primaria | 22/04/2024 12:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1016923 | CTX1025-2T-1439 EURIBIADES R. | Sector sin luz Accidente | 20/04/2024 02:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 846 | AZUERO
1016644 | CTX551-1T-3217 CORP. PLANIER | Zorra izo contacto con la línea primaria | 17/04/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1016684 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se reviso la línea no se encontró nada que haiga provocado la apertura de F | 18/04/2024 05:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1015481 | SUBESTACION CAÑAZAS | Causa desconocida se reviso la línea no se encontró nada en la linea | 11/04/2024 04:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1017345 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Rama toca la MT abriendo el F16951, se retira a distancia. | 23/04/2024 03:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1017485 | SC01 (CTX69-7401) | Tormenta rayo abre tx0007063 | 23/04/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 386 | CHIRIQUI
1016649 | CT94-1T-1723 OCU | Contaminación polvo provoca que quemara fusible de ramal monofasico | 17/04/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | AZUERO
1016812 | CTX376-1T-2422 SAN FCO. PUEBLO | Animal gallote saca f de ramal monofasico | 19/04/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1016986 | SC01 (CTX219-2312) | sector sin luz | 20/04/2024 11:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1017284 | CT46-1T-210 63 E SFC F/EDDHA | Animal ardilla abrió los F 461 se procedió a normalizar el sector afectado | 22/04/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 138 | PANAMA METRO
1016110 | CIRCUITO 2-23 | Actuación primer escalon de baja frecuencia | 14/04/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1015915 | CIRCUITO 6-56 | Apertura a solicitu del cliente | 13/04/2024 13:23:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 314 | PANAMA METRO
1017287 | CIRCUITO 2-11 | Disparo circuito 2-11 Sub Estación San Francisco | 22/04/2024 18:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 87 | PANAMA METRO
1015893 | CIRCUITO 2-18 | F592 abierto causa animal ardilla aviso 4353855 | 13/04/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 14358 | PANAMA METRO
1017079 | CIRCUITO 2-19 | Asociada al descargo 98333 | 21/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 281 | PANAMA METRO
1015945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 13/04/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 470 | CHIRIQUI
1015788 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se entro f 17100 abierto causa desconocido | 12/04/2024 17:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 241 | CHIRIQUI
1017525 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Al llegar c encontró el f abierto x animal ave talingo la fase del centro | 24/04/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1016630 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Fusible deteriorado | 17/04/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
1017053 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | Dispáro circuito C5 Sub Estación David | 21/04/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 54 | CHIRIQUI
1015913 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra f derivada monofásico abierto | 13/04/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1016325 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos en el sector | 15/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1016051 | CIRCUITO SA-1 | Sector sin luz, aviso 4355972 | 13/04/2024 23:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1016086 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin fluido | 14/04/2024 01:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 767 | CHIRIQUI
1016862 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del CTO 34-49 SE Dolega | 19/04/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1017368 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 98217 | 23/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1016814 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 98265 | 19/04/2024 09:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1016280 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos | 14/04/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 791 | CHIRIQUI
1016306 | CIRCUITO 34-49 | Árbol rama cae sobre línea primaria abriendo el f 8980 | 14/04/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 945 | CHIRIQUI
1015887 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos en el sector .. | 12/04/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 743 | CHIRIQUI
1017495 | CIRCUITO 34-49 | Aviso 4368594 | 23/04/2024 23:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 826 | CHIRIQUI
1017349 | CIRCUITO 34-49 | Animal zorra entra en contacto con MT habré F 7751 ramal monofásico | 23/04/2024 02:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1017355 | CIRCUITO 34-49 | Los vientos lanzan rama sobre LMT habré el F49-8349 ramal monofásico | 23/04/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
1017570 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin Fluido | 13/04/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1190 | CHIRIQUI
1016666 | CIRCUITO 34-49 | Secto sin fluido | 17/04/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 558 | CHIRIQUI
1016945 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 98103 | 20/04/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1015685 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo desactiva magne de la conversión del Tx0075793/75kva lado de línea | 12/04/2024 01:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
1017472 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre F 9919 MONOFÁSICO | 23/04/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1015854 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin luz | 13/04/2024 01:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1016984 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico fase del monte | 20/04/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1015905 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin fluido | 13/04/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1015932 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 13/04/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 343 | CHIRIQUI
1017232 | CIRCUITO 34-15 | Se encontró ramal monofásico sin fluido eléctrico | 22/04/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1016935 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra animal ave entra en contacto con LMT habré el F8393 ramal 3F | 20/04/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1016391 | CIRCUITO 34-15 | No sé encontró nada. En la linia | 15/04/2024 18:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 267 | CHIRIQUI
1015972 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 13/04/2024 13:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1015681 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 98206 | 12/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1017212 | CIRCUITO 34-16 | Ave talingo entra en contacto con puente de M.T que alimenta el TX38634 Autp. | 22/04/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1017018 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre F monofasico | 20/04/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 542 | CHIRIQUI
1015754 | CIRCUITO 34-16 | Ramal monofasico | 12/04/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1017397 | CIRCUITO 34-16 | Se cambio cortacircuito completo | 23/04/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1016055 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz, aviso 4355799 | 13/04/2024 21:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1015973 | CIRCUITO 34-50 | Fiertes vientod lanzan ramas a linea primaria quemando f de ramal | 13/04/2024 11:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 417 | CHIRIQUI
1017009 | CIRCUITO 34-50 | Causa animal ave talingo | 20/04/2024 11:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1017511 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 98255 | 24/04/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 538 | CHIRIQUI
1017006 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F125047 y F20007 abierto. | 20/04/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1017143 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró FU11-5042 abierto se prosedio a revisar | 21/04/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 527 | CHIRIQUI
1017503 | CIRCUITO 34-42 | Asociada al descargo 98373 | 24/04/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1017536 | CIRCUITO 34-41 | Morador talando lanzó rama de árbol sobre línea secundaria partiendola | 24/04/2024 10:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1017493 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 23/04/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 630 | CHIRIQUI
1015884 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 12/04/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 851 | CHIRIQUI
1017021 | CIRCUITO 34-41 | al llegar alsitio se encontró sector sin influido se procede a revisar línea mt | 20/04/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 267 | CHIRIQUI
1017025 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 20/04/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1016800 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 19/04/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 544 | CHIRIQUI
1017552 | CIRCUITO 34-41 | JOVANYS PIMENTEL / FALTA DE FLUIDO | 24/04/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1016966 | CIRCUITO 34-41 | Animal gallote | 20/04/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1017129 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar LíneaMT | 21/04/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1017198 | CIRCUITO 34-45 | Contaminación | 21/04/2024 21:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 717 | CHIRIQUI
1016020 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra fusible abierto de ramal Trifasico fase del centro | 13/04/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1017313 | CIRCUITO 34-45 | Sector sin luz | 22/04/2024 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1016464 | CIRCUITO 34-45 | Ramal monofasico | 16/04/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1017054 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 20/04/2024 22:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 831 | CHIRIQUI
1017348 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 22/04/2024 23:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 391 | CHIRIQUI
1017011 | CIRCUITO 34-46 | Animal zarigueya entra en contacto con carcasa metálica de TX y puente de MT | 20/04/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 496 | CHIRIQUI
1015883 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Sector sin fluido | 12/04/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1240 | CHIRIQUI
1017113 | CIRCUITO 34-47 | Disparo ITC 9660 Boqueron | 21/04/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1017090 | CIRCUITO 34-47 | Aviso 4364954 | 21/04/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1016160 | CIRCUITO 34-47 | Sin Luz | 14/04/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 714 | CHIRIQUI
1016586 | CIRCUITO 46-4 | Se encuentra fase del centro abierta | 17/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1015965 | CIRCUITO 43-3 | sECTOR SIN FLUIDO | 13/04/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1017568 | CIRCUITO LO-1 | Sector sin fluido | 04/04/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1883 | CHIRIQUI
1017159 | CTO 2 CHITRE | Camión articulado engancha cable de fibra averiando un apollo mch con scA | 21/04/2024 20:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1016973 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación por Salitre playa el rincón mariabe | 20/04/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1017187 | CIRCUITO 34-39 | C allá F.abierto y tx 54183.(adicional programar poda aguas abajo de F-03862 | 22/04/2024 02:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1016646 | CTO 1 MONAGRILLO | Fusible de Ramal avierto por contaminación | 17/04/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1017387 | CTO 1 PESE | Carpintero provoca queme fusible ramal | 23/04/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1017224 | CTO 1 PESE | La suciedad d los aisladores el humo de la fabrica. El sereno fueron factores | 22/04/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1017145 | CTO 34-26 | Fusible abierto | 21/04/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | AZUERO
1017152 | CTO 34-26 | F15928 una fase abierta se reparo, ubo lluvia en el área, volt 242.0,121.5,120.9 | 21/04/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1015662 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal provoca cortocircuito con parte superior de apoyo4351928 | 12/04/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 16366 | AZUERO
1016803 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 19/04/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1016504 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 16/04/2024 09:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 982 | AZUERO
1017376 | CTO-2 LAS TABLAS | Área inaccesible se reviso la linea caminando no se encontró nada | 23/04/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1017014 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramas proximas ala línea primaria poste 14a | 20/04/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1017578 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x contaminación salitre | 24/04/2024 22:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1017252 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró fusible monofasico abierto | 22/04/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1017030 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró fusible afuera, en el área callo lluvia | 20/04/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1016948 | CTO 1 LOS POZOS | 4363781 | 20/04/2024 00:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 989 | AZUERO
1016467 | CIRCUITO 34-23 | SIN LUZ | 16/04/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | AZUERO
1017326 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible abierto de transformador | 22/04/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 810 | AZUERO
1017327 | CIRCUITO 34-24 | Ardilla abre fusible de Ramal | 22/04/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | AZUERO
1017099 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 21/04/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1040 | AZUERO
1017531 | CIRCUITO 34-24 | La brisa tumba rama de aguacate y cae sobre la linea MT abriendo el f14725 | 24/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
1017330 | CIRCUITO 34-24 | Disparo CTO 34-24 S/E Pese | 23/04/2024 00:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1017329 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación Polvo provoca apertura del F13346 de ramal monofasico | 22/04/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | AZUERO
1017271 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8697 Jardin Flor del Valle | 22/04/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1017171 | CIRCUITO 19-3 | Tx sin matrícula advierto por inlegales | 22/04/2024 00:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1016963 | CIRCUITO 19-3 | Ardilla abre F-14036 red invertida. | 20/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
1017031 | CIRCUITO 19-2 | Sector normalizado | 20/04/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1016992 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró fusible abierto con matrícula F 17803 | 20/04/2024 09:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
1017044 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2372 Hacia Caimito | 21/04/2024 03:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1017505 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 24/04/2024 04:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 279 | PANAMA OESTE
1017522 | CIRCUITO 16-11 | Sector sin luz | 24/04/2024 10:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1017010 | CIRCUITO 16-12 | Comtaminacion en la líneas medidor 2309122289 hexing cierre 17:59 | 20/04/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1017290 | CIRCUITO 16-12 | Tormenta rayo abrió F trifásico fase del centro y deja el sector afectado | 22/04/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 200 | PANAMA OESTE
1016926 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 20/04/2024 00:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1016967 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró Fusible abierto con matrícula F 5110 | 20/04/2024 05:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1017484 | CIRCUITO 34-4 | Animal Comadreja toca la línea primaria afectando el F 4753 | 23/04/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1017220 | CIRCUITO 34-2 | Disparo del CTO 34-2 S/E Chorrera | 22/04/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 416 | PANAMA OESTE
1017024 | CIRCUITO 15-24 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifacico, fase monte | 20/04/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1016968 | CIRCUITO 34-3 | F3403 abierto | 20/04/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1016979 | CIRCUITO 34-3 | Quema fusible ramal monofásico | 20/04/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1017038 | CIRCUITO 15-17 | aviso 4364447 | 21/04/2024 01:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 659 | PANAMA OESTE
1015693 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos aviso 4351935 | 12/04/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1017041 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por ramas insuficientes a la línea | 20/04/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1017409 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 23/04/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
1017583 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos | 24/04/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | CENTRAL
1017186 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 21/04/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 573 | CENTRAL
1017216 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos | 22/04/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1016651 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos ramas insuficiente | 18/04/2024 03:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1017120 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de ramal trifacico F-A | 21/04/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
1015647 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación | 12/04/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1015654 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 98090 | 12/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 536 | CENTRAL
1016902 | CIRCUITO 34-33 | SEBASTIAN SAMANIEGO / FALTA DE FLUIDO | 19/04/2024 09:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 829 | CENTRAL
1016985 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 20/04/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1017372 | CIRCUITO 34-30C | Asociada al descargo 98296 | 23/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | CENTRAL
1017378 | CIRCUITO 34-30C | Se encuentra fusible de ramal trifasico abierto por tormenta rayo | 23/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
1016950 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 20/04/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1017134 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 21/04/2024 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1017380 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 22/04/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 892 | CENTRAL
1017473 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación | 23/04/2024 19:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1016260 | CIRCUITO 34-40 | Reemplazo de puente ITC 8080 Club Español | 15/04/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1017202 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 21/04/2024 22:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1483 | CENTRAL
1017204 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 22/04/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | CENTRAL
1015816 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del circuito 34-40 y 34-36 S/E Pocri /Aguadulce | 13/04/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1017335 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe abierto matricula campo 13311 monosfasico abierto | 22/04/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1017048 | CIRCUITO 13-31 | sector sin luz, aviso 4364661 | 21/04/2024 02:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | CENTRAL
1017514 | CIRCUITO 13-42 | ABIERTO F MONOFÁSICO | 23/04/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 709 | CENTRAL
1017046 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F monofásico | 21/04/2024 01:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1016495 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 15/04/2024 23:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1231 | CENTRAL
1017065 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 21/04/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1017332 | CIRCUITO 13-41 | BLADIMIR RIVAS / FALTA DE FLUIDO. | 22/04/2024 23:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 515 | CENTRAL
1017047 | CIRCUITO 13-22 | ABIERTO F monofásico | 21/04/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
1017479 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 23/04/2024 22:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1016920 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 19/04/2024 22:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | CENTRAL
1016921 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 20/04/2024 00:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1017070 | CIRCUITO 34-18 | Sector sin luz | 21/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1016855 | CIRCUITO 34-18 | SIN LUZ | 19/04/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | CENTRAL
1016964 | CIRCUITO 34-32 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 20/04/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1017318 | CIRCUITO 34-13 | Cliente afectado por fusible MT abierto causa animal ave en los f 2882 | 22/04/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1015028 | CIRCUITO 35MR | Disparo ITC 14434 Villas de Howard | 08/04/2024 14:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 636 | PANAMA OESTE
1017500 | CIRCUITO GAMBOA R2 | Libranza ACP | 24/04/2024 08:10:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 285 | PANAMA METRO
1017496 | CIRCUITO CEB-9 | Asociada al descargo 98378 | 24/04/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 204 | PANAMA METRO
1017340 | CIRCUITO 34-32A | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria monofasica quemando fusible | 22/04/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | CENTRAL
1017346 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta rayo abre Tx3943 de 10 , se cerró positiva | 22/04/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1237 | CHIRIQUI
1017575 | CIRCUITO 46-2 | Abierto f monofasico por tormenta | 24/04/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 541 | CHIRIQUI
1017236 | CIRCUITO 34-53 | Se encuentra nido de ave próximo a la linea . Abriendo f de trafo y ramal monof. | 22/04/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1015944 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin fluido | 12/04/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1590 | CHIRIQUI
1017138 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo quemo fusible de tx y de ramal | 21/04/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1017142 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo quemo 2 f del mismo ramal bifasico | 21/04/2024 17:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1016296 | CIRCUITO 34-56 | Causa desconocida se reviso la línea no se encontró nada | 15/04/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1017230 | CIRCUITO 34-58 | Causa fuertes vientos | 22/04/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
1016640 | CIRCUITO 34-58 | Se reviso la línea no se vio nada que haiga provocado la apertura del f17365 | 17/04/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1015641 | CIRCUITO 34-59 | Disparo CTO 34-59 Cañazas, Rambala. | 12/04/2024 06:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1017096 | CIRCUITO 34-7B | 4364827 | 21/04/2024 09:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1017077 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rallo quema aisladores abriendo ramal monofacica | 21/04/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1017059 | CIRCUITO 34-7A | Contaminacion polvo abre ramal monafasico | 21/04/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1017012 | CIRCUITO 34-7A | Aisladores tipo poste con fuga de corriente por la contaminación prenden poste | 20/04/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1016915 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 19/04/2024 22:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1017476 | CIRCUITO EHI01 | Se remplazó el elemento fusible explotado. | 23/04/2024 21:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1017026 | CIRCUITO 34-75 | Aviso 4364400 | 20/04/2024 18:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1239 | AZUERO
1017008 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró F s/m en campo, mono perezoso hace la apertura del F s/m | 20/04/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1017136 | CIRCUITO JDA01 | Animal Ave Talingo quemó F | 21/04/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1017209 | CIRCUITO 43-4 | Fuertes vientos | 21/04/2024 21:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 742 | CHIRIQUI
1015885 | CIRCUITO 43-4 | Disparo ITC 20040 | 13/04/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1017201 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 98300 | 22/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1017118 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 21/04/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1017042 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Al llegar c encontró f abierto x tormenta | 20/04/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 649 | CHIRIQUI
1016805 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Sector isn fluido | 19/04/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1016720 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | No sé encontro nada en la línea algunos puntos por falta de poda | 18/04/2024 12:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1016936 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos sacan el f20390 hacen que se desprenda una rama del árbol | 20/04/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1016736 | CIRCUITO 052-1 | Se reviso la línea no se encontró nada que haiga sacado el f20345 | 18/04/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1017306 | CIRCUITO 34-8B | Transformador de 3.5kv abierto por tormenta rayo en el sector | 22/04/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1017498 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 98008 | 24/04/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 543 | PANAMA OESTE
1016771 | CIRCUITO 34-128 | Disparo CTO 34-128 Burunga | 19/04/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 54 | PANAMA OESTE
1017127 | CIRCUITO BUR1 | Ardilla toca línea primaria y ocaciona apertura del fusible | 21/04/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
1017278 | CIRCUITO BUR1 | Se encuentra f trifasico fase del medio abierta | 22/04/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1014422 | CIRCUITO BUR1 | Apertura del CTO BUR 1 de SE Burunga | 04/04/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1017507 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin luz | 24/04/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1017071 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz | 21/04/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1015428 | CIRCUITO 34-64 | Disparo ITC 3LA22-52 Hidro Concepción | 10/04/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1016952 | CIRCUITO 16-18 | Quema fusible ramal monofásico | 19/04/2024 23:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 573 | PANAMA OESTE
1017328 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abrió F2701 trifásico fase e del monte abierto | 22/04/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1017080 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofásico abierto | 21/04/2024 07:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1017108 | CIRCUITO 34-168 | Disparo interruptor 3HO2 Sub Estación El Coco | 21/04/2024 14:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1017494 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 23/04/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | CENTRAL
1015486 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 11/04/2024 01:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | CENTRAL
1017237 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal talingo abre el f9483 | 22/04/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1017545 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Cable Marino, Isla Bastimento | 24/04/2024 17:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1016492 | CT159-1T-4815B MATA GRD IZ | Fusible abierto causa desconsida | 16/04/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1017351 | CTX83-1T-2122 EL GUABAL | sector sin luz | 23/04/2024 03:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1017510 | SC01 (CTX1386-4809) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98376 | 24/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1016131 | SC01 (CT57-4150) | Árbol podrido cae sobre L.S.A Rompiendo 2 vanos y una moña #4 abrió tx40589 75kv | 13/04/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1735 | CHIRIQUI
1017223 | SC01 (CTX10-1801) | Se encuentra fusible abierto en elnTX3378/25Kva | 22/04/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1017084 | SC01 (CT95-4403) | Animal ave haciendo nido quema fusible de tx41535 se procede a revisar | 21/04/2024 10:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1015601 | SC01 (CTX35-3002) | SECTOR SIN FLUIDO | 11/04/2024 19:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1017035 | SC01 (CTX12-JDA02) | Fuerte viento en el sector provoca apertura del tx400018 de 75kva | 20/04/2024 19:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1017555 | SC01 (CT80-3224) | Se repara secundario abierto se retira cable acometida afectado cliente debe rep | 24/04/2024 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 466 | PANAMA OESTE
1017456 | CTX883-1T-2540 BALTAZAR SOTO M | sector sin luz | 23/04/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 458 | AZUERO
1017094 | CTX235-1T-1201 MEYLIN LISBETH | Tx abierto por Contaminación salitre | 21/04/2024 11:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1016496 | CT5-1T-7201 | Se cerró fusible abierto | 16/04/2024 18:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 31 | CHIRIQUI
1017133 | SC01 (CTX880-EHI01) | Tx21897 desactivado por contaminación | 21/04/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1016955 | SC01 (CTX880-EHI01) | sector sin luz | 20/04/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
1017467 | CTX970-1T-EHI01 SOCI ISRAELITA | sectorn sin luz | 23/04/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1017461 | CTX237-1T-1723 OER LA IGUANA | sector sin luz | 23/04/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 719 | AZUERO
1017106 | SC01 (CTX49-652) | Conexión ilegal quema empalme de cable 1/0 bt | 21/04/2024 11:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO
1016817 | CTX13-1T-1701 BARRIO LINDO P | Fuertes vientos sacaron tanque del sector | 19/04/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1016838 | CTX157-1T-2421 EL CACAO FIS | Fuertes vientos chocan rama sobre la linia primaria abriendo fusible de ramal | 19/04/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | AZUERO
1017221 | CTX442-1T-3117 TRIANA A MARIA | Sector sin luz | 22/04/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1016863 | CTX2-1T-0802 PROCES MONICA S.A | Ramal trifasico F00028 fase de la calle abierta x contaminación | 19/04/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1017508 | CT47-1T-1801 BDA EL PROGRESO | Fusible abierto x lluvisna en área.contaminacion. | 24/04/2024 05:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1016506 | CTX231-1T-1439B PEDASI TMECAN | Camión movió cables de las fibras y movió las líneas mt abriendo el f | 16/04/2024 14:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1017082 | CTX353-1T-1439B DESTILADEROS | Cliente indica que estaba lloviendo cuando rayo cae y los deja sin luz | 21/04/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 654 | AZUERO
1017238 | CTX56-1T-JDA02 CL2DAHACVAC | Fuertes vientos causan apertura del tx sin matrícula | 22/04/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1016638 | CT39-1T-3225 | Rama cae sobre línea primaria debido a fuertes viento | 17/04/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 134 | PANAMA OESTE
1017280 | CT45-1T-EHI01 CLOSRDENCEFTE JR | sector sin luz | 22/04/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1017229 | SC01 (CTX46-0802) | Ni de palpado en sima de TX a lado de buchin primario | 22/04/2024 09:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1017447 | SC01 (CTX2307-3313) | Tx convencional banco delta abierto F abierto | 23/04/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1015570 | SC01 (CTX18-4945) | Gerald macias CL 19.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 11/04/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1017566 | SC01 (CTX92-2421) | Contaminación polvo más lluvia | 24/04/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1016625 | CTX2008-1T-2122 ALGARROBAL | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 17/04/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1017214 | CTX597-1T-2540 BDA GUADALUPE | sectos sin luz | 22/04/2024 00:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 580 | AZUERO
1017246 | SC01 (CTX289-1724) | Se encuentra fusible abierto del TX5273/10Kva | 22/04/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | AZUERO
1017491 | SC01 (CTX214-2540) | Anima zorra quemo fusible de tr | 23/04/2024 22:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1017424 | SC01 (CTX305-2917) | Contaminacio | 23/04/2024 13:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1016747 | CTX3713-1T-2420 | Fuertesvientos lanza rama sobre secundario | 18/04/2024 12:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1016999 | SC01 (CTX108-4150) | Sin Luz | 20/04/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1017283 | SC01 (CTX366-2540) | sector sin luz | 22/04/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | AZUERO
1017391 | SC01 (CTX222-1101A) | se encontró TR abierto x animal zorra | 23/04/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1017117 | SC01 (CTX120-72109) | Sin Luz | 20/04/2024 10:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 29 | CHIRIQUI
1017347 | SC01 (CTX852-1724) | Lluvia baja contaminación,abre fusible. | 23/04/2024 00:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO