## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1017767 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró un fusible abierto con matrícula F _4654 | 26/04/2024 05:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1017741 | CTX82-1T-2122 EL GUABAL | Abierto F Monofásico | 26/04/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1017700 | CT206-1T-037A VLLESALLPLTADERE | Se realizó cierre de dos fusibles ramales reemplazo de elementos | 26/04/2024 03:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1017768 | CIRCUITO 6-54 | Fase calle abierta | 26/04/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 81 | PANAMA METRO
1017780 | SC01 (CT26-5041) | Se encontró TX abierto por TR en el área se reviso para normalizar | 26/04/2024 05:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 509 | CHIRIQUI
1017748 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación polvo en el sector | 26/04/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1017732 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico. | 26/04/2024 02:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1017766 | CIRCUITO 34-3 | Abrió el fusible de ramal | 26/04/2024 04:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 507 | PANAMA OESTE
1017724 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina CTO 34-40 | 26/04/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 41 | CENTRAL
1017776 | CT67-1T-EHI01 CLOSTZAMARUTTDER | Fuertes viento chocan líneas con ramas primaria | 26/04/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 64 | PANAMA OESTE
1017742 | CIRCUITO 2-03 | F15144 abierto fase del monte causa animal ardilla | 26/04/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 104 | PANAMA METRO
1017703 | CIRCUITO CEB-9 | Asociada al descargo 98379 | 26/04/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1017712 | CIRCUITO 2-15 | Clientes afectados para apertura de fusible 357 causa animal ardilla | 26/04/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 99 | PANAMA METRO
1017752 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible dl Transf d 15 KVA abierto por ave | 26/04/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1017755 | CIRCUITO 34-53 | Gallote ase contacto con linia primaria | 26/04/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1017760 | CTX521-1T-2122 OER PAJONAL | Abierto F monofásico | 26/04/2024 08:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1017733 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto. | 26/04/2024 02:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | CENTRAL
1017754 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 26/04/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1017777 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 26/04/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1017785 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento | 26/04/2024 09:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | CENTRAL
1017698 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 98195 | 26/04/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1017740 | CT104-1T-2536 SALITROSA | Se encontró puente linia efe 6101 y puente liania troncal b se corto quemo | 26/04/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1017727 | CT15-1T-3217 CHMELAGLJAS | Tormenta rallo abre ramal monafasico | 26/04/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1017708 | CTX653-1T-2540 LA TRINIDAD | Se encontró ramal monofasico abierto | 26/04/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1017719 | CIRCUITO 16-19 | Aviso 4370893 | 26/04/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
1017689 | CTX1696-1T-4815 R. BUENOSAIRES | sector sin luz | 26/04/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1017697 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 98207 | 26/04/2024 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1017757 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación salitre causa de la apertura del f 03633 | 26/04/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1017722 | CTX7-1T-2042 DALKYS VALDES | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 26/04/2024 05:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO