## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1017534 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 24/04/2024 14:34:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1017613 | CIRCUITO 2-20 | Fase calle abierta | 25/04/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 107 | PANAMA METRO
1017634 | CIRCUITO 4-82 | Fase monofasoca abierta | 25/04/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1015913 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra f derivada monofásico abierto | 13/04/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1016325 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos en el sector | 15/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1014159 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del CTO 34-50 SE Chiriqui | 03/04/2024 02:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 23 | CHIRIQUI
1017658 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F57-5041 abierto se prosedio a revisar. | 25/04/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1017675 | CIRCUITO 34-41 | Ave hace contacto con línea primaria abriendo el tx5371 y F | 25/04/2024 11:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 631 | CHIRIQUI
1016983 | CIRCUITO 34-45 | Gerald macias CL 13.40 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 20/04/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1017599 | CIRCUITO 46-4 | F 9994 abierto por tormenta rayo | 25/04/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 462 | CHIRIQUI
1016895 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin luz | 19/04/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1017607 | CIRCUITO 1 PARITA | Asociada al descargo 97895 | 25/04/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | AZUERO
1017339 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 salida de Pocri CTO 34-39B | 23/04/2024 03:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | AZUERO
1017601 | CTO 1 LAS TABLAS | Asociada al descargo 98392 | 25/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1017604 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra fusible del ramal abierto | 25/04/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1017614 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo provoca apertura | 25/04/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1017671 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación provoca apertura del F15848 de ramal Monofasico | 25/04/2024 17:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1017399 | CIRCUITO S4 | Disparo del circuito S4 S/E Summit | 23/04/2024 12:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1017620 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 25/04/2024 10:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 83 | PANAMA OESTE
1017270 | CIRCUITO 17-17 | Disparo circuito 17-17 Sub Estación Capira | 22/04/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 104 | PANAMA OESTE
1016609 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde | 17/04/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 245 | PANAMA OESTE
1017603 | CIRCUITO 34-3 | Sector normalizado | 25/04/2024 05:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1017605 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo fusible. | 25/04/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | CENTRAL
1017609 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible trifasico abierto. | 25/04/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1017651 | CIRCUITO 34-33 | Moradores talaron bambú cayendo sobre la línea | 25/04/2024 17:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | CENTRAL
1017656 | CIRCUITO 34-33 | Se activo fusible de ramal monofasico | 25/04/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1017621 | CIRCUITO 34-22 | Animal culebra abre fusible de transformador. | 25/04/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1017650 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos chocan ramas con linea primaria abriendo fusible de ramal | 25/04/2024 15:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | CENTRAL
1017512 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 24/04/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
1015401 | CIRCUITO 13-41 | Disparo ITC 8075 Policia de Antón | 10/04/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | CENTRAL
1017679 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 25/04/2024 20:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | CENTRAL
1017596 | CIRCUITO 34-12 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por contaminación | 25/04/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | CENTRAL
1017622 | CIRCUITO 34-17 | Cable sobre la linia | 25/04/2024 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1017643 | CIRCUITO 29-2 | Sector sin fluido eléctrico | 25/04/2024 14:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1017704 | CIRCUITO 46-2 | F8681 se abre a causa de penca lanzada por viento | 25/04/2024 20:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 685 | CHIRIQUI
1017725 | CIRCUITO 34-53 | Animal ave talingo ase contacto con linia primaria | 25/04/2024 17:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 991 | CHIRIQUI
1017612 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo abre el F 12757 monofasico | 25/04/2024 05:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1017736 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró fusible abierto con matrícula F 2912 | 25/04/2024 20:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 844 | PANAMA OESTE
1017533 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de bajo voltaje | 24/04/2024 14:34:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1016154 | CIRCUITO JDA02 | Disparo circuito JDA-02 Sub Estación Juan Demostenes Arosemena | 14/04/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1017600 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 25/04/2024 05:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1017623 | CIRCUITO 34-15B | Aviso 4370180 / 4370183 | 25/04/2024 11:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 779 | CHIRIQUI
1017720 | SC01 (CT36-4403) | Ave hace contacto entre trafo y línea mt | 25/04/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 763 | CHIRIQUI
1016850 | SC01 (CT50-SCR2) | Ardilla, Entra en contacto con H1 del Tx43287, afectando al mismo y una fase MT | 19/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 41 | CHIRIQUI
1016989 | SC01 (CT40-SCR4) | Corta-circuito dañado | 20/04/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 473 | CHIRIQUI
1017638 | SC01 (CT44-5042) | Poste averiado | 21/04/2024 13:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 5945 | CHIRIQUI
1017102 | SC01 (CT34-4202) | Se encontró secundario rotó 1 fase por conexión ilegal | 21/04/2024 09:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1017161 | SC01 (CT102-1724) | Aviso 4365551 fusible abierto por tormenta rayo | 21/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1017683 | SC01 (CT25-1801) | sector sin luz | 25/04/2024 21:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1017673 | SC01 (CTX201-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 27545-25kva | 25/04/2024 19:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1017646 | SC01 (CTX110-5042) | Se encontró TX 6703 abierto. Se presedio a Revisar. | 25/04/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1017034 | SC01 (CTX231-0802) | Tx 28727 25kv abierto x contaminación polvo | 20/04/2024 22:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1017509 | SUBESTACION EL COCO | Disparo del interruptor 3H02 S/E El Coco | 24/04/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1017284 | CT46-1T-210 63 E SFC F/EDDHA | Animal ardilla abrió los F 461 se procedió a normalizar el sector afectado | 22/04/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 138 | PANAMA METRO
1016821 | CTX361-1T-2422 ABAJO | Animal gallote | 19/04/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1017674 | CT300-1T-2122 SANTA ANA | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 25/04/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1016842 | CTX32-1T-2918 DOS BOCAS | Contaminacion | 19/04/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1016969 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 20/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1017648 | CTX113-1T-3104 | Se encuentra aisladores polímero tipo suspensión con fuga por cont... Se remplaz | 25/04/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 400 | PANAMA OESTE