## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1017579 | CIRCUITO 2-23 | Actuación de Primer Escalón de Baja Frecuencia | 25/04/2024 01:44:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 67 | PANAMA METRO
1018277 | CIRCUITO 2-23 | Actuación del 1° y 2° Escalón de baja frecuencia | 29/04/2024 12:34:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
1017965 | CIRCUITO 2-19 | Tormenta rayo provocó apertura del fusible. | 27/04/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 145 | PANAMA METRO
1017973 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 27/04/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1018160 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo presente el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 28/04/2024 17:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1018063 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en horas d la madrugada quema F de derivada monofásic | 28/04/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1018167 | CIRCUITO 34-49 | Actividad eléctrica en el sector abre f53_8349 | 28/04/2024 18:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1017783 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 25/04/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 963 | CHIRIQUI
1017976 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo provoca apertura del fusible de ramal | 27/04/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1018134 | CIRCUITO 34-51 | Actividad eléctrica abre F 9919 | 28/04/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 305 | CHIRIQUI
1017890 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo, abre fusible de ramal monofásico. | 27/04/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1018018 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 98328 | 28/04/2024 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 373 | CHIRIQUI
1018105 | CIRCUITO 34-15 | Actividad eléctrica en el sector abre F 8451 | 28/04/2024 15:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1018292 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 29/04/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1017914 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico fase del monte | 27/04/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1017944 | CIRCUITO 34-15 | Disparo del CTO 34-15 SE Mata de Nance | 27/04/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1017805 | CIRCUITO 34-16 | Falta de fluido | 04/04/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 874 | CHIRIQUI
1017807 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x tormenta rayo | 26/04/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1018264 | CIRCUITO 34-16 | talingo entra en contact con Puente de cortacircuito línea MT y crucetas metáli | 29/04/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1017810 | CIRCUITO 34-50 | Bandera del prd cae sobre línea primaria quema fusible de ramal monofasico | 26/04/2024 14:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1017899 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F00663 | 27/04/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1017986 | CIRCUITO 34-50 | Torrmenta rayo quemo 2f de ramal y deja linea rota | 27/04/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1017802 | CIRCUITO 34-41 | Caída de árbol deteriado | 26/04/2024 03:17:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 888 | CHIRIQUI
1018206 | CIRCUITO 34-41 | Poste de hormigón partido por un árbol | 28/04/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 642 | CHIRIQUI
1017831 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre fusible | 26/04/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
1017863 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 26/04/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 506 | CHIRIQUI
1017901 | CIRCUITO 34-41 | Sin Luz | 27/04/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1018153 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró jefe abierto se procede a revisar línea MT | 28/04/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
1017985 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 27/04/2024 19:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1017879 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 98202 | 27/04/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 390 | CHIRIQUI
1017835 | CIRCUITO 46-4 | sector sin luz aviso 4371129 | 26/04/2024 09:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 5162 | CHIRIQUI
1018174 | CIRCUITO 43-3 | Tormenta rayo abre F de ramal bifasico fase calle | 28/04/2024 18:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 369 | CHIRIQUI
1017800 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por pencas en el área lanzada por los vientos | 26/04/2024 06:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 721 | CHIRIQUI
1017859 | CIRCUITO 46-3 | Sector sin luz | 21/04/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1658 | CHIRIQUI
1017822 | CIRCUITO 45-2 | Al llegar al sitio se encontró el F8851 abierto se procede a revisar | 26/04/2024 14:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
1017891 | CIRCUITO 45-2 | Asociada al descargo 98411 | 27/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1018050 | CIRCUITO 34-19 | Dispsro ITC 1576 Coordillera | 28/04/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 441 | CHIRIQUI
1018044 | CIRCUITO 43-5 | Zariguella ase contacto con linia primaria | 28/04/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1017832 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | sectoer sin luz aviso 4371837 | 26/04/2024 17:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 373 | CHIRIQUI
1018084 | CTO 1 CHITRE | Lluvia en el sector | 28/04/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1018076 | CIRCUITO 34-39 | Disparo circuito 34-39 Sub Estación Los Santos - Las Tablas | 28/04/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1018137 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8667 Las Tablas | 28/04/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | AZUERO
1017950 | CIRCUITO 34-39 | Corrosión en grapa de línea caliente | 27/04/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1018149 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico abierto por contaminación | 28/04/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1017827 | CTO 1 PESE | Contaminación polvo | 26/04/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1018217 | CTO 34-26 | Fusible abierto por lluvia sistema restablecido | 29/04/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1018025 | CTO 1 LAS TABLAS | F vientos lanzan rama a la linea queman fusible ramal | 28/04/2024 02:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1018203 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 28/04/2024 22:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1018296 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo provoca apertura del F15865 de ramal monof. | 29/04/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1018168 | CTO 3 LAS TABLAS | Lluvisna en área provoca contaminación suciedad.en buchin d tx.abre derivada | 28/04/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1018320 | CTO 1 LOS POZOS | Animal zorra abrió Fusible de ramal cliente la encontró en el poste y la voto | 29/04/2024 06:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 767 | AZUERO
1017787 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe abierto 211723 y 00768 abierto campo trafo 10 kau agujero tapade | 26/04/2024 11:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1017753 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo provoca apertura | 26/04/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1018191 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 0775 Llano de Piedra | 29/04/2024 03:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | AZUERO
1018242 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo provoca apertura del Fu38-1724 de ramal monofasico | 29/04/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1018269 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico | 28/04/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 913 | AZUERO
1017804 | CIRCUITO 34-24 | ARIEL GAITAN , FALTA DE FLUIDO. | 26/04/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 656 | AZUERO
1017691 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8697 Flor del Valle | 26/04/2024 03:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
1016797 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 98254 | 19/04/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 407 | PANAMA OESTE
1018116 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 1661 | 28/04/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1017164 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4365606 ARQUIMEDES VASQUEZ | 21/04/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 413 | PANAMA OESTE
1018011 | CIRCUITO 34-5 | JORGE RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 27/04/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 620 | PANAMA OESTE
1017538 | CIRCUITO 34-5 | Árbol cae sobre línea primaria abriendo F 5012 monofásico | 24/04/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1018005 | CIRCUITO 16-11 | Abierto por fuertes vientos medidor 2106122659 hexing | 27/04/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1017551 | CIRCUITO 16-12 | Cable neutral to | 24/04/2024 16:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1018073 | CIRCUITO 16-14 | sector sin luz | 28/04/2024 12:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1018132 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo | 28/04/2024 14:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1017900 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta abre F monofasico de 12 T | 27/04/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
1018159 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre el F-2619 se realiza prueba positiva queda normal el sector | 28/04/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1018072 | CIRCUITO 34-4 | Ramal monafasico avierto por tormenta rallo lluvia | 28/04/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1017975 | CIRCUITO 34-4 | Se remueve nido de ave tx 37100 | 27/04/2024 18:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1018114 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo | 28/04/2024 13:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
1017894 | CIRCUITO 17-11 | Ave chango Fusible | 27/04/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1018332 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz asociado a aviso 4375934 Cristian Ugarte | 29/04/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 414 | PANAMA OESTE
1017883 | CIRCUITO 34-3 | F14124 abierto, cerrado:9:42 M1609105286 v:241,115,116 | 26/04/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 641 | PANAMA OESTE
1017341 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz cristian ugarte aviso 4367388 | 22/04/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
1018200 | CIRCUITO 34-3 | Itc 2382 abierto se realiza cierre | 29/04/2024 02:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1017854 | CIRCUITO 34-8 | Sector sin luz | 22/04/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1016461 | CIRCUITO 15-25 | Disaparo del ITC 14413 Costa Esmeralda | 16/04/2024 14:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1017855 | CIRCUITO 15-25 | Sector sin luz | 13/04/2024 20:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2028 | PANAMA OESTE
1018180 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin luz fuerte tormenta en el sector | 28/04/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1017934 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta rallo abre ramal monafasico | 27/04/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 497 | PANAMA OESTE
1018032 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta rallo abre ramal monafasico | 28/04/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1017961 | CIRCUITO 15-17 | Sector isn fluido | 27/04/2024 15:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1362 | PANAMA OESTE
1017796 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 26/04/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
1017982 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del CTO 34-21 de SE San Antonio | 27/04/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | CENTRAL
1017442 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre F monofasico. Se reviso y se procede a realizar prueb | 23/04/2024 10:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 511 | CENTRAL
1018265 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 29/04/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | CENTRAL
1018048 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 28/04/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | CENTRAL
1017918 | CIRCUITO 34-21 | Disparo el ITC 0646 Loma de Quebro | 27/04/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1018325 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal minofasico quemado por tormenta | 29/04/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | CENTRAL
1018294 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 28/04/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1138 | CENTRAL
1018162 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 28/04/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1017833 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de trasformador quemado por animal ave informó el cliente | 26/04/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1017440 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 23/04/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1018224 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 29/04/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 47 | CENTRAL
1018252 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 29/04/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | CENTRAL
1018285 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 29/04/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1018110 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 28/04/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1018303 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal quemado por tormenta | 29/04/2024 11:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | CENTRAL
1017923 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal bifasico | 27/04/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1018227 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 29/04/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1018190 | CIRCUITO 34-20 | Sin Luz | 28/04/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | CENTRAL
1018124 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal monofasico abierto | 28/04/2024 16:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1018140 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal bifásico abierto fase de la derecha | 28/04/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1017994 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trifasico quemado por tormenta | 27/04/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | CENTRAL
1016106 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4356391 geiner rodriguez | 14/04/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1018255 | CIRCUITO 34-30C | urgente | 23/04/2024 10:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | CENTRAL
1016270 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz aviso 4357821 | 15/04/2024 02:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | CENTRAL
1018077 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 28/04/2024 13:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | CENTRAL
1018090 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 28/04/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | CENTRAL
1018301 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido | 29/04/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 580 | CENTRAL
1018051 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 28/04/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1018196 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8065 La Candelaria | 29/04/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
1016097 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz peticion urgente de Jesus Peñaloza | 14/04/2024 10:38:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1018035 | CIRCUITO 34-40 | Animal ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 28/04/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | CENTRAL
1018308 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 29/04/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 998 | CENTRAL
1016202 | CIRCUITO 13-31 | sector sin luz aviso 4356182 | 14/04/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1038 | CENTRAL
1018156 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 28/04/2024 20:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1018214 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 28/04/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1383 | CENTRAL
1015720 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz aviso 4352320 | 12/04/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1017 | CENTRAL
1018257 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 28/04/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1136 | CENTRAL
1018228 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 28/04/2024 15:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1068 | CENTRAL
1018015 | CIRCUITO 13-22 | MOISES OSORIO, FALTA DE FLUIDO. | 16/04/2024 00:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | CENTRAL
1018182 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró TR con fusible quemado | 28/04/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 640 | CENTRAL
1018068 | CIRCUITO 13-22 | Animal ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 28/04/2024 11:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1017850 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 14/04/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1685 | CENTRAL
1018006 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Ramal monofásico abierto | 27/04/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1018161 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemó fusible de rama bifásico fase de la calle | 28/04/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 536 | CENTRAL
1018004 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz | 27/04/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 974 | CENTRAL
1018181 | CIRCUITO 34-17 | Sin luz | 28/04/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | CENTRAL
1018275 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin fluido eléctrico | 29/04/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1017989 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal nonofasico | 27/04/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1018104 | CIRCUITO 34-44 | Fusible de ramal monofasico abierto | 28/04/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1017888 | CIRCUITO 34-18 | Contaminacion | 27/04/2024 06:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | CENTRAL
1018112 | CIRCUITO 34-13 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico fase del monte | 28/04/2024 13:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 292 | PANAMA OESTE
1017920 | CIRCUITO 34-13 | F4901 abierto se cierra a las 13:49 pm | 27/04/2024 12:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1017948 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico | 27/04/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1018113 | CIRCUITO 9002 | Disparo CTO 2 Farallon | 28/04/2024 18:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | CENTRAL
1018317 | CIRCUITO 34-31 | Sector si fluido por tormenta | 29/04/2024 09:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 632 | PANAMA OESTE
1018136 | CIRCUITO 6-59 | Disparo circuito 6-59 Sub Estación Marañon | 28/04/2024 20:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 948 | PANAMA METRO
1017990 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta rayo provoca apertura de transformador de la conversión | 27/04/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1017916 | CIRCUITO 46-2 | Abierto f monofasico 8681 por tormenta | 26/04/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1446 | CHIRIQUI
1018324 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin fluido | 12/04/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1590 | CHIRIQUI
1017935 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo, abre fusible de ramal monofasico. | 26/04/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1092 | CHIRIQUI
1017608 | CIRCUITO 34-7B | SECTOR SIN LUZ AVISO 4369948 | 25/04/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1018306 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz | 29/04/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1018340 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz | 29/04/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1018096 | CIRCUITO EHI01 | Disparo circuito EHI-01 Sub Estación El Higo | 28/04/2024 17:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1557 | PANAMA OESTE
1018093 | CIRCUITO 34-75 | Disparo circuito 34-75 Sub Estación Los Santos | 28/04/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1018288 | CIRCUITO 34-75 | F 7064 abierto x tormenta rayo | 29/04/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | AZUERO
1017974 | CIRCUITO JDA01 | Apertura del ITC 8005 Ciudad Futuro | 27/04/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 58 | PANAMA OESTE
1018094 | CIRCUITO JDA01 | sector sin luz aviso 4374159 Cristian Ugarte | 28/04/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
1018122 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre fusible | 28/04/2024 14:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1018372 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró f-4365 abierto x tormenta rayo | 30/04/2024 02:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1018026 | CIRCUITO 43-4 | Sector sin fluido | 13/04/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1017836 | CIRCUITO 34-55 | Se encuentra fusible abierto de TX abierto | 26/04/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1018067 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido | 28/04/2024 12:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1018232 | CIRCUITO 4 SAN CRISTOBAL | Se revisó la línea y se encuentra F7840y F7841 abierto por tormenta rayo. | 29/04/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1017847 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | F 17367 abierto | 26/04/2024 23:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1018352 | CIRCUITO 052-1 | sector sin luz inc remplaza la inc 1017795 aviso 4371616 | 26/04/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1017408 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin luz | 22/04/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1056 | PANAMA OESTE
1017333 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz aviso 4366617 | 22/04/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1084 | PANAMA OESTE
1018128 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo abre f 12613 | 28/04/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1018235 | CIRCUITO BUR1 | Asociada al descargo 98455 | 29/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 370 | PANAMA OESTE
1017869 | CIRCUITO BUR1 | Abierto causa contaminación en cortador | 26/04/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1018009 | CIRCUITO BUR1 | Contaminación en la línea cortador medidor1308138482 landis | 27/04/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1018310 | CIRCUITO BUR2 | SECTOR SIN LUZ INC REMPLAZA LA INC 1014768 aviso 434 4481 | 06/04/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1493 | PANAMA OESTE
1018097 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo abre f 4732 | 28/04/2024 14:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1018210 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz aviso 4374930 | 28/04/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 683 | PANAMA OESTE
1018293 | CIRCUITO 19-4 | Actuación del 1° y 2° Escalón de baja frecuencia | 29/04/2024 12:34:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1018318 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del TX ct04143 | 29/04/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1017941 | CIRCUITO 34-64 | Apertura del CTO 34-72 de Hidro Concepción | 27/04/2024 16:01:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 8 | CHIRIQUI
1017761 | CIRCUITO 16-19 | Aviso 4370893 | 26/04/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 275 | PANAMA OESTE
1017951 | CIRCUITO 16-16 | Causa animal ave en el f4954 | 27/04/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1018139 | CIRCUITO 16-16 | Causa tormenta rayo | 28/04/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 295 | PANAMA OESTE
1017560 | CIRCUITO 16-16 | Camión paso engancho neutral de sistema provocando falla en el F12636 | 24/04/2024 19:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1017881 | CIRCUITO 16-11 | Asociada al descargo 98429 | 27/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1018039 | CIRCUITO 34-168 | F000468 desactivado por contamicion | 28/04/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 418 | CENTRAL
1017734 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 98389 | 26/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 707 | PANAMA OESTE
1018186 | SC01 (CTX534-4151) | Se encuentra tx2092/25kva abierto por la tormenta | 28/04/2024 05:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1256 | CHIRIQUI
1017927 | SC01 (CTX8-4809) | Se reemplazar poste y reubicación de líneas primaría y secundaria | 26/04/2024 09:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1740 | CHIRIQUI
1018176 | SC01 (CTX91-5041) | Se encontró TX abierto sin matrícula de 15KVA | 28/04/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 229 | CHIRIQUI
1018165 | SC01 (CT41-0801) | Se encuentra entre las fases del secundario | 28/04/2024 21:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1018131 | SC01 (CT108-1439) | Lluvia proboca apertura del TX | 28/04/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1018135 | SC01 (CT379-1724) | Se encontró fusible abierto del TX2079 | 28/04/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | AZUERO
1018307 | SC01 (CTX351-1475) | F de tx 300516 abierto por contaminación, se cerró tx prueba positiva. | 29/04/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 607 | AZUERO
1014306 | SC01 (CT70-3002) | Causa desconocida, muchos ilegales conectados en secundario abierto. | 03/04/2024 20:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 97 | PANAMA OESTE
1018248 | SC01 (CTX13-JDA02) | sector sin luz | 29/04/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1018145 | SC01 (CT145-3224) | Tormenta rayo | 28/04/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1018154 | SC01 (CT87-2121) | Fuertes vientos chocan secundario entre si abriendo transformador | 28/04/2024 18:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1017937 | SC01 (CTX19-2122) | Neutral del sistema en el suelo | 27/04/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1018111 | SC01 (CT46-2232) | Animal ardilla provoca apertura de f de trasformador de 25 kva | 28/04/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1018343 | SC01 (CTX315-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 29/04/2024 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1017922 | SC01 (CT15-2830C) | Animal ardilla abre fusible de transformador. | 27/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 24 | AZUERO
1018146 | SC01 (CT73-2830C) | Sin Luz | 28/04/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | AZUERO
1018001 | SC01 (CTX50-1439) | Tormenta rayo | 27/04/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1018087 | SC01 (CTX27-5042) | Se encontró en campo el CT7210 abierto y 2 vano de secundario abierto 1 fase | 28/04/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1015904 | SC01 (CT2-56C10) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98262 | 13/04/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1017858 | SC01 (CTX77-2122) | Sector sin luz | 14/04/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 563 | AZUERO
1018207 | SC01 (CTX89-4945) | Contaminación salitre abre trasformadortx0070716 | 28/04/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 705 | CHIRIQUI
1017991 | SC01 (CTX9-6501) | Sin Luz | 27/04/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 2209 | CHIRIQUI
1015868 | SC01 (CTX606-JDA02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98168 | 13/04/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1018045 | SC01 (CTX151-2041) | ahuyentamiento de abejas | 28/04/2024 10:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1017999 | SC01 (CTX96-2536) | Ave hace contacto con puente del TX 21704 d 25kv provocando aprtura d Fusible | 27/04/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 719 | AZUERO
1017906 | SC01 (CTX487-4016) | Por terceros cortando estaquerias de cerc chocan línea S/A entre si se cierra TX | 27/04/2024 10:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1018359 | SC01 (CTX916-4016) | sector sin luz | 29/04/2024 20:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 309 | CHIRIQUI
1017962 | SC01 (CTX301-34168) | Tormenta rayo desactivo auto protegido del transformador | 27/04/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1018022 | SUBESTACION BURUNGA | Tranfo065394. 25kva abierto causa tormenta rayo | 27/04/2024 22:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 455 | PANAMA OESTE
1018099 | CT28-1T-220 73 L/OFC 3M BUSI | Apertura del f 940 | 28/04/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1018311 | CT8-1T-7501 | A llegar al sitio se encontró efe abierto se procede a revisar derivada mt | 29/04/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1018313 | CT134-1T-46C7 VLL LN F/FGLZ | Animal ave carpintero entra en contact con linea de MT quemando element fusible | 29/04/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1018364 | CT111-1T-0802 | Sariguella provoca se queme fusible de ramal | 29/04/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1018047 | CT68-1T-1901 LAS GUABAS | Ardilla provoca apertura | 28/04/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1018238 | CT16-1T-3117 CER CAMP FCA CARO | sector sin luz | 29/04/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1018070 | CT34-1T-3118 CER ENTR GONZALEZ | sector sin luz | 28/04/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
1017873 | CTX758-1T-3117 MEDCOM PAN SA | Se encontró animal sobre transformador, remoción instalación de fusible | 27/04/2024 02:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1018284 | CTX48-1T-3104 LAJFCAREISMAN CH | Animal ave pajaro abre el fusible 2749 | 29/04/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 51 | PANAMA OESTE
1018220 | CT67-1T-EHI01 CLOSTZAMARUTTDER | Sector sin luz | 29/04/2024 04:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
1018236 | CT64-1T-EHI01 PGDASPORMOLINOS | Sector sin luz | 29/04/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1017692 | CT85-1T-3406 LACHORAROKCOKMT | Sector sin luz | 25/04/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 365 | PANAMA OESTE
1018254 | CT198-1T-3406 CHORRERAARENOSA | sector sin luz | 29/04/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1017659 | CT87-1T-A3416 ELCHRO#1P | Se encontró el F3442 abierto en campo, fuerte vientos | 25/04/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1018377 | CT53-1T-2536 EL OLIVO | Contaminación polvo quemo fusible ramal monofasico | 30/04/2024 04:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1018314 | CT189-3T-2536 F/FINCAELHATO | sector sin luz | 29/04/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | AZUERO
1017889 | CT130-1T-2540 RIO GRANDE | sector sin luz | 27/04/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1018361 | CT73-1T-2121 PENONOME | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 29/04/2024 21:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1018042 | CT84-1T-2917 LA TRINIDAD | Tranformador avierto | 28/04/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1018059 | CT69-1T-2918 LA LUNA | Fusible de tranformador avierto | 28/04/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
1018213 | CT32-1T-3701 CALOBRE | Tormenta quema fusible de ramal primer traf 20454/10 | 28/04/2024 22:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1018066 | CTX235-1T-2812 CANTO DEL LLANO | Se encontró fusible de tx abierto | 28/04/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1018249 | CT301-1T-037A | Sector sin luz | 29/04/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1018046 | CTX37-1T-205 PH QUARTIER MARBE | F10523 abierto fase de la calle causa animal ave | 28/04/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 76 | PANAMA METRO
1017817 | CTX29-1T-3118 C & W | Tormenta rayo abre fusible | 26/04/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 669 | PANAMA OESTE
1017401 | CTX88-1T-3405 MONT DEL LORO | Sector sin luz | 22/04/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1110 | PANAMA OESTE
1018345 | CTX82-1T-1724 LA TRONOSA | Ramal monofacico F7058 abierto x tormenta rayo | 29/04/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | AZUERO
1017427 | CTX383-2T-JDA01 PANAPLAK S.A | Sector sin luz | 23/04/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1018282 | CTX146-1T-34168 CHUMICAL | Tormenta rayo abrió fusible del transformador. | 28/04/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 965 | AZUERO
1018350 | CTX219-1T-2812 C DEL LLANO | Tormenta rayo abre F monofasico. | 29/04/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1018036 | CTX906-1T-2830C SAN ANTONIO | Animal changame abre fusible de ramal trifasico fase A y B | 28/04/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1017590 | CTX184-1T-3406 A RODRIGUEZ | Tormenta rayo abrió f s/m que alimenta un tx | 24/04/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 553 | PANAMA OESTE
1017886 | CT280-1T-EHI01 VILLA CHUMICO | sector sin luz | 27/04/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1017406 | CT214-1T-A3416 M CEDEÑO | Sector sin luz | 23/04/2024 10:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1017861 | CTX553-1T-2540 AGROPECUARIA | Quemo fusible le d ramal bifasico | 26/04/2024 22:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1017394 | CTX342-1T-A3421 PLAYA LEONA | Sector sin luz | 23/04/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1018334 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | sector sin luz | 29/04/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | AZUERO
1017910 | CTX336-1T-2122 | sector sin luz | 27/04/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1017860 | CTX78-1T-2042 HDA MIRADOR ANTO | Se encontró ramal monofásico abierto | 26/04/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1017866 | CTX369-1T-4150 MARVIN MARTÌN R | Fusible de ramal avierto | 26/04/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 604 | CHIRIQUI
1018268 | CTX173-1T-3104 | Animal ave pajaro chango | 29/04/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 324 | PANAMA OESTE
1018354 | CTX822-1T-2833 VERA GOLD | Se activo fusible | 29/04/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1018241 | CTX582-1T-2122 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 29/04/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1018057 | CTX118-1T-3406 VALERIA AVILA C | sector sin luz | 28/04/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1018329 | CTX990-1T-2122 OER LA VARITA | sector sin luz | 29/04/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
1018305 | CTX1182-1T-4815 RES MONTILLA | Se encuentra Fusible abierto de Ramal monofásico | 29/04/2024 15:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1018040 | CTX4820-1T-JDA01 VILLAS D ARRA | sector sin luz | 28/04/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1018316 | CTX947-1T-2122 CARLOS RUFINO | sector sin luz | 29/04/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 721 | AZUERO
1018261 | CTX1255-1T-1439 OER CANDELARIA | Tormenta rayo abre el F | 29/04/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1018366 | CTX2201-1T-2833 OER VALDESES | Se activo f de ramal monofasico | 29/04/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1017842 | CTX812-1T-SCR5 LOMA LINDA | Tormenta rayo abre el F 000869 | 26/04/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1017411 | CT232-1T-A3416 | Sector sin luz | 23/04/2024 10:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1018315 | CTX4408-1T-EHI01 | sector sin luz | 29/04/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 596 | PANAMA OESTE
1017926 | CTX168-1T-34168 | sector sin luz | 27/04/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1017843 | CTX2054-1T-2833 SANTA CATALINA | Se activo d de ramal monofasico | 26/04/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1017681 | CTPX992-1T-3406 SUET KWAN | Sector sin luz | 25/04/2024 19:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1018365 | CTX181-1T-4946 R.SANTA ANA ET1 | Animal talingo abre fase del monte ramal trifasico | 29/04/2024 23:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1017824 | SUBESTACION LOS SANTOS | Ave pecho amarillo saca tx 23068 de 10 kva, se reparo volt 235.0,117.3,117.3 | 26/04/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1017737 | SUBESTACION SANTIAGO | Contaminacion | 26/04/2024 02:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | AZUERO
1017897 | CTX1131-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 27/04/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1017946 | SC01 (CTX1400-8349) | Tormenta rayo presente en el sector quema elemento fusible de TX se cierra | 27/04/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 401 | CHIRIQUI