## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1018665 | CT66-1T-2421 LINETH MADRID | sector sin luz | 01/05/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
1018453 | CT96-1T-2833 MONTIJO | Magne de transformardor desactivado | 30/04/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1017561 | CT23-1T-2231 OCU CHP.DSIG | Contaminación polvo abre TX de 10KVA. | 24/04/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1017174 | CT280-1T-2540 PENONOME | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 21/04/2024 23:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1018460 | CTX864-1T-EHI01 CAMPAMENTO BAU | sector sin luz | 30/04/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | CENTRAL
1018600 | SC01 (CTX549-2422) | Fuertes vientos chocan secundario abierto abriendo transformador 28333 de 10kva | 01/05/2024 13:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
1018566 | SC01 (CTX98-4945) | Mantiene bimetalico de x1 recalentado | 30/04/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1299 | CHIRIQUI
1018519 | SC01 (CT33-5041) | Se encontraron 2 fases de secundario abierto rota. | 30/04/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 428 | CHIRIQUI
1018554 | SC01 (CT4-5101) | Tx 5489 abierto. Causa tormenta rayo quema Transfor. Se reubicaron 3 cliente. | 01/05/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1018392 | CTX131-1T-3406 ITURRALDE | F_3415 abierto por tormenta | 29/04/2024 17:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 975 | PANAMA OESTE
1017178 | CTX372-1T-2421 OER LOS ÑOPOS | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 22/04/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1018590 | SC01 (CT8-8601) | Camión policar derrumbando edificio cae tabla sobre secundario abierto | 01/05/2024 15:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 38 | CHIRIQUI
1018469 | CTX72-1T-2041 EL MARAÑON | sector sin luz | 30/04/2024 12:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | AZUERO
1018653 | CTX191-1T-1201 RES EL DORAL | sector sin luz | 01/05/2024 21:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1017173 | CTX1312-1T-4150 CERRO IGLESIA | Causa tormenta rayo abre F: 17092 | 21/04/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
1018470 | SC01 (CT51-1402) | Contaminación polvo abrió fusible del transformador39021 - 15kva | 30/04/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1018642 | CTX243-1T-2833 | Comadreja abre fusible de tx 23278 de 10 kva y de ramal monofasico | 01/05/2024 20:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1018675 | CTX5875-1T-2833 OER LA HUECA A | sector sin luz | 01/05/2024 23:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1018491 | SC01 (CT104-1723) | sector sin luz | 30/04/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | AZUERO
1018658 | CTX1402-1T-3117 OER EL NANZAL | Sector sin luz | 01/05/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1018422 | CTX2026-1T-2122 LAS MARIAS | sector sin luz | 29/04/2024 23:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 782 | AZUERO
1018481 | CT41-1T-5041 CHUCH BODLGL | Se encontró TX de 50 abierto en campo | 30/04/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 506 | CHIRIQUI
1018671 | CT167-1T-4403 ALG LSAB CP | sector sin luz | 01/05/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 361 | CHIRIQUI
1018199 | SC01 (CT239-2844) | Sin Luz | 28/04/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1213 | AZUERO
1017172 | CTX344-1T-34168 JUNTA COMUNAL | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 21/04/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1017580 | CTX240-1T-2540 OER SAN JUAN | Provocó q quemara fusible ramal monofasico | 24/04/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1018618 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre el F 00497 y TX 2843 | 01/05/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1018606 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de derivada trifásica se cierra | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1018628 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 01/05/2024 17:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1018386 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico fase de la calle | 30/04/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1018505 | CIRCUITO 34-9 | Animal entra en contacto con LMT habriendo el F9852 ramal monofásico | 01/05/2024 01:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1018623 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta/rayo quemó F 8046 de ramal Bifasico, sector sin suministro | 01/05/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1018390 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F8063 | 30/04/2024 05:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 241 | CHIRIQUI
1017185 | CIRCUITO 34-50 | SIN LUZ Etesa | 22/04/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1017986 | CIRCUITO 34-50 | Torrmenta rayo quemo 2f de ramal y deja linea rota | 27/04/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1018528 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9256 monofasico se procede a revisar | 01/05/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1018646 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 01/05/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1018593 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin fluido eléctrico | 01/05/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1018452 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 30/04/2024 15:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1018501 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos lanzan cañazas sobre línea primaria | 01/05/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1018407 | CTO 6 CHITRE | aviso 4376593 | 30/04/2024 10:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 485 | AZUERO
1018534 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación polvo provoca apertura de fusible de Tx21491/10kv | 01/05/2024 08:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 39 | AZUERO
1018575 | CIRCUITO 34-39 | Cliente tava cortando una ramas y pego la ramas con el secundario y saco el tx | 01/05/2024 11:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1018437 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación polvo provoca apertura | 30/04/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1018527 | CTO 34-26 | Cliente reporta explosión cuando caía lluvia | 01/05/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
1018558 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación abre Fusible derivada | 01/05/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1018539 | CTO 1 LOS POZOS | Viento acerca ramas sobre l línea. | 01/05/2024 07:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1018580 | CTO 1 LOS POZOS | F sin matricula abierto por contaminación | 01/05/2024 12:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
1018622 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en área,truenos abre derivada fusible | 01/05/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1018636 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra fusible abierto x lluvia trueno.en área.(contaminación suciedad). | 01/05/2024 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1018571 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe abierto sin matricula campo | 01/05/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | AZUERO
1018497 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo provoca afectación en fusible ramal monofasico | 30/04/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1017870 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 27/04/2024 00:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 612 | PANAMA OESTE
1018551 | CIRCUITO 34-3 | Apertura del ITC 14451 Llanito Verde | 01/05/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
1018544 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió f sin matrícula | 01/05/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1018561 | CIRCUITO 34-21 | VICTOR CAMAÑO / FALTA DE FLUIDO. | 01/05/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 58 | CENTRAL
1018559 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la linia primaria abriendo fusible. | 01/05/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1018383 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-01904 | 30/04/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1018496 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por animal comadreja | 30/04/2024 20:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1018531 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 01/05/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1018416 | CIRCUITO 34-33 | Animal chango abre fusible de ramal monofasico | 30/04/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1018521 | CIRCUITO 34-33 | Se activo fusible | 01/05/2024 01:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1018635 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo más lluvia | 01/05/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1018611 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos y lluvia en el sector | 01/05/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1017558 | CIRCUITO 34-33 | SIN LUZ | 24/04/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | CENTRAL
1017175 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por tormenta | 22/04/2024 02:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1018579 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 01/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | CENTRAL
1018604 | CIRCUITO 34-30C | Gallote abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 01/05/2024 17:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 48 | CENTRAL
1018577 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 01/05/2024 11:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
1018433 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 30/04/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1018637 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos provoco caida de árbol sobre línea primaria y moña#2 | 01/05/2024 15:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | CENTRAL
1018542 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe abierto sin matricula campo alimenta trafo 402117 75 kua | 01/05/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | CENTRAL
1018406 | CIRCUITO 13-31 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 30/04/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1018446 | CIRCUITO 13-32 | Fusible abierto causa por lluvia | 30/04/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1018601 | CIRCUITO 13-42 | Animal pajaro quemo F de ramal monofasico | 01/05/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 639 | CENTRAL
1018474 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación polvo abre fusible derivación trifasico. | 30/04/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | CENTRAL
1018553 | CIRCUITO 13-22 | GABRIEL ORTEGA / FALTA DE FLUIDO. | 01/05/2024 06:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | CENTRAL
1018589 | CIRCUITO 13-22 | aviso 4377278 | 01/05/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 486 | CENTRAL
1018556 | CIRCUITO 13-22 | FREDY SANCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 01/05/2024 01:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 807 | CENTRAL
1018414 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo | 30/04/2024 05:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
1018587 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo | 01/05/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1018504 | CIRCUITO BM | Apertura BM | 01/05/2024 04:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 45 | PANAMA METRO
1018471 | CIRCUITO 34-56 | F 02456 fase del medio desprendida en la Quija del diablo | 30/04/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1018529 | CIRCUITO 34-7A | Ramal monofacica avierto por tormenta rallo | 01/05/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1018368 | CIRCUITO 34-7A | MARTIN ESPINOZA / FALTA DE FLUIDO. | 30/04/2024 01:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 645 | PANAMA OESTE
1018375 | CIRCUITO EHI01 | Apertura del ITC 2356 Calle Las Palmas | 30/04/2024 05:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1018578 | CIRCUITO JDA02 | Animal ardilla hace contacto con línia primaria y deja el sector afectado | 01/05/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 93 | PANAMA OESTE
1017036 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta rayo abre ramal monofásico | 20/04/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1018536 | CIRCUITO 34-8B | Se dejó el sector con suministro se retiró el peligro | 13/04/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1018648 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del interruptor 3LR12-72 de Generadora Concepcion | 01/05/2024 23:25:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 25 | CHIRIQUI
1018535 | CIRCUITO 16-16 | Animal en la línea causa la apertura de f:18283se dejó normalizado v:235/116/118 | 01/05/2024 07:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1018405 | CIRCUITO JAR03 | Asociada al descargo 98494 | 30/04/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1018226 | CIRCUITO 34-55A | Disparo ITC 20547 Guabito | 29/04/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1017564 | CT71-1T-219 78A SN FCO F/C8 | Animal zariguella abrió F10351 y F de tx se procedió a normalizar el sector | 24/04/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 77 | PANAMA METRO
1018524 | SC01 (CT5-4203) | Sin Luz | 01/05/2024 00:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 461 | CHIRIQUI
1018584 | SC01 (CTX56-JDA02) | Secundario abierto. Hace contacto. Cuando la Briza es fuerte | 01/05/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1018464 | CTX83-1T-46C1 VILLA PATRICIA | Ave Perico provoca arco eléctrico sobre transformador abriendo F monofásico | 30/04/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1018445 | SC01 (CTX36-652) | Trasformador con magne de auto protección abierto ilegales en la red Área roja | 22/04/2024 23:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 150 | PANAMA METRO
1018360 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | Se encontró ramal monofasico abierto. | 29/04/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | AZUERO
1018647 | CTX797-1T-2041 OER LOS ALONSOS | sector sin luz | 01/05/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1018502 | SC01 (CTX306-2042) | Se encontró ramal monofasico abierto | 30/04/2024 19:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | AZUERO
1018680 | CTX208-1T-1724 RINCON ABAJO | sector sin luz | 02/05/2024 01:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
1017180 | CTX18-1T-7401 ALTOS DE GARICHE | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 21/04/2024 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 731 | CHIRIQUI
1018404 | CTX368-1T-3117 JAZMIN PUGA | sector sin luz | 30/04/2024 06:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1018419 | CTX460-1T-3117 | sector sin luz | 30/04/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 69 | PANAMA OESTE
1018676 | CTX13-1T-3111 CUPCPPAL | Se encontró el F2765 abierto en campo, fuerte vientos | 02/05/2024 03:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 86 | PANAMA OESTE
1017183 | CTX254-1T-2421 LA PRIMAVERA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 22/04/2024 03:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1017169 | CTX161-1T-2420 ALEJANDRO G | Fusible de transformador quemado por tormenta | 21/04/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1018649 | CTX986-1T-3117 FELIX AGRAEL V | Sector sin luz | 01/05/2024 21:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1018585 | SC01 (CTX220-2540) | Animal pájaro quemo fusible de tr | 30/04/2024 17:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1282 | AZUERO
1018498 | SC01 (CTX73-3217) | Sector sin luz | 30/04/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 668 | PANAMA OESTE
1018669 | SC01 (CTX285-2122) | sector sin luz | 01/05/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO