## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1018818 | SC01 (CT19-4946) | FALTA DE FLUIDO. | 02/05/2024 08:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 689 | CHIRIQUI
1018729 | SC01 (CT2-4753) | Camión engancha cable de servicio bajo y choca se secundario se rompen 3 vanon | 02/05/2024 07:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 345 | CHIRIQUI
1018719 | SC01 (CT29-5101) | Animal ave abre tx , se retiro animal y se cerró fusible | 02/05/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1018703 | SC01 (CT11-1129) | Fusible de tx abierto por contaminación | 02/05/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1018758 | SC01 (CTX184-1226) | Se encontró contaminacion en el terminal primario del TX 0071624 | 02/05/2024 14:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | CENTRAL
1018735 | SC01 (CTX337-1439B) | Fusible abierto por lluvia prueba positiva a las 14:36 | 02/05/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1018712 | SC01 (CT243-1724) | Animal murciélago entra en contacto con MT del tx ocasiona apertura del mismo | 02/05/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1018339 | CTX731-1T-5041 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 29/04/2024 13:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 533 | CHIRIQUI
1018402 | CTX148-1T-BUR2 SUCASA S.A | Animal ave abrió F trifasico fase centro | 30/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1018778 | CIRCUITO 2-20 | Sector sin luz | 02/05/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 231 | PANAMA METRO
1018629 | CIRCUITO 34-48 | Falta de fluido | 04/04/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 771 | CHIRIQUI
1018749 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal monofásico | 02/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1018750 | CIRCUITO 34-15 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 02/05/2024 12:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1018759 | CIRCUITO 34-15 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 02/05/2024 15:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1018763 | CIRCUITO 34-16 | Animal ardilla abre F trifásico fase del medio | 02/05/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
1018810 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quema fusible de ramal | 02/05/2024 21:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
1018705 | CTO-2 LAS TABLAS | F monofasico abierto por contaminación salitre | 02/05/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1018725 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra animal en pata del poste causante de apertura de F | 02/05/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1018709 | CTO 1 LOS POZOS | Se reporto por el cliente fuerte lluvia y tormenta | 02/05/2024 04:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1018689 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo del CTO 1 SE Los Pozos | 02/05/2024 04:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1018692 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 02/05/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1018731 | CIRCUITO 34-24 | se encontró fusible abierto se recibiso y se cerró qué todo normalizado | 02/05/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1018723 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Liniea MT sin tensión se reviso linea no se encontró nada en El sector llovió | 02/05/2024 10:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1018701 | CIRCUITO 16-12 | Animal ardilla causa la apertura de fusible 17618 prueba positiva | 02/05/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1018699 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 29/04/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1018395 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 30/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1018815 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 02/05/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
1018683 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f | 02/05/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | CENTRAL
1018795 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 02/05/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1018748 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F6616 | 02/05/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | CENTRAL
1018772 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin fluido eléctrico | 02/05/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1018576 | CIRCUITO 34-13 | 4377635 | 01/05/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1018760 | CIRCUITO 4-89 | Sector sin luz | 02/05/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 99 | PANAMA METRO
1018786 | CIRCUITO B-13 | Sector sin luz | 02/05/2024 12:27:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 603 | PANAMA METRO
1018684 | CIRCUITO CEB-6 | Disparo de CTO CEB-06, CEB-08,CEB-19 Centro Bancario | 02/05/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 98 | PANAMA METRO
1018780 | SC01 (CTX1025-2833) | Comadreja abre tx 065478 10 kva | 02/05/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1018816 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró ramal monofasico abierto. | 03/05/2024 00:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE
1018687 | CIRCUITO CEB-18 | Clientes afectados por apertura de elemento 2277 fase monte causa ardilla | 02/05/2024 07:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 111 | PANAMA METRO
1018790 | CIRCUITO BUR2 | Fusible abierto por fuertes vientos, se cierra y normaliza suministro | 02/05/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
1018681 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del ITC 2367 Barriada Moscu | 02/05/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
1018423 | CTX79-1T-3405 CAIMITOCAPIRA | Sector normalizado | 30/04/2024 06:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
1018738 | SUBESTACION MATA DEL NANCE | Tormenta rayo abre F de ramal bifasico | 02/05/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 410 | CHIRIQUI
1018756 | SC01 (CTX14-3117) | Vehiculo desconocido arranca cable secundario y abierto | 02/05/2024 09:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 477 | PANAMA OESTE
1018722 | SC01 (CT9-7301) | Se encontró Transf abierto d 75 KVA | 02/05/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 53 | CHIRIQUI
1018384 | CTX345-1T-3406 | Se encontró Efe abierto con matrícula F_ 01644 | 30/04/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1018813 | CTX721-1T-BUR2 EL ARADO | Se encontró F4880 abierto en campo, fuertes vientos | 03/05/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1018439 | CTX188-1T-3118 | Sector normalizado | 30/04/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE