## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1018983 | SC01 (CTX5817-3413) | Se encontró transformador 40275(10) abierto por ilegales | 04/05/2024 02:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1018914 | SC01 (CT7-5041) | Se encontró TX de 25 kva abierto | 03/05/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 230 | CHIRIQUI
1018836 | SC01 (CT48-5042) | Se encontró F abierto se prosedio a revisar línea MT. | 02/05/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 644 | CHIRIQUI
1018848 | SC01 (CT38-8601) | Animal zarigüeya abre el f17 384 | 03/05/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1018988 | CTX37-1T-2042 TRANQUILLA NORTE | sector sin luz | 04/05/2024 03:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
1018880 | SC01 (CT88-1701) | Causa animal ardilla saco tanque | 03/05/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1018944 | SC01 (CT111-1723) | Pego con línea del secundario abierto reventando fase | 03/05/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | AZUERO
1018849 | SC01 (CT72-2918) | Tormenta rayo | 03/05/2024 07:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1018916 | SC01 (CTX301-34168) | Se encontró transformador con auto protegido desactivado por contaminación | 03/05/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | AZUERO
1018893 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Apertura del CTO 4 de SE David | 03/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 65 | CHIRIQUI
1018935 | CIRCUITO SA-1 | Gerald macias CL 20.00 al llegar a la se encontró el sector sin fluido | 03/05/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 312 | CHIRIQUI
1018921 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar c encontró el F abierto x tormenta | 03/05/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1018872 | CIRCUITO 34-49 | Camión engancha cable de fibra chocando líneas primaria abriendo F trifásico | 03/05/2024 10:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1018941 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 03/05/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1018690 | CIRCUITO 34-15 | Sector in luz | 01/05/2024 19:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 821 | CHIRIQUI
1018686 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 98511 | 02/05/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1018985 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de mtd | 04/05/2024 00:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1018822 | CIRCUITO 34-42 | Loa fuertes viento chocan línea secundaria partiendo una fase. | 02/05/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 921 | CHIRIQUI
1018973 | CIRCUITO 34-42 | Abierto f monofasico por pencas | 04/05/2024 00:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1018972 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 03/05/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
1018952 | CIRCUITO 34-41 | Ramas próximas a línea mt | 03/05/2024 21:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1018819 | CIRCUITO 34-46 | JOVANYS PIMENTEL / falta de fluido. | 03/05/2024 04:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 825 | CHIRIQUI
1018961 | CIRCUITO 34-46 | Sin Luz | 03/05/2024 18:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 470 | CHIRIQUI
1018936 | CIRCUITO 34-46 | Ramas próximas a la línea mt | 03/05/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1018677 | CTO 4 CHITRE | sector sin luz | 02/05/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1348 | AZUERO
1018865 | CIRCUITO 34-39 | reemplaza id 1018853 | 03/05/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1018857 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza ramas sobre línea primaria monofasica quemando fusible | 03/05/2024 08:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1018858 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo se reviso la línea no se encontró nada | 03/05/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1018971 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Contaminación polvo en el sector | 04/05/2024 01:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1018827 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 98446 | 03/05/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1018844 | CIRCUITO 19-2 | inc asociada a descargo 98278 | 03/05/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1018908 | CIRCUITO 34-5 | Se coloca elemento de 12 y se cierra, se restablece suministro | 03/05/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1018889 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró el tx 402897 abierto en campo, fuertes vientos | 03/05/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1018927 | CIRCUITO 17-18 | Quema fusible ramal monofásico | 03/05/2024 20:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1018500 | CIRCUITO 17-18 | Terceros cortaron un árbol y ramas rosan la línea primaria afectando el F 14193 | 30/04/2024 20:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 415 | PANAMA OESTE
1018950 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 03/05/2024 23:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1018886 | CIRCUITO 15-17 | Se retablesio ramal trifasico fase del monte | 03/05/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 69 | PANAMA OESTE
1018864 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 03/05/2024 10:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1018831 | CIRCUITO 34-33 | reemplaza incidencia 1017923 Contaminación polvo abre fusible de ramal bifasico | 27/04/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1018939 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 03/05/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1018980 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre 2s fusibles de ramal monofasico F-15977 y 15033 | 04/05/2024 02:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | CENTRAL
1018955 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-6616 | 03/05/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1018834 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 03/05/2024 06:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1018830 | CIRCUITO 34-30C | Asociada al descargo 98520 | 03/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
1018977 | CIRCUITO 34-22 | Disparo circuito 34-22 Sub Estación San Antonio | 04/05/2024 05:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1018919 | CIRCUITO 13-31 | Apertura del ITC 13-31 de SE Ocú | 03/05/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1018957 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 03/05/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1018860 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo | 03/05/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1018833 | CIRCUITO 9002 | Se encuentro F trifásico fase de la calle abierto por contaminación | 03/05/2024 06:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1018876 | LINEA 418 | Abierta la linea 418 de SE Miraflores por solicitud urgente de ACP | 03/05/2024 14:06:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 10 | PANAMA METRO
1018829 | LINEA 418 | Apertura de la linea 418 de SE Miraflores | 03/05/2024 08:06:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 9 | PANAMA METRO
1018978 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró ramal monofasico abierto | 03/05/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1018900 | CIRCUITO JDA02 | Ilegales conectándose causan corto | 03/05/2024 17:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1018901 | CIRCUITO 052-1 | F 9594 | 03/05/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1018910 | CIRCUITO BUR2 | Ardilla hace contacto con línea primaria abriendo F monofásico | 03/05/2024 13:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 353 | PANAMA OESTE
1018850 | SC01 (CT54-4016) | Tormenta rayo abre fusible de transformador convencional | 03/05/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1018868 | SC01 (CTX56-JDA02) | sector sin luz | 03/05/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1018871 | SC01 (CT27-3224) | Contaminacion salitre abre TX401097 | 03/05/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1018877 | SC01 (CTX6-2231) | Mono en contacto con línea secundaria desactivo Tr autoprotegido | 03/05/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | AZUERO
1018879 | SC01 (CTX220-2540) | Animal Ave quemo fusible de transformador | 03/05/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1018869 | SC01 (CTX42-2917) | Tormenta rayo | 03/05/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO