## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1018998 | CT43-1T-2042 ANTON | sector sin luz | 04/05/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1019087 | SC01 (CTX515-1724) | se izo poda en tramo de mt | 03/05/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2279 | AZUERO
1019063 | SC01 (CT71-4719) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 04/05/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 462 | CHIRIQUI
1019032 | SC01 (CT95-4946) | Instalación de poste de metal y reparación de líneas secundarias | 04/05/2024 04:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 619 | CHIRIQUI
1019192 | SC01 (CT20-5041) | Se encontró TX ABIERTO por TR en el área se revisa la línea para normalizar | 05/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1019042 | SC01 (CTX118-6902) | Fuertes vientos chocan linia secundaria y desactiva magnet de tx43284 | 04/05/2024 11:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 356 | CHIRIQUI
1019124 | SC01 (CTX107-5041) | Tx abierto por fuertes vientos | 04/05/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1014 | CHIRIQUI
1019057 | SC01 (CTX82-8349) | Tormenta rayo abre TX 3241 | 04/05/2024 12:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 438 | CHIRIQUI
1017418 | CT51-1T-4202 BLLV LN ENT PLY | Tubo porta fusibles defectuoso | 23/04/2024 11:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1019169 | CTX98-1T-3405 NARGANAO | sector sin luz | 05/05/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1019147 | CT181-1T-SCR5 TERCABRDRIFMIRAN | sector sin luz | 05/05/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1019224 | SC01 (CT133-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 05/05/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1019074 | CTX737-1T-2833 OER EL JUNQUITO | Fusible de ramal monofsico abierto | 04/05/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1019015 | CTX163-1T-3411 | Animal ardilla abre elnF-17540 | 04/05/2024 10:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 62 | PANAMA OESTE
1019158 | SC01 (CT74-2917) | Se encontro tx abierto | 05/05/2024 14:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 68 | AZUERO
1018996 | CTX509-1T-3217 LAS LAJAS S.A. | sector sin luz | 04/05/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1019190 | SC01 (CTX391-3004) | sector sin luz | 05/05/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 104 | PANAMA OESTE
1019003 | SC01 (CTX2908-2917) | Animal | 04/05/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | AZUERO
1019024 | SC01 (CTX2732-2918) | Tormenta rayo | 04/05/2024 10:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1019025 | SC01 (CTX2915-2918) | Tormeta rayo | 04/05/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 46 | AZUERO
1019022 | CTX791-1T-3406 ARTURO VELARDE | Animal ave /talingo abre el F-13911 Fusibl monofasico se hace prueba es positiva | 04/05/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1019041 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Al llegar c encontro el f abierto x ave talingo | 04/05/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1019046 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra el F9388 abierto face de la calle se restablece el mismo | 04/05/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1019193 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico. Sector sin fluido eléctrico | 05/05/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1019222 | CIRCUITO 34-16 | Animal zarijuella ase contacto con. Uello de MT abriendo el TX 2639 | 06/05/2024 03:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1019000 | CIRCUITO 34-50 | Animal zariguella hace contacto con línea MT y poste quemando F02479 monofasico | 04/05/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1019064 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F9595 | 04/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1019170 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por tormenta/rayo en el area | 05/05/2024 05:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 803 | CHIRIQUI
1017559 | CIRCUITO 34-42 | F abierto causa desconsida | 24/04/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 311 | CHIRIQUI
1019019 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre f8589 y f8590 dicen los moradores callo rayo y se fue la luz | 04/05/2024 01:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 601 | CHIRIQUI
1018951 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 9421 Alto de la Mina | 04/05/2024 01:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 648 | CHIRIQUI
1019157 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el tx32399 se procede a revisar el sector | 05/05/2024 12:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1017765 | CIRCUITO 34-45 | F ramal monofasico | 26/04/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1017665 | CIRCUITO 34-47 | sector sin luz | 25/04/2024 20:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1019069 | CIRCUITO 43-3 | Gerald macias CL 20.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 04/05/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1019040 | CIRCUITO 43-5 | Gerald macias CL 16.00 al llegar sitio se encontró el sector sin fluido | 04/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1019066 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin Luz | 04/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | AZUERO
1019179 | CTO 1 PESE | se encontro linea secundaria en el suelo se repsro | 05/05/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1019140 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible abierto por lluvia,tormenta. | 05/05/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1019139 | CTO 1 LOS POZOS | Se verifico la línea primaria no se encontró nada tormenta rayo | 05/05/2024 04:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | AZUERO
1019005 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra zorra en el buchin mt de un tranformador | 04/05/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1019113 | CIRCUITO 34-24 | F 6740 abierto x tormenta Rayo | 05/05/2024 00:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 411 | AZUERO
1019081 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 04/05/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 708 | AZUERO
1019033 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 04/05/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1019021 | CIRCUITO 34-21 | F15929 Se encuentra abierto | 04/05/2024 05:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | CENTRAL
1019215 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 06/05/2024 01:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1019119 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 05/05/2024 06:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1019226 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-7075 | 06/05/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1019221 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-7254 | 05/05/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | CENTRAL
1019217 | CIRCUITO 34-30C | ROBERTO ATENCIO / FALTA DE FLUIDO. | 06/05/2024 00:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1014512 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Fco 34-22 | 05/04/2024 02:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | CENTRAL
1019208 | CIRCUITO 13-31 | Animal comadreja en contacto con línea primaria monofasica quemo fusible | 05/05/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1019213 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 06/05/2024 01:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | CENTRAL
1019210 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 06/05/2024 00:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | CENTRAL
1019220 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 06/05/2024 02:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1019206 | CIRCUITO 4-12 | Se encontró trafo abierto 54085 25 kua abierto | 05/05/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1019163 | CIRCUITO 34-17 | Se encotró F monofasico abierto | 05/05/2024 14:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1019067 | CIRCUITO 34-17 | ITC 8703 fuera de barrido por tormenta rayo | 04/05/2024 16:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1019185 | CIRCUITO 34-17 | ITC 8703 fuera de barrido por tormenta rayo | 05/05/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | CENTRAL
1016652 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del CTO 34-18 S/E Sona | 17/04/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4 | CENTRAL
1018854 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 98506 | 03/05/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 534 | PANAMA OESTE
1019130 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Base cortacircuito algo sucia. Se cambia tubo portafusible | 05/05/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1019056 | CIRCUITO 46-2 | Disparo ITC 20196-1, CTO 46-2 negativa | 04/05/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1019023 | CIRCUITO 34-56 | Se encontró f monofasico abierto y trifssico fase del monte | 04/05/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 487 | CHIRIQUI
1019165 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta/rayo presente en el sector quema F de derivada monofásic s cierra | 04/05/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1044 | CHIRIQUI
1019211 | CIRCUITO 34-56 | Animal zorra habré F02456/ramal 3F fase del centro y tx | 05/05/2024 22:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1019207 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rallo afectó en F 14023 | 06/05/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 81 | PANAMA OESTE
1018991 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz F 17367 abierto | 26/04/2024 23:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
1018052 | CIRCUITO 052-1 | Se reviso la línea hasta el final de línea no se encontró nada | 28/04/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1018851 | CIRCUITO 16-21 | sector sin luz | 03/05/2024 08:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 540 | PANAMA OESTE
1019154 | CIRCUITO 34-168 | F0480 desactivado por contaminación | 05/05/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 55 | CENTRAL
1019029 | CTX87-1T-2540 JUSTINO TREJOS | sector sin luz | 04/05/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1019171 | SC01 (CT2-4501) | Incendio en poste madera 30 pies provoca q se parta | 05/05/2024 13:55:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
1019048 | SC01 (CT177-1801) | Cortador de Tx abierto #33300 cliente informa fuerte viento | 04/05/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1019148 | CTX609-1T-4151 HGC F/CHIG | sector sin luz | 05/05/2024 02:40:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 621 | CHIRIQUI
1018999 | SC01 (CTX267-5708B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98377 | 04/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
1019034 | SC01 (CTX334-5708B) | Fuertes viento hace que secundario haga contacto entre sí y ramas cercas | 04/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 388 | PANAMA OESTE
1019013 | CTX381-1T-3118 OER LAS FILIPIN | F14193abierto vientos hace que rama de bambu caiga sobre la línea se dejó normal | 04/05/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 245 | PANAMA OESTE
1019073 | CTX121-1T-1723 MENCHACA | sector sin luz | 04/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1019150 | CTX146-1T-46C3 V MERCEDES III | sector sin luz | 05/05/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1019152 | CTX610-1T-46C4 EDECHI | sector sin luz | 05/05/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1019204 | SC01 (CTX4347-2421) | Animal changame abre fusible de transformador | 05/05/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1019052 | SC01 (CT7-3817A) | Terceros realizando poda lanzan ramas sobre línea secundaria rompe 1 fase | 04/05/2024 15:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1019133 | CTX2885-1T-1723 | sector sin luz | 05/05/2024 03:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | AZUERO
1019026 | SC01 (CTX25-1226) | Camión mueve cable tensor moviendo el secundario provocando apertura de tx | 04/05/2024 12:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO