## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1019321 | CT234-1T-2833 CA?AZAS | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico. | 06/05/2024 20:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1019265 | SC01 (CT194-46C4) | Se encuentra abierto el tx794 por animal perico se procede a revisar el sector | 06/05/2024 10:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1019322 | SC01 (CT72-46C7) | sector sin luz | 06/05/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 267 | CHIRIQUI
1019244 | SC01 (CTX635-5041) | Animal búho, abre trasformador 5373 | 06/05/2024 05:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1019314 | SC01 (CT1-7001) | sector sin luz | 06/05/2024 18:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1019309 | CTX90-1T-432 VELLURE TOWERS | Se encontró cartuchos enredado al primario se procedió a retirarlo | 06/05/2024 16:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 221 | PANAMA METRO
1019257 | SC01 (CT39-1301) | Ardilla abre f de tx | 06/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 45 | AZUERO
1019308 | CT115-1T-4947 OJACPSF/A.ESPIN | sector sin luz | 06/05/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1019298 | CTX73-1T-5041 | sector sin luz | 06/05/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1019264 | SC01 (CT55-2918) | Animal abre fusible de transformador | 06/05/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1019237 | SC01 (CTX4408-EHI01) | Sector sin luz | 29/04/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | CENTRAL
1016854 | CIRCUITO 6-52 | Abierto el CTO 6-52 SE Marañon CTO 6-51 SE Marañon | 19/04/2024 13:03:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 389 | PANAMA METRO
1019273 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla toca puente de línea primaria sobre trafo abriendo F | 06/05/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1017820 | CIRCUITO 34-51 | Trasformador abierto | 26/04/2024 14:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 353 | CHIRIQUI
1019249 | CIRCUITO 34-15 | Falta de fluido | 12/04/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 52 | CHIRIQUI
1019354 | CIRCUITO 34-15 | Animal entra en contacto con LMT habre F20002 ramal monofasico | 07/05/2024 00:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 229 | CHIRIQUI
1019233 | CIRCUITO 34-50 | Árbol podrido cae sobre línea de MT y BT rompió L.B.T y Fusible bifasico F8088 | 06/05/2024 01:51:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1019334 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F7701 abierto por tormenta rayo en el área | 06/05/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1019239 | CTO 34-26 | Reemplaza la INC 101 8217, Aviso 4375272. Fusible abierto por lluvia sistema res | 29/04/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1019296 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 06/05/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | AZUERO
1019229 | CTO-2 LAS TABLAS | F 00747 abierto por tormenta/rayo | 06/05/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | AZUERO
1019347 | CTO-2 LAS TABLAS | F 16037 abierto por Contaminación salitre playas muy sercanas al lugar | 07/05/2024 01:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | AZUERO
1019254 | CIRCUITO 34-23 | Reemplaza la INC 101 7787, Aviso 4371420. Sector sin fluido eléctrico | 26/04/2024 11:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1019274 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró Fusible Ramal abierto | 06/05/2024 11:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1019281 | CIRCUITO 34-24 | Un ave toca el puente mt haciendo arco con la estructura abriendo el fusible | 06/05/2024 12:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1017577 | CIRCUITO 16-11 | Actuación de Primer Escalón de Baja Frecuencia | 25/04/2024 01:44:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 11 | PANAMA OESTE
1018030 | CIRCUITO 17-18 | Disparo circuito 17-18 Sub Estación Capira | 28/04/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 17 | PANAMA OESTE
1017790 | CIRCUITO 17-11 | Sector sin luz | 26/04/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1018141 | CIRCUITO 15-25 | Se reviso linia primaria trifacica y fase del monte | 28/04/2024 15:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
1019338 | CIRCUITO 34-21 | Animal ardilla abre Fusible de ramal monofasico | 06/05/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1019241 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 06/05/2024 05:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
1019242 | CIRCUITO 34-33 | Se reviso y se procede a realizar prueba | 06/05/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1019353 | CIRCUITO 34-33 | Se abre fusible de ramal monofasico. | 06/05/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1019082 | CIRCUITO 34-20 | Falta de fluido | 17/04/2024 02:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | CENTRAL
1019199 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 05/05/2024 23:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1019256 | CIRCUITO 34-22 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos | 06/05/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1019346 | CIRCUITO 13-42 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 07/05/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1019340 | CIRCUITO 13-41 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 06/05/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1019245 | CIRCUITO 34-12 | Reemplaza la INC 1014488, Aviso 4342803. Contaminación lluvia abre 2 fusibles de | 04/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1019359 | CIRCUITO 13-22 | F15597 desactivado por contaminacion | 07/05/2024 02:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1018016 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC8703 Potabilizadora de Buenos Aires | 27/04/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 24 | CENTRAL
1017261 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del CTO 34-13 S/E Chorrera | 22/04/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 52 | PANAMA OESTE
1014084 | CIRCUITO 6-60 | 4338805- proyecto curundú | 02/04/2024 09:27:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 275 | PANAMA METRO
1019227 | CIRCUITO JDA01 | Fusible abierto por contaminación, se cierra y normaliza suministro | 06/05/2024 04:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
1019235 | CIRCUITO JDA02 | Disparo circuito JDA-02 Sub Estación Juan Demostenes Arosemena | 14/04/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1017482 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Se encuetra una fase abierta del F1-7204. | 23/04/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 265 | CHIRIQUI
1019238 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta a rayo habré el F 9594 | 06/05/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1019337 | CIRCUITO 16-21 | Ave hace contacto con bushing del transformador | 06/05/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
1019358 | CIRCUITO 34-168 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 07/05/2024 02:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1019225 | SC01 (CTX96-SCR5) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98561 | 06/05/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
1019330 | SC01 (CT255-037A) | Sector sin luz | 06/05/2024 21:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 58 | PANAMA OESTE
1019307 | CTX29-1T-CGR01 OER CAÑAZAS | sector sin luz | 06/05/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1019302 | CTX205-1T-1724 VIA A LA MESA | Ramas unen líneas secundarias por fuertes vientos. | 06/05/2024 13:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1019318 | CTX390-1T-1724 EL TOLÚ | F 25241 del transformador abierto | 06/05/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1019299 | CT279-1T-1439 LA LAGUNA POCRI | La contaminación polvo lluvia provoca queme fusible de trafo | 06/05/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1019278 | SC01 (CTX153-4150) | sector sin luz | 06/05/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 357 | CHIRIQUI
1019345 | SC01 (CTX1076-2830C) | Contaminación polvo abre autoprotegido de transformador | 06/05/2024 23:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO