## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1019355 | SC01 (CTX1655-4815) | Avsio 4382866 | 07/05/2024 04:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1019405 | SC01 (CT25-1701) | Vehículo colisiona contra poste d mader y parte la base d otro poste d hormigón | 07/05/2024 00:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 692 | AZUERO
1019429 | SUBESTACION CAÑAZAS | Fueter vientos hacen que ramas y pencas de palma aceita Suran con la linea mt | 07/05/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1019327 | CTX1-1T-2917 SONAEL MARIA | Contaminacion lluvia abre fusible de tx | 06/05/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1019363 | CIRCUITO 34-5 | Se encuentra F_8269 abierto. | 06/05/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 465 | PANAMA OESTE
1019395 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos | 07/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1019386 | CIRCUITO 34-33 | Ramas proximas a las lineas | 07/05/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1019365 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta/rayo abre fusible de ramal monofasico | 07/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1019364 | CIRCUITO EHI01 | Contaminación polvo | 07/05/2024 04:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1019377 | CIRCUITO CEB-20 | Asociada al descargo 98308 | 07/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 352 | PANAMA METRO
1019394 | CTX611-1T-2041 OER SANTA RITA | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 07/05/2024 04:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1019375 | CTX795-1T-EHI01 SANTA CLARA | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 07/05/2024 04:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1019409 | CTX1752-1T-2041 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 07/05/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1019387 | SC01 (CTX187-1723) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98215 | 07/05/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO