## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1019441 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra abierto el F 8989 se procede a restablecer el mismo | 07/05/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1019456 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F8043 y F02707 | 07/05/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1019455 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 07/05/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1019388 | CIRCUITO 34-45 | Asociada al descargo 98397 | 07/05/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1019476 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido se procede a revisar línea bt | 07/05/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1019499 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 07/05/2024 23:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1019494 | CTO-2 LAS TABLAS | F 12991 abierto por tormenta rayo | 08/05/2024 00:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1019481 | CIRCUITO 34-23 | Animal comadreja hizo contacto con línea primaria quemando fusible ramal | 07/05/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
1019504 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F-4295 abierto se procede a revisar se realiza prueba es positiva | 08/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
1019502 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/05/2024 01:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1019457 | CIRCUITO 34-21 | aviso 4383418 | 07/05/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1019489 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 07/05/2024 23:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1019495 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 08/05/2024 01:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1019484 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico MTD | 07/05/2024 22:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1019472 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico. | 07/05/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | CENTRAL
1019437 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4383308 | 07/05/2024 14:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1019323 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 06/05/2024 18:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1019493 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 08/05/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1019487 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama seca sobre la línea primaria | 07/05/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1019452 | CIRCUITO 34-32 | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico. | 07/05/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1019488 | CIRCUITO 9002 | F5512 desactivado por contamicion | 07/05/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1019498 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F7903 abierto | 07/05/2024 23:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
1019444 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo abre F 17280 | 07/05/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1019478 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal Zariguella ocasiono que el Ramal del F02578 se abriera | 07/05/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1019435 | SC01 (CTX123-CEB20) | Sector sin luz | 07/05/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1019392 | SC01 (CT12-4502) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98109 | 07/05/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1019460 | CT119-1T-2536 LA LOMA C/MS | Se encontró trafo abierto 0070908 50 kua abierto | 07/05/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1019440 | CTX10-1T-1723 SEÑALES DE OCU | Se encontró trafo abierto maner 401230 25 kua abierto auto protegido | 07/05/2024 14:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1019461 | CTX106-1T-2536 RES. LA UNION | Camión desconocido engancho fibra óptica,ocasionando corto en el secundario | 07/05/2024 15:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1019450 | SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 07/05/2024 12:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 443 | CHIRIQUI