## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1019544 | CIRCUITO 13-42 | Animal pajaro quemo fusible de Tr y de ramal monofasico | 08/05/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1019524 | CIRCUITO 56C1A | Asociada al descargo 98566 | 08/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1019523 | CTO 1 LOS POZOS | Animal zorra castillo entra en contacto directo con línea primaria ocasiona apet | 08/05/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1019532 | CTO 1 PESE | Se encuentra fusible ramal abierto | 08/05/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1019521 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F3394 abierto en campo, fuerte vientos | 08/05/2024 06:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1019513 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 98556 | 08/05/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1019529 | CIRCUITO 34-168 | Animal comadreja quemos 2 F de ramal monofasico | 08/05/2024 04:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1019509 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/05/2024 03:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1019550 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F17381 monofasico, se revisa | 08/05/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1019534 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan penca de palma sobre linia primaria abriendo fusible | 08/05/2024 07:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | CENTRAL
1019542 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-13015 | 08/05/2024 09:10:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1019553 | CIRCUITO 34-33 | ORLANDO ORTEGA / FALTA DE FLUIDO. | 08/05/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | CENTRAL
1019554 | CIRCUITO 13-32 | Se encontró efe abierto matricula campo 5491 monosfasico abierto | 08/05/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1019535 | CIRCUITO 2-10 | Clientes afectados para apertura de fusible 461 causa ardilla | 08/05/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1019507 | CTO-2 LAS TABLAS | F 15306 abierto por tormenta rayo | 08/05/2024 01:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1019545 | CTO-2 LAS TABLAS | Se observa contaminación | 08/05/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO