## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1019573 | CIRCUITO 205 | Sector sin luz | 08/05/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 130 | PANAMA METRO
1019568 | CIRCUITO 4-82 | Fusible abierto | 08/05/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 142 | PANAMA METRO
1019595 | CIRCUITO 34-50 | F abierto | 08/05/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 559 | CHIRIQUI
1019603 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F20007 abierto por descargas atmosfericas en el área | 08/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1019613 | CIRCUITO 46-4 | A llegar al sitio se encontró seguidores influidos se procede a revisar línea mt | 08/05/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 353 | CHIRIQUI
1019590 | CIRCUITO 34-39 | Fusible quemado por la contaminación polvo al caer lluvia | 08/05/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1019528 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 98439 | 08/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1019607 | CTO 34-26 | Falta de fluido eléctrico, Aviso 4384708 | 08/05/2024 17:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1019546 | CTO-2 LAS TABLAS | Se realiza limpieza en salida De BT de tx | 07/05/2024 18:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1115 | AZUERO
1019616 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin fluido eléctrico | 08/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1019587 | CIRCUITO 19-3 | Quema fusible ramal monofásico | 08/05/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1019287 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del itc 2381 Caimitillo | 06/05/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1019549 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F abierto ave | 08/05/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1019611 | CIRCUITO 16-11 | Se retira la rama con la vara a distancia | 08/05/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1019579 | CIRCUITO 16-11 | aviso 4384215 | 08/05/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1019584 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió F trifasico fase calle | 08/05/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 95 | PANAMA OESTE
1018835 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre F monofasico. | 03/05/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1019562 | CIRCUITO 34-33 | Ramas priximas a la linea, programar poda | 08/05/2024 12:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1019574 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antronio | 08/05/2024 14:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1019598 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 08/05/2024 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1019605 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 08/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | CENTRAL
1019580 | CIRCUITO 13-22 | URGENTE LINEA ENERGIZADA | 08/05/2024 16:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
1019622 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 08/05/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1019618 | CIRCUITO 34-35A | F monofasico abierto por tormenta Rayo indica que se mantenía con lluvia trueno | 08/05/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1019612 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 08/05/2024 19:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1019614 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró animal comadreja en la línea se retiro | 08/05/2024 19:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1019615 | CIRCUITO JDA02 | Causa tormenta rayo abrió f 3526 monofaciso | 08/05/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1019617 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra oso perezoso en la línea primaria abre F8-72109 | 08/05/2024 20:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1019602 | CIRCUITO BUR1 | Cliente afectado por fusible MT.abierto en lo F. Causa tormentanrayo f12613 | 08/05/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 376 | PANAMA OESTE
1019583 | CIRCUITO 19-4 | Causa tormenta rayo abrió f 2636 monofasico | 08/05/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1019599 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 08/05/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1019560 | SC01 (CT89-4946) | Dos vanos de secundario en el suelo | 07/05/2024 19:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1108 | CHIRIQUI
1019604 | SC01 (CTX39-8348) | Al llegar c encontró TX abierto x tormenta | 08/05/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1019591 | SC01 (CTX102-5041) | Se encontró TX abierto por tormenta rayo en el área | 08/05/2024 10:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1019625 | SC01 (CT87-1801) | sector sin luz | 08/05/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | AZUERO
1019624 | SC01 (CT28-3104) | Se encontró animal comadreja en buchin de tranformador | 08/05/2024 19:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1019651 | SC01 (CTX441-2422) | sector sin luz | 08/05/2024 20:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 486 | AZUERO
1019650 | SC01 (CTX87-3405) | Fuertes viento iso q líneas sec chocaran entre fases tirando una l suelo | 08/05/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 903 | PANAMA OESTE
1019630 | CT84-2T-8349 EVELYN KENDALL | sector sin luz | 08/05/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1019642 | CTX255-1T-2833 ISMAELA PEÑALBA | sector sin luz | 08/05/2024 23:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1019643 | CTX6-1T-BUR1 COSTAL BEACH | Se encontró fase del centro abierta F 13932 se restablecido suministro Tx 48272 | 08/05/2024 23:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE