## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1019247 | CIRCUITO 2-03 | Animal ardilla causa corto circuito en los f 538 abriendo 2 fases centro y monte | 06/05/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 205 | PANAMA METRO
1020111 | CIRCUITO 6-55 | 4388608 | 11/05/2024 09:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 702 | PANAMA METRO
1019746 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Se encontró puntos calientes en Tx107-75Kva se reparará con apoyo de brigada T. | 09/05/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1019674 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Animal hace contacto con linia primaria | 09/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1020061 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | Nido de ave en monopolar causa apertura del f 9328 y afecta 2 monopolares | 11/05/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1019880 | CIRCUITO 34-49 | . | 10/05/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1019665 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta abre F20597 de la conversión de caldera se procede a cerrarlo | 08/05/2024 20:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 630 | CHIRIQUI
1020174 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 11/05/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1020038 | CIRCUITO 34-51 | Animal zariguella habré el F1-9856 ramal monofásico | 11/05/2024 04:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
1019852 | CIRCUITO 34-16 | 4387016 | 10/05/2024 05:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1019839 | CIRCUITO 34-16 | 4387022 | 10/05/2024 06:00:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1020105 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar al sitio se enco tro el f 02484 por animal gallote | 11/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1019689 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra el f 02484 abierto, se revisa lmt, vecinos dicen que hubo tormenta | 09/05/2024 05:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1019714 | CIRCUITO 34-16 | Talingo encontrado en la via principal de algarrobos park | 09/05/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1020157 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c envontro el f a kerto x torment y un cotacircuito defetuo c remplazo | 11/05/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
1019122 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta quemó 2 fusibles uno de la conv. F77-4150 y uno del ramal trifasico | 04/05/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 881 | CHIRIQUI
1019125 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 05/05/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1020169 | CIRCUITO 34-50 | sin luz | 11/05/2024 15:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 743 | CHIRIQUI
1020360 | CIRCUITO 34-50 | Animal ave hace contacto con línea MT y poste quemando fusible de ramal monofasi | 12/05/2024 18:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1019793 | CIRCUITO 34-42 | Al llegar al sitio se encontró abierto la fase del cetro del FU3-5101 | 09/05/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1019727 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el f9971 se procede a revisar el sector ave confeccionando | 09/05/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 422 | CHIRIQUI
1020160 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias CL 19.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 11/05/2024 13:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 380 | CHIRIQUI
1020513 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio encontró abierto el f20286 monofásico, se revisa | 13/05/2024 16:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1020339 | CIRCUITO 34-41 | De encontró Fusible abierto por tormenta rayo en el área | 12/05/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 63 | CHIRIQUI
1019971 | CIRCUITO 34-46 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 10/05/2024 19:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1020175 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 11/05/2024 17:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1019748 | CIRCUITO 46-4 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 09/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1020127 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por TR | 11/05/2024 12:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1020505 | CIRCUITO 43-3 | Al llegar al sitio se encontró el F17007 abierto se procede a revisar el sector | 13/05/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1019443 | CIRCUITO 43-5 | Parte poste 10 mts partes superior contiene primario y secundario | 07/05/2024 15:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 526 | CHIRIQUI
1020253 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo abre F de ramal trifasico fase monte | 12/05/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1020303 | CIRCUITO 43-5 | Se encuentra abierto el el 8253 fase del medio se procede a revisar el sector | 12/05/2024 10:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1019986 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Tormenta habré F9959 ramal 3F fase del centro | 10/05/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1020224 | CIRCUITO 44-1 | Asociada al descargo 98624 | 12/05/2024 04:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
1019796 | CIRCUITO 34-29 | se encuentra TR abierto x tormenta rayo | 09/05/2024 21:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1019766 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8087 Punta Mala | 09/05/2024 19:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | AZUERO
1019703 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra fusible monofasico abierto | 09/05/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1020284 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido eléctrico | 11/05/2024 20:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 950 | AZUERO
1020159 | CTO 1 PESE | En sitio el F13280 se encuentra abierto causado por rayo durante la lluvia | 11/05/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1020258 | CTO 34-26 | Sector sin fluido eléctrico, se encontró culebra quemada poste#6 | 11/05/2024 23:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | AZUERO
1019798 | CTO-2 LAS TABLAS | Fusible ramal quemado por las fuertes vientos lanzan rama a la linea | 09/05/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
1020067 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 11/05/2024 04:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | AZUERO
1020372 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos lanzan rama seca sobre línea mt | 12/05/2024 09:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 788 | AZUERO
1020126 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 10/05/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1111 | AZUERO
1020571 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 14/05/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1019985 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 10/05/2024 20:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1019799 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo afecta fusible ramal | 09/05/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1019707 | CTO 1 LOS POZOS | Se revisa línea,fusible abierto x tormenta rayo. | 09/05/2024 06:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1019690 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4385709 | 09/05/2024 04:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1020294 | CTO 1 LOS POZOS | Un ave en los reguladores sacó el fusible del circuito 1 de los pozos | 12/05/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1020025 | CIRCUITO 34-23 | F abierto por lluvia en el sector | 10/05/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | AZUERO
1020563 | CIRCUITO 34-24 | Rayo provoca apertura | 13/05/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1019741 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico | 09/05/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
1019785 | CIRCUITO 34-24 | Se reviso la linia y no se encontró nada | 09/05/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1019492 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del CTO 34-24 de S/E Pese | 08/05/2024 03:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 669 | AZUERO
1019851 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes lluvias | 09/05/2024 23:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1019898 | CIRCUITO 34-24 | El porta fusible está sucio | 10/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1019905 | CIRCUITO 34-24 | F 15848 Abierto por fuertes vientos en el sector ramas próximas a la linea | 10/05/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1020548 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 13/05/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1020551 | CIRCUITO 34-24 | A falta de poda,fuerte brisa hacen q ramas toquen primaria | 13/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1019102 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 04/05/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 488 | AZUERO
1019370 | CIRCUITO 19-3 | SIN LUZ | 06/05/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 573 | PANAMA OESTE
1019968 | CIRCUITO 19-2 | Fusible abierto de ramal | 10/05/2024 18:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1019379 | CIRCUITO 19-2 | SIN LUZ AVISOS 4382473 | 07/05/2024 09:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1020000 | CIRCUITO 34-1 | Sector sin luz | 11/05/2024 00:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 144 | PANAMA OESTE
1019629 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 09/05/2024 00:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1019740 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2381 Caimitillo | 09/05/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1019759 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 09/05/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 87 | PANAMA OESTE
1020286 | CIRCUITO 16-11 | Encontró fusible abierto con matrícula 17540 | 12/05/2024 10:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1019752 | CIRCUITO 16-13 | F_3643 ABIERTO | 09/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1019934 | CIRCUITO 17-17 | Se retiró tubo Porta fusible y se colocó elemento de fusible nuevo. | 10/05/2024 13:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1018710 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rallo queman aisladores probocando abierta F4766 | 02/05/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1020206 | CIRCUITO 17-17 | Se abrió tx, se reparo línea BT desnudate. | 11/05/2024 20:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 346 | PANAMA OESTE
1020411 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 13/05/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1020386 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abre ramal monofacico | 12/05/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1020058 | CIRCUITO 17-18 | Asociada al descargo 98587 | 11/05/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1020287 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F 9846 abierto en campo, fuerte vientos | 12/05/2024 09:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1020073 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró animal en buchin primario del tranformador... Se retiro | 11/05/2024 04:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 418 | PANAMA OESTE
1020220 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró tx desactivado | 11/05/2024 23:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1020297 | CIRCUITO 17-11 | Disparo circuito 17-11 Sub Estación Capira | 12/05/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1019784 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el ITC 14451 abierto e. Campo | 09/05/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 59 | PANAMA OESTE
1019939 | CIRCUITO 34-3 | F 4405 abierto causa tormenta rayo | 10/05/2024 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1020382 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró animal zarigueya en la linia se retira | 12/05/2024 23:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
1020337 | CIRCUITO 34-3 | Abierto causa tormenta rayo se procede al cierre | 12/05/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 303 | PANAMA OESTE
1020328 | CIRCUITO 15-17 | Se observa tx 12617 afectado tubo porta fusible fucible aberido | 12/05/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 537 | PANAMA OESTE
1020251 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo afecto el F 3133 | 12/05/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 111 | PANAMA OESTE
1020378 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-16164 | 12/05/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1019817 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 09/05/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1007 | CENTRAL
1019972 | CIRCUITO 34-21 | Se activo fusible | 10/05/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | CENTRAL
1020304 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico abierto | 12/05/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1020161 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 11/05/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1019984 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico. | 10/05/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
1020377 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 12/05/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | CENTRAL
1020458 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 13/05/2024 11:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1019849 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 10/05/2024 03:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1020549 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 13/05/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1020020 | CIRCUITO 34-33 | sector sim ñuz | 11/05/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1020569 | CIRCUITO 34-20 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 13/05/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | CENTRAL
1020107 | CIRCUITO 34-20 | Sector sin luz | 11/05/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 864 | CENTRAL
1019677 | CIRCUITO 34-20 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por animal gallote | 09/05/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1020183 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-5383 | 11/05/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1019958 | CIRCUITO 34-30C | Fusible quemado por tormenta | 10/05/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
1020007 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 10/05/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
1019663 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/05/2024 03:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1019951 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofásico abierto | 10/05/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | CENTRAL
1020448 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta provoca apertura de F Ramal | 13/05/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1019805 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 09/05/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
1020109 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo provoca apertura del F | 11/05/2024 04:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | CENTRAL
1020295 | CIRCUITO 34-40 | Dejo con suministro todo normal | 12/05/2024 05:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 451 | CENTRAL
1019770 | CIRCUITO 34-36 | Se encontró fusible ramal monofasico abierto se verifica línea | 09/05/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1020425 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monafasico | 13/05/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1020234 | CIRCUITO 34-36 | Disparo del ITC 8080 Club Español | 12/05/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1019685 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe abierto 15274 monosfasico abierto | 08/05/2024 18:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 926 | CENTRAL
1019989 | CIRCUITO 13-31 | Disparo del CTO 13-31 S/E Ocú | 11/05/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | CENTRAL
1020263 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 12/05/2024 00:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | CENTRAL
1019994 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 10/05/2024 21:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | CENTRAL
1020566 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 12/05/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1971 | CENTRAL
1019930 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo | 10/05/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 633 | CENTRAL
1020392 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 12/05/2024 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 733 | CENTRAL
1020010 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 11/05/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
1019753 | CIRCUITO 13-41 | Medición Primaria | 09/05/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | CENTRAL
1019586 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 08/05/2024 15:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 491 | CENTRAL
1020261 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 12/05/2024 00:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | CENTRAL
1020419 | CIRCUITO 4-11 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico fase del monte | 13/05/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
1020134 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico fase B y de mtd del cliente | 11/05/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1019814 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 09/05/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | CENTRAL
1019832 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 09/05/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | CENTRAL
1019929 | CIRCUITO 13-22 | Animal pájaro carpintero quemó fusible de ramal monofásico | 10/05/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1020373 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 12/05/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
1020006 | CIRCUITO 13-22 | F 18208 desactivado por animal comadreja | 11/05/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1020182 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 11/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 916 | CENTRAL
1019706 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4385726 | 09/05/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 544 | CENTRAL
1019865 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 10/05/2024 01:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 630 | CENTRAL
1020088 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo provoca apertura del F | 11/05/2024 03:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 547 | CENTRAL
1020279 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 12/05/2024 00:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 682 | CENTRAL
1020302 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 12/05/2024 05:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | CENTRAL
1020568 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 14/05/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1020379 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 12/05/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1019730 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico,fase del monte | 09/05/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 490 | CENTRAL
1020552 | CIRCUITO 13-21 | Aviso 4392219 | 13/05/2024 22:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1020177 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra fusible de rama monofasico abierto | 11/05/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | CENTRAL
1019993 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 10/05/2024 17:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | CENTRAL
1020291 | CIRCUITO 34-17 | Itc 8703 abierto por tormenta rayo | 12/05/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
1020002 | CIRCUITO 13-11 | secto sin luz aviso 4387919 | 10/05/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1572 | CENTRAL
1019593 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuitgo 34-18 S/E Sona | 08/05/2024 18:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1020120 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 10/05/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 970 | CENTRAL
1019711 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Hace contacto con aparato de medida y la cruceta | 09/05/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1019127 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Se encontró el F 20519 abierto por ave talingo | 05/05/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1020062 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 10/05/2024 21:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 811 | CENTRAL
1020467 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal Trifásico, sector sin suministro. | 12/05/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1012 | CENTRAL
1019792 | CIRCUITO 34-31 | Sector normalizado | 09/05/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 77 | PANAMA OESTE
1019582 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Disparo del circuito 1 S/E La Arena 2 | 08/05/2024 16:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | AZUERO
1019713 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Se encuentra fusible F6945 abierto | 09/05/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1019673 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Aviso 4385846 | 09/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1020273 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se encontró F7427 abierto x ave paloma | 12/05/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1019867 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F 8681 abierto se prosedio a revisar. | 10/05/2024 02:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 438 | CHIRIQUI
1019743 | CIRCUITO 35C269 | Falta de fluido | 09/05/2024 15:08:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1019829 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 09/05/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 563 | CHIRIQUI
1020381 | CIRCUITO 34-7B | JUAN MIRANDA / FALTA DE FLUIDO. | 12/05/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1020398 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 12/05/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 934 | PANAMA OESTE
1020367 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz | 12/05/2024 14:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 520 | PANAMA OESTE
1019088 | CIRCUITO 34-7B | sin luz | 04/05/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
1020538 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin luz | 12/05/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2166 | PANAMA OESTE
1020317 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Ray ocasionó fusible quemado. Se retiró tuvo Porta fusible y se p. Fusi | 12/05/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 666 | PANAMA OESTE
1020075 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rallo abre ramal monafasico | 11/05/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1020001 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 10/05/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1020199 | CIRCUITO EHI01 | Sector normalizado a sin que luz | 11/05/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1020209 | CIRCUITO EHI01 | Sector normalizado a sin que luz | 11/05/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1020402 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 12/05/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1057 | PANAMA OESTE
1020410 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo abre el F 4758 | 12/05/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1163 | PANAMA OESTE
1020457 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin suministro | 13/05/2024 00:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 789 | PANAMA OESTE
1020400 | CIRCUITO EHI01 | Se sero F avierto por lluvia y en el sector tormenta rayo | 13/05/2024 02:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1019822 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del ITC 8690 Pocri | 10/05/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1020239 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin fluido eléctrico | 09/05/2024 06:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 516 | AZUERO
1020315 | CIRCUITO JDA02 | F3123 abierto | 12/05/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1019877 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | 4397318 | 10/05/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 404 | CHIRIQUI
1020215 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | sin luz | 11/05/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1020275 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Talingo toca lines primaria con el aislador abre F Trifasico fase del monte | 12/05/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1019861 | CIRCUITO 3B ALMIRANTE | Apertura del circuito 3B de SE Almirante | 10/05/2024 09:14:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1020005 | CIRCUITO 052-1 | Se retira nido entremedio de los dos aislador en el poste haciendo que se salg f | 11/05/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1020329 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió F monofasico | 12/05/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1019680 | CIRCUITO BUR2 | Abrió fusible de Ramal | 09/05/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 282 | PANAMA OESTE
1020314 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abrió F bifasico fase calle | 12/05/2024 13:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1018641 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 01/05/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1019693 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró f ramal monofasico abierto | 09/05/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1019755 | CIRCUITO 19-4 | Ave hace contacto con línea primaria y saca el fucible | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1020056 | CIRCUITO 19-4 | disparo CTO 19-4 SE Arraijan | 11/05/2024 10:14:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 92 | PANAMA OESTE
1020347 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo | 12/05/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1019947 | CIRCUITO CEB-20 | F10481 F10841 abierto causa animal ave | 10/05/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 114 | PANAMA METRO
1019887 | CIRCUITO 16-21 | Se cambia elemento y se normaliza suministro | 10/05/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1019918 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Daño por tercero cliente podando penca penca cae sobre línea secundaria abriendo | 10/05/2024 13:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1020440 | CIRCUITO 13-41B | Se encontró ramal monofásico abierto | 12/05/2024 18:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1032 | CENTRAL
1020119 | SC01 (CT101-203) | Causa animal ardilla abre tx de 25 kva | 11/05/2024 10:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 301 | PANAMA METRO
1019988 | SC01 (CT8-223) | Ilegales provoca apertura del tx. | 10/05/2024 23:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 66 | PANAMA METRO
1020325 | SC01 (CT78-4403) | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 12/05/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1019922 | SC01 (CT56-46C7) | Al llegar c enco tro tx abierto x animal ave perico | 10/05/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 311 | CHIRIQUI
1019881 | SC01 (CTX1678-4815) | Se encuentra Fusible abierto de transformador convencional | 10/05/2024 03:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 513 | CHIRIQUI
1020086 | SC01 (CT60-4947) | Al llegar al sitio se encontró abierto el TX 5102 10 kva, se procede a revisar | 10/05/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1096 | CHIRIQUI
1020556 | SC01 (CT98-6901) | sector sin luz | 13/05/2024 17:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1018826 | SC01 (CTX146-ISC01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98518 | 03/05/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1020558 | SC01 (CT94-0801) | Se mantiene un árbol cerca d el secubdario | 13/05/2024 23:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1020550 | SC01 (CT163-0802) | Árbol de Mango podrido cae sobre conductor triplx afectando 8 clientes +2 lumina | 13/05/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1019742 | SC01 (CT9-1439) | Contaminación polvo provoca apertura de fusible de Tx21335/25kv | 09/05/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1019946 | SC01 (CT34-1723) | Tormenta rayo | 10/05/2024 17:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
1020299 | SC01 (CT173-1724) | Sector sin suministro | 12/05/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | AZUERO
1020417 | SC01 (CT240-1724) | Tormenta rayo | 12/05/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 921 | AZUERO
1020125 | SC01 (CT313-1724) | TX de 25 KVA abierto por tormenta rallo fuertes lluvias en el sector | 11/05/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1019844 | SC01 (CT377-1724) | TX abierto por tormenta rallo fuertes lluvias en el sector | 10/05/2024 06:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1019729 | SC01 (CTX351-1475) | TX 030516 kva 167 abierto x tormenta rayo | 09/05/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1020399 | SC01 (CT80-3002) | Tx 0202681 protegido por sobrecarga muchos cables ilegales en el sector se norm | 12/05/2024 22:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
1019779 | SC01 (CTX12-JDA02) | Fuertes viento líneas hacen contacto secundario abierto | 09/05/2024 19:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 78 | PANAMA OESTE
1019764 | SC01 (CTX526-JDA02) | Sector normalizado | 09/05/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1019915 | SC01 (CT134-3118) | Fuerte viento abrio tx 48037 de 25 | 10/05/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1020526 | SC01 (CT65-3217) | Fusible de tranformador quemado por tormenta rayo | 13/05/2024 19:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 92 | PANAMA OESTE
1020443 | SC01 (CT73-EHI01) | Fuertes viento hace q brazo de luminaria caiga sobre secundario abierto tx 5117 | 13/05/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1020335 | SC01 (CT62-A3418) | Fuerte viento chocaron linias sexundarias | 12/05/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1020189 | SC01 (CTX50-A3421) | SECTOR SIN FLUIDO | 11/05/2024 20:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1020267 | SC01 (CTX125-A3421) | Se encontró transformadora abierto convencional | 11/05/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 707 | PANAMA OESTE
1019897 | SC01 (CT84-2041) | sector sin luz | 09/05/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 930 | AZUERO
1020135 | SC01 (CT99-2041) | sector sin luz | 11/05/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 692 | AZUERO
1019772 | SC01 (CT33-9002) | Contaminación afecta fusible limitador | 09/05/2024 12:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | CENTRAL
1020427 | SC01 (CT32-2122) | Se encontró fusible de protección del transformador abierto por animal comadreja | 12/05/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 836 | AZUERO
1020168 | SC01 (CTX1-2730B) | sector sin luz | 11/05/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | AZUERO
1019859 | SC01 (CTX12-2311) | sector sin luz | 10/05/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1020462 | SC01 (CTX16-2312) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 13/05/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1020266 | SC01 (CT158-2421) | Magnex de tx desactivado | 11/05/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 864 | AZUERO
1019982 | SC01 (CTX43-2540) | Animal ave chango provoca apertura de transformador de 25kva | 10/05/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 950 | AZUERO
1019786 | SC01 (CTX43-2540) | Se encontró Tr 58893 10 Kva con fusible quemado. | 09/05/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 823 | AZUERO
1019791 | SC01 (CT203-2540) | Se encontró Tr 0001687 10kva con fusible quemado. | 09/05/2024 18:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1020103 | SC01 (CT13-2830C) | Asociado al descargo 98628 | 11/05/2024 08:50:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1020537 | SC01 (CT128-2830C) | sin luz | 13/05/2024 16:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 585 | AZUERO
1020439 | SC01 (CT90-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97283 | 13/05/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1019864 | SC01 (CT182-2833) | sector sin luz | 10/05/2024 05:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | AZUERO
1019778 | SC01 (CT269-2833) | Fusible de transformador quemado por tormenta rayo | 09/05/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
1020342 | SC01 (CT309-2833) | sector sin luz | 12/05/2024 16:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1020129 | SC01 (CT24-2901) | Fusible de transformador abierto por tormenta | 11/05/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1019910 | SC01 (CTX10-JDA02) | Ramas hacen que líneas secundarias choquen | 10/05/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1020049 | SC01 (CTX10-JDA02) | sector sin luz | 10/05/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 717 | PANAMA OESTE
1019866 | SC01 (CTX66-1724) | TX de 25 KVA abierto en campo por tormenta rayo fuertes lluvias en el sector | 10/05/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1020091 | SC01 (CTX826-EHI01) | Se encontró ramal monofasico abierto | 11/05/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1020471 | SC01 (CTX79-2421) | Fusible de tx abierto por animal9 | 13/05/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1019889 | SC01 (CT2-3817A) | Tormenta rayo quemó fusible del transformador | 10/05/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 344 | CHIRIQUI
1020523 | SC01 (CTX222-2833) | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 13/05/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1019874 | SC01 (CTX444-2918) | Transformador 25972 abierto por tormenta | 10/05/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1020017 | SC01 (CT207-EHI01) | Tranformador desbaratado por tormenta rallo quemado | 10/05/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 491 | PANAMA OESTE
1020070 | SC01 (CTX152-3111) | sector sin luz | 11/05/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1020124 | SC01 (CTX142-2812) | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de transformador | 11/05/2024 14:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | AZUERO
1020145 | SC01 (CTX234-4947) | A llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea mt | 11/05/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1020487 | SC01 (CTX464-2833) | Transformador autoprotegido abierto por tormenta | 13/05/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | AZUERO
1019857 | SC01 (CTX707-2833) | Ave abre fusible de transfornador 2952 | 10/05/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | AZUERO
1019990 | SC01 (CTX754-JDA02) | Toromenta trueno desactiva el transformador dejando el mismo sin luz | 10/05/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1020003 | SC01 (CTX754-JDA02) | Tormenta, trueno informo el cliente en. Sitio cuando callo se fue la luz. | 11/05/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1019700 | SC01 (CTX28-3405) | Fusible abierto x tormenta rayo | 09/05/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1019687 | SC01 (CTX712-JDA01) | Tormenta rayo abrió F 17641 | 09/05/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 72 | PANAMA OESTE
1020108 | SC01 (CTX354-2536) | Aviso 4388466 | 11/05/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1108 | AZUERO
1020137 | SC01 (CTX20-BUR2) | Tormenta rayo | 11/05/2024 15:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1019996 | SC01 (CTX20-BUR2) | Tormenta eléctrica hace que transformador se dispare dejando al sector sin luz | 10/05/2024 23:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1020309 | SC01 (CTX555-8348) | Mata de cañaza cae sobre línea de MT privada quemando element d TX y F bifasic | 11/05/2024 19:51:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 1175 | CHIRIQUI
1020237 | CTX113-2T-CEB20 S CARR F/ED GA | Tormenta rayo, Banco de transformador de 25 kva y 10 kva, numeral 2066. | 12/05/2024 04:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 213 | PANAMA METRO
1019807 | CTX36-1T-652 F/ESC J. AROS. | Se encontró interruptor magnético desactivado, por sobre carga de ilegales. | 10/05/2024 00:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1020217 | CT23-1T-5042 SVLTN CL H/COPG | Se encontró en campo el CT38880 de 50kva abierto por fuerte vientos | 11/05/2024 18:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 532 | CHIRIQUI
1020216 | CT144-1T-4946 DESCGA250M AERCP | Actividad electrónica en el sector parte aislador provocando la apertura F 8512 | 11/05/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 795 | CHIRIQUI
1020149 | CTX365-1T-5041 SALENDD ESCUELA | Se encuentra abierto el f9897 se procede a revisar el sector sin fluido | 11/05/2024 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1020536 | CTX584-1T-5041 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F17308,se procede a revisar | 13/05/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1020446 | CT54-1T-4203 PALBDAPTPFTERMOT | Se encontró Fu23-4203 abierto, causa animal ardilla | 13/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1020517 | CT73-1T-8348 CBO A/IEVN | Actividad electtica en el sector abre g 00334 | 13/05/2024 14:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1020481 | CT188-1T-46C4 VIAHUSMADM/SJUCA | Animal ave entra en contact con cruset metálica y línea de MT quemando F bifasic | 13/05/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1020496 | CT127-1T-46C7 V AERP CL PPAL | Se encuentra Fusible abierto de Ramal monofásico | 13/05/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1020510 | CT75-1T-1302 WISTON SPADAFORA | Los aislador es se lavaron con la lluvia y abrieron el f00685 algunos sucios | 13/05/2024 18:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1020202 | CT45-1T-1801 EL NANZAL LAS M | Lluvia en el sector | 11/05/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | AZUERO
1019248 | CT10-3T-3118 CAPIRA CAB MIDA | Reparaciónes interna del cliente banco tranfo s/m de 100kva medidor 18790179 | 06/05/2024 08:58:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1020575 | CT131-1T-3225 CLOSENTANALCIZQ | sector sin luz | 13/05/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1019710 | CT112-1T-EHI01 CNAPRAENTIZQ | Sector normalizado a sin que se fluido | 09/05/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1020148 | CT11-1T-EHI01 HGOLLRDOPPALFIN | sector sin luz | 11/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1019837 | CT276-1T-EHI01 CHCOREDONDO | Se retiró fusible quemado y se instaló elemento nuevo. | 10/05/2024 04:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1019285 | CTX39-1T-3413 CHORENTPEDPABSA | Sé encontró el tx 402897/25kva abierto en campo, fuertes vientos | 06/05/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 93 | PANAMA OESTE
1020203 | CT73-1T-2421 FRENTE A LA ESCUE | Se encontró fusible de ramal monofasico | 11/05/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1020085 | CT26-1T-2420 LLANO DE LA CRUZ | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-03131 | 11/05/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1019804 | CT278-1T-2833 BISVALLE | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/05/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1020520 | CT329-1T-2833 LOS ALGARROBOS | Tormenta rayo abre fusible de fuente de la conversión. | 13/05/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1019086 | CT349-1T-2833 RIOJESUS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-7234 | 04/05/2024 19:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1020323 | CTX112-1T-3701 CAPELLANIA | sector sin luz | 12/05/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 677 | AZUERO
1020044 | CT107-1T-2830C PEDERNAL | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 11/05/2024 05:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1020230 | CTX507-1T-2422 DES COOP | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 11/05/2024 17:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 750 | AZUERO
1018706 | CTX474-1T-34168 PENONOME | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 02/05/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1019659 | CT82-1T-2122 PAJONAL | sector sin luz | 08/05/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | AZUERO
1020359 | CT297-1T-2122 SANTA ANA | sector sin luz | 12/05/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1019712 | CT300-1T-2122 SANTA ANA | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 08/05/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 877 | AZUERO
1019728 | CT109-1T-2917 EL JAGUA | Tormenta rayo abre ITC-8703 | 09/05/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | AZUERO
1020363 | CTX363-1T-34168 ANTON | sector sin luz | 12/05/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | AZUERO
1018714 | CT91-1T-1723 OCU | Se encontró efe monosfasico abierto matricula 00768 abierto | 02/05/2024 05:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | AZUERO
1018726 | CTX37-1T-1723 OCU | Se encontró trafo abierto 5493 15 kua abierto | 02/05/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | AZUERO
1019661 | CT131-1T-1723 OCU | sector sin luz | 08/05/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 943 | AZUERO
1020185 | CTX22-1T-2231 OCULAGUINDAVEL | sector sin luz | 11/05/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 794 | AZUERO
1019300 | CTX42-1T-3002 ENTRADA MAJAGUAL | Cliente afectado por fusible MT abierto causa colision de poste no se encontr | 06/05/2024 14:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1020054 | CTX45-1T-1439 EL EJIDO | Moradores indican que durante la madrugada hubo evento lluvioso y tormenta | 11/05/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1020112 | CTX46-1T-1439 LSDETMATADERO | Se encotro F14622 abierto | 11/05/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1019699 | CTX82-1T-2833 MONT DE BORO | Fusible de ramal monofasico abierto por tormenta | 09/05/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1020318 | CTX84-1T-2833 MONT DE BORO | sector sin luz | 12/05/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1019810 | CTX47-1T-2421 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 09/05/2024 21:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
1019104 | CTX9-1T-2042 CALLELARGA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 05/05/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1020104 | CTX5019-1T-1475 AJAMINAS | Tormenta Rayo provoca apertura del F12985 de ramal monof. | 11/05/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1020472 | CTX80-1T-1723 EL GUAYABITO | Se encontró F03801 abierto causa tormenta rayo,se reviso linea, se restablecio | 13/05/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1020424 | CTX19-1T-4945 LA CUCUA | Animal ave ase contacto con Puente de media abriendo transformador | 13/05/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
1020171 | CTX96-1T-3104 ANGEL BALLENGER | sector sin luz | 11/05/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 388 | PANAMA OESTE
1019058 | CTX287-1T-1724 LOS POZOS | se encuentra F abierto x tormenta rayo | 04/05/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1019718 | CTX342-3T-2422 CANTO DEL LLANO | Sin matrícula | 09/05/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1020037 | CTPX292-1T-2833 MARIANO PALAC | Fusible de derivada monofasica abierto alimenta una MTD | 11/05/2024 04:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1020354 | CTX328-1T-1724 RAUL SANTIAGO | sector sin luz | 12/05/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 547 | CENTRAL
1020532 | CTX325-1T-2833 SANTA RITA | Tormenta Rayo Quema Fusible ramal monofásico. | 13/05/2024 20:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1019765 | CTX165-1T-2421 LA PLAYITA | Fuertes vientos | 09/05/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1019658 | CTX58-1T-1901 COBA CORTES | sector sin luz | 08/05/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1020502 | CT24-1T-4753 MARIA GUERRA | Gerald macias CL 17.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 13/05/2024 14:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1019992 | CTX232-1T-3412 AIRES DEL CAMPO | Se encontró la fase A y fase B del F-4688 se realiza prueba y es positiva | 10/05/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1019908 | CTX55-3T-435 | Entra contacto en línea provaca apertura int 94 y daña aislador esp | 10/05/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 212 | PANAMA METRO
1019819 | CTX255-1T-2833 ISMAELA PEÑALBA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/05/2024 22:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
1020562 | CTX370-1T-4815 J VILLAREAL | sector sin luz | 13/05/2024 22:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1018596 | CTX276-1T-3225 MIGUEL ANGEL | Se encontró animal pajaro en la linea se retiro | 01/05/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1020233 | CTX306-1T-2540 UBALDO FERNANDE | Tormenta quema fusible de ramal | 11/05/2024 17:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 756 | AZUERO
1020158 | CTX180-1T-1723 OER LA FRAGUA | sector sin luz | 11/05/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | AZUERO
1018696 | CTX226-1T-1723 OER GUARUMAL | Se encontró efe abierto 00645 monosfasico abierto | 02/05/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1020092 | CTX76-1T-2918 QUEBRADA GRANDE | Fusible de ramal monofasico abierto por tormenta | 11/05/2024 06:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1019704 | CTX991-1T-2833 DAYRA DE CARMEN | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria abriendo fusible de ramal | 09/05/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1020008 | CT905-1T-EHI01 EDEMET | Se observó lluvia en lugar tormenta afectó la línea | 10/05/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 376 | PANAMA OESTE
1020150 | CTX901-1T-2122 LA MARTILLADA | sector sin luz | 11/05/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1020308 | CTX852-1T-1724 OER LA PITA | sector sin luz | 12/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1020488 | CTX250-3T-4719 IDAAN EL BONGO | Gerald macias CL 16.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 13/05/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1019894 | CTX1733-1T-2122 ER EL BARRERO | sector sin luz | 09/05/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1100 | AZUERO
1018608 | CTX797-1T-2041 OER LOS ALONSOS | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 01/05/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | AZUERO
1020316 | CTX715-1T-2421 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-6900 | 12/05/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1020529 | CTX715-1T-2421 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-6900 | 13/05/2024 19:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1019884 | CTX401-1T-2042 LOS ALBEOS DE C | sector sin luz | 10/05/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1019382 | CTX310-1T-3331 MI VIVIENDA S.A | Contaminación abrió F sin matrícula en campo | 07/05/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1018685 | CTX472-1T-2121 RE JARD SAN JOS | Animal pájaro quemo fusible de ramal monofásico | 02/05/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | AZUERO
1020035 | CTX1538-1T-2833 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 10/05/2024 23:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | AZUERO
1019110 | CTX1437-1T-2122 | Se encontró ramal monofasico abierto | 05/05/2024 03:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1020223 | CTX2008-1T-2122 ALGARROBAL | Tormenta rayo quemó fusible de mofoso | 11/05/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | AZUERO
1019886 | CTX180-1T-037D PH LIGHTHAOUSE | sector sin luz | 09/05/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 992 | AZUERO
1019468 | CTX828-1T-2041 I.P.H.E | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo. | 07/05/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 755 | CENTRAL
1020187 | CTX432-1T-2042 OER R. CLARO-CI | sector sin luz | 11/05/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1020142 | CTX277-1T-72109 OER QUEBRADA P | Poste fractura en la parte abajo por camión desconosido | 11/05/2024 14:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1019415 | CTX109-1T-3118 OER GOLONDRINAS | F17801 abierto fuertes vientos se cerró quedando normalizado v:239/120/119 txS/M | 07/05/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1020146 | CTX157-1T-SCR5 R.HACIENDA MARI | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico fase del centro y de la calle | 11/05/2024 13:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1020561 | CTX2004-1T-4150 QUEBRADA HACHA | sector sin luz | 13/05/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1020250 | SC01 (CT139-3412) | Se encontró el tx0200803/50KVA abierto en campo, fuerte vientos | 12/05/2024 07:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 65 | PANAMA OESTE
1020376 | SC01 (CTX36-652) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx. | 12/05/2024 23:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 110 | PANAMA METRO
1020371 | SC01 (CTX6-3411) | Se llega al lugar se encontró tx desactivado | 12/05/2024 22:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1020205 | SC01 (CT179-3411) | Se encontró tx autoprotegido desactivado | 11/05/2024 22:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1020197 | SC01 (CT193-3411) | Se encontró tx autoprotegido desactivado causa tormenta rayo | 11/05/2024 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
1020327 | SC01 (CT193-3411) | Tx 200535 protegido fuertes vientos hacen que ramas toquen secundario prog. Pod | 12/05/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 444 | PANAMA OESTE