## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1020612 | CIRCUITO 4-82 | Sector sin luz | 14/05/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 111 | PANAMA METRO
1020658 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Trafo 0002332 | 14/05/2024 08:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 416 | CHIRIQUI
1020527 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin lux | 13/05/2024 19:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1020698 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rallo abre F 341 fase del medio v 123/245 | 14/05/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1020596 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 98598 | 14/05/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1020795 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo cae sobre aislador primario abriendo F monofásico y F trifásico | 15/05/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1020711 | CIRCUITO 34-49 | Actividad eléctrica en el sector abre TX 403479 | 14/05/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1020856 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 20156 Alto Boquete | 15/05/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 284 | CHIRIQUI
1020846 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre F1-9856 de 12 t | 15/05/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1020684 | CIRCUITO 34-15 | Gerald macias CL 19.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 14/05/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1020645 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentro el F9238 abierto . se procede a restablecer el mismo | 14/05/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1020607 | CIRCUITO 34-16 | Se encontró F17359 se procede a cerrar el mismo | 14/05/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1020800 | CIRCUITO 34-42 | ABIERTO F MONOFASICO POR TORMENTA RAYO | 15/05/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1020814 | CIRCUITO 34-42 | Aviso 4394227 | 15/05/2024 12:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 364 | CHIRIQUI
1020677 | CIRCUITO 34-42 | SELCHI / FALTA DE FLUIDO. | 14/05/2024 15:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 727 | CHIRIQUI
1020767 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 15/05/2024 04:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 700 | CHIRIQUI
1020672 | CIRCUITO 34-41 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 14/05/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1020736 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria quema fusible de ramal | 14/05/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
1020668 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 14/05/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1020686 | CIRCUITO 34-45 | SELCHI / FALTA DE FLUIDO. | 14/05/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 415 | CHIRIQUI
1020682 | CIRCUITO 34-46 | GERALD MACIAS / FALTA DE FLUIDO. | 14/05/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1020771 | CIRCUITO 34-46 | Animal zariguella habre F9792 ramal monofasico | 15/05/2024 04:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1020840 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra abierto el F20425 se procede a revisar el sector sin fluido | 15/05/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 785 | CHIRIQUI
1020871 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin suministro. Tormenta rayo abre F 9099 | 15/05/2024 13:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 460 | CHIRIQUI
1020683 | CIRCUITO 34-47 | ENRIQUE BONILLA / FALTA DE FLUIDO. | 14/05/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1020854 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin fluido eléctrico | 15/05/2024 10:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 524 | CHIRIQUI
1020632 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el f9464 se procede a revisar el sector | 14/05/2024 10:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1020656 | CIRCUITO 43-5 | Fusible abierto por tormenta | 14/05/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1020773 | CIRCUITO 43-5 | Asociada al descargo 98729 | 15/05/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 373 | CHIRIQUI
1020525 | CTO 4 CHITRE | Disparo del circuito 4 S/E Chitre | 13/05/2024 21:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1020799 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F14671 abierto x tormenta rayo | 15/05/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1020811 | CIRCUITO 34-39 | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 15/05/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1020798 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró animal zorra en la linia se normalizó sector 09:47 | 15/05/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1020788 | CTO-2 LAS TABLAS | F15087 abierto por tormenta rallo fuertes lluvias en el sector | 15/05/2024 05:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1020831 | CTO-2 LAS TABLAS | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 15/05/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1020882 | CTO 1 LOS POZOS | F monofasico abierto por tormenta rayo se verifica todo normal en el sector | 15/05/2024 20:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1020592 | CTO 1 LOS POZOS | Vandalismo en la línea | 14/05/2024 03:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
1020828 | CTO 1 LOS POZOS | 4393897 | 15/05/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 669 | AZUERO
1020752 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin fluido | 15/05/2024 00:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 709 | AZUERO
1020600 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido. F 16097 abierto por causa tormenta/rayo | 14/05/2024 02:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | AZUERO
1020665 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico. F 6605 abierto por ave gallote | 14/05/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1020829 | CIRCUITO 34-24 | 4394395 | 15/05/2024 14:08:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | AZUERO
1020678 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido.F13346 abierto por tormenta/rayo fuertes lluvias en el sector | 14/05/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1020797 | CIRCUITO 34-35B | Cliente indica 1uw animal entra en contacto con línea | 15/05/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1020776 | CIRCUITO 34-5 | Fusible abierto x tormenta rayo | 15/05/2024 01:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 396 | PANAMA OESTE
1020654 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 14/05/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1020703 | CIRCUITO 16-13 | Abrió fusible de ramal trifasico | 14/05/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 426 | PANAMA OESTE
1020768 | CIRCUITO 17-17 | Avierto lluvia en el sector con tormenta rayo | 15/05/2024 04:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1020697 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin luz | 14/05/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 493 | PANAMA OESTE
1020702 | CIRCUITO 17-18 | Fase del medio abierta | 14/05/2024 16:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1020735 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F-4826 se realiza prueba la cabes positiva se normaliza sector | 14/05/2024 17:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 489 | PANAMA OESTE
1020722 | CIRCUITO 34-3 | Transcurso de tormenta trueno causa sactor sin. LUZ | 14/05/2024 19:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1020541 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 2382 Arenosa | 13/05/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 502 | PANAMA OESTE
1020611 | CIRCUITO 15-25 | Sector sin luz | 14/05/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1020601 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 14/05/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | CENTRAL
1020628 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin suministro eléctrico | 14/05/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1282 | CENTRAL
1020824 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 15/05/2024 09:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
1020707 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta/rayo abre fusible de ramal monofasico F 7699 | 14/05/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1020796 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de transformador abierto | 15/05/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | CENTRAL
1020709 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 14/05/2024 14:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | CENTRAL
1020531 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 13/05/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | CENTRAL
1020713 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 14/05/2024 15:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | CENTRAL
1020853 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 15/05/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1020615 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 13/05/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1182 | CENTRAL
1020803 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 15/05/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1020646 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del ITC 8075 Policia de Anton | 14/05/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1020727 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula | 14/05/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1020621 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica. | 14/05/2024 03:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 497 | CENTRAL
1020631 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 14/05/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1020807 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo provoca apertura de fusible ramal | 15/05/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
1020812 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 15/05/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
1020504 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 13/05/2024 01:49:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1022 | CENTRAL
1020491 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 13/05/2024 12:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1020875 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre itc 8703 en campo se le hace prueba manualmente.campo. | 15/05/2024 18:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1020602 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin luz | 13/05/2024 18:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 911 | CENTRAL
1020826 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal trifásico fase de monte abierta. | 15/05/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 779 | CENTRAL
1020857 | CIRCUITO 9002 | Animal ardilla quemó fusible de ramal trifásico | 15/05/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1020501 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 13/05/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | CENTRAL
1020816 | CIRCUITO 34-31 | Animal ave causa la apertura del fusible 13693 prueba positiva | 15/05/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1020830 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | 4394330 | 15/05/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1020597 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Sector sin fluido eléctrico | 14/05/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
1020616 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró f8681 abierto causa tormenta eléctrica, se cerró positiva | 14/05/2024 05:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
1020539 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin luz | 13/05/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 742 | PANAMA OESTE
1020822 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró ramal bifásico abierto fase de la calle | 15/05/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1020748 | CIRCUITO JDA02 | Ramas cerca de las líneas cerrado | 15/05/2024 01:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1020723 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 14/05/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1020732 | CIRCUITO BUR1 | Abierto por contaminación medidor1308138482 | 14/05/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1020689 | CIRCUITO 16-15 | Tormenta rayo | 14/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1020685 | CIRCUITO 34-64 | Disparo circuito 34-72 Sub Estación Boqueron III | 14/05/2024 19:55:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 7 | CHIRIQUI
1020784 | CIRCUITO 16-12 | Asociada al descargo 98570 | 15/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1020720 | CIRCUITO 34-168 | F7119 desactivado por tormenta rayo | 14/05/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1020687 | CIRCUITO 34-168 | F13174 desactivado por tormenta rayo | 14/05/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | CENTRAL
1020815 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal pájaro se prendió abriendo el f02 757 | 15/05/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1020733 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal zarigüeya abre el f 02578 | 14/05/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1020729 | SC01 (CT4-223) | Fuertes vientos proboca el choques de la líneas reventado la fase de abajo | 14/05/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 160 | PANAMA METRO
1020833 | SC01 (CTX76-JAR06) | Cliente afectado por apertura de fusible de transformador causa | 15/05/2024 11:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 238 | PANAMA METRO
1020783 | SC01 (CTX675-4151) | Tormenta rayo quemó fusible del transformador | 15/05/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1020858 | SC01 (CT99-4403) | Fuertes vientos hacen chocar línea bt . | 15/05/2024 14:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1020845 | SC01 (CT93-4947) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 5153 25kva | 15/05/2024 00:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1004 | CHIRIQUI
1020777 | SC01 (CTX1005-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98606 | 15/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1020862 | SC01 (CT22-1135B) | Lluvia en el sector | 15/05/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1020680 | SC01 (CT45-1439) | Se encuentra cable de acero enganchado sobre secundario abierto abriendo TX 5464 | 14/05/2024 16:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1020629 | SC01 (CT74-1701) | Sin suministro eléctrico. Tormenta abre el fusible del TX 1066 | 14/05/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1020866 | SC01 (CT130-1723) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 15/05/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 704 | AZUERO
1020661 | SC01 (CT44-3118) | Camión desconocido reventó líneas secundarias las tira 3 fases l suelo | 14/05/2024 10:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1020693 | SC01 (CT255-037A) | Se restableció suministro | 14/05/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1020850 | SC01 (CTX608-5708B) | Fusible abierto sin matrícula del tranf | 15/05/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1020614 | SC01 (CTX11-2123) | Se encontró auto-protegido desactivado del transformador por tormenta eléctrica. | 14/05/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1020725 | SC01 (CTX18-2420) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 14/05/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | AZUERO
1020738 | SC01 (CTX471-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 25610 de 25 kva | 14/05/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1020613 | SC01 (CTX100-2812) | Fusible de transformador quemado por animal ave | 14/05/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | AZUERO
1020667 | SC01 (CTX23-3224) | Tormenta rallo abre fusible de tx | 14/05/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1020877 | SC01 (CTX45-1439) | Lluvia en.el sector | 15/05/2024 19:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1020793 | SC01 (CTX55-2421) | Se activo tx de 25kva | 15/05/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
1020872 | SC01 (CTX60-4947) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 402391 25kva,se procede a revisar | 15/05/2024 11:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 611 | CHIRIQUI
1020637 | SC01 (CTX343-34168) | Tormenta rayo quemó fusible de transformador | 14/05/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1020619 | SC01 (CTX291-2917) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98672 | 14/05/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1020753 | SC01 (CTX219-3411) | Se encontró fusible de tx abierto | 15/05/2024 02:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1020896 | SC01 (CTX392-2121) | Animal Comadreja quemo fusible de transformador. | 15/05/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1020671 | SC01 (CTX4031-037A) | Sector sin luz | 14/05/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 415 | PANAMA OESTE
1020756 | CT55-1T-4016 LALGBR A CERM | Se encuentra fusible del tx2639/15kva abierto por la tormenta | 15/05/2024 01:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1020810 | SC01 (CT38-651) | Banco tx en estrella fusible abierto lado monte | 15/05/2024 11:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 84 | PANAMA METRO