## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1020975 | SC01 (CTX457-34168) | Provoca cortocircuito caja de derivación | 16/05/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1021063 | SC01 (CTX338-3003) | Se encontró transformadora abierto causa tormenta rayo | 16/05/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1020966 | SC01 (CTX7-24S4) | Tx abierto de 75kva #1 | 16/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 171 | PANAMA METRO
1021064 | CTX4827-1T-5102 | Se encontró F01060y abierto se prosedio a revisar la línea MT. | 16/05/2024 16:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 496 | CHIRIQUI
1021073 | CTX75-1T-5041 PROGLVAQ F ESC | Fuertes vientos lansan rama a Secundario abierto abriendo el tx | 16/05/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 483 | CHIRIQUI
1020942 | CIRCUITO 2-15 | Clientes afectados por apertura de fusible causa animal ardilla | 16/05/2024 09:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 103 | PANAMA METRO
1020934 | CIRCUITO 6-57 | 4395548 | 16/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 137 | PANAMA METRO
1020950 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre F 400 ramal 3F fase del centro | 16/05/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1021000 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza INC 1018618, Aviso 4378039 | 01/05/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1020285 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 12/05/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1021005 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1018606. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1019678 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo cae sobre linea primaria y abre fusible monofásico | 09/05/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 518 | CHIRIQUI
1021006 | CIRCUITO 34-15 | Punto caliente en el tapón del tubo portafusible | 16/05/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1019735 | CIRCUITO 34-16 | Sector | 09/05/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 343 | CHIRIQUI
1019501 | CIRCUITO 34-16 | Animal Zariguella habré F7959 ramal monofásico y el tx2639/15kva | 07/05/2024 19:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 585 | CHIRIQUI
1020827 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 15/05/2024 12:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1021019 | CIRCUITO 34-50 | Dos f abierto por tormenta rayo | 16/05/2024 18:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1018990 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 04/05/2024 00:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 571 | CHIRIQUI
1021001 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo | 16/05/2024 13:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1020928 | CTO 2 CHITRE | F 5746 abierto tormenta rayo, se reviso línea se restablecio prueba positiva | 16/05/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
1020918 | CTO 1 LAS TABLAS | AVISO 4395354 | 16/05/2024 06:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1020751 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal zorra entra en contacto con la luminaria y la linea primaria abrió el F. | 15/05/2024 01:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1020977 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico abierto x tormenta Rayo | 16/05/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1020998 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 16/05/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1019890 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofacico FU47-1724 abierto x tormenta rayo | 10/05/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1020760 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia provoca apertura del ramal | 14/05/2024 20:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | AZUERO
1020952 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró f-17802 y el 17803 abierto rayo medidor 207104943volt. 238,117,117 | 16/05/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
1020945 | CIRCUITO 16-11 | Animal ardilla hace contacto con la línea abriendo el fusible. | 16/05/2024 09:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1021026 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró el F3591 abierto en campo, fuerte viento | 16/05/2024 20:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 66 | PANAMA OESTE
1021090 | CIRCUITO 17-11 | vientos ocasionan que ramas toquen la Linia se dejó normalizado v:242/121/120 | 17/05/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1020292 | CIRCUITO 15-17 | Animal Comadreja everio el F00760 | 12/05/2024 02:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 672 | PANAMA OESTE
1018732 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico. | 02/05/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1019978 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 10/05/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1020770 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto | 15/05/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
1019963 | CIRCUITO 34-20 | Sector sin fluido | 10/05/2024 19:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | CENTRAL
1020968 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto face del medio | 16/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1019503 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido | 07/05/2024 21:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 730 | CENTRAL
1020924 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 16/05/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
1021027 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 16/05/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1020939 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 16/05/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
1021028 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 16/05/2024 16:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
1020943 | CIRCUITO 34-18 | Ramas proximas a las linea, programar poda | 16/05/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | CENTRAL
1020923 | CIRCUITO 9002 | Sector sin fluido eléctrico. | 15/05/2024 22:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | CENTRAL
1021044 | CIRCUITO 34-7A | Se encontraron tx con huecos en la tapadera por tormenta. Se realizo reemplazo | 15/05/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2238 | PANAMA OESTE
1020997 | CIRCUITO 4 SAN CRISTOBAL | Ramas deteriorado cae sobre S/A provocando corto tirando una fase al suelo | 16/05/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 595 | CHIRIQUI
1020958 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos hacen que árbol callera sobre la línea primaría sacando f20389 | 16/05/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1020821 | CIRCUITO 34-8B | Apertura del CTO 34-8B de SE Burunga | 15/05/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 56 | PANAMA OESTE
1020955 | CIRCUITO BUR2 | Se llegó al lugar se encontró fusible abierto | 16/05/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1020925 | CIRCUITO 19-4 | Causa tormenta rayo abrió f 4732 | 16/05/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1021025 | CIRCUITO 19-4 | Rama caña hace contacto con linea primaria | 16/05/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 69 | PANAMA OESTE
1020961 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 16/05/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1020971 | CIRCUITO 34-55A | Sector isn fluido | 16/05/2024 14:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1021033 | SC01 (CT8-223) | Sector sin luz | 16/05/2024 21:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 44 | PANAMA METRO
1021007 | SC01 (CT5-24S4) | Sector sin luz | 16/05/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 290 | PANAMA METRO
1018997 | SC01 (CT194-46C4) | Se procede a cerrar el TX 794 50 kv | 04/05/2024 07:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1020980 | SC01 (CT194-2844) | Se encontró autoprotegido del transformador desactivado | 16/05/2024 11:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1021072 | CT69-1T-2918 LA LUNA | Tormenta rayo abre fusible de transformafor. | 16/05/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 919 | AZUERO
1021060 | CTX73-1T-2833 CLJUPLAMESA | Fusible de convercion quemado | 16/05/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1020944 | SC01 (CTX270-1439) | Cliente indica que durante la madrugada ubo evento de lluvias y tormenta, | 16/05/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO