## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1021911 | SC01 (CTX97-JAR06) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98838 | 22/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 342 | PANAMA METRO
1021990 | SC01 (CT22-9002) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 22/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | CENTRAL
1021703 | CTX180-1T-1724 FLORES | F15848 abierto por fuertes lluvias | 20/05/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1021812 | CTX952-1T-1439 | Compañía de fibra provocó corto circuito en la líneas secundarias | 21/05/2024 14:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
1021963 | SC01 (CT145-4946) | Por terceros lanzan ramas sobre secundario abierto abriendo el TX | 22/05/2024 13:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1021830 | SC01 (CTX566-5041) | Al llegar al sitio se encontró TX 3715 abierto se procede a revisar | 20/05/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1372 | CHIRIQUI
1021941 | SC01 (CT17-CGR01) | Sector sin luz | 22/05/2024 10:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1022069 | SC01 (CTX43-1475) | Tormenta rayo desactivo magne del transformador | 22/05/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 803 | AZUERO
1022003 | SC01 (CT29-1801) | se encontró TR abierto x ave pájaro | 22/05/2024 16:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1021780 | SC01 (CT47-1901) | Carpintero provoca se queme fusible de trafo | 21/05/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
1021669 | CTX482-1T-JDA02 ELCOPECLPRI N | Sector sin Luz | 20/05/2024 13:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
1021827 | CTX538-1T-2420 VILLA NIDIA | Animal gallote abre fusible ramal monofasico. | 21/05/2024 16:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1021607 | CTX154-1T-A3421 SAN FRANCISC | F:01301 abierto fase C se dejó normalizado m:14000480 contaminación en las línea | 20/05/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
1021673 | CT103-1T-2830C CAPELLANIA | Animal gallote abre fusible ramal monofasico. | 20/05/2024 16:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1021864 | CTX598-1T-2422 ELPANAL/PINEDA | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 21/05/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
1021809 | CTX17-1T-1306 CL AMINTA BURGOS | Hizo contacto con cables de servicio lo rompe y líneas secunadria | 21/05/2024 12:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1021762 | CIRCUITO 2-18 | Sector sin luz | 21/05/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 82 | PANAMA METRO
1021946 | CIRCUITO 6-51 | Tormenta rayo provocó apertura del tx. | 22/05/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 141 | PANAMA METRO
1022044 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo patio pare superior del poste de madera | 22/05/2024 13:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 828 | CHIRIQUI
1022015 | CIRCUITO IS CL | Sector sin fluido eléctrico | 22/05/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1022011 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre F1-9856 | 22/05/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1021852 | CIRCUITO 34-9 | JOSE MARTEZ / FALTA DE FLUIDO. | 21/05/2024 01:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1219 | CHIRIQUI
1021931 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin luz | 22/05/2024 10:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 48 | CHIRIQUI
1021940 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 22/05/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1021405 | CIRCUITO 34-10 | Asociada al descargo 98674 | 19/05/2024 05:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de SMEC | Resuelta | CHIRIQUI | 385 | CHIRIQUI
1021778 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra abierto el F 20012 se procede a revisar el sector | 20/05/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 879 | CHIRIQUI
1022021 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasic o | 22/05/2024 09:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 726 | CHIRIQUI
1021823 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico fase de la calle | 21/05/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1021670 | CIRCUITO 34-50 | Disparo circuito 34-50 Sub Estación Chiriqui | 20/05/2024 18:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 861 | CHIRIQUI
1021947 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 22/05/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1022042 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifasico fase del monte | 22/05/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 439 | CHIRIQUI
1021802 | CIRCUITO 34-42 | Se cierra fusible abierto por tormenta que alimenta el tx 34468 de 25 kv | 21/05/2024 05:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
1021895 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F20164 se prosedio a revisar línea MT. | 21/05/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1301 | CHIRIQUI
1021889 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F63-4941 abierto. Se prosedio a revisar línea MT. | 20/05/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1718 | CHIRIQUI
1022047 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró magnede tx0006930 desactivado.Se prosedio a revisar línea secundaria | 22/05/2024 06:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1276 | CHIRIQUI
1021814 | CIRCUITO 34-41 | Tx de 50kva abierto por ilegales | 21/05/2024 13:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1021797 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra fase del centro del fu7-4945 abierto se procede a revisar el sector | 21/05/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 437 | CHIRIQUI
1021758 | CIRCUITO 34-45 | Contaminación salitre, abre fase de ramal trifasico F17221 | 20/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 776 | CHIRIQUI
1021771 | CIRCUITO 34-47 | BOLIVAR ATENCIO , FALTA DE FLUIDO. | 20/05/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1425 | CHIRIQUI
1021922 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 98852 | 22/05/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1021845 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 20/05/2024 21:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1369 | CHIRIQUI
1021756 | CIRCUITO 46-4 | SELCHI / FALTA DE FLUIDO. | 20/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 888 | CHIRIQUI
1022030 | CIRCUITO 46-4 | 20075 | 22/05/2024 18:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1022009 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin fluido eléctrico | 22/05/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 757 | CHIRIQUI
1021757 | CIRCUITO 34-19 | SELCHI / FALTA | 21/05/2024 02:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 645 | CHIRIQUI
1021779 | CIRCUITO 43-5 | Fusible abierto por tormenta rayo | 20/05/2024 20:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 917 | CHIRIQUI
1021815 | CIRCUITO 43-5 | Elemento fusible abierto por tormenta eléctrica se cierra con prueba positiva | 21/05/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1021956 | CIRCUITO 34-39 | Daño en la instalación del cliente medición primaria pribada | 22/05/2024 11:12:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1021942 | CIRCUITO 34-39 | Transformador abierto N25798 por lluvias, tormenta rayo | 22/05/2024 11:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1022018 | CIRCUITO 34-39 | Se encontró F Abierto actividad eléctrica en el sector y lluvias | 22/05/2024 14:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1021913 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 98668 | 22/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1022006 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta eléctrica rayos,abre derivada fusible. | 22/05/2024 18:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
1021881 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama de corotu tumbada x brisas en el sector cae sobre línea mt abriendo el f | 21/05/2024 19:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1021921 | CTO-2 LAS TABLAS | F s/m abierto x tormenta rayo | 22/05/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1021927 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abrió fusible de línea primaria monofasica | 22/05/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
1021999 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta Rayo | 22/05/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1021471 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4398872 | 19/05/2024 11:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1021793 | CIRCUITO 34-24 | F 7371 abierto por tormenta/rayo | 21/05/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1021958 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 22/05/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1022049 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra fusible Ramal abierto | 22/05/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1022035 | CIRCUITO 34-24 | La pintada de Tonosi | 22/05/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 715 | AZUERO
1021898 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Cliente indica que animal provoca corto circuito | 22/05/2024 05:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 68 | AZUERO
1021912 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 98786 | 22/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1021512 | CIRCUITO 34-1 | Disparo circuito 34-1 Sub Estación Chorrera | 19/05/2024 19:14:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1021915 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre f | 22/05/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1021857 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f Ramal monofasico abierto | 21/05/2024 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 274 | PANAMA OESTE
1021574 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 19/05/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 503 | PANAMA OESTE
1021191 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del ITC 15823 Rio Negro | 17/05/2024 20:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | CENTRAL
1021892 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 21/05/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 645 | CENTRAL
1021789 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 21/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1021765 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 21/05/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1021932 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 22/05/2024 09:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1022025 | CIRCUITO 34-33 | Se activo | 22/05/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | CENTRAL
1022020 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 22/05/2024 18:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1022007 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 22/05/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1021909 | CIRCUITO 34-33 | ROBERTO ATENCIO / FALTA DE FLUIDO. | 21/05/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1260 | CENTRAL
1021846 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 21/05/2024 14:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1022022 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos lanza rama sobre línea primaria quemando fusible ramal monofasic | 22/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1021794 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4401044 | 20/05/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1444 | CENTRAL
1021786 | CIRCUITO 13-31 | Animal zariguella provoca apertura de f de ramal monofasico | 21/05/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | CENTRAL
1021948 | CIRCUITO 13-42 | F17418 desactivado por animal comadreja | 22/05/2024 03:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 619 | CENTRAL
1021899 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 22/05/2024 01:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | CENTRAL
1021716 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin luz | 20/05/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | CENTRAL
1021896 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 22/05/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
1021919 | CIRCUITO 13-22 | F12969 desactivado por tormenta rayo | 22/05/2024 01:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 499 | CENTRAL
1021834 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 21/05/2024 12:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | CENTRAL
1021925 | CIRCUITO 13-22 | F15-2122 desactivado por tormenta rayo | 22/05/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | CENTRAL
1021891 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 22/05/2024 00:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1021917 | CIRCUITO 13-21 | Rama choca contra línea primaria descolgando aislador | 22/05/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | CENTRAL
1021725 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 20/05/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | CENTRAL
1022048 | CIRCUITO 34-17 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 22/05/2024 20:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | CENTRAL
1021764 | CIRCUITO 34-18 | Fusible de ramal monofasico abierto por tormenta | 21/05/2024 02:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | CENTRAL
1021890 | CIRCUITO 34-18 | Se receteo ITC-15872 Con el COR posiva a las 01:32 | 21/05/2024 22:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1022059 | CIRCUITO 29-2 | Fusible de transformador quemado por bandalismo | 22/05/2024 20:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | CENTRAL
1021996 | CIRCUITO 34-35A | Tormenta rayo abrió autoprotegido de transformador | 22/05/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
1022005 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo provoca apertura del Itc 15393 | 22/05/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1019569 | CIRCUITO 34-31 | Apertura del CTO 34-31 de SE Chorrera | 08/05/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1443 | PANAMA OESTE
1021760 | CIRCUITO 6-59 | Asociada al descargo 98735 | 21/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 252 | PANAMA METRO
1021871 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta rayo abrió autoprotegido de transformador(Conversión) | 21/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | CENTRAL
1021841 | CIRCUITO 46-2 | SELCHI / FALTA DE FLUIDO. | 21/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1257 | CHIRIQUI
1021784 | CIRCUITO 34-53 | LUIS SAMUDIO / FALTA DE FLUIDO. | 20/05/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 913 | CHIRIQUI
1021887 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada monofásic y TX | 21/05/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1021854 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de ramal monofásic se cierra | 21/05/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1021651 | CIRCUITO 34-61 | Falta de fluido | 20/05/2024 10:08:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1021754 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin luz | 21/05/2024 03:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1021914 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo quemó fase del medio, se retiró Dúo Porta fusible y se puso fusibl | 22/05/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1021787 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 21/05/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 315 | PANAMA OESTE
1021900 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo abre ramal monofasico lluvia en el aria | 22/05/2024 03:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1021661 | CIRCUITO CEB-18 | Fase del medio abierta lluvia en el lugar | 20/05/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 168 | PANAMA METRO
1021955 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Linea neutral en el suelo se encontro fusible abierto | 22/05/2024 13:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1021965 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontro fusible abierto | 22/05/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1022026 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin fluido eléctrico | 22/05/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1021615 | CIRCUITO BUR1 | SIN LUZ | 20/05/2024 00:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1632 | PANAMA OESTE
1021770 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 21/05/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1022024 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 22/05/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1022008 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 22/05/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1021836 | CT17-1T-0802 JARCAMP ALEGRE LT | Ramal monofasico F13050 abierto x tormenta rayo | 21/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1021858 | CT438-1T-1724 TONOSI | TX2105 kva 25 abierto x tormenta rayo | 21/05/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1021987 | SC01 (CT5-4203) | Se encontró TX 33875 abierto por tormenta rayo en el área | 22/05/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1021404 | CTX497-1T-3117 | Sector sin luz | 19/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1021859 | SC01 (CT33-2231) | Se encontró árbol de naranjo sobre secundario abierto trafo 28524 25 kua | 21/05/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1022000 | SC01 (CT4-2420) | Se activo tx de 10 kva | 22/05/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
1021639 | CTX15-1T-A3416 ALEX BRANCA | F5118 abierto se revisaron líneas se cerró quedando normalizado v:240/120/120 | 20/05/2024 05:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 528 | PANAMA OESTE
1021803 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Contaminación salitre abre el f 00523 | 21/05/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1021377 | CTX96-1T-3406 AGUSTIN DIAS S. | Se encontró el F13911 abierto en campo, tormenta rayo | 18/05/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 478 | PANAMA OESTE
1021713 | CTX19-1T-1801 VIA CHEPO | Se verifico el sector todo normal se demora por la lluvia | 20/05/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1021975 | SC01 (CTX14-28122) | Magne de transformador descativado | 22/05/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1021916 | SC01 (CTX87-2231) | Se encontró efe monosfasico abierto sin matricula campo alimenta t 402117 75 kua | 22/05/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | AZUERO
1021878 | SC01 (CTX29-1201) | Se encuentra punto caliente en el terminal de BT del Transformador | 21/05/2024 22:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1021918 | 0 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98830 | 22/05/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE