## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1022211 | CIRCUITO 2-21 | Sector sin luz | 23/05/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 193 | PANAMA METRO
1022155 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 23/05/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1022169 | CIRCUITO 34-49 | Ave talingo abre F8961 se procese a restablecer el sector | 23/05/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1022112 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta provoca apertura de ramal | 23/05/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1022210 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra F8361 ramal 3F abierto por la tormenta | 23/05/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 567 | CHIRIQUI
1022234 | CIRCUITO 34-9 | X tercero camion deconocido | 23/05/2024 22:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1022090 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo abre f monofasico | 23/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1021926 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 98865 | 22/05/2024 11:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1021795 | CIRCUITO 34-16 | Terceros cortan ramas chocando lbt y provocando la ruptura del fusible del trafo | 21/05/2024 05:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1769 | CHIRIQUI
1022244 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico q alimenta mtd | 24/05/2024 04:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1022162 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto, vientos provocan que la línea primaria roze con la secund | 23/05/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1022237 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró Tx6705 abierto se prosedio a revisar línea secundaria | 23/05/2024 18:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 573 | CHIRIQUI
1022206 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró Cable de servicio rotó y bajante dañado | 23/05/2024 08:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 944 | CHIRIQUI
1022071 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F 65-5041_ | 22/05/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 983 | CHIRIQUI
1022181 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró TX abierto por TR en el área se verifica la linea. | 23/05/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 621 | CHIRIQUI
1022230 | CIRCUITO 34-45 | ROBERTO SANTAMARÍA / FALTA DE FLUIDO. | 20/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 776 | CHIRIQUI
1022083 | CIRCUITO 43-3 | Conexión ilegal en el primario x parte de residente del area | 23/05/2024 06:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1021967 | CIRCUITO 34-19 | Disparo del circuito 34-19 S/E El Porvenir | 22/05/2024 16:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1022150 | CIRCUITO 43-5 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 23/05/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 464 | CHIRIQUI
1022168 | CIRCUITO 34-39 | Tranformador afectado 54121 25 KVA puente MT | 23/05/2024 12:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1022189 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta relámpagos abre fusible derivada.fundido. | 23/05/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1021950 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abrió fusible del ramal monofasico línea primaria | 22/05/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 420 | AZUERO
1022220 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 12/05/2024 09:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 788 | AZUERO
1022225 | CTO 1 LOS POZOS | Reemplazo de terminal de BT del transformador se trabaja con carro. Canasta | 22/05/2024 15:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2179 | AZUERO
1022132 | CIRCUITO 34-24 | F 15785 | 23/05/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1022178 | CIRCUITO 34-24 | Al llegar al sitio moradores indican de fuerte exposición en el F durante lluvia | 23/05/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1022113 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4405538 | 23/05/2024 13:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1022126 | CIRCUITO 17-17 | Disparo cto 17-17 | 23/05/2024 13:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1021636 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del circuito 17-17 S/E Capira | 20/05/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1021565 | CIRCUITO 17-11 | DIONICIO NUÑEZ / FALTA DE FLUIDO. | 20/05/2024 00:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 684 | PANAMA OESTE
1021366 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14457 Bajo Grande | 18/05/2024 13:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 501 | PANAMA OESTE
1022089 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió f 18194 | 23/05/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 454 | PANAMA OESTE
1021837 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 2382 La Arenoza | 21/05/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 716 | PANAMA OESTE
1021751 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo habré fusible de ramal monofasico | 20/05/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | CENTRAL
1021730 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 21/05/2024 00:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1022122 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 23/05/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
1022207 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 23/05/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1022167 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 5242 La Iguana | 20/05/2024 17:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1230 | CENTRAL
1022160 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta Rayo abre fusible ramal monofasico. | 23/05/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | CENTRAL
1022125 | CIRCUITO 34-36 | Sin Luz | 23/05/2024 11:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1022205 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 23/05/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
1022085 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 22/05/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 754 | CENTRAL
1022099 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 23/05/2024 01:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 561 | CENTRAL
1022065 | CIRCUITO 34-17 | Persona ajenas a la red tiran cables de cobre a la linea primaria | 22/05/2024 20:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1207 | CENTRAL
1022114 | CIRCUITO 34-18 | Terceros lanzan linea de cobre sobre linea primaria monofasica | 22/05/2024 20:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 985 | CENTRAL
1022180 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuito 34-18 S/E Sona | 23/05/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1021945 | CIRCUITO 34-18 | SEBASTIAN SAMANIEGO / FALTA DE FLUIDO. | 22/05/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 770 | CENTRAL
1022128 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | 23/05/2024 01:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | CENTRAL
1019701 | CIRCUITO 34-37 | Disparo CTO 34-37 y 34-27 | 09/05/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1442 | AZUERO
1021962 | CIRCUITO 34-56 | Disparo del ITC 8550 Chiriquicito | 22/05/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1022240 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 23/05/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 510 | PANAMA OESTE
1022187 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró fusible abierto trafasico fase de la calle, | 23/05/2024 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1022116 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Disparo CTO 5 San Cristobal. | 23/05/2024 12:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1022072 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 98785 | 23/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1022124 | CIRCUITO 34-15B | Tormenta rayo abrw f monofasico | 23/05/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1022078 | SC01 (CT95-0801) | Tormenta rayo provoca apertura de fusible de Tx2825/15kv | 22/05/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1050 | AZUERO
1022134 | SC01 (CT5-3406) | Causa tormenta rayo | 23/05/2024 10:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1022107 | SC01 (CTX864-EHI01) | Se encontró tubo porta fusibles del transformador abierto por tormenta eléctrica | 22/05/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 871 | CENTRAL
1022080 | SC01 (CT209-2833) | Tormenta rayo abre fusible de transformador sin matrícula | 23/05/2024 07:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1022151 | SC01 (CTX1319-3406) | Tormenta rayó abrío F del tx 12553-25kva | 23/05/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1022117 | SC01 (CTX304-4753) | Bajante fundido en el Tx0073061-50kva | 22/05/2024 23:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 832 | CHIRIQUI
1022217 | SC01 (CTX2908-2917) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 23/05/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 786 | AZUERO
1021734 | CTX312-1T-2122 PENONOME | Se encontró ramal monofásico abierto | 20/05/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1022233 | CTX472-1T-A3421 INDUSTRY INC | Se encontró el tx49243/25kva grapa de línea suelta, tormenta rayo | 23/05/2024 22:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
1022201 | CTX2885-1T-1723 | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 23/05/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1021735 | CTX456-1T-4403 R VILLA SICILIA | Tormenta rayo quema fusible de ramal. | 20/05/2024 19:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 415 | CHIRIQUI
1022196 | SC01 (CTX36-652) | Sector sin luz | 23/05/2024 21:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 54 | PANAMA METRO
1022144 | SC01 (CTX1037-2833) | Fase c alimenta tx 300432 causa tormenta rayo | 23/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO