## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1022303 | CIRCUITO 34-51 | Animal ave talingo entr en contact con poste y línea de MT quemando F monofsic | 24/05/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1022387 | CIRCUITO 34-16 | L LLEGAR SE ENCONTRO EL F 17146 ABIERTO X TALINGO | 24/05/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 557 | CHIRIQUI
1022390 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo desactiva itc 8552 de tole se revisa antes de cerrarlo | 25/05/2024 00:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1022251 | CIRCUITO 34-50 | Apertura del ITC 20336 Horconcitos | 24/05/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1022394 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 24/05/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1022397 | CIRCUITO 34-41 | 4407716 | 25/05/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1022333 | CIRCUITO 46-4 | 4407219 | 24/05/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1022330 | CIRCUITO 34-27 | Tx abierto por animal ave, se quito nido se restablece, sector normalizado | 24/05/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1022374 | CIRCUITO 34-39 | Fusible ramal abierto por Contaminación salitre | 24/05/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1022312 | CIRCUITO 34-39 | Fuerte vientos en el sector ramas próximas a la línea | 24/05/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1022347 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 14648 abierto x tormenta rayo | 24/05/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1022271 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó a lugar se encontró fusible abierto se reviso línea nose encontró nada | 24/05/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1022253 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin Fluido | 02/05/2024 04:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1022351 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector | 24/05/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | AZUERO
1022379 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 24/05/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1022372 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos de lluvia,prolongan ramas a línea primaria.abre derivada. | 24/05/2024 19:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1022314 | CIRCUITO S4 | SECTOR SIN FLUIDO | 14/05/2024 22:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 212 | PANAMA METRO
1022264 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo abre f4914 | 24/05/2024 02:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1022339 | CIRCUITO 19-2 | Hace contacto con cruceta de metal y línea primario | 24/05/2024 12:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 382 | PANAMA OESTE
1022316 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 24/05/2024 03:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 633 | PANAMA OESTE
1022265 | CIRCUITO 15-17 | Fusible quemado causa nido de pájaro en la línea | 24/05/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1022300 | CIRCUITO 15-17 | Abierto el F2849 por tormenta Rayo | 24/05/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
1022382 | CIRCUITO 34-21 | Fusible quemado por tormenta rayo | 24/05/2024 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | CENTRAL
1022324 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta abre fusible de ramal monofasico | 24/05/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | CENTRAL
1022329 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote abre fusible ramal monofasico. | 24/05/2024 13:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1022301 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-18264 | 24/05/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | CENTRAL
1022299 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos tos abren fusible de ramal monofasico | 24/05/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1022354 | CIRCUITO 34-30C | Se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 24/05/2024 19:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1022355 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trifasico abierto fase del monte | 24/05/2024 17:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1022405 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 25/05/2024 04:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1022276 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 24/05/2024 00:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 583 | CENTRAL
1022290 | CIRCUITO 13-42 | Asociada al descargo 98826 | 24/05/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1022103 | CIRCUITO 13-41 | Sin LUZ | 22/05/2024 19:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1208 | CENTRAL
1022293 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 24/05/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1022307 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 24/05/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1022370 | CIRCUITO 13-22 | Sé encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta eléctrica | 24/05/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | CENTRAL
1022349 | CIRCUITO 13-22 | Se encontro fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo. | 24/05/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | CENTRAL
1022304 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 24/05/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | CENTRAL
1022278 | CIRCUITO 34-18 | Ramas proximas a las linea abren fusible de ramal, programar poda | 24/05/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1022378 | CIRCUITO 34-13 | sector sin luz | 24/05/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1022249 | CIRCUITO 35MR | Abierto el ITC 14434 Villa Howard | 24/05/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 328 | PANAMA OESTE
1022346 | CIRCUITO 35KW | Fuertes viento hace que se desprenda una rama seca de un árbol hace contacto | 24/05/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1126 | PANAMA OESTE
1022383 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 24/05/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
1022322 | CIRCUITO 34-58 | Árbol de pino podrido o deteriorado cae sobre la línea primaría sacando el f | 24/05/2024 12:45:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1022385 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Camión de cusa transportaba otro camión en la plataforma engancha fibra | 24/05/2024 20:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1022297 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal Ardilla ocasiono apertura en F7784 se procedio a restablecer el sector | 24/05/2024 09:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1022277 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió F3044 | 24/05/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1022369 | CIRCUITO 34-8B | Rama sobre la líneas primarias abriendo el f-s/M | 24/05/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1022323 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo hace apertura del F 13932 fase del centro | 24/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 764 | PANAMA OESTE
1022325 | CIRCUITO 16-18 | Aviso 4406932 | 24/05/2024 11:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
1022280 | CIRCUITO 16-16 | Se encontro F 5118 | 24/05/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1022091 | CIRCUITO 34-168 | Asociada al descargo 98880 | 23/05/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
1022386 | SC01 (CT29-5101) | Animal ave quema fusible de tx | 24/05/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 509 | CHIRIQUI
1022266 | SC01 (CT33-5101) | Tormenta rayo abre trasformador35789 | 24/05/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1022352 | SC01 (CTX94-4945) | A llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea bt | 24/05/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1022373 | SC01 (CT12-8348) | Secundario roto | 24/05/2024 12:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 645 | CHIRIQUI
1022328 | SC01 (CT45-8349) | Actividad eléctrica en el abre TX 7821 | 24/05/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1022380 | SC01 (CTX338-3003) | Tx protegido Se normalizo v:240/120/120 fuertes vientos hacen que ramas toquen | 24/05/2024 22:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1022262 | SC01 (CT94-2041) | Sin Luz | 24/05/2024 01:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 916 | AZUERO
1022371 | SC01 (CTX46-5041) | Se encontró F de 15kva abierto | 24/05/2024 19:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1022337 | SC01 (CTX473-JDA01) | Se encontró tubo porta fusible de tx abierto | 24/05/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 532 | PANAMA OESTE
1022340 | SC01 (CT8-4753) | Al llegar al sitio se encuentra el sector sin fluido se procede a revisar | 24/05/2024 15:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1022334 | SC01 (CTX240-3313) | Aviso 4407062 | 24/05/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1022292 | SC01 (CTX590-5708B) | Tx_0065426 convencional abierto | 24/05/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1022287 | CT16-1T-218 SFC 5D S EDSIBEN | Clientes afectados por apertura del fusible 591 causa ave | 24/05/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 99 | PANAMA METRO
1022242 | CTX338-1T-3003 CL PRIN BURUCON | Encontró transformadora abierto autoprotegido causa tormenta rayo | 23/05/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1022392 | CTX1270-1T-3301A EDEMET S.A | F14163 abierto se cerró quedando normalizado v:237/118/118 m:05439920 | 25/05/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1022395 | SC01 (CTX36-652) | Sector sin luz | 24/05/2024 23:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 105 | PANAMA METRO