## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1022745 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 27/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 495 | PANAMA METRO
1023125 | CIRCUITO 2-19 | RAMAL TRIFASICO F 628 ABIERTO, FASE DEL MONTE | 29/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1023851 | CIRCUITO 6-57 | Incendio, Barrio Chino | 02/06/2024 22:55:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 48 | PANAMA METRO
1022503 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta Rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 25/05/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1022688 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra transformador autprotegido abierto | 26/05/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1022933 | CIRCUITO 34-48 | Al llrgar se encontro tx abierto x tormenta | 27/05/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1023724 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz | 02/06/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 717 | CHIRIQUI
1022491 | CIRCUITO 34-49 | FuertesVientos tumba rama la cual iso contacto con la linia sacando F8893 | 25/05/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 477 | CHIRIQUI
1023351 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1022579. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1022655 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 26/05/2024 14:36:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1022460 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes biento provocan que arbol rama de apertura al F9223se restablece sextor | 25/05/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1023080 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del CTO 34-49 SE Dolega | 29/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1023034 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1023049 | CIRCUITO 34-49 | Se haya fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 488 | CHIRIQUI
1020884 | CIRCUITO 34-51 | Actividad eléctrica en el sector abre F 9919 y F 7211 | 15/05/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 447 | CHIRIQUI
1022505 | CIRCUITO 34-15 | Torment rayo present en el sector quem F d ramal bifásico se cierra ambas fases | 25/05/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1023260 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave galletas arquea con linea primaria monofasica abriendo F | 30/05/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1023294 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo ocasiona apertura en el F02703 se normaliza el sector. | 30/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1023758 | CIRCUITO 34-15 | Ave Gallote arquea sobre puente de linea primaria de Tx y abre F monofasico | 02/06/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1023297 | CIRCUITO 34-16 | Animal gallote abre F20468 ramal 1F moradore indica que animal quedo vivo se fue | 30/05/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022710 | CIRCUITO 34-16 | Am llegar se encontro el f abierto x totmenta | 26/05/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1020933 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 1503 Soloy | 16/05/2024 08:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1022508 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó F17253 y daño medidor de un cliente M:2309115842 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1022896 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F18113 | 27/05/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1019760 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20123 San Felix , | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1022733 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 27/05/2024 03:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1023707 | CIRCUITO 34-42 | Se encontro rama de árbol seca sobre la línea primaria, (se retiro) | 02/06/2024 02:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1023190 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9352 abierto por TR se verifica línea para normalizar | 29/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1022911 | CIRCUITO 34-42 | Abierto f monofasico 8685 por TR | 27/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1020278 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9890 causa tormenta rayo , se hizo prueba positiva | 12/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1022409 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98209 | 25/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1022968 | CIRCUITO 34-41 | Carlos Estribi / Falta de Fluido. | 27/05/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1489 | CHIRIQUI
1022865 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sector se encontró abierto el F8557,se procede a revisar | 27/05/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1023763 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal | 01/06/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 899 | CHIRIQUI
1022937 | CIRCUITO 34-41 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1539 | CHIRIQUI
1022660 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido se procede a verificar línea | 26/05/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1022929 | CIRCUITO 34-41 | Mata de pifa cae sobre primario monofasico rompiéndola | 27/05/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 852 | CHIRIQUI
1022629 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico8552 | 26/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023372 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el f20041 monofasico, se revisa | 30/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1023229 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 29/05/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1023063 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 28/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1022479 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boqueron | 25/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1023047 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró q camión desconocido engancha cable #6 patienlo | 28/05/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022847 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1023359 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el tx36292, se revisa | 30/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1023109 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encontró abierto rl F20082, se procede a revisar | 29/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1023009 | CIRCUITO 46-4 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1316 | CHIRIQUI
1023235 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 29/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1022438 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró ardilla , se retiro | 25/05/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1023859 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9916 abierto por tormenta rayo | 02/06/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1023760 | CIRCUITO 46-3 | Abierto f trifasico 14964 por tormenta rayo | 02/06/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1023247 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto FU12-4203 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 30/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022903 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por TR en el área | 27/05/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 515 | CHIRIQUI
1022489 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el F 8316 se procede a revisar el sector | 25/05/2024 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1022517 | CIRCUITO 34-19 | Sin Luz | 25/05/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
1023350 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02797 monofasico, se revisa | 30/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1022946 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 98876 | 28/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1023018 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 28/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1023639 | CIRCUITO 34-29 | Se encuentra fusible ramal abierto | 01/06/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1022997 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido eléctrico | 28/05/2024 11:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1023025 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido. Se encontró F abierto por tormenta/Rayo | 28/05/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1023004 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido eléctrico | 28/05/2024 13:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1023597 | CIRCUITO 34-39 | Animal hace contacto con la mt en el poste 120 F14941 | 31/05/2024 23:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1022787 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 27/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | AZUERO
1022590 | CIRCUITO 34-39 | F 14760 abierto por tormenta/Rayo | 26/05/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | AZUERO
1023311 | CIRCUITO 34-39 | F 01115 abierto por tormenta rayo fuertes lluvias en el sector | 30/05/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1023314 | CTO 34-26 | Se ven aislador con contaminación polvo | 30/05/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1023130 | CTO 34-26 | Animal ave abre fusible de ramal monofasico f6879 | 29/05/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1022193 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4406379 | 23/05/2024 20:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | AZUERO
1023700 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo se llegó al punto se hayo un tranformador a fuera | 01/06/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1023872 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó al punto se hayo el F15087 ABIERTO tormenta rayo | 02/06/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1022519 | CTO-2 LAS TABLAS | ITC 15429 Ent. Sesteadero, CTO2 Las Tablas | 25/05/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1023587 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico f13-139 | 01/06/2024 04:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1022912 | CTO-2 LAS TABLAS | 4412176 | 27/05/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1023853 | CTO-2 LAS TABLAS | F 12991 abierto x tormenta Rayo | 02/06/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1023698 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación provoca apertura del F02915 de ramal monofasico | 02/06/2024 02:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1023269 | CTO-2 LAS TABLAS | Cliente informa durante la noche actividades eléctricas. Y lluvias | 30/05/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1022353 | CTO 1 LOS POZOS | JOSE PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 24/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
1023126 | CTO 1 LOS POZOS | Ardilla hace corto al tx abriendo el mismo. | 29/05/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1023623 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 01/06/2024 01:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | AZUERO
1022507 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo se llegó al punto se reviso la línea no se encontró nada | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1022696 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 26/05/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1022858 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin suministro eléctrico | 27/05/2024 15:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1023040 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin fluido. Corrosión se hayo puente de linea de un tranformador suelto | 28/05/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1023035 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta/rayo durante la lluvia en horas de la tarde abre F 7379 | 28/05/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1023070 | CTO 1 LOS POZOS | Se reviso la linia y todo tava bien medidor cercano 622265 | 28/05/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1023282 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra fusibles ramales abiertos el 15737 y | 30/05/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1022830 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 27/05/2024 13:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1022709 | CIRCUITO 34-23 | Animal serpiente en contacto con línea primaria monofasica quemo fusible ramal | 26/05/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1023678 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca disparo de f monofasico y tx | 01/06/2024 12:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 770 | AZUERO
1023306 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible | 30/05/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1023243 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 29/05/2024 19:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1023180 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible de ramal | 29/05/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1023775 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal trifasico fase del medio | 02/06/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1022455 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 25/05/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 752 | AZUERO
1020892 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz, aviso 4394978 | 15/05/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1023116 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes lluvias en el sector | 29/05/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1021796 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4401411 | 20/05/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1413 | AZUERO
1022986 | CIRCUITO 34-24 | Se encuebtra fusible Ramal abierto | 28/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1022606 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5231 Cambutal | 26/05/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1023612 | CIRCUITO 34-24 | TX2002 kva 10 abierto x tormenta rayo | 01/06/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1023320 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo lluvia abre derivada | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1022488 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró F12938 abierto por animal ave pecho amarillo,nido,se restablecio | 25/05/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | AZUERO
1022898 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo quema fusible ramal | 27/05/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | AZUERO
1022907 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico avierto | 27/05/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1022631 | CIRCUITO 34-24 | Animal Ave abre f de ramal monofasico F 15848 | 26/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1023031 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido. Se encontró F abierto por tormenta Rayo | 28/05/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1022920 | CIRCUITO 34-24 | F 15848 abierto de juaquin abajo del cacao Tonosi | 27/05/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 957 | AZUERO
1023162 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto x tormenta rayo | 29/05/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1022964 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró fusible Ramal abierto | 28/05/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1023865 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo durante la lluvia probaca apertura del F00039 | 02/06/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1018595 | CIRCUITO 34-35B | aviso 4377951 | 01/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1630 | AZUERO
1022555 | CIRCUITO 19-2 | Fusible abierto por rayo o descarga elect natural | 25/05/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1022889 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 01661 | 27/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1022899 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f4271 | 27/05/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 822 | PANAMA OESTE
1022718 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 27/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1022442 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada al Espino | 25/05/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1023382 | CIRCUITO 34-5 | sin luz 4411355 | 20/05/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1029 | PANAMA OESTE
1022595 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 El Coco | 26/05/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1023340 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible abierto con matrícula | 30/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1022654 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 26/05/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1022650 | CIRCUITO 16-12 | Fusible abierto, fase de la calle y el centro. | 26/05/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1022482 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió f3301 se dejó cerrado | 25/05/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1022873 | CIRCUITO 16-13 | SIN LUZ | 27/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1023647 | CIRCUITO 17-17 | Animal ave hace contacto con línea primaria la cual hace apertura del ramal 4245 | 01/06/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 374 | PANAMA OESTE
1023301 | CIRCUITO 17-17 | El f5169 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023776 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo averio el F 18075. Averia fue resuelta. Todo normalizado | 02/06/2024 11:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1022605 | CIRCUITO 17-18 | Fuerte tormenta truenos | 25/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 867 | PANAMA OESTE
1022591 | CIRCUITO 17-18 | Animal Zorrita hace contacto. Con línea primaria abriendo el fusible. | 25/05/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1023296 | CIRCUITO 17-18 | Se retiro cañaza de la líneas afectado del suministro | 29/05/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1022725 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 27/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1022634 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 26/05/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1023265 | CIRCUITO 15-24 | F3066 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1023807 | CIRCUITO 15-24 | Tormenta rayo abre ramal trifasico | 02/06/2024 15:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1023855 | CIRCUITO 17-11 | Sector sin Luz | 02/06/2024 19:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1022816 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 27/05/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1023558 | CIRCUITO 17-11 | Sector sin luz | 31/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
1022531 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4408207 | 25/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1021822 | CIRCUITO 34-3 | Se realiza recorrido a troncal y se realiza cierre manual de vtc 14451 | 21/05/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023066 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f sin matrícula en campo | 28/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1022609 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F1112445 abierto en campo, animal pajaro | 26/05/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1022593 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F14431 abierto en campo, animal serpiente | 26/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1022603 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F13916 abierto en campo, tormenta rayo | 25/05/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
1023523 | CIRCUITO 34-3 | Aviso 4417773 | 31/05/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1023850 | CIRCUITO 34-3 | Hace contacto. Con. Línea primaria abriendo. El. Fisible | 02/06/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1023621 | CIRCUITO 15-17 | Fuertes viento hace q rama de la de árbol de la rose la línea abriendo e F 17684 | 01/06/2024 02:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 744 | PANAMA OESTE
1023755 | CIRCUITO 15-17 | Fuertes viento lanza rama de peca sobre línea abriendo F 3136 | 02/06/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
1023866 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo | 02/06/2024 22:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1023873 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal bifasico abierto una face | 02/06/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1023636 | CIRCUITO 34-33 | Camión desconocido pego las líneas secundarias abriendo el autoprotegido del TX | 01/06/2024 13:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1023654 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote abre fusible de transformador y trifasico fase b y c | 01/06/2024 17:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
1023601 | CIRCUITO 34-33 | Tx abierto x animal comadreja se reviso y se procede a realizar prueba | 01/06/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1023262 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4415379 | 30/05/2024 05:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2080 | CENTRAL
1023695 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró autoprotegido del transformador abierto | 02/06/2024 00:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1023611 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 01/06/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | CENTRAL
1023591 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 01/06/2024 04:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1023614 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo provoca apertura del F ramal | 01/06/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1023589 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre transformador de 25kva | 01/06/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1023648 | CIRCUITO 29-1 | Animal tipo pajaro abre fusible de ramal trifasico | 01/06/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
1023583 | CIRCUITO 31C2 | Asociada al descargo 98771 | 01/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 429 | PANAMA METRO
1023789 | CIRCUITO 34-13 | Tormenta rayo hace apertura del F 2880 ramal monofasico | 02/06/2024 13:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
1023576 | LINEA 418 | Asociada al descargo 99133 | 01/06/2024 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 510 | PANAMA METRO
1023870 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Rayo cae sobre torre del hotel cuvita probovando la apertura del F01077 | 02/06/2024 21:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
1023609 | CIRCUITO 34-53 | sector sin luz | 01/06/2024 07:27:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1023697 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de derivada trifásic fase dl monte | 01/06/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1023858 | CIRCUITO 34-7A | Se realizó reemplazo el fusible quemado prueba 01 :13 am | 02/06/2024 22:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1023817 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | sector sin luz | 02/06/2024 20:06:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 55 | CHIRIQUI
1023705 | CIRCUITO 34-129 | Asociada al descargo 98717 | 02/06/2024 04:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 580 | PANAMA OESTE
1023607 | CIRCUITO 13-23 | F 14634 desactivado por animal chango | 01/06/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | CENTRAL
1023590 | CIRCUITO 34-168 | F01764 desactivado por tormenta Rayo | 01/06/2024 05:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1023787 | SC01 (CT8-223) | Se encontró magne de tx abierto por causa de Inlegales conectados a la red | 02/06/2024 14:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1023604 | SC01 (CT104-SCR2) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98951 | 01/06/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1023669 | SC01 (CT33-4809) | Personas ajena cortan árbol de guarumo tirandolo encima del S/A | 01/06/2024 14:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 444 | CHIRIQUI
1023778 | SC01 (CT88-5042) | Abierto TX de 25 kva por tormenta | 02/06/2024 11:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1023839 | SC01 (CT33-1801) | línea del secundario abierto choquen entre ella por viento partiendose una fase | 02/06/2024 17:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1023878 | SC01 (CT65-3117) | Tormenta raya abrió magne transformador dejando sin suministro de sector | 02/06/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 392 | PANAMA OESTE
1023693 | SC01 (CT41-3225) | Tormenta rayo quemo fusible de teanformador | 02/06/2024 02:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1023452 | SC01 (CT74-2917) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98970 | 31/05/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1023854 | SC01 (CTX17-A3421) | Tormenta abrió F del tx 400397-50kva | 02/06/2024 13:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 659 | PANAMA OESTE
1023618 | SC01 (CTX448-3117) | Fuertes viento lanza rama de pino de sobre secundario abriendo tx 401724 50 kv | 01/06/2024 02:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 630 | PANAMA OESTE
1023692 | SC01 (CTX49-BUR2) | Tormenta rayo abre magne del tx 37527-25kva | 02/06/2024 00:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
1023672 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se encuentra nido de aves en contacto con lmt | 01/06/2024 20:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1023634 | CT6-1T-218 4 S SN FCO D/C&W | Cliente afectado por apertura de fusible 10392 | 01/06/2024 13:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO
1023615 | CT170-1T-4016 EH //EFULL | sector sin luz | 01/06/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1023598 | CT184-1T-SCR5 BRDRFTEFLIACANO | sector sin luz | 01/06/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1023757 | CT8-1T-0801 KINDERLASTABLAS | Animal choca con linia primaria sacando el del ramal monofasico | 02/06/2024 10:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1023721 | CT45-1T-1801 EL NANZAL LAS M | Zorra castilla hace contacto con la línea MT en el poste 58 sector el ciprian | 01/06/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | AZUERO
1023742 | CTX385-1T-1439B LOS ASIENTOS | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto por animal murciélago | 02/06/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1023715 | CT273-1T-A3416 CHRAINDCLOCVA | Tormenta rayo abre F monofasico | 02/06/2024 03:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1023723 | CT330-1T-2833 LLANO GRANDE | Contaminación | 02/06/2024 01:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | AZUERO
1023676 | CT90-1T-1723 CERRO LARGO | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 01/06/2024 21:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1023684 | CT257-1T-EHI01 PLAYA D AGUADU | Fusible quemado por tormenta | 02/06/2024 00:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1023620 | CTX82-1T-6901 TEHANY DE | sector sin luz | 01/06/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1023681 | CTX78-1T-3118 CAIMITILLO | Fuerte tormenta hace que se habrá el. Fucible | 01/06/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1023729 | CTX70-1T-219 ASSETS | sector sin luz | 02/06/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 86 | PANAMA METRO
1023696 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | Se encontró ramal monofasico abierto | 01/06/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | AZUERO
1023603 | CTX590-1T-2421 DIANA OJO CAMAR | Fusible de transformador abierto | 01/06/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1023685 | CTX990-1T-2122 OER LA VARITA | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 02/06/2024 00:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1023690 | CTX511-1T-3118 BALKIS | Sector sin suministro eléctrico | 01/06/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1023688 | CTX4408-1T-EHI01 | Fusible quemado por tormenta | 02/06/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1023625 | CTX134-1T-ISC01 URBISLA BASTI | Animal tan lindo abre el f 00523 | 01/06/2024 13:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 78 | CHIRIQUI
1023629 | CT103-1T-431 27AO S3-37B-PC | Abre fase centro y calle del f 1090 | 01/06/2024 12:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 209 | PANAMA METRO
1023768 | SC01 (CTX36-652) | sector sin luz | 02/06/2024 11:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 102 | PANAMA METRO