## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1024523 | SUBESTACION CHIRIQUI | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F17373 | 06/06/2024 01:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1024422 | SUBESTACION PUERTO ARMUELLES | Pencas de palmas aceiteras caen sobre líneas primarias | 05/06/2024 10:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 345 | CHIRIQUI
1024546 | SC01 (CTX21-4815B) | Sector sin luz | 06/06/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1024462 | SC01 (CT385-1724) | Tk abierto por tormenta rallo | 05/06/2024 19:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1024424 | SC01 (CTX20-2421) | Fusible de transformador quemado por animal | 05/06/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1024419 | SC01 (CTX146-34168) | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 05/06/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | AZUERO
1022745 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 27/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 495 | PANAMA METRO
1023125 | CIRCUITO 2-19 | RAMAL TRIFASICO F 628 ABIERTO, FASE DEL MONTE | 29/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1024472 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo cae sobre line MT abriendo fusible monof. | 05/06/2024 17:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 230 | CHIRIQUI
1024038 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin luz | 03/06/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 518 | CHIRIQUI
1023351 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1022579. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1024450 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 05/06/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 483 | CHIRIQUI
1023034 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1023049 | CIRCUITO 34-49 | Se haya fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 488 | CHIRIQUI
1024475 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema elemento fusible de TX se cierra | 05/06/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1024496 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofsic s cierra | 05/06/2024 19:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1022505 | CIRCUITO 34-15 | Torment rayo present en el sector quem F d ramal bifásico se cierra ambas fases | 25/05/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1023294 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo ocasiona apertura en el F02703 se normaliza el sector. | 30/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1022508 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó F17253 y daño medidor de un cliente M:2309115842 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1019760 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20123 San Felix , | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1024091 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 03/06/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1741 | CHIRIQUI
1024420 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró TX 47301 abierto por luminaria defectuosa | 05/06/2024 01:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 827 | CHIRIQUI
1023190 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9352 abierto por TR se verifica línea para normalizar | 29/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1022409 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98209 | 25/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1022865 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sector se encontró abierto el F8557,se procede a revisar | 27/05/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1022937 | CIRCUITO 34-41 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1539 | CHIRIQUI
1024453 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre transformador7659 | 05/06/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 315 | CHIRIQUI
1022629 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico8552 | 26/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023372 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el f20041 monofasico, se revisa | 30/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1023063 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 28/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1022479 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boqueron | 25/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1023047 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró q camión desconocido engancha cable #6 patienlo | 28/05/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022847 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1023359 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el tx36292, se revisa | 30/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1024056 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin luz | 03/06/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 792 | CHIRIQUI
1023109 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encontró abierto rl F20082, se procede a revisar | 29/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1023009 | CIRCUITO 46-4 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1316 | CHIRIQUI
1023235 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 29/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1024302 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin fluido eléctrico. AVISO 4424449 | 04/06/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 755 | CHIRIQUI
1023247 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto FU12-4203 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 30/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1023350 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02797 monofasico, se revisa | 30/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1022946 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 98876 | 28/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1023018 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 28/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1024243 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del circuito 34-39 S/E Los Santos y el ITC 15584 NLas Tablas | 04/06/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 918 | AZUERO
1024481 | CIRCUITO 34-39 | F 15858 abierto x tormenta Rayo | 05/06/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1024411 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes viento ocasionó que ramas chocarán con la línea primaria | 05/06/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1024432 | CTO 1 LOS POZOS | 4425801 | 05/06/2024 12:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1024226 | CIRCUITO 34-24 | Ardilla hace contacto con la línea en poste 1F provocando la apertura del F7376 | 04/06/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1018595 | CIRCUITO 34-35B | aviso 4377951 | 01/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1630 | AZUERO
1024492 | CIRCUITO 34-35B | Daño por tercero camión desconocido tira fibra a el suelo facturando poste base | 05/06/2024 11:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | AZUERO
1022889 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 01661 | 27/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1022899 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f4271 | 27/05/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 822 | PANAMA OESTE
1022718 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 27/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1024544 | CIRCUITO 34-5 | Se encuentra F_S/N abierto causa tormenta rayo | 06/06/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1022595 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 El Coco | 26/05/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1024448 | CIRCUITO 16-11 | Sin Luz | 05/06/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1023340 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible abierto con matrícula | 30/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1022654 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 26/05/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1022650 | CIRCUITO 16-12 | Fusible abierto, fase de la calle y el centro. | 26/05/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1022482 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió f3301 se dejó cerrado | 25/05/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1022873 | CIRCUITO 16-13 | SIN LUZ | 27/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1023301 | CIRCUITO 17-17 | El f5169 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1024431 | CIRCUITO 17-17 | Lluvia en el sector tormenta rayo | 05/06/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1022605 | CIRCUITO 17-18 | Fuerte tormenta truenos | 25/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 867 | PANAMA OESTE
1022591 | CIRCUITO 17-18 | Animal Zorrita hace contacto. Con línea primaria abriendo el fusible. | 25/05/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1023296 | CIRCUITO 17-18 | Se retiro cañaza de la líneas afectado del suministro | 29/05/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1024458 | CIRCUITO 17-18 | Ardilla hace contacto con Cortacircuitos abriendo dos fases. | 05/06/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 539 | PANAMA OESTE
1022725 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 27/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1022634 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 26/05/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1022816 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 27/05/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1022531 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4408207 | 25/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1021822 | CIRCUITO 34-3 | Se realiza recorrido a troncal y se realiza cierre manual de vtc 14451 | 21/05/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023066 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f sin matrícula en campo | 28/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1022609 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F1112445 abierto en campo, animal pajaro | 26/05/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1022593 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F14431 abierto en campo, animal serpiente | 26/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1022603 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F13916 abierto en campo, tormenta rayo | 25/05/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
1024456 | CIRCUITO 34-21 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 05/06/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 504 | CENTRAL
1024382 | CIRCUITO 34-33 | 4425361 | 05/06/2024 06:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | CENTRAL
1024498 | CIRCUITO 34-33 | Tormentas raya abre fusible de ramal monofasico | 05/06/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1024402 | CIRCUITO 34-22 | Cliente realizando poda de árbol abrió el f7573 | 05/06/2024 10:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1024258 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco | 04/06/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1024217 | CIRCUITO 34-22 | RICARDO RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 04/06/2024 12:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 741 | CENTRAL
1024487 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo cayó sobre pararrayo quemando fusible de transformador | 05/06/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1024505 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 05/06/2024 22:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
1024418 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria y moña secundaria | 05/06/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | CENTRAL
1024444 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 05/06/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | CENTRAL
1024476 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 05/06/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1024435 | CIRCUITO 13-21 | Animal chamgamé provocó apertura del fusible ramal monofasico | 05/06/2024 11:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
1024452 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin fluido eléctrico | 05/06/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1024503 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 05/06/2024 20:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
1024310 | CIRCUITO 46-2 | Sector sin fluido eléctrico | 04/06/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 408 | CHIRIQUI
1024291 | CIRCUITO 46-2 | Sector sin fluido eléctrico. AVISO 4423455 | 03/06/2024 22:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2426 | CHIRIQUI
1024446 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo precente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 04/06/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1184 | CHIRIQUI
1024463 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin fluido eléctrico. Tormenta/Rayo abre el F 3273 | 05/06/2024 17:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1024469 | CIRCUITO JDA01 | sin Luz | 05/06/2024 17:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1024509 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin luz | 05/06/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 624 | PANAMA OESTE
1024416 | CIRCUITO 16-21 | SECTOR SIN FLUIDO | 05/06/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1024426 | CIRCUITO 16-16 | Sin Luz | 05/06/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1024539 | CIRCUITO 34-168 | Animal gallote quemó fusibles de ramal trifásico | 06/06/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
1024311 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Sector sin fluido eléctrico | 04/06/2024 17:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1024495 | CTX198-1T-3111 FCAGRAN PODEROS | Fuertes vientos hacen que ramas toquen la línea. | 05/06/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1024412 | SC01 (CTX53-3117) | Sin fluido eléctrico | 05/06/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
1024421 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Contaminación salitre abre el f 17 384 | 05/06/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 539 | CHIRIQUI
1024547 | SC01 (CTX316-4947) | Animal ave construye nido en el tx quema fusible | 06/06/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI