## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1024611 | SC01 (CTX874-JDA02) | Fusible de transformador abierto | 06/06/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1024619 | SC01 (CT1-3411) | SECTOR SIN FLUIDO | 06/06/2024 10:11:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 666 | PANAMA OESTE
1024554 | SC01 (CT25-3118) | Tormenta rayo abrió tx | 06/06/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1024637 | SC01 (CT10-2918) | Tormenta rsyo abre fusible de tranformador | 06/06/2024 20:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1024638 | SC01 (CTX612-2422) | Línea secundaria rota por árbol rama lanzada x el viento | 06/06/2024 18:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1024667 | SC01 (CTX391-BUR1) | sector sin luz | 07/06/2024 01:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1024552 | SC01 (CTX290-3003) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99072 | 06/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1022745 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 27/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 495 | PANAMA METRO
1023125 | CIRCUITO 2-19 | RAMAL TRIFASICO F 628 ABIERTO, FASE DEL MONTE | 29/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1024571 | CIRCUITO 6-47 | Asociada al descargo 98999 | 06/06/2024 13:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 154 | PANAMA METRO
1024598 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | 4427145 | 06/06/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1023351 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1022579. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1023034 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1023049 | CIRCUITO 34-49 | Se haya fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 488 | CHIRIQUI
1022505 | CIRCUITO 34-15 | Torment rayo present en el sector quem F d ramal bifásico se cierra ambas fases | 25/05/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1023294 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo ocasiona apertura en el F02703 se normaliza el sector. | 30/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1022508 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó F17253 y daño medidor de un cliente M:2309115842 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1019760 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20123 San Felix , | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1023190 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9352 abierto por TR se verifica línea para normalizar | 29/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1022409 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98209 | 25/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1022865 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sector se encontró abierto el F8557,se procede a revisar | 27/05/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1022937 | CIRCUITO 34-41 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1539 | CHIRIQUI
1022629 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico8552 | 26/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023372 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el f20041 monofasico, se revisa | 30/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1023063 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 28/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1022479 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boqueron | 25/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1023047 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró q camión desconocido engancha cable #6 patienlo | 28/05/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022847 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1023359 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el tx36292, se revisa | 30/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1023109 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encontró abierto rl F20082, se procede a revisar | 29/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1023009 | CIRCUITO 46-4 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1316 | CHIRIQUI
1023235 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 29/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1023247 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto FU12-4203 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 30/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1024585 | CIRCUITO 46-3 | Sé encontró F9917 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 06/06/2024 12:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1024606 | CIRCUITO LO-2 | Apertura del CTO LO-2 de SE Los Olivos | 06/06/2024 18:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 55 | CHIRIQUI
1024553 | CIRCUITO LO-1 | Se encontró f8709abiertoa causa de tormenta rayo.Se prosedio a revisar línea MT. | 06/06/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1023350 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02797 monofasico, se revisa | 30/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1024656 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 06/06/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 341 | CHIRIQUI
1022946 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 98876 | 28/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1023018 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 28/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1024662 | CIRCUITO 34-39 | Se encontró fusible ramal abierto | 07/06/2024 03:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | AZUERO
1024550 | CTO-2 LAS TABLAS | F 16149 abierto por animal sariguella | 06/06/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1024615 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo se llegó al punto se reviso la línea no se encontró nada | 06/06/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | AZUERO
1024502 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo circuito C1 Sub Estación Los Pozos | 06/06/2024 01:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1024564 | CTO 1 LOS POZOS | Vandalismo de cable 12 sobre ramal monofasico abre fusible 6092 | 06/06/2024 06:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1024654 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo durante la lluvia proboca apertura del F11723 | 06/06/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1024623 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia en el sector | 06/06/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | AZUERO
1024628 | CIRCUITO 34-24 | Rayo cae sobre poste con pararayos y lo quema, se desconecta | 06/06/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 484 | AZUERO
1024558 | CIRCUITO 34-24 | Animal provoca corto y dispa fusible de protección de tx | 06/06/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1022889 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 01661 | 27/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1022899 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f4271 | 27/05/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 822 | PANAMA OESTE
1022718 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 27/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1022595 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 El Coco | 26/05/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1023340 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible abierto con matrícula | 30/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1022654 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 26/05/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1022482 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió f3301 se dejó cerrado | 25/05/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1022873 | CIRCUITO 16-13 | SIN LUZ | 27/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1023301 | CIRCUITO 17-17 | El f5169 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023296 | CIRCUITO 17-18 | Se retiro cañaza de la líneas afectado del suministro | 29/05/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1024601 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre el F 01394 | 06/06/2024 12:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
1024612 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre el F 2692 | 06/06/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1024617 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre el F 12647 | 06/06/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1024632 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes viento hace q línea choquen en tres ssi y abriendo t 40 1243 de50 ka | 06/06/2024 14:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 461 | PANAMA OESTE
1024363 | CIRCUITO 34-4 | Disparo ITC 14076 Punta Chame, CTO 34-4 | 05/06/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1022725 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 27/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1022634 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 26/05/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1022816 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 27/05/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1022531 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4408207 | 25/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1023066 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f sin matrícula en campo | 28/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1022593 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F14431 abierto en campo, animal serpiente | 26/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1024644 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro CTO 34-21 | 07/06/2024 00:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1024616 | CIRCUITO 34-21 | Aviso 4426821 | 06/06/2024 11:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | CENTRAL
1024568 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 06/06/2024 05:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1024653 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 06/06/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1024666 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación abre fusible de convercion | 06/06/2024 23:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1024604 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo abrió fusible del transformador | 06/06/2024 15:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1024570 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 06/06/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | CENTRAL
1024664 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico y abierto por contamincion | 07/06/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
1024561 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4426599 se Fs/m en campo abierto por tormenta rayo | 06/06/2024 04:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | CENTRAL
1024594 | CIRCUITO 4-89 | Causa animal ave abre F. 21 1 fase y transformador | 06/06/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 68 | PANAMA METRO
1024625 | CIRCUITO 115-25 | Apertura de la linea 115-25 de SE Progreso | 06/06/2024 21:38:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 10 | CHIRIQUI
1024576 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Cliente indica que fue una ardilla pero no se encotro la evidencia fue removida | 06/06/2024 11:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1024668 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Fusible abierto x contaminación | 07/06/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1024589 | CIRCUITO 34-56 | La tormenta provoca apertura de una fase del f 02456 | 06/06/2024 06:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 513 | CHIRIQUI
1024524 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 06/06/2024 02:59:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 758 | PANAMA OESTE
1024655 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto, oso perezoso en la línea | 06/06/2024 21:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1024599 | CIRCUITO BUR1 | Fusible abierto por posible contaminación, sistema subterráneo | 06/06/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1024555 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 98945 | 06/06/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 350 | PANAMA OESTE
1024641 | CT99-1T-1723 OCU | sector sin luz | 06/06/2024 14:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | AZUERO
1024609 | SC01 (CTX2101-2833) | Se reviso y se procede a realizar prueba | 06/06/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1024646 | CTX104-1T-3111 OLLAS ARRIBA | sector sin luz | 06/06/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1024593 | SUBESTACION EL HIGO | Tx41341 abierto por tormenta Rayo | 06/06/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1024622 | SUBESTACION EL COCO | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 06/06/2024 19:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1024607 | SC01 (CTX215-8348) | Transformador quemado por tormenta rayo | 06/06/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 611 | CHIRIQUI