## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1025013 | CTX752-1T-EHI01 RHATOSTACLBODS | sector sin luz | 09/06/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1025078 | CTX246-1T-3117 CHMECDROSRA | sector sin luz | 09/06/2024 17:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1024987 | CTX5012-1T-1475 EL TABANO | Ramal monofacico F14624 abierto x tormenta rayo | 09/06/2024 04:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1025000 | CT125-1T-037A CAPIRA | sector sin luz | 09/06/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1025025 | CTX121-1T-2421 MACHO ARRIBA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/06/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1024706 | CTX41-1T-2917 QUEBRADA DE ORO | En el aviso 4427742 se encuentra el tx25211 (10kva) abierto por animal comadreja | 07/06/2024 06:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
1025113 | SC01 (CTX754-JDA02) | Contaminación polvo. | 09/06/2024 23:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1024739 | SC01 (CTX310-1801) | SECTOR SIN FLUIDO | 07/06/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 692 | AZUERO
1024727 | SC01 (CTX373-5041) | Ilegales parten línea secundaria. | 07/06/2024 08:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1024931 | SC01 (CT13-7501) | Al llegar al sitio se encobtro abierto el tx 6217 25 kva, se revisa | 08/06/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1024820 | SC01 (CTX128-0801) | Línea secundaria rota x contaminación línea deteriorada | 07/06/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | AZUERO
1024751 | SC01 (CT18-0901) | Tx abierto por tormenta rayo | 07/06/2024 17:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1024809 | CTX207-1T-2042 OER, CALLEJON D | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 07/06/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
1024811 | SC01 (CTX435-1801) | Se encuebtra fusible fusible abierto del TX0075420 | 07/06/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | AZUERO
1025010 | SC01 (CTX152-3002) | Sector Sin suministro eléctrico. | 08/06/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1378 | PANAMA OESTE
1024715 | CTX650-1T-1724 EL CHORRILLO | Tormenta rayo afecta fusibles ramal | 07/06/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
1025053 | SC01 (CTX77-2122) | Animal ardilla quemo fusible de transformador | 09/06/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1024796 | SC01 (CTX94-1724) | TX21494 kva 25 abierto x tormenta rayo | 07/06/2024 23:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1024742 | SC01 (CTX297-3117) | F18051 abierto por tormenta Rayo | 07/06/2024 13:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1024991 | CT308-1T-2833 LOS ALGARROBOS | Fusible de transformador abierto | 09/06/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1024864 | CTX986-1T-3117 FELIX AGRAEL V | sector sin luz | 08/06/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1024998 | CTX2675-1T-2421 TEBARIO | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/06/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1025005 | CTX2885-1T-1723 | sector sin luz | 09/06/2024 03:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | AZUERO
1024835 | CT44-1T-219 3D S LALEGRF/C23 | Fusible monofasico abierto | 08/06/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
1024827 | CT172-1T-214 LS SAUCE C L 26 | F00857 abierto fase de la calle causa animal ardilla | 08/06/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 53 | PANAMA METRO
1024752 | CT111-1T-9856 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de ramal monofásic se cierra | 06/06/2024 23:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1193 | CHIRIQUI
1025081 | CT29-1T-5101 F.SRITACL PPAL | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 0073222 10 kva | 09/06/2024 19:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1025042 | CT279-1T-4150 LMNAS H/ACABLLR | Tormenta rayo desactivo itc 8552 tole | 09/06/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1024768 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 07/06/2024 20:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1024924 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin fluido | 08/06/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1025035 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo cae sobre parte superior de poste y aislador abriendo un fusible | 09/06/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 315 | CHIRIQUI
1024823 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 98998 | 08/06/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 431 | CHIRIQUI
1024733 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de derivada monofásic se cierra | 07/06/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
1024860 | CIRCUITO 34-9 | Camion desconocido engancha cable de fibra y hace que linea MT se arqueo abriend | 08/06/2024 09:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1024974 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en el área quemó Fusible 8052 Monofasico | 09/06/2024 00:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1024877 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del CTO 34-50 | 08/06/2024 15:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1024687 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 20336 Horconcito | 07/06/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1025131 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible 02511bde ramal monofasico | 09/06/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 616 | CHIRIQUI
1024921 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido | 08/06/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1024145 | CIRCUITO 34-42 | Sector sin fluido eléctrico. | 03/06/2024 17:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 666 | CHIRIQUI
1024908 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 08/06/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 311 | CHIRIQUI
1025018 | CIRCUITO 34-45 | F abierto por la tormenta | 09/06/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1025096 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8475 monofasico, se revisa | 09/06/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1024536 | CIRCUITO 46-4 | Asociada al descargo 98490 | 06/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1024804 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto por tormenta rayo en el área | 08/06/2024 01:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1024787 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar. | 07/06/2024 18:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1024963 | CIRCUITO 43-5 | Ramas próximas a la línea mt | 08/06/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1024949 | CTO 4 CHITRE | Contaminacion en bornes secundarios salitre provocó quemara fusibles | 08/06/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 895 | AZUERO
1024878 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encuentra fusible de TX abierto | 08/06/2024 11:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1025111 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró fusible Ramal abierto m | 09/06/2024 23:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1025130 | CTO 1 LOS POZOS | Zorra hace contacto con la línea probocando la apertura del F15744 | 09/06/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | AZUERO
1024760 | CTO 1 LOS POZOS | SECTOR SIN FLUIDO | 07/06/2024 20:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1024461 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido. AVISO 4425345 | 05/06/2024 06:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1491 | AZUERO
1024750 | CIRCUITO 34-23 | Titmenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 07/06/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1023630 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 01/06/2024 14:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1024690 | CIRCUITO 34-23 | Animal Gallote en contacto con línea primaria quemo fusible ramal | 07/06/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
1024905 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación rompe conductor #4 y cae línea primaria monofasica | 08/06/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1024955 | CIRCUITO 34-24 | Se encuebtra fusible Ramal abierto | 08/06/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1024885 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo se llegó al punto se hayo F6877 abierto se reviso la línea | 08/06/2024 14:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1024834 | CIRCUITO 34-35B | Se observó el regulador 401528 parte de arriba resto depelos,causa se fue herida | 08/06/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1024943 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 98887 | 08/06/2024 22:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 595 | PANAMA OESTE
1025054 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 09/06/2024 16:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1025103 | CIRCUITO 16-11 | Disparo CTO 16-11 Torno | 10/06/2024 01:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1024683 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró la F-C del F-3591 abierto se hace prueba la cual es positiva | 07/06/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
1024871 | CIRCUITO 16-13 | Fusible abierto x tormenta rayo | 08/06/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1025104 | CIRCUITO 34-4 | 4430965 | 09/06/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 435 | PANAMA OESTE
1024863 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F 18172 | 08/06/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1025015 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4430093 | 09/06/2024 02:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 493 | PANAMA OESTE
1025033 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin fluido eléctrico | 09/06/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 395 | PANAMA OESTE
1024969 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo Abre una fase F4196 y dos fases F14315 reemplazaron 3 fusibles | 08/06/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 287 | PANAMA OESTE
1025127 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f de ramal monofcico | 09/06/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | CENTRAL
1024843 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 08/06/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1025117 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico fase C | 09/06/2024 22:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1024964 | CIRCUITO 34-20 | MARLON ABREGO / FALTA DE FLUIDO. | 08/06/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | CENTRAL
1024909 | CIRCUITO 34-30C | Moradores talando árbol lanzaron ramas sobre líneas primaria. | 08/06/2024 13:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | CENTRAL
1024911 | CIRCUITO 34-30C | Camion desconocido engancho cable de fibra abriendo el EFE 7219 | 08/06/2024 14:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1024772 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-14768 | 07/06/2024 18:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1024837 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/06/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1024857 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/06/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | CENTRAL
1024928 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 08/06/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 790 | CENTRAL
1024971 | CIRCUITO 34-40 | disparo ITC 8682 | 09/06/2024 04:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1024704 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 07/06/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1025135 | CIRCUITO 13-42 | F15490 desactivado por tormenta rayo | 10/06/2024 03:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1024967 | CIRCUITO 13-22 | F 15597 desactivado por tormenta rayo | 08/06/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | CENTRAL
1024721 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 07/06/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1025129 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 09/06/2024 18:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 642 | CENTRAL
1024688 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 07/06/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1024831 | CIRCUITO 4-12 | sector sin luz | 08/06/2024 04:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | CENTRAL
1024979 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 08/06/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | CENTRAL
1024962 | CIRCUITO 34-32 | MARLON ABREGO / FALTA DE FLUIDO. | 08/06/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 507 | CENTRAL
1024743 | CIRCUITO 34-31 | Apertura de fusible 14153 por tormenta rayo | 07/06/2024 14:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 200 | PANAMA OESTE
1025120 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo Abre F 3161 se reemplaza fusible | 09/06/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1024711 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo quema ausladores | 07/06/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1024698 | CIRCUITO EHI01 | Se observa animal en la línea causo la apertura. | 07/06/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1025123 | CIRCUITO JDA01 | Disparo CTO JDA01 Juan Demostenes | 10/06/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 76 | PANAMA OESTE
1024816 | CIRCUITO JDA02 | Se procede a realizar trabajos de restauración de energía | 07/06/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 549 | PANAMA OESTE
1025039 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Se encuentra F02565 abierto por la tormenta se revisa y cierra el cortacircuito | 09/06/2024 10:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1025105 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo hace que fusible se habrá | 09/06/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
1024722 | CIRCUITO BUR1 | Animal ave hacer apertura del F ramal bifasico face del monte | 07/06/2024 08:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1024761 | CIRCUITO BUR1 | Abrio el fusible de trasformador | 07/06/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1025016 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo hace apertura del ramal monofasico F12683 | 09/06/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1025086 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 09/06/2024 19:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1025030 | CIRCUITO 16-21 | Animal ave causa apertura del F 01530 secerró quedando normalizado v:239120/119 | 09/06/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1024810 | CIRCUITO 16-16 | Prueba positiva a las 5:27 | 08/06/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
1024703 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofásico abierto | 07/06/2024 00:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 649 | CENTRAL
1025109 | CIRCUITO 34-168 | F15175 descativado por tormenta rayo | 09/06/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 418 | CENTRAL
1025008 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal loro abre el f9036 fase de la calle | 09/06/2024 07:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1025058 | CTX45-1T-ISC01 AERONAUTICA | Animal azulejo abre el f9 483 | 09/06/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1024782 | CT202-1T-0802 EL GUAYABO | murciélago hace contacto con aislador y MT en poste 2 sin número de la derivada | 07/06/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1024996 | CT83-1T-1801 VIA MACARACAS | Animal ardilla saca trafo 1522 de 25kva, se restablece sector normalizado | 09/06/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
1025094 | CTX474-1T-3117 | sector sin luz | 09/06/2024 18:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1024699 | SC01 (CTX34-JAR01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99158 | 07/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1025007 | CTX534-1T-3117 OER LOS LLANITO | sector sin luz | 09/06/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1024736 | SC01 (CT171-46C4) | Tormeta rayo abre fusible de transformador solo alimenta un cliente. | 07/06/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 477 | CHIRIQUI
1024839 | CTX551-1T-3117 LOMA LARGA | sector sin luz | 08/06/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 377 | PANAMA OESTE
1024932 | SC01 (CT124-3411) | Fuertes Vientos iso q líneas sec chocaran entre fases | 08/06/2024 18:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1024700 | SC01 (C246-A3416) | Hace contacto con línea primaria hacia el buchin del transformador | 07/06/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1024731 | SC01 (CTX81-2123) | Se encontró TR con fusible quemado | 07/06/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1024702 | SC01 (CT150-2231) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99117 | 07/06/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1025097 | SC01 (CTX108-3701) | Tormenta quema fusible de ramal | 09/06/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1024826 | SC01 (CT252-2540) | sector sin luz | 08/06/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1025002 | CTX147-1T-2121 PENONOME | SECTOR SIN LUZ | 09/06/2024 04:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
1024807 | CT93-1T-1723 OCUA | Fuertes vientos lanza cañaza sobre primario | 07/06/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1025038 | CTX23-1T-2231 OCU LA GUINDAV | sector sin luz | 09/06/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1025020 | CTX352-1T-037A O.E.R L HONDURA | sector sin luz | 09/06/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1024968 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 09/06/2024 02:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1024797 | CTX84-1T-2833 MONT DE BORO | Nido de ardilla en base del transformador dentro de la propiedad del colegio | 07/06/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1024741 | SC01 (CTX100-46C1) | Animal ardilla entra en contavto con puente de MT del TX60067/75kva | 07/06/2024 10:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1024738 | SC01 (CTX155-1302) | SECTOR SIN FLUIDO | 07/06/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1024944 | SC01 (CTX409-4945) | Renplaso de tx darle altura a triplex | 08/06/2024 07:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 901 | CHIRIQUI
1024900 | CTX1502-1T-3117 | Tormenta rayo averio el F 18088 | 08/06/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1024814 | SC01 (CTX72-2231) | Tormenta quema fusible de ramal | 08/06/2024 01:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
1024717 | SC01 (CTX350-5042) | Abierto TX de 10 kva por tormenta rayo | 06/06/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 919 | CHIRIQUI
1024759 | SC01 (CTX549-2422) | Camión engancho cable de fibra y movió secundario desactivado magne | 07/06/2024 17:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1024753 | SC01 (CTX320-1439B) | Fusible quemado por tormenta rayo | 07/06/2024 16:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1024769 | SC01 (CTX392-2833) | Tormenta rayo abre fusible de TX | 07/06/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1024778 | SC01 (CTX3087-2902) | Fuerte viento lanza ramas sobre secundario abierto | 07/06/2024 21:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO